## Лист1
Հ/Հ | CPV կոդ | Անվանում | Имя | Տեխ․ բնութագիր | Технические характеристики | Չափի միավոր | Единица измерения | Քանակ
1 | 44161130/7 | Ջրատար խողովակաշար 25 մմ | Водопроводная труба 25 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ PN12,5: Պոլիէթիլենային խողովակ 25մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 2,3մմ, առնվազն pn 12,5 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 100 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба с наружным диаметром 25 мм, черная труба для питьевой воды, изготовленная из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 2,3 мм, выдерживающая давление не менее PN 12,5, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 100 погонных метров. Поставка осуществляется участником собственными силами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մետր | метр | 500
2 | 44161130/8 | Ջրատար խողովակաշար 110 մմ | Водопроводная труба 110 мм | Պոլիէթիլենային խողովակ 110մմ PN10: Պոլիէթիլենային խողովակ 110մմ արտաքին տրամագծով խմելու ջրի սև խողովակ, արտադրված առաջնային pe 100 հումքով, պատի հաստությունը առնվազն 6,6մմ, առնվազն pn 10 ճնշման դիմացող, չօգտագործված, զոդման հնարավորությամբ։ Մեկ խողովակի երկարությունը 10 գծմ ոչ պակաս։Մատակարարումն իրականացվելու է մասնակցի կողմից և միջոցներով։ ՈՒնենա համապատասխան սերտիֆիկատներ։ | Полиэтиленовая труба 110 мм PN10: Полиэтиленовая труба с наружным диаметром 110 мм, черная, для питьевой воды, изготовлена ​​из первичного сырья PE 100, толщина стенки не менее 6,6 мм, выдерживает давление не менее PN 10, новая, с возможностью сварки. Длина одной трубы не менее 10 погонных метров. Поставка осуществляется участником собственными силами. Будут предоставлены соответствующие сертификаты. | մետր | метр | 250
ԸՆԴԱՄԵՆԸ