## Ведомость-смета
Ведомость объемов работ / смета
Строительство нового парка на улице Пуракайин города Раздан, Котайкская область РА
NN | Обоснование | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Благоустройство территории
1 | 46-99 | Демонтаж бетонного подстилающего слоя, понижение смотровых колодцев | м3 | 1.18 | 24522.3529 | 28936.3764
2 | 1-1608 1-1615 | Разработка грунта 2-й категории бульдозером с перемещением на 50 м | 1000 м3 | 0.8 | 727652.4989 | 582121.9991
3 | 1-1130 | Вертикальная планировка территории бульдозером | 100 м2 | 45 | 1792.2475 | 80651.139
4 | 1-1552 | Разработка грунта 4-й категории экскаватором 0,5 м3 | 1000 м3 | 0.1 | 741110 | 74111
5 | 1-1551 | Разработка грунта 3-й категории экскаватором 0,5 м3 | 1000 м3 | 0.1 | 615200 | 61520
6 | Рынок | Разработка грунта 7-й категории гидромолотом | 100 м3 | 6 | 597415.8447 | 3584495.0682
7 | 1-17 | Разработка грунта 5-й категории в котловане экскаватором в отвал | 1000 м3 | 2 | 1164969.7704 | 2329939.5409
8 | 1-1185 | Уплотнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 0.2 | 41341.7765 | 8268.3553
9 | 1-991 | Ручная разработка грунта 5-й категории пневмомолотком | 100 м3 | 0.11 | 2605114.8168 | 286562.6298
10 | 23-223В | Погрузка излишнего грунта на самосвал 3000*2 | т | 6000 | 332.6234 | 1995740.4976
11 | Г310-10 k=0.5 | Перевозка на 10 км | т | 6000 | 995.6931 | 5974158.4471
12 | 1-1604 | Работы в отвале | 1000 м3 | 3 | 54436.1225 | 163308.3674
[5 empty] | 0 | 0
16 |  | Благоустройство |  |  | 0 | 0
16 | 1-960 | Ручная разработка грунта 2-й категории /основания бордюров/ | м3 | 53.51 | 2461.4133 | 131710.2246
17 | 27-82-1 | Устройство базальтового бордюра/поребрика размером 80x200 мм на тяжелом бетоне класса B12,5 | м | 76 | 2994.763 | 227601.9868
18 | 27-86 | Устройство базальтового бордюра размером 150x300 мм на тяжелом бетоне класса B12,5 | м | 330 | 7935.3732 | 2618673.1623
19 | 11-6 | Подстилающий слой из базальтового щебня под бордюры и тротуарную плитку 150 мм, при необходимости | м3 | 251.2 | 17582.7065 | 4416775.8716
20 | E27-19 | Выравнивающий слой под бетонные плиты/тротуарную плитку из сухой цементно-песчаной смеси | м3 | 167.5 | 16300 | 2730250
21 | E27-176 | Мощение цветной бетонной плиткой /тротуарная плитка/ толщ. 60 мм, класс Б, цветная | м2 | 1675 | 9834.1297 | 16472167.2057
22 | 15-308 | Заполнение и затирка швов материалом Sika FastFix-135 Color D | м2 | 1700 | 1998.9665 | 3398243.0868
23 | 48-167 | Подготовка грунта под газон | 100 м2 | 13.82 | 38715.6239 | 535049.9225
24 | 48-214 | Посев газонов по растительному слою | 100 м2 | 13.82 | 56203.7781 | 776736.2132
25 | 48-196 | Посадка жасмина | шт. | 75 | 16324.9226 | 1224369.1977
26 | 48-197 | Посадка туй | шт. | 25 | 23760.7714 | 594019.2845
27 | 5-72 | Устройство бетона B12,5 под бордюры | м3 | 18.15 | 53351.3078 | 968326.2367
28 | 1-1217 | Укрепление откосов грунта геосеткой 75 мм | 100 м2 | 0.28 | 486126.7515 | 136115.4904
29 | 6-16 | Устройство монолитной бетонной лестницы по грунту из тяжелого бетона B-25 | м3 | 193.2 | 56569.0397 | 10929138.4722
[5 empty] | 0 | 0
30 | Рынок | Арматура класса A240 Ø6 | т | 0.08 | 636402.1081 | 50912.1686
31 | Рынок | Арматура класса A500C Ø12-32 мм | т | 16.88 | 311953.9785 | 5265783.1564
32 | 11-63 | Установка опор для настила из террасной доски | 100 м2 | 3.02 | 350651.7682 | 1058968.3399
33 | 11-186 | Настилы из террасной доски | 100 м2 | 3.02 | 488476.2753 | 1475198.3515
34 | E11-93 Примен. Рынок | Укладка искусственного газона с приклеиванием для ж/б каскадов, мягкий полиэтиленовый ворс высотой 30 мм, цвет зеленый | м2 | 195 | 8377.0321 | 1633521.2635
35 | 7-736 | Установка металлического ограждения с поручнем | 100 м | 0.23 | 303720.3524 | 69855.6811
36 | Рынок | Металлическая труба Ø50*2 | м | 23 | 2509.6114 | 57721.0618
37 | Рынок | Металлическая труба Ø30 | м | 180 | 1254.8057 | 225865.0243
38 | Рынок | Арматура класса A500C Ø16 | т | 0.06 | 311953.9785 | 18717.2387
39 | 14-14 аналог kа=0,4 kм=0,1 | Установка бетонных лотков в покрытиях, включая металлическую решетчатую чугунную крышку согласно проекту | 10 м | 1.2 | 111951.332 | 134341.5984
|  | Декоративное ограждение |  |  | 0 | 0
40 | 1-72 | Разработка траншеи в грунтах 2-й категории экскаватором | 1000 м3 | 0.1 | 494123.966 | 49412.3966
41 | 1-960 | Ручная разработка грунта 2-й категории | м3 | 10 | 2461.4133 | 24614.1328
42 | 1-967 | Ручная обратная засыпка грунтом 1-й категории | м3 | 15 | 1380.3872 | 20705.8077
43 | 23-223В | Погрузка грунта 2-й категории на самосвал | т | 95 | 498.9351 | 47398.8368
44 | Г310-5 | Перевозка на 5 км | т | 95 | 2270.1802 | 215667.1199
45 | 2025-06-11 | Подстилающий слой из базальтового щебня | м3 | 11.15 | 17582.7065 | 196047.1774
46 | 15-10 15-59 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами d=30 мм | м2 | 178.4 | 27890.6594 | 4975693.6407
47 | 15-304 | Металлическая сетка с установкой для облицовки Вр-4 мм, яч. 50x50 | м2 | 178.4 | 9449.9182 | 1685865.4058
48 | 8-528 Ар16-1 | Базальтовая накрывочная плита для ограждения | п.м. | 223 | 9217.4319 | 2055487.3148
|  | Асфальт |  |  | 0 | 0
49 | 27-38 | Устройство песчано-гравийного основания h=12 см | 100 м2 | 1.03 | 97550.7567 | 100477.2794
50 | 27-43 | Устройство щебеночного основания h=15 см | 100 м2 | 1.03 | 163039.1499 | 167930.3244
51 | 27-143 | Укладка обработанной битумом щебеночной массы на основание толщ. 8 см, расход битума 4,12 кг/1 м2 | 100м2 | 1.03 | 186890.1098 | 192496.8131
52 | 27-164-8 | Устройство слоя покрытия h=7 см из крупнозернистой асфальтобетонной смеси типа "Б" /ГОСТ 9128-2013, включая лабораторные испытания | 100 м2 | 1.03 | 686334.7449 | 706924.7872
53 | 27-164 | Устройство слоя покрытия h=5 см из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа "Б" /ГОСТ 9128-2013, включая лабораторные испытания | 100 м2 | 1.03 | 516675.138 | 532175.3922
[5 empty] | 0 | 0
|  | Общестроительные работы. Фонтан |  |  | 0 | 0
|  | 1. Земляные работы |  |  | 0 | 0
1 | 1-1551 | Разработка грунта 3-й категории экскаватором 0,5 м3 | 1000 м3 | 0.846 | 715544.1309 | 605350.3347
2 | 1-961 | Ручная разработка грунта 3-й категории | м3 | 13.7 | 3658.8576 | 50126.3488
3 | Рынок | Разработка грунта 7-й категории гидромолотом | 100 м3 | 3 | 597415.8447 | 1792247.5341
4 | 1-17 | Разработка грунта 5-й категории в котловане экскаватором в отвал | 1000 м3 | 0.08 | 1164969.7704 | 93197.5816
5 | 1-1185 | Уплотнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 3.2 | 41341.7765 | 132293.6847
6 | 23-223В | Погрузка излишнего грунта на самосвал 3000*2 | т | 1522 | 498.9351 | 759379.2594
7 | Г310-10 k=0.5 | Перевозка на 10 км | т | 1522 | 1593.1089 | 2424711.775
|  | 2. Фундаменты |  |  | 0 | 0
8 | 11-03 | Песчаный подготовительный слой под трубопровод | м3 | 536.7 | 8742.6339 | 4692171.607
10 | 8-27 аналог | Изоляция геомембраной 300 г/м2 согласно проекту | 100 м2 | 6.6 | 111823.6738 | 738036.2474
11 | 11-11. | Бетонный подстилающий слой под фундаментные плиты, класс B7,5 | м3 | 25.3 | 39753.4046 | 1005761.1362
12 | 6-16 | Устройство монолитной фундаментной плиты, стен и шахт из тяжелого бетона B-25 | м3 | 117.6 | 95918.4105 | 11280005.0689
13 | 6-173 | Устройство ж/б монолитной плиты покрытия из тяжелого бетона B-25 | м3 | 38.5 | 89356.766 | 3440235.4907
14 | 6-20 | Устройство ж/б постаментных фундаментов из тяжелого бетона B-25 | м3 | 1.1 | 75204.3243 | 82724.7568
15 | Рынок | Установка стальной трубы 108*4 | м | 3 | 4956.3327 | 14868.9982
16 | Рынок | Установка стальной трубы 159*5 | м | 0.75 | 8984.289 | 6738.2167
17 | Рынок | Установка стальной трубы 76*3 | м | 0.5 | 2560.5224 | 1280.2612
18 | Рынок | Установка стальной трубы 219*6 | м | 3 | 16306.4845 | 48919.4534
19 | Рынок | Установка стальной трубы 325*6 | м | 0.5 | 24706.7946 | 12353.3973
[5 empty] | 0 | 0
20 | Рынок | Арматура класса A240 Ø6 | т | 0.053 | 324449.1778 | 17195.8064
21 | Рынок | Арматура класса A500C Ø12-32 мм | т | 12.23 | 311953.9785 | 3815197.1565
22 | Рынок | Арматура класса A500C Ø10 мм | т | 2.36 | 419433.177 | 989862.2976
23 | Рынок | Добавка для бетона для применения на месте "Пенетрон-Адмикс" | кг | 240 | 673.8217 | 161717.2012
24 | 8-27 | Гидроизоляция фундаментов раствором Пенетрон согласно техусловиям 1,5 кг/м2 | 100 м2 | 2.804 | 436945.4995 | 1225195.1806
|  | 3. Стены |  |  | 0 | 0
|  | Корпус 2-1 |  |  | 0 | 0
|  | Стены по осям "А, А`, Д, Ы, 3, 7" |  |  | 0 | 0
25 | 26-63 | Грунтование и затирка стен CERESIT CT 17 в три слоя | 100 м2 | 2.34 | 153632.8317 | 359500.8261
26 | 11-55 | Устройство выравнивающего слоя M150, 30 мм | 100 м2 | 50.2433 | 116067.9416 | 5831636.4086
27 | 46-70 | Заполнение пустот безусадочным бетоном B25 D2500 W8 F150 с добавкой | м3 | 0.36 | 302221.4908 | 108799.7367
28 | 11-220-1 | Облицовка пола шлифованными гранитными плитами 30 мм без шва на клеевой основе Keraflex Maxi | 100 м2 | 1.19 | 1618229.4436 | 1925693.0379
29 | 15-308 | Заполнение и затирка швов материалом Li Ultracolor Plus №113 | м2 | 19 | 2324.647 | 44168.2929
30 | 15-308 | Гидроизоляция смесью Гидростоун с армированием стекловолоконной сеткой в два слоя согласно проекту, толщ. 2 мм | м2 | 362 | 2706.4793 | 979745.4982
31 | E27-19 | Выравнивающий слой под бетонные плиты/тротуарную плитку сухой цементно-песчаной смесью с содержанием цемента 67%, марка M400 | м3 | 3.6 | 43292.3819 | 155852.5748
32 | 14-14 аналог kа=0,4 kм=0,1 | Установка ПЭ лотков GIDROLICA, включая металлическую решетчатую чугунную крышку согласно проекту | 10 м | 4.5 | 83501.0836 | 375754.8763
33 | Рынок | Пескоуловитель GIDROLICA с крепежными элементами | шт. | 1 | 4492.1445 | 4492.1445
34 | 6-36 | Устройство перегородок из пемзобетонных плит толщ. 10 см | м2 | 11.25 | 3339.8559 | 37573.3793
35 | 15-256 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором под керамическую плитку | 100 м2 | 0.225 | 229865.8436 | 51719.8148
36 | 15-521 15-603 | Окраска стен фасадной краской | 100 м2 | 0.49 | 114606.7295 | 56157.2975
37 | 15-82 | Облицовка стен керамической плиткой, клей не менее 4 мм | 100 м2 | 0.094 | 564577.3974 | 53070.2754
38 | 11-135 | Устройство полов из керамической плитки толщ. не менее 6 мм | 100 м2 | 0.45 | 550878.1983 | 247895.1892
39 | 8-150 | Заполнение отверстий мелкозернистым бетоном марки B12.5 (150) | м3 |  | 0 | 0
40 | 26-43 | Устройство теплоизоляционного слоя из пенополиуретана ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300 на битумном клее | м3 | 17.82 | 25944.3725 | 462328.7188
41 | 11-6 | Подстилающий слой из базальтового щебня 8 см | м3 | 2.1 | 16384.8013 | 34408.0827
42 | 6-145 | Устройство ж/б монолитных стен из бетона B-25 | м3 |  | 0 | 0
43 | 6-84 | Закладные элементы до 20 кг | т | 0.22 | 708066.3767 | 155774.6029
44 | 9-46 | Монтаж металлических лестниц и перил согласно проекту | т | 0.12 | 720823.0405 | 86498.7649
[5 empty] | 0 | 0
|  | 9. Проемы /двери, окна, витражи/ |  |  | 0 | 0
45 | Рынок | Металлическая дверь с заполнением из стального листа 2 мм, без стекла, включая петли, ручку и замок | м2 | 1.89 | 53543.5275 | 101197.2669
46 | Рынок | Металлический герметичный люк, включая петли, замок, ручку и самозакрывающуюся систему согласно проекту | м2 | 0.997 | 58897.8802 | 58721.1866
47 | 8-189 | Монтаж фонтана согласно проекту, включая блок автоматического управления, блок циркуляции и обвода воды, силовой блок электропитания, отдельный блок электроснабжения, насосы и узлы управления, клапаны, направляющие, насадки фонтана, блок освещения фонтана, щит управления полной системой, приборы и оборудование, предусмотренные разделами проекта ТХ, Э, ЭЛ, АС | комплект | 1 | 23958103.8785 | 23958103.8785
|  | Общестроительные работы. Амфитеатр |  |  | 0 | 0
|  | 1. Земляные работы |  |  | 0 | 0
1 | Рынок | Разработка грунта 7-й категории гидромолотом | 100 м3 | 2 | 597415.8447 | 1194831.6894
2 | 1-17 | Разработка грунта 5-й категории в котловане экскаватором в отвал | 1000 м3 | 0.22 | 1164969.7704 | 256293.3495
3 | 1-1185 | Уплотнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 2.4 | 41341.7765 | 99220.2635
4 | 1-991 | Ручная разработка грунта 5-й категории пневмомолотком | 100 м3 | 0.2 | 2605114.8168 | 521022.9634
5 | 1-1604 | Работы в отвале | 1000 м3 | 0.24 | 54436.1225 | 13064.6694
|  | 2. Фундаменты |  |  | 0 | 0
6 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция фундаментов битумной мастикой | 100 м2 | 3.25 | 111823.6738 | 363426.94
7 | 11-11. | Бетонный подстилающий слой под фундаментные плиты, класс B7,5 | м3 | 22 | 39753.4046 | 874574.9011
8 | 6-16 | Устройство монолитной фундаментной плиты из тяжелого бетона B-25 | м3 | 220 | 60226.0268 | 13249725.9067
[5 empty] | 0 | 0
9 | Рынок | Арматура класса A240 Ø8 | т | 0.555 | 324437.648 | 180062.8946
10 | Рынок | Арматура класса A500C Ø12-32 мм | т | 48.66 | 311949.4863 | 15179462.004
|  | 3. Стены |  |  | 0 | 0
11 | 8-140 | Устройство стен из пемзоблоков размером 20x40x15 см | м3 | 7.48 | 28970.6714 | 216700.6223
12 | 8-150 | Заполнение отверстий мелкозернистым бетоном марки B12.5 (150) | м3 | 3.3 | 13673.8424 | 45123.6798
13 | 6-150 | Устройство ж/б монолитных стен из бетона B-25, отметка 0,00 | м3 | 77 | 102856.3217 | 7919936.769
14 | Рынок | Арматура класса A240 Ø8 | т | 0.06 | 324437.648 | 19466.2589
15 | Рынок | Арматура класса A240 Ø10 | т | 0.1 | 419431.5298 | 41943.153
16 | 6-170 | Устройство ж/б монолитных перемычек из бетона B-15, МБ-1, МБ-2, МБ-3 | м3 | 0.2 | 96419.5166 | 19283.9033
17 | 6-84 | Закладные элементы до 20 кг | т | 0.19 | 708066.3767 | 134532.6116
18 | 26-43 | Устройство теплоизоляционного слоя толщ. 10 см | м3 | 18 | 25944.3725 | 466998.7059
19 | 9-1 | Монтаж металлического каркаса, включая связи, стойки и все круглые элементы согласно проекту | т | 45 | 376222.0398 | 16929991.7901
20 | 13-131 | Окраска металлических частей навеса масляной краской в 2 слоя | 100 м2 | 7 | 15934.8501 | 111543.9508
21 | 13-121 | Двухслойная окраска металлических конструкций антикоррозионной краской | 100 м2 | 7 | 19414.7007 | 135902.9046
22 | 9-24, | Устройство профилированного оцинкованного листа 0,8 мм /H75/ | 100 м2 | 2.41 | 520567.7676 | 1254568.3199
23 | Рынок | Самонарезающий винт 6 шт./1 м2 | шт. | 1200 | 47.9162 | 57499.4493
24 | 9-24, | Устройство профилированного оцинкованного листа КП 21, 0,55 мм, цветного | 100 м2 | 2.04 | 483507.5757 | 986355.4544
25 | Рынок | Самонарезающий винт 6 шт./1 м2 | шт. | 1200 | 47.9162 | 57499.4493
26 | 12-279 | Укладка полимерной мембраны кровельного покрытия согласно проекту | 100 м2 | 2.4 | 285343.9855 | 684825.5651
27 | 12-278 | Термообработанный геотекстиль 300 г/м2 для кровли согласно проекту | 100 м2 | 2.4 | 41169.2334 | 98806.1602
28 | 12-279 | Устройство подвесного водосточного желоба из окрашенного оцинкованного листа 0,55 мм | 100 м | 0.23 | 206055.0669 | 47392.6654
29 | 12-280 | Устройство малого фасадного элемента из оцинкованного листа /0,55 мм/ | 100 м2 | 0.11 | 424102.0825 | 46651.2291
30 | 8-195 | Воронка /D=100 мм/ | шт. | 2 | 2981.4784 | 5962.9568
31 | Рынок | Водосточная труба /D=100 мм/ | м | 6 | 1913.6535 | 11481.9213
32 | Рынок | Колена /D=100 мм/ | шт. | 6 | 1217.3712 | 7304.2269
33 | Рынок | Полукруглый уголок наружный и внутренний /D=150 мм/ | шт. | 6 | 2395.8104 | 14374.8623
34 | Рынок | Крепление трубы /D=100 мм/ | шт. | 24 | 898.4289 | 21562.2935
35 | Рынок | Установка снегозадержателей /с двойным стержнем, согласно проекту/ L=1500 мм | шт. | 12 | 6654.3634 | 79852.3602
|  | 8. Полы |  |  | 0 | 0
36 | 6-171 | Обратная засыпка полов щебнем 15-20 мм | м3 | 40 | 10980 | 439200
37 | 11-18 | Гидроизоляция пола битумной мастикой в 2 слоя | 100 м2 | 1.1 | 443121.5202 | 487433.6722
38 | 11-11. | Устройство подстилающего слоя из шлакобетона толщ. 100 мм, марка B-12.5 | м3 | 22 | 25243.7779 | 555363.1145
39 | 11-11. | Устройство бетонного подстилающего слоя толщ. 100 мм, марка B-7.5 | м3 | 7.34 | 39753.4046 | 291789.9897
40 | 11-55 11-56 | Устройство цементной выравнивающей стяжки толщ. 30 мм | 100 м2 | 1.09 | 137371.4553 | 149734.8862
41 | Рынок | Арматурная сетка Вр4*100*100 | м2 | 109 | 598.9526 | 65285.8331
42 | 11-135 | Устройство полов из керамогранита толщ. не менее 8 мм | 100 м2 | 1.09 | 799832.8453 | 871817.8013
43 | 11-135 | Устройство плинтусов из керамогранита толщ. не менее 8 мм, h=100 мм | 100 м2 | 0.082 | 799832.8453 | 65586.2933
44 | 11-273 | Установка плинтусов со встроенными пазами для ПБВ кабелей | 100 м | 0.185 | 28063.3814 | 5191.7256
45 | 11-63 | Установка опор для настила из террасной доски | 100 м2 | 0.864 | 350651.7682 | 302963.1277
46 | 11-186 | Настилы из террасной доски | 100 м2 | 0.864 | 623240.6097 | 538479.8867
|  | 9. Проемы /двери, окна, витражи/ |  |  | 0 | 0
47 | Рынок | Установка наружных огнестойких дверей /включая противопожарный стеклопакет, дымонепроницаемые устройства, замок/ с системой АНТИПАНИКА EIWS60 | м2 | 1.89 | 129709.1953 | 245150.3791
48 | Рынок | Установка цветного металлопластикового внутреннего дверного блока класса B /не менее 60 мм/, включая стеклопакет 4+4 мм | м2 | 23.73 | 57452.205 | 1363340.8239
|  | 10. Внутренняя отделка |  |  | 0 | 0
49 | 15-660 | Окраска стен латексом улучшенного качества /включая уголки/, матовая | 100 м2 | 3.07 | 163772.245 | 502780.7922
50 | 15-298 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором по арматурной сетке 50*50, ячейка 3 мм Вр | 100 м2 | 3.47 | 420319.78 | 1458509.6366
51 | 15-277 | Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором | 100 м2 | 0.11 | 460689.0771 | 50675.7985
52 | 15-82 | Облицовка стен керамической плиткой, клей не менее 4 мм | 100 м2 | 0.399 | 664901.9574 | 265295.881
53 | 15-661 | Окраска потолков латексом улучшенного качества /матовая/ | 100 м2 | 1.12 | 231618.4692 | 259412.6855
54 | 34-316 34-352 | Устройство подвесного потолка типа АКВАРЕЛЬ шириной 20-25 см, с гладкой поверхностью, на металлических профилях | м2 | 112 | 8131.0184 | 910674.0612
55 | 34-316 34-352 | Устройство подвесного потолка типа ПВХ, с гладкой поверхностью, на металлических профилях, белый /санузел/ | м2 | 7.7 | 7205.6366 | 55483.4021
|  | Наружная отделка |  |  | 0 | 0
56 | 11-221 | Облицовка пола базальтовыми плитами 30 мм | м2 | 150 | 15949.6483 | 2392447.2418
57 | 15-521 15-603 | Окраска стен фасадной декоративной краской типа "Короед", включая грунтовочный слой | 100 м2 | 0.44 | 114606.7295 | 50426.961
58 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены туфовыми плитами Армавирского карьера толщ. 4 см | м2 | 46 | 25439.5586 | 1170219.6978
59 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены туфовыми плитами Ереванского карьера толщ. 4 см | м2 | 45 | 25395.5356 | 1142799.1035
60 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены непористыми белыми травертиновыми плитами толщ. 3 см по ж/б стене | м2 | 100 | 23487.8716 | 2348787.1611
61 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены непористыми белыми травертиновыми плитами толщ. 3 см по металлическому каркасу | м2 | 801.1 | 18360 | 14708196
62 | Рынок | Крепежи облицовки | т | 0.5 | 548041.6262 | 274020.8131
63 | 8-189 | Установка и разборка наружных лесов для кладки и облицовки наружных стен | 100 м2 | 4.04 | 108140.7657 | 436888.6934
|  | Общестроительные работы. Навес |  |  | 0 | 0
|  | 1. Земляные работы |  |  | 0 | 0
1 | Рынок | Разработка грунта 7-й категории гидромолотом | 100 м3 | 0.05 | 597415.8447 | 29870.7922
2 | 1-17 | Разработка грунта 5-й категории в котловане экскаватором в отвал | 1000 м3 | 0.1 | 1164969.7704 | 116496.977
3 | 1-1185 | Уплотнение грунта обратной засыпки | 100 м3 | 0.22 | 41341.7765 | 9095.1908
4 | 1-991 | Ручная разработка грунта 5-й категории пневмомолотком | 100 м3 | 0.1 | 2605114.8168 | 260511.4817
5 | 23-223В | Погрузка излишнего грунта на самосвал 3000*2 | т | 160 | 498.9351 | 79829.6199
6 | Г310-10 k=0.5 | Перевозка на 10 км | т | 160 | 1593.1089 | 254897.4271
|  | 2. Фундаменты |  |  | 0 | 0
1 | 8-27 | Вертикальная гидроизоляция фундаментов битумной мастикой | 100 м2 | 3.25 | 111823.6738 | 363426.94
2 | 11-11. | Бетонный подстилающий слой под фундаментные плиты, класс B7,5 | м3 | 2.16 | 39626.6363 | 85593.5344
3 | 6-20 | Устройство ж/б ленточных фундаментов из тяжелого бетона B-20 | м3 | 16.61 | 73820.4294 | 1226157.332
4 | 6-106 | Устройство ж/б монолитных колонн из легкого бетона B-20 | м3 | 11.36 | 116269.7794 | 1320824.6941
5 | 6-161 | Устройство ж/б монолитных перемычек из легкого бетона B-20 | м3 | 10.46 | 107576.8648 | 1125254.0061
6 | 8-163 | Кладка стен туфом артикского типа 400 мм | м3 | 33.25 | 34213.3679 | 1137594.4817
7 | 8-59 | Армирование кладки стены арматурной сеткой Ф6A240 | т | 0.1 | 97965.5355 | 9796.5535
8 | Справочно | Арматура 12-32 мм класса A500C | т | 0.065 | 399306.7226 | 25954.937
9 | Справочно | Арматура 6,5+10 мм класса A240 | т | 0.0456 | 455458.5285 | 20768.9089
10 | Справочно | СЕТКА 150/150/5/5BPI | м2 | 72.7 | 1197.9052 | 87087.7076
11 | 6-173 | Устройство ж/б монолитных перемычек из легкого бетона класса B-15 | м3 | 0.36 | 75790.4897 | 27284.5763
12 | Справочно | Арматура 12-32 мм класса A500C | т | 3.58 | 399306.7226 | 1429518.0668
13 | Справочно | Арматура 6,5+10 мм класса A240 | т | 0.7 | 455458.5285 | 318820.97
14 | Справочно | Стальной лист | т | 0.2035 | 598952.597 | 121886.8535
15 | 6-84 | Закладные элементы до 20 кг | т | 0.19 | 708066.3767 | 134532.6116
16 | 13-131 | Окраска металлических частей навеса масляной краской в 2 слоя | 100 м2 | 7 | 15934.8501 | 111543.9508
17 | 13-121 | Двухслойная окраска металлических конструкций антикоррозионной краской | 100 м2 | 7 | 19414.7007 | 135902.9046
|  | Металлические фермы |  |  | 0 | 0
18 | 9-94 | Монтаж металлического каркаса, включая конструкции | т | 3.66 | 676948.486 | 2477631.4586
19 | 15-613 | Двухслойная окраска металлических конструкций масляной краской | 100 м2 | 1.1 | 115477.0923 | 127024.8015
20 | 9-24, | Устройство профилированного оцинкованного листа КП 21, 0,55 мм, цветного | 100 м2 | 1.25 | 483507.5757 | 604384.4696
21 | Рынок | Самонарезающий винт 6 шт./1 м2 | шт. | 600 | 47.9162 | 28749.7247
22 | 12-280 | Устройство малого фасадного элемента из оцинкованного листа /0,55 мм/ | 100 м2 | 0.11 | 424102.0825 | 46651.2291
|  | 8. Полы |  |  | 0 | 0
|  | 1-й этаж, отметка 0,00 |  |  | 0 | 0
23 | 11-02 | Уплотнение грунта пола щебнем фракции 5-10 мм | 100 м2 | 0.28 | 40254.8665 | 11271.3626
24 | 6-171 | Обратная засыпка полов щебнем 15-20 мм | м3 | 2.24 | 10980 | 24595.2
25 | 11-11. | Устройство полов толщ. 80 мм, марка B-12.5 | м3 | 2.24 | 39620 | 88748.8
26 | 6-1 | Устройство бетонного подстилающего слоя толщ. 100 мм, марка B-7.5 | м3 | 7.34 | 25420 | 186582.8
27 | 11-55 11-56 | Устройство цементной выравнивающей стяжки толщ. 30 мм | 100 м2 | 0.28 | 125916.4868 | 35256.6163
28 | 11-135 | Устройство полов из керамической плитки толщ. не менее 8 мм | 100 м2 | 0.284 | 570733.4769 | 162088.3074
|  | 9. Проемы /двери, окна, витражи/ |  |  | 0 | 0
29 | Рынок | Установка цветного металлопластикового внутреннего дверного блока класса B /не менее 60 мм/, включая стеклопакет 4+4 мм | м2 | 4.2 | 53319.9832 | 223943.9296
|  | 10. Внутренняя отделка |  |  | 0 | 0
30 | 15-298 | Штукатурка стен цементно-песчаным раствором по арматурной сетке 50*50, ячейка 3 мм Вр | 100 м2 | 0.89 | 420319.78 | 374084.6042
31 | 15-277 | Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором | 100 м2 | 0.021 | 452693.0599 | 9506.5543
32 | 15-82 | Облицовка стен керамической плиткой, клей не менее 4 мм | 100 м2 | 1.32 | 835610 | 1103005.2
33 | Рынок | Облицовка потолка алюминиевыми композитными плитами 4 мм | м2 | 72 | 34623.8624 | 2492918.0932
34 | 34-316 34-352 | Устройство подвесного потолка типа ПВХ, с гладкой поверхностью, на металлических профилях, белый /санузел/ | м2 | 28 | 7205.6366 | 201757.826
35 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены туфовыми плитами Ереванского карьера толщ. 4 см | м2 | 26.6 | 16660 | 443156
36 | 15-20 15-60 тех. часть п. 1.5 | Облицовка стены травертиновыми/туфовыми плитами толщ. 3 см по ж/б стене | м2 | 29.44 | 16660 | 490470.4
37 | Рынок | Крепежи облицовки | т | 0.5 | 548041.6262 | 274020.8131
38 | 15-6 15-59 | Облицовка цоколя базальтовыми плитами толщ. d=30 мм | м2 | 20.5 | 22246.5354 | 456053.9758
39 | 8-189 | Установка и разборка наружных лесов для кладки и облицовки наружных стен | 100 м2 | 0.72 | 129160.2374 | 92995.371
|  | Внутреннее водоснабжение |  |  | 0 | 0
1 | 26-16 | Теплоизоляция трубопровода фольгированным изотопроком | м3 | 1.1 | 55045.8607 | 60550.4468
2 | 16-261 | Установка полипропиленовых труб d20 мм для холодной воды с испытанием и промывкой | м | 23 | 4360.5405 | 100292.432
3 | Рынок | Крепежные хомуты/детали Ø20-40 | шт. | 40 | 29.9476 | 1197.9052
4 | Рынок | Теплоизоляция полипропиленовых труб цилиндрическими изоляторами termoflex | м | 23 | 179.6858 | 4132.7729
5 | Рынок | Фасонные части Ø20-40 | шт. | 10 | 134.7643 | 1347.6433
6 | 16-134 | Установка клапана с обжимным кольцом d=15 мм PE | шт. | 2 | 5241.589 | 10483.1781
7 | 16-134 | Установка клапана с обжимным кольцом d=20 мм PE | шт. | 8 | 5437.746 | 43501.968
8 | 16-130 | Установка унитазного клапана d=15 мм PE | шт. | 2 | 5391.3272 | 10782.6544
9 | 16-134 | Обратные клапаны D=25 мм, PN10 | шт. | 1 | 5391.3272 | 5391.3272
10 | Рынок | Гибкий шланг d=15 мм; L=500 мм, поставка, монтаж | шт. | 6 | 598.9526 | 3593.7156
11 | 16-130 | Установка унитазного клапана d=15 мм | шт. |  | 0 | 0
12 | 23-113В | Пробивка отверстий в стенах диаметром 160 мм, L=500 | 100 шт. | 0.04 | 54589.9373 | 2183.5975
13 | 17-53 | Монтаж смесителя раковины /производство Евросоюза/ | шт. | 4 | 7770.6546 | 31082.6182
|  | Внутренняя канализационная сеть |  |  | 0 | 0
1 | 16-34 | Установка поливинилхлоридных труб d=110*3,3 мм, с испытанием | м | 23 | 2992.5231 | 68828.0308
2 | 16-33 | Установка поливинилхлоридных труб d=50x3 мм, с испытанием | м | 11 | 1967.7383 | 21645.1211
3 | Рынок | Уголок 110 мм 90 град. | шт. | 4 | 434.2406 | 1736.9625
4 | Рынок | Уголок 110 мм 45 град. | шт. | 4 | 434.2406 | 1736.9625
5 | Рынок | Уголок 50 мм 90 град. | шт. | 4 | 134.7643 | 539.0573
6 | Рынок | Уголок 50 мм 45 град. | шт. | 6 | 164.712 | 988.2718
7 | Рынок | Переход 110-50 мм | шт. | 4 | 404.293 | 1617.172
8 | Рынок | Тройник 100x100x100 90 град. | шт. | 4 | 808.586 | 3234.344
9 | Рынок | Тройник 100x100x50 90 град. | шт. | 2 | 613.9264 | 1227.8528
10 | Рынок | Тройник 50x50x50 90 град. | шт. | 2 | 299.4763 | 598.9526
11 | Рынок | ПВХ ревизия, прочистка d=110 мм | шт. | 1 | 1018.2194 | 1018.2194
12 | Рынок | ПВХ ревизия, прочистка d=50 мм | шт. | 1 | 1018.2194 | 1018.2194
13 | 17-22 | Установка раковины с пьедесталом из нержавеющей стали, с соединительными материалами | компл. | 2 | 57244.0871 | 114488.1742
14 | 17-22 | Установка раковины с пьедесталом /столешницей/ с соединительными материалами, Евросоюз | компл. | 2 | 61736.2316 | 123472.4632
15 | 17-62 | Установка унитаза из нержавеющей стали с бачком и соединительными материалами | компл. | 2 | 96587.2732 | 193174.5464
16 | 17-36 | Установка слива Ø50 мм | компл. | 4 | 2841.1211 | 11364.4846
17 | Рынок | Гибкая труба с сифоном d=50 мм | шт. | 4 | 1708.5123 | 6834.0491
18 | 46-46 | Пробивка отверстий в стенах | 100 шт. | 0.04 | 386020.7227 | 15440.8289
19 | 26-16 | Теплоизоляция минеральной ватой и \ фольгоизолом, включая стойки на кровле | м3 | 1.1 | 51055.0396 | 56160.5435
20 | 16-224 | Проход труб в фундаментах в металлической гильзе 159 мм, заделка паклей | шт. | 2 | 5328.54 | 10657.0801
|  | Наружные сети водоснабжения и водоотведения |  |  | 0 | 0
|  | Наружная канализация |  |  | 0 | 0
|  | Земляные работы по канализации и водопроводу |  |  | 0 | 0
1 | 1-1593 | Разработка грунта 3-й категории в траншее экскаватором 0,5 м3 и погрузка | 100 | 0.16 | 87236.5069 | 13957.8411
2 | гнац-3 | Перевозка погруженного излишнего грунта на 5 км | т | 25.6 | 1991.3861 | 50979.4854
3 | 1-1551 | Разработка грунта 3-й категории в траншее экскаватором 0,5 м3 в отвал | 100 | 0.17 | 71566.3614 | 12166.2814
4 | 23-1 | Песчаный подготовительный слой под трубопровод | м3 | 6.9 | 6254.5877 | 43156.655
5 | 1-961 | Ручная разработка грунта 3-й категории | м3 | 1.3 | 3658.8576 | 4756.5149
6 | 1-967 | Обратная засыпка грунтом бокового отвала вручную с уплотнением (I категория — песчаный грунт) | 100 м3 | 1.66 | 138038.7178 | 229144.2715
7 | 1-1635 | Обратная засыпка грунта | 1000 м3 | 1.494 | 99569.3075 | 148756.5453
8 | 46-53 | Пробивка отверстия диаметром до 200 мм в стеновом кольце существующего ж/б смотрового колодца | место | 2 | 3973.8217 | 7947.6434
9 | 23-8 | Полиэтиленовая гофрированная труба для канализации и орошения, d=110 SN4 | м | 18.7 | 2453.7602 | 45885.3163
10 | 23-9 | Полиэтиленовая гофрированная труба для канализации и орошения, d=150 SN4, фонтан | м | 7.7 | 5791.142 | 44591.793
11 |  | Колодец — ж/б смотровой колодец /1 шт./ |  |  | 0 | 0
12 | рынок | Металлическая труба DN406,4x4 | м | 8.6 | 47820.3753 | 411255.2279
13 | 23-109 | Устройство смотрового колодца из сборных ж/б колец D=1 м, бетон B-15, включая лотки | м3 | 1.4 | 59598.7087 | 83438.1921
14 | 23-113 | Устройство смотрового колодца из сборных ж/б колец D=2,0 м, бетон B-15, включая лотки | м3 |  | 0 | 0
15 | Рынок | Ж/б кольцо смотрового колодца 1000*1500(h) | шт. | 1 | 65764.9951 | 65764.9951
16 | Рынок | Ж/б плита перекрытия 1200*1200 с люком 600 мм и крышкой | шт. | 1 | 89460 | 89460
17 | Рынок | Ж/б кольцо смотрового колодца 2000*1500(h) | шт. | 1 | 62391.3946 | 62391.3946
18 | Рынок | Ж/б плита перекрытия 2200*2200 с люком 600 мм и крышкой | шт. | 1 | 133330 | 133330
19 | 6-1 | Бетонный подстилающий слой из бетона класса B7,5 | м3 | 0.3 | 18235.5648 | 5470.6694
20 |  | Устройство бетонного лотка в смотровом колодце с поставкой необходимых материалов, из бетона класса B12.5 | м3 | 0.3 | 42975.7696 | 12892.7309
21 | 7-334 | Металлические связующие элементы сейсмостойкости в колодцах из сборных ж/б элементов, окрашенные масляной краской в два слоя согласно типовому чертежу. | кг | 31 | 749.9757 | 23249.2454
|  | Наружные гидранты |  |  | 0 | 0
1 | 22-366 | ПЭ переходной тройник OD110/110, стоимость, поставка и монтаж | шт. | 1 | 9538.5476 | 9538.5476
2 | 22-366 | ПЭ тройник DE110, PN10, включая стоимость и монтаж | шт. | 1 | 9538.5476 | 9538.5476
3 | 22-119 | Полиэтиленовая труба OD110, PN10, стоимость, поставка, монтаж и испытание | м | 10 | 3536.3411 | 35363.4107
4 | 22-431 | Фланцевая муфта DN100 с установкой | шт. | 4 | 5176.2402 | 20704.9608
5 | 22-384 k=1.2 | Входной клапан DN100, стальной, с установкой | шт. | 1 | 24181.7757 | 24181.7757
6 | 22-362 | Удлинительная вставка с муфтой (S=32 мм) с установкой | кг | 13.4 | 2475.0988 | 33166.3239
7 | 22-365 | ПВХ защитная труба PN4 (L=0,7-1,0 м) | шт. | 1 | 3166.6165 | 3166.6165
8 | 22-384 | Подставка гидранта DN100 с установкой | шт. | 1 | 9207.9607 | 9207.9607
9 | 22-395 | Подземный пожарный гидрант DN100 с установкой | шт. | 4 | 30623.9843 | 122495.9373
10 | 22-448 | Поверхностный колодец подземного гидранта с установкой | шт. | 4 | 16843.9279 | 67375.7114
11 | 6-15 | Бетон класса B15 для опор с установкой | м3 | 0.2 | 47505.1037 | 9501.0207
12 | 22-448 | Анкерный блок поверхностного колодца клапана с установкой | шт. | 1 | 16843.9279 | 16843.9279
13 | 22-448 | Анкерный блок поверхностного колодца гидранта с установкой | шт. | 1 | 16843.9279 | 16843.9279
|  | Наружное водоснабжение |  |  | 0 | 0
2 | 22-118 | Монтаж полиэтиленовой трубы для питьевой воды, Ø63x3,8 мм, 10,0 атм. давления /обратная засыпка песчаным грунтом/ | м | 23 | 1342.063 | 30867.4491
3 | 22-119 | Монтаж полиэтиленовой трубы для питьевой воды, d=110x6,6 мм, 10,0 атм. давления /обратная засыпка песчаным грунтом/ | м | 12 | 3506.3934 | 42076.7212
4 | 22-314 | Промывка труб с дезинфекцией | 1000 м | 0.0035 | 120234.8571 | 420.822
5 | 1-1635 | Механизированная обратная засыпка грунта | 1000 м3 | 0.001 | 99569.3075 | 99.5693
6 | 22-398 | Подключение к действующему водопроводу | шт. | 2 | 6110.5677 | 12221.1353
7 | Рынок | Переход металл/полиэтилен 63/57 | шт. | 3 | 2500.6271 | 7501.8813
8 | 22-369 | Установка клапанов d=63 мм | шт. | 3 | 8666.421 | 25999.2629
9 | 22-365 | ПЭ угол 110 мм 90 град., монтаж | шт. | 3 | 8437.3994 | 25312.1981
10 | 22-365 | ПЭ угол 63 мм 90 град., монтаж | шт. | 2 | 3376.2499 | 6752.4998
11 | 22-365 | ПЭ угол 50 мм 90 град., монтаж | шт. | 3 | 2283.1614 | 6849.4843
12 | 22-369 | ПЭ тройник 110x110x110, монтаж | шт. | 3 | 9555.1787 | 28665.5362
13 | 22-369 | ПЭ тройник 110x110x63, монтаж | шт. | 2 | 10812.9792 | 21625.9584
14 | 22-369 | ПЭ тройник 50x50x50, монтаж | шт. | 4 | 4538.9507 | 18155.8029
15 | 22-365 | ПЭ переход металлический 63x57, монтаж | шт. | 2 | 2417.9258 | 4835.8515
16 | 22-365 | ПЭ переход 50x40, монтаж | шт. | 2 | 2268.1876 | 4536.3752
17 | 22-365 | ПЭ переход 110x63, монтаж | шт. | 2 | 3870.3858 | 7740.7716
|  | Водомерный колодец |  |  | 0 | 0
1 | 16-327 | Монтаж водомеров DN50 в водомерном колодце | шт. | 1 | 9150.4983 | 9150.4983
2 | 16-134 | Монтаж металлических шаровых клапанов DN50 в водомерном колодце | шт. | 2 | 2045.4231 | 4090.8462
3 | 18-212 | Монтаж фильтров DN50 в водомерном колодце | шт. | 1 | 913.4027 | 913.4027
4 | 22-365 | Монтаж полиэтиленовых резьбовых муфт DN50 | шт. | 2 | 793.6122 | 1587.2244
5 | 16-100 г=0,5 | Металлическая муфта DN50 с двухсторонней наружной резьбой | шт. | 2 | 374.3454 | 748.6907
|  | Установка полиэтиленового резервуара V=10 м3 |  |  | 0 | 0
1 | 1-1593 | Разработка грунта 3-й категории в котловане экскаватором 0,5 м3 и погрузка | 100 | 1.1 | 87236.5069 | 95960.1576
2 | 1-1551 | Разработка грунта 3-й категории в траншее экскаватором 0,5 м3 в отвал | 100 | 0.1 | 71566.3614 | 7156.6361
3 | гнац-3 | Перевозка погруженного излишнего грунта на 10 км | т | 116 | 1991.3861 | 231000.7933
4 | 11-3 | Песчаный подготовительный слой под резервуар, базальтовый средней фракции | м3 | 18.1 | 8682.7386 | 157157.5691
5 | 1-967 | Обратная засыпка песком с уплотнением | 100 м3 | 0.23 | 467462.6461 | 107516.4086
6 | 1-967 | Обратная засыпка базальтовым щебнем фр. 5-20 мм с уплотнением | 100 м3 | 0.8 | 145345.9394 | 116276.7515
7 | 1-1635 1-1185 | Обратная засыпка местным грунтом механизированно с уплотнением (III категория) | м3 | 55.1 | 2619.6624 | 144343.396
8 | 9-135 k=1,5 | Монтаж полиэтиленового резервуара V=10 м3 | комплект | 1 | 875539.1561 | 875539.1561
9 | 22-369 | Мембранный клапан (МПРУП-GGG40-304-RR-F Ду80 Ру16) | шт. | 1 | 117544.4472 | 117544.4472
10 | 22-370 | Фланцевый чугунный клапан 100 мм | шт. | 5 | 19765.4357 | 98827.1785
|  | Сеть орошения |  |  | 0 | 0
1 | Ц12-591-2 | Монтаж металлической трубы пожаротушения под подвесным потолком, наружный диаметр до 57 мм | м | 30 | 6687.1743 | 200615.2289
2 | Ц12-591-3 | Монтаж металлической трубы пожаротушения под подвесным потолком, наружный диаметр до 76 мм | м | 180 | 7429.441 | 1337299.3713
3 | Ц12-595-6 | Монтаж металлической трубы пожаротушения под подвесным потолком, наружный диаметр до 25 мм | м | 35 | 6033.7041 | 211179.6435
4 | 22-362 | Монтаж металлических фасонных частей /переходы, тройники, колена, муфты и т.д./ | т | 0.39 | 759350.4438 | 296146.6731
5 | 13-121 | Грунтование стальных труб ГФ-021 в 2 слоя | м2 | 62 | 8798.0263 | 545477.6301
6 | 15-614 | Окраска стальных труб масляной краской в 2 слоя | м2 | 62 | 1794.7031 | 111271.5908
7 | Ц12-1083-1 | Монтаж спринклера в подвесном потолке TY4131 (TD525Q), Финляндия или эквивалент | шт. | 152 | 3488.8989 | 530312.6294
8 | 16-134 | Спускные клапаны D=15 мм | шт. | 15 | 4867.2437 | 73008.6548
9 | 16-136 | Клапан шаровый чугунный фланцевый полнопроходной D100 мм | шт. | 1 | 26608.3001 | 26608.3001
10 | 16-103 | Фланец 100*16 /согласно проекту/ | шт. | 4 | 16781.1145 | 67124.4579
11 | 16-136 | Клапан шаровый чугунный фланцевый полнопроходной D65 мм | шт. | 2 | 8639.7222 | 17279.4444
|  | Система вентиляции |  |  | 0 | 0
1 | 20-704 | Установка канального вентилятора п=1400 об/мин Р=0,21кВт; 220В с кроншт. VC-355 СРМ 500W | шт. | 1 | 105591.1176 | 105591.1176
2 | 20-418 | Регулирующий клапан | комплект | 1 | 69484.2601 | 69484.2601
3 | 20-590 | Монтаж шумоглушителя 315 мм L=0,6 м | комплект | 2 | 87545.7116 | 175091.4231
4 | 20-438 | Установка дроссельных клапанов диаметром до 315 мм | шт. | 2 | 12922.9521 | 25845.9043
5 | 20-438 | Диффузор Д=200 мм PAV-SS 200 | шт. | 10 | 6933.4262 | 69334.2618
6 | 20-108 | Устройство прямоугольного воздуховода из оцинкованного листа диаметром до 900 мм, толщ. 0,5 мм | м2 | 22.14 | 7245.3741 | 160412.5815
7 | 20-406 | Приточная решетка 400x250 мм металлическая AMP | шт. | 6 | 11198.8259 | 67192.9553
8 | 20-406 | Приточная решетка ДПУ-М100 | шт. | 2 | 11198.8259 | 22397.6518
9 | 20-780 | Монтаж приточного узла VP50-30 с блоком управления и смесительным узлом | комплект | 1 | 301220 | 301220
10 | 20-416 | Противопожарный клапан KZO-1-90-30x200-0-S220-X-F | комплект | 1 | 32521.5627 | 32521.5627
|  | Вытяжная гибридная решетка |  |  | 0 | 0
11 | 20-438 | Установка дроссельных клапанов АЗД-133-D315-РП круглого диаметра | шт. | 2 | 12922.9521 | 25845.9043
12 | Ц8-541-10 | Регулятор мощности дефлектора с датчиком CO2 СРМ 500W со встроенной системой автоматического включения | комплект | 2 | 23763.0721 | 47526.1442
13 | 20-696 | Металлические крепежные конструкции, кровельный колпак | кг | 40 | 895.0427 | 35801.7083
|  | Электроснабжение и внутренние и наружные сети освещения |  |  | 0 | 0
|  | ЭЛ, освещение |  |  | 0 | 0
1 | 8-574-1 | Установка вводно-распределительного щита ШУРВЗО /согласно проекту/ | компл. | 1 | 88600 | 88600
3 | 8-526-4 | Распределительный щит ЩЭ/24 | компл. | 2 | 259087.1947 | 518174.3893
4 | 8-1-1 | Трансформатор 5/200А | компл. | 1 | 307348.5106 | 307348.5106
5 | 8-610-2 | Ящик с понижающим трансформатором ЯКТ-05 кВА 380/36 В | шт. | 1 | 21963.4119 | 21963.4119
6 | 8-612-10 | Щит (на 24 модуля) с вводным 40А трехфазным и групповыми 4x32А однофазными автоматическими выключателями, 4x32А однофазным УЗО 30mA, с монтажом | комплект | 4 | 53543.6734 | 214174.6938
7 | 8-525-6 | Автоматический выключатель трехфазный 63А | шт. | 1 | 16195.357 | 16195.357
8 | 8-525-2 | Автоматический выключатель трехфазный 32А | шт. | 4 | 8538.9848 | 34155.939
9 | 8-525-2 | Автоматический выключатель трехфазный 25А | шт. | 6 | 8040.6562 | 48243.9372
10 | 8-525-1 | Автоматический выключатель трехфазный 16А | шт. |  | 0 | 0
11 | 8-525-1 | Автоматический выключатель однофазный 16А | шт. | 16 | 5438.8216 | 87021.1456
12 | 8-525-1 | Автоматический выключатель однофазный 10А | шт. | 12 | 4839.869 | 58078.428
13 | 8-61-1 | Предохранитель F200A | шт. | 1 | 6186.9877 | 6186.9877
14 | 8-525-1 | Автоматический выключатель 40А защитный, с УЗО-FH2003х16 | шт. | 5 | 12177.0383 | 60885.1916
15 | 8-599-1 | Потолочный LED светильник 39-40 Вт, 4300 лм, прямоугольный, IP65, 200 мм, 5200 lm | шт. | 45 | 16659.2612 | 749666.753
16 | 8-599-1 | Потолочный LED светильник 18 Вт, 1200-1350 lm, 4000-5000K, прямоугольный, IP20-23 | шт. | 56 | 11418.426 | 639431.8534
17 | 8-599-1 | Потолочный LED светильник 15 Вт, 1100-1250 lm, 4000-5000K, прямоугольный, IP44-65 | шт. | 20 | 9921.0445 | 198420.8892
18 | 8-599-1 | Потолочный LED светильник 16 Вт, 5200 lm, 4000-5000K, прямоугольный, IP65 | шт. | 6 | 9921.0445 | 59526.2668
19 | 8-599-1 | Потолочный LED светильник 2x16 Вт, 5200 lm, 4000-5000K, прямоугольный, IP66 | шт. | 6 | 9172.3537 | 55034.1223
20 | 8-591-7 | Розетка скрытой проводки 220В 10А с заземляющим контактом titan | шт. | 32 | 1913.1608 | 61221.1444
21 | 8-591-2 | Электровыключатель одноклавишный для скрытой проводки titan | шт. | 12 | 2172.7223 | 26072.667
22 | 8-591-2 | Электровыключатель одноклавишный для скрытой проводки IP64 | шт. | 2 | 2322.4604 | 4644.9208
23 | 8-591-10 | То же, двухклавишный | шт. | 4 | 3387.0282 | 13548.1127
24 | рынок | Коробка для розеток и выключателей titan | шт. | 50 | 179.6858 | 8984.289
25 | рынок | Распределительная коробка titan | шт. | 14 | 179.6858 | 2515.6009
26 | 8-604-4 | Светодиодный светильник 8 Вт с указателем "ВЫХОД", аварийным питанием, встроенным аккумулятором, автономная работа 90 минут | шт. | 6 | 12630.8714 | 75785.2285
27 | 8-146-1 | Прокладка кабеля АВВГ 4x95 мм2 | 100 м | 1.5 | 519811.547 | 779717.3204
28 | 8-146-1 | Прокладка кабеля АВВГ 5x16 мм2 | 100 м | 7.03 | 382351.926 | 2687934.0395
29 | 8-149-1 | Прокладка кабеля ВВГ 5x4 мм2 в трубе /ВВГнг(A) | 100 м | 0.21 | 93615.5184 | 19659.2589
30 | 8-400-1 | Прокладка кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 с креплением скобами /ВВГнг(А)LS/ | 100 м | 0.22 | 217515.6197 | 47853.4363
31 | 8-400-1 | Прокладка кабеля ВВГ 3x2,5 мм2 с креплением скобами /ВВГнг/ | 100 м | 3.95 | 214460.9615 | 847120.7978
32 | 8-400-1 | Прокладка кабеля ВВГ 3x1,5 мм2 с креплением скобами /ВВГнг(А)LS/ | 100 м | 0.38 | 199187.6702 | 75691.3147
33 | 8-400-1 | Прокладка кабеля ВВГ 3x1,5 мм2 с креплением скобами /ВВГнг(А/ | 100 м | 4.6 | 197660.3411 | 909237.5692
34 | 8-408-1 | Гибкие трубы на конструкциях К1042У2 16-50 мм | 100 м | 0.3 | 32008.3782 | 9602.5135
35 | 8-471-1 | Электроды из стального уголка 70x70x5, 2,0 м, для заземления | 1 | 12 | 11604.8312 | 139257.9748
36 | 8-472-7 | Полосовая сталь сеч. 40x5 мм по стене для заземления | 1 | 14 | 26768.6929 | 374761.7
37 | 8-472-2 | Медная полоса сеч. 40x10 мм в траншее для заземления | 100 м | 0.18 | 355626.8157 | 64012.8268
38 | 1-961 | Ручная разработка грунта 3-й категории в траншее для заземления | м3 | 2.6 | 3658.8576 | 9513.0297
39 | 1-969 | Ручная обратная засыпка грунта 2-й категории с уплотнением | м3 | 2.5 | 1530.0677 | 3825.1693 | 3825.1693
|  | Наружное освещение |  |  | 0 | 0
40 | 8-572-1 | ШКАФ ЗАЩИЩЕННЫЙ IP55, 500x600x400 мм, С ДВЕРЦЕЙ, С ЗАМКОМ | шт. | 1 | 86200 | 86200
41 | 33-820 аналог | Светильник Акварель София 4 метра 60W, 4000K, IP65, вид согласно проекту | шт. | 48 | 97633.1119 | 4686389.3707
42 | 33-820 аналог | Светильник Акварель мини LED 6W, 120 градусов, IP65, IK08, 4000K, вид согласно проекту | шт. | 12 | 67685.482 | 812225.7845
43 | 22-145 | Покрытие фундаментов битумом | м2 | 153 | 983.9838 | 150549.5276
44 | 8-20 | Покрытие фундаментов битумом | 100 м2 | 1.12 | 172519.5117 | 193221.853
45 | 8-402-2 | Прокладка провода в опорах АПВ 1*2,5 мм2 | 100 м | 1.15 | 56360.3496 | 64814.402
46 | 22-132 | Линейный светильник с цветной подсветкой LED 12W IP65, IK08, L=604 мм intiSLIM | шт. | 14 | 45520.8235 | 637291.5284
47 | 22-132 | Круглый светильник 10W, встроенный в алюминиевые плиты, intiSLIM | шт. | 13 | 15573.1936 | 202451.5169
48 | 33-822 | Бетонирование металлических столбов бетоном B-15 | м3 | 23 | 58949.7222 | 1355843.611
49 | 6-83 | Закладные детали весом до 4 кг 200x200x8 мм | т | 0.22 | 1226614.9233 | 269855.2831
50 | рынок | Арматура A500C Ø=10 мм | т | 0.13 | 550037.9352 | 71504.9316
51 | 1-1602 | Разработка грунта 3-й категории в траншее экскаватором 0,25 м3 и погрузка | 100 | 2.1 | 108821.5314 | 228525.2159
52 | гнац-3 | Перевозка погруженного излишнего грунта на 8 км 105x1,65 | т | 173.2 | 1991.3861 | 344908.081
53 | 1-962 | Ручная разработка грунта 3-й категории в траншее | м3 | 12 | 3658.8576 | 43906.2909
54 | 23-1 | Песчаный подготовительный слой для трубопровода | м3 | 140 | 6286.8712 | 880161.9726
55 | 1-1635 | Механизированная обратная засыпка грунта | 1000 м3 | 0.105 | 99569.3075 | 10454.7773
56 | 8-418-7 | ПВХ /пластик/ Ø=63x3,0 мм, 8,0 атм. давления. Установка трубы в траншее | 100 м | 7.03 | 93145.2748 | 654811.2816
57 | 8-149-1 | Прокладка кабеля АВВГ 5x4 мм2 в трубе | 100 м | 7.03 | 44740.9865 | 314529.1353
58 | 8-371-2 | Разветвительные коробки освещения на опоре с предохранителями | шт. | 48 | 2711.3993 | 130147.1688
59 | 21-68 | ФОТОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО | шт. | 1 | 6985.5526 | 6985.5526
60 | 8-153-1 | Кабельный наконечник ТМЛ 25-8-7 | шт. | 96 | 1604.9368 | 154073.9318
61 | Рынок | Сигнальная лента пластмассовая красного цвета, с надписью "Внимание кабель", b=150 мм | м | 7.03 | 74.8691 | 526.3296
|  | Система видеонаблюдения и музыкальная система |  |  | 0 | 0
1 | 10-745-1 | Кабельный органайзер (Cable Management). Настенный телекоммуникационный шкаф 19" 12U SH-05F-12U60/45 или эквивалент | шт. | 1 | 122141.0986 | 122141.0986
2 | 10-745-1 | Кабельный органайзер (Cable Management). Настенный телекоммуникационный шкаф 19" 9U SH-05F-9U60/45 или эквивалент | шт. | 3 | 105669.9022 | 317009.7066
3 | рынок | Крепления | комплект | 3 | 2395.8104 | 7187.4312
4 | рынок | Блок евророзеток для шкафа 19" | комплект | 2 | 2395.8104 | 4791.6208
5 | 8-472-2 | Медная полоса сеч. 40x5 мм в траншее для заземления | 100 м | 0.22 | 180000 | 39600
6 | рынок | Комплект заземления для настенных шкафов Cabeus-Ek | комплект | 3 | 2395.8104 | 7187.4312
7 | 10-384-25 | Оборудование видеонаблюдения. Видеорегистратор «NVR-M8232 или эквивалент | шт. | 1 | 68727.9627 | 68727.9627
8 | 10-319-1 | Коммутатор 24-портовый PoE | шт. | 1 | 118458.2974 | 118458.2974
9 | рынок | Жесткий диск 4000GB HD cache 24Mb, 7200 rpm | шт. | 1 | 31445.0113 | 31445.0113
10 | рынок | Кронштейны APC SmartUPS Two Post Rail Kit | шт. | 1 | 65884.7857 | 65884.7857
11 | 10-742-12 | Источник бесперебойного питания, включая аккумуляторы, APC Smart-UPS, 2700 Watts / 3000 VA, вход 230V / выход 230V, Interface Port DB-9 RS-232, SmartSlot, USB | шт. | 1 | 175455.7005 | 175455.7005
12 | 8-123-1 | Аккумулятор 12В, 7А/ч БРП 12/5 | шт. | 2 | 29182.1351 | 58364.2702
13 | рынок | Жесткий диск 4000GB HD cache 24Mb, 7200 rpm | шт. | 1 | 52408.3522 | 52408.3522
14 | 10-751-11 | Камера внутренней установки IPEYE MT-DP3.0IP20MG | шт. |  | 0 | 0
15 | 10-751-11 | Камера цветная наружная день/ночь 3МПа IPEYE MT-CM3.0IP20MG PoEP или эквивалент | шт. | 24 | 46410.1845 | 1113844.4274
16 | 8-149-1 | Провод FTP cat.7, 4 пары, экранированный | 100 м | 9 | 35711.7761 | 321405.9852
17 | рынок | Компьютерная мышь, настройка | шт. | 1 | 4492.1445 | 4492.1445
18 | Рынок | Монитор 27 дюймов 4K UHD resolution, AOC или эквивалент | шт. | 1 | 67382.1672 | 67382.1672
19 | 10-384-1 | Главный коммутационный пульт. Шкаф Imlight 18U, высота 596 мм, ширина 544 мм, глубина 500 мм | компл. | 1 | 223982.9451 | 223982.9451
20 | 10-381-6 | Сетевой разветвитель Roxtone RX-3FP-NT | шт. | 2 | 9181.0976 | 18362.1953
21 | 10-381-7 | Аудиокабель ROXTONE, RACC130/2, 1 м, серый | шт. | 1 | 2794.4976 | 2794.4976
22 | 8-591-8 | Розетка компьютерной сети RJ45 с рамкой SDN5000147, SDN5800121 | шт. | 2 | 2185.8249 | 4371.6498
23 | рынок | Монтажная коробка 65х45 IEK | шт. | 2 | 134.7643 | 269.5287
24 | 10-54-7 | Кабель динамика ROXTONE, MC002 по стенам | 100 м | 0.16 | 201192.6605 | 32190.8257
25 | 8-417-1 | Установка пластмассовых гибких труб по стенам Ø20 мм | 100 м | 0.11 | 108517.5569 | 11936.9313
26 | 10-742-9 | Панель управления связью на 6 абонентов КМ41242 распаячная для о/п 150х110х70 мм IP55 (RAL7035, 10 гермовводов), UKO10-150-110-070-K41-55 или эквивалент, с испытанием | шт. | 1 | 142438.9478 | 142438.9478
27 | 10-743-12 | Микрофон DSPPA, CM-62 | шт. | 1 | 25751.3897 | 25751.3897
28 | 10-397-7 | Динамик. Акустическая система, 300 Вт, всепогодная | шт. | 5 | 40126.8282 | 200634.1409
29 | 10-397-7 | Усилитель Вектор, М-442 | шт. | 1 | 18265.0584 | 18265.0584
30 | 10-397-7 | Усилитель мощности YAMAHA 4x1200 Вт-70В/100В, 4 канала | шт. | 1 | 55699.5957 | 55699.5957
31 | 8-417-1 | Установка полиэтиленовых гофрированных труб по стенам Ø15 мм | 100 м | 1 | 108517.5569 | 108517.5569
32 | 8-149-1 | Огнестойкий негорючий кабель в трубе ROXTONE, RACC130/2 | 100 м | 0.8 | 28000.2614 | 22400.2092
33 | 8-400-1 | Прокладка кабеля КГВВнг(А) 2х4 мм2 с креплением скобами /ВВГнг/ | 100 м | 2.2 | 214460.9615 | 471814.1152
34 | 8-400-1 | Прокладка кабеля КГВВнг(А) 2х1,5 мм2 с креплением скобами /ВВГнг(А)LS/ | 100 м | 2.2 | 199187.6702 | 438212.8745
35 | 8-418-7 | ПВХ /пластик/ Ø=63x3,0 мм, 8,0 атм. давления. Установка трубы в траншее | 100 м | 2.2 | 92470 | 203434
| Итого |  |  |  |  | 295635396.931
| НДС |  |  |  |  | 59127079.3862
| Итого |  |  |  |  | 354762476.3172