Утверждено

Протоколом комиссии открытого конкурса
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50
протокола 12 мая 2026г. N 1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден Решением Оценочной Комиссии от 12 мая 2026г. N 1

Код процедуры ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

Заказчик Комитета по высшему образованию и науке, находящийся по адресу: РА, Ереван, Орбели 22 объявляет открытый конкурс, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Данная процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями, установленными статьи 15 и подпунктом 2) части 6 Закона РА "О закупках".

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку научных приборов и оборудования (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия, предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру. Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

В отношении настоящей процедуры применяются положения Соглашения Всемирной торговой организации по правительственным закупкам.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до 10:00 часов 33 дня с даты опубликования настоящего объявления.

Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке. Подача заявки (включая все документы, входящие в предложение участника) на армянском языке обязательна, участник может подать заявку на английском или русском языке по своему усмотрению.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в 10:00 часов на 33 день со дня опубликования настоящего объявления.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии А. Аракелян.

Телефон: +374 98 389689 (внутренный номер: 05)

Электронная почта: a.arakelyan@promotion.am

Заказчик: Комитета по высшему образованию и науке

Утверждено

Протоколом комиссии открытого конкурса
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50
протокола 12 мая 2026г. N 1

КОМИТЕТА ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАУЧНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД КОМИТЕТА ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am).Условия регистрации  в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-	при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать  руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner

-	при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, Вы можете обратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 800-600 (111)).

Регистрация в системе, а также подача заявки-бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ НАУЧНЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ НУЖД КОМИТЕТА ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие, порядок их оценки, условия представления обеспечения квалификации в случае признания отобранным  участником

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ 
НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-6

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной Комитета по высшему образованию и науке (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Для регистрации в системе в качестве участника лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии a.arakelyan@promotion.am.

ЧАСТЬ I

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### 1.1.	Предметом закупки является приобретение научных приборов и оборудования (далее — также товар) для нужд Комитета по высшему образованию и науке, которые сгруппированы в лоты ниже:

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки /Драмов РА/ |  |
| 1 | 14,950,000.00 | Многоканальная лазерная система |
| 2 | 4,410,000.00 | Набор оптических фильтров |
| 3 | 19,250,000.00 | УФ-БИК детектирующая система низкого уровня освещения |
| 4 | 15,350,000.00 | Оптический комплект |

Технические характеристики товара, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

При использовании ссылок в технических характеристиках в Приложении N 6 к настоящему приглашению участникам представляются фирменное наименование, модель и производитель товаров, предлагаемых в эквиваленте.

В рамках настоящей процедуры на основании предложения отобранного участника будет предоставлена предоплата в указанных ниже размере и сроках:

| Предоставление предоплаты |  |
| --- | --- |
| максимальный размер (драмы РА) | срок (месяц, год) |
| в размере тридцати процентов от цены, предложенной выбранным участником | в течение максимум 10 рабочих дней с даты предоставления обеспечения предоплаты в размере предоплаты |

При этом предоплата будет предоставлена отобранному участнику на условиях, установленных пунктом 10.5 части 1 настоящего Приглашения, а погашение предоплаты будет осуществлено в порядке, установленном заключаемым договором.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ, ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ, УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ОТОБРАННЫМ УЧАСТНИКОМ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или  отменена;

4)	в отношении которых  административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений.

5) которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

7) которые на основании абзаца «е» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г., на основании обязательств  o неучастии в процедурах, на дату подачи заявки включены в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 того же постановления.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

- нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;

- в качестве отобранного участника отказался или лишился  права заключения договора.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Включение участника в списки, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник, в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением.  Обеспечение квалификации не представляется, если отобранный участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения.

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора. Стороной агентского договора не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в системе и в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник посредством системы подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Участник может подать заявку как для каждого лота, так и для нескольких или всех лотов.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем 10:00 часов 33-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру. Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона , которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) в случае признания отобранным участником - подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением или о наличии рейтинга кредитоспособности, установленного настоящим приглашением;

в) объявление об отсутствии злоупотребления недобросовестной конкуренции,  доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры;

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай)  в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем декларация, которая после вскрытия заявок автоматически публикуется в системе, одновременно публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

2) технические характеристики предлагаемого им товара, а также товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя, (далее — полное описание товара). При этом участник может представить товары, произведенные более чем одним производителем, а также разные товарные знаки, фирменное наименование и модель если не применяется условие, установленное последним предложением пункта 1.1 настоящей части:

3)	утвержденное им ценовое предложение;

5)	копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через агентство;

6)	посредством системы представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом):

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости товара включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке, посредством системы.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.

Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем пункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения  заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью;

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно;

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше;

д. "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость";

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой и в обязательном порядке заполняется в системе без расчета подлежащей уплате в государственный бюджет Республики Армения суммы налога на добавленную стоимость. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

8. ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет посредством системы на 33-ый день в 10:00 со дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры товары, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

Функции вскрывающих членов комиссии в системе упорядочены. Упорядочение определяется председателем комиссии. Первый вскрывающий член комиссии своими отметками представляет на рассмотрение второго вскрывающего члена список подлежащих вскрытию заявок, которые система идентифицировала в качестве поданных (годных) заявок, после чего второй вскрывающий член утверждает список поданных ему заявок. После утверждения загружается протокол о вскрытии заявок (в системе — отчет), который в день вскрытия заявок отправляется секретарем комиссии посредством системы на адреса электронной почты участников.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение патнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение либо те, которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3.	С целью определения отобранного или непризнанных таковыми участников, председатель комиссии автоматическим способом создает протокол об оценке заявок, который утверждается в системе членами комиссии посредством проставления отметки в системе.

8.4.	Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного и непризнанных таковыми участников, оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения, а при оценке заявок за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником.

8.5.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком Республики Армения на день вскрытия заявок.

8.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного непризнанных таковыми участников. В случае закупки товаров комиссия также оценивает соответствие полного описания представленных товаров требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен:

а.	для определения отобранного и непризнанных таковыми участников, на заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии посредством системы не автоматическим уведомлением одновременно уведомляет всех участников представившими равные цены об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники. Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.7 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков поставки товаров на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования абзаца настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.8.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника,. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.9.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, включая тот случай, когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения или их часть не утверждены электронной цифровой подписью, и/или когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя /, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

8.9.1 В случае, если до заключения договора со стороны заказчика выясняется, что участник включён в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, заявка участника отклоняется.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.10.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.9. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.11.	 Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.12.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.13.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию заявок и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию и оценке заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.14. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок. Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене в течение пяти рабочих дней, следующих за днем получения решения. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день, следующий за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления (уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

- по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока, установленного для включения уполномоченным органом участника , в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения - не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом:

- если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы  в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не исправляются или не исправляются полностью в установленные сроки, в том числе, когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве агента / исполнителя/ или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА " О закупках`, и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

- обстоятельство, предусмотренное в пункте 8.9.1 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

8.15 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.16 Документы, указанные в пункте 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.17.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.18.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством системы, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.

Включаемые в заявку документы, утвержденные электронной цифровой подписью, не скрепляются печатью.

8.19.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам.

8.20.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.13-8.20 части 1 настоящего Приглашения.

8.21.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.22.	С целью применения пункта 8.21. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.23.	На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:

1)	отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)	посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.

8.24.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет 10 календарных дней. Период ожидания:

- не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор.

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	На четвертый рабочий день следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.25. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом в договор включается полное описание товара, представленное в заявке отобранным участником.

9.4.	В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.

9.5.	Если отобранный участник после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный уведомлением не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечение договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата - также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.6.	Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.

9.7.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

9.8.	На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА

10.1.		На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и договора (а если предусмотрено, также за предоплатой).

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 15 процентам от цены закупки товаров, закупаемых в рамках данной процедуры. Если цена закупки товаров меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения квалификации исчисляется в отношении цены договора.

Обеспечение квалификации представляется в виде соглашения о неустойке (согласно Приложении 4.2) или наличных денег. Причем обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения договора.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов, с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявителю в течение пяти рабочих дней, следующих за полным принятием заказчиком результата выполнения договора.

При этом, если договоры о закупке товаров заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленное в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата, если выполнение контракта (соглашения) не является поэтапным.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Если цена закупки услуг, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение договора представляется в виде соглашения о неустойке (согласно Приложении 5.1 или наличных денег.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение договора как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение для всех лотов. При представлении одного обеспечения договора его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта Порядка.

Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 20-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основе части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения полномочий для заключения контракта финансовые средства не предусмотрены, то обеспечение квалификации и обеспечения контракта предоставляются в виде одностороннего утвержденного заявления о убытках (по обеспечению квалификации в соответствии с приложением 4.2, по обеспечению выполнения контракта в соответствии с приложением 5.1) или наличных денег. Если на момент возникновения полномочий для заключения контракта предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн драмов, но для полного выполнения контракта в дальнейшем требуются дополнительные финансовые средства, то обеспечение контракта и обеспечения квалификации по выделенным финансовым средствам представляются в виде банковской гарантии или наличных денег, а по требуемым финансовым средствам – в виде одностороннего утвержденного заявления о убытках по обеспечению квалификации в соответствии с приложением 4.2, по обеспечению выполнения контракта в соответствии с приложением 5.1, или наличных денег.

10.5.	В случае если договором предусмотрено условие о предоставлении заказчиком предоплаты, отобранный участник предоставляет заказчику также обеспечение предоплаты — в размере предоплаты, в виде банковской гарантии (согласно Приложении 5.2).

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег-  Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменнов течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора и/или квалификации руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет:

- в случае представленного обеспечения в форме наличных денег - Министерство финансов РА с приложением копии представленного в заявке документа, об обосновании платежа,;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

Настоящая процедура объявляется несостоявшейся на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона, если на момент истечения срока представления заявок, установленного в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок дала сбой:

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс).

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ 
ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке. Подача заявки (включая все документы, входящие в предложение участника) на армянском языке обязательна, участник может подать заявку на английском или русском языке по своему усмотрению.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку посредством системы. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения) Участник заявкой представляет утвержденные им:

1)	"критерий Пригодности";

2.1.	заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2. утвержденнoе им полное описание предлагаемого товара согласно Приложению N 1.1.

2.3  копию агентского договора и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через агентство;

2.4 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом).

2)	"Финансовый критерий";

2.6.	ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

2.7	Предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

2.8.	Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Приложение № 1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЪЯВЛЕНИЕ

###### на участие в открытом конкурсе

_________ наименование участника ________заявляет, что желает участвовать в лоте (лотах)______ номер лота (лотов)_______ объявленного Комитета по высшему образованию и науке под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

_______ наименование участника _________ заявляет и заверяет, что является резидентом ______ наименование страны ______.

Данные ------- наименование участника ------ следующие:

- Учетный номер налогоплательщика _____ учетный номер налогоплательщика ____

- Адрес электронной почты _____ адрес электронной почты _____

- Адрес деятельности -------- адрес деятельности ---------

- Обслуживающий банк -------- наименование обслуживающего банка ---------

- Номер банковского счета -------- номер банковского счета ---------

- Номер телефона ---------- Номер телефона ----------

Настоящим ______ наименование участника ______объявляет и подтверждает, что:

1)                 аименование участника             и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на на открытый конкурс под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50, и _______ наименование участника _______ обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением  представить обеспечение квалификации.

Если применяется регулирование, предусмотренное предложением 2 пункта 2.4  части 1 настоящего приглашения, то  слова " обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки,  установленные приглашением,  представить обеспечение квалификации"  заменяются словами   " участник или в рамках данной процедуры организация, производящая поставляемые участником в качестве официального представителя товары, по состоянию на день открытия заявок имеет рейтинг кредитоспособности, присвоенный авторитетными международными организациями (Fitch, Moodys, Standard & Poor's) как минимум в размере суверенного рейтинга Республики Армения". При этом отмечается размер рейтинга и название компании с рейтингом кредитоспособности.

2) в рамках участия в открытом конкурсе под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции,   злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует случай установленного приглашением на открытый конкурс случая     одновременного

участия взаимосвязанных с ____ наименование участника ______  лиц и (или) учрежденных____ наименование участника ______ 	организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую ____ наименование участника ______ долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ____ наименование участника ______ представляет ссылку на сайт, содержащий информацию о реальных бенефициарах -----------------------------------**.

Прилагается  полное описание предлагаемого   -------- наименование участника -------     товара,                                                              согласно Приложению 1.1.

______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

### Приложение № 1,1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

### ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

____ наименование участника ______, в качестве участника в  рамках открытого конкурса под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 ниже по лотам представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фирменное наименование | товарный знак | модель | наименование производителя | технические характеристики |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение 1.3**

к Приглашению на открытый конкурс

### под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе  "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета. В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку. В случае участия в процедурах, осуществляемых электронным способом, нумерация страниц декларации и отметка о количестве страниц в декларации необязательно.

Приложение № 2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50, в том числе проект заключаемого договора ______ наименование участника _______ предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование товара | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС**/прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| 2 | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| 3 | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 4.2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение квалификации)

| г. _____ | " " 20 г.** |
| --- | --- |

_____ наименование Компании _____,, в лице директора Компании, _______ имя, фамилия, паспортные данные директора компании ______ действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной Комитета по высшему образованию и науке (далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50.

1.2.	В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

банковский счет компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

М. П.

День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3 Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: Комитета по высшему образованию и науке |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 02704199 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): ОПЕРАТИВНЫЙ ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РА |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900011045565 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение договора)

| г.______ | " " 20 г.** |
| --- | --- |

___ наименование Компании____, в лице директора Компании, _ имя, фамилия, паспортные данные директора компании__ действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной Комитета по высшему образованию и науке (далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50.

1.2.	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год                                                                                    М. П.

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3 Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: Комитета по высшему образованию и науке |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 02704199 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): Оперативный Отдел Министерства Финансов РА |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№) 900011045565 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5.2

к Приглашению под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение предоплаты)

1. Настоящая гарантия  (далее-гарантия) является  обеспечением  исполнения обязательств (далее-гарантированные обязательства) в рамках предоставления предоплаты,   предусмотренных  договором N  	_ номер заключаемого договора ___заключаемым между Комитета по высшему образованию и науке    (далее-бенефициар)   и     	наименование отобранного участника______  (далее-принципал).

2.  По гарантии ___наименование банка выдающего гарантию____ (далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ---- сумма в цифрах и прописью ---- (далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет 900011045565 бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица  выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе  со дня вступления в силу договора N_____ номер заключаемого договара ____заключаемого  между  бенефициаром и  принципалом  и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня   следующего за днем____ крайний  срок поставки товаров, предусмотренный заключаемым договором.

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии a.arakelyan@promotion.am указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу выдающему гарантию в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____ номер заключаемого договара ___, включая копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования, незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

12. В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря (координатора закупок) указанный в приглашении к процедуре закупок под кодом  ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 6

к Приглашению на электронный аукцион
под кодом ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50

ДОГОВОР

ПОСТАВКИ ТОВАРА ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВА КОМИТЕТА ПО ВЫСШЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ

№ ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50-

г._______                                                                     «     »                      __ 20   г.

Комитета по высшему образованию и науке, в лице И.О ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ К. ГАРИБЯН, действующего на основании устава _____________, далее — "Покупатель", с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава ________________________, далее — "Продавец", с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.	Продавец обязуется в установленном настоящим Договором (далее — договор) порядке, объемах, сроки и по адресу поставить Покупателю товар (далее — товар), предусмотренный Технической характеристикой-графиком закупки, являющейся Приложением № 1 к договору, а Покупатель обязуется принять товар и заплатить за него.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.	Покупатель имеет право:

2.1.1.	Отказываться от товара в случае непоставки товара Продавцом в установленный договором срок, если сроки поставки были нарушены более чем на 10 дней.

2.1.2.	Если передан товар ненадлежащего качества, не соответствующий предусмотренной договором технической характеристике:

а)	требовать возмещения расходов, произведенных им по причине ненадлежащего качества товара;

б)	не принимать товар, установив по своему усмотрению разумный срок безвозмездной замены товара ненадлежащего качества на товар соответствующего договору качества, и требовать у Продавца уплаты штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора;

в)	отказываться от исполнения договора и требовать возврата уплаченной за товар суммы.

2.1.3.	Если передан товар в количестве меньше оговоренного в договоре, то:

а)	требовать восполнения недопереданного количества товара;

б)	отказываться от переданного товара и оплаты за него, а если товар оплачен, то требовать возврата уплаченной суммы и уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.4.	Если передан товар с нарушением условия его вида, по своему усмотрению:

а)	принимать товар, соответствующий условию относительно его вида, и отказываться от остальных товаров;

б)	отказываться от всех переданных товаров и требовать уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора;

в)	требовать безвозмездной замены товара, не соответствующего условию относительно его вида, на товар, соответствующий предусмотренному договором виду.

2.1.5.	В случае нарушения Продавцом сроков поставки, по своему усмотрению устанавливать новый срок поставки товара и требовать у Продавца уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

2.1.6.	Требовать у Продавца возмещения убытков, если Покупатель в результате нарушения Продавцом обязательства, в разумный срок после расторжения договора приобрел у иного лица по более высокой, но разумной цене товар вместо предусмотренного договором товара, в размере разницы цены, установленной по договору, и заключенной вместо этого сделки, а также всех необходимых и разумных расходов, осуществленных им для приобретения товара у иного лица.

2.1.7.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Продавец существенным образом нарушил договор;

2.1.7.1.	Нарушение договора Продавцом считается существенным, если:

а)	был поставлен товар ненадлежащего качества, который не может быть заменен в приемлемый для Покупателя срок;

б)	сроки поставки товара нарушены более чем на 10 дней;

2.1.8.	Осматривать товар и незамедлительно уведомлять Продавца о выявленных дефектах.

2.2.	Покупатель обязан:

2.2.1.	Выполнять все необходимые действия, обеспечивающие прием товара, поставленного в соответствии с договором.

2.2.2.	В случае отказа в соответствии с договором от переданного Продавцом товара обеспечивать ответственное хранение этого товара и незамедлительно уведомлять об этом Продавца.

2.2.3.	В случае приема товара, поставленного в предусмотренных договором порядке и сроках, уплачивать Продавцу суммы, подлежащие уплате последнему, а в случае нарушения срока — также предусмотренную пунктом 6.5 договора пеню.

2.2.4.	Уведомлять Продавца о нарушении условий договора относительно количества, ассортимента, качества товара сразу после выявления дефекта или в разумные сроки после того, когда нарушение соответствующего условия договора должно было быть выявлено, исходя из характера и значения товара.

2.2.5.	После расторжения договора согласно пункту 2.3.3 договора возмещать Продавцу причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.3.	Продавец имеет право:

2.3.1.	Требовать у Покупателя принимать товар, поставленный в предусмотренные договором порядке, объемах, сроки и по адресу.

2.3.2.	Требовать у Покупателя платить суммы, подлежащие уплате ему за товар, поставленный в предусмотренном договором порядке, объемах, сроки и по адресу и принятый Покупателем.

2.3.3.	В одностороннем порядке расторгать договор (полностью или частично), если Покупатель существенным образом нарушил договор.

2.3.3.1.	Нарушение договора Покупателем считается существенным, если сроки оплаты товара нарушены неоднократно.

2.3.4.	Досрочно поставлять товар с согласия Покупателя.

2.4.	Продавец обязан:

2.4.1.	Передавать товар Покупателю в порядке, объемах, сроки и по адресу, предусмотренные договором.

2.4.2.	Обеспечивать поставку товара в соответствии с подпунктом б) пункта 2.1.2 и (или) пунктом 2.1.5 договора в установленные Покупателем сроки.

2.4.3.	Передавать Покупателю товар, свободный от прав третьих лиц.

2.4.4.	Передавать Покупателю товар предусмотренного договором качества и количества в предусмотренные договором сроки и по адресу, а по требованию Покупателя предоставлять подтверждающие качество товара документы, установленные законодательством Республики Армения.

2.4.5.	В случае допущения недопоставки, в установленном договором порядке восполнять недопоставку.

2.4.6.	Забирать обратно товар, принятый Покупателем в соответствии с пунктом 2.2.2 договора на ответственное хранение, или в разумный срок распорядиться им, а также возмещать необходимые расходы, связанные с принятием товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Продавцу.

2.4.7.	В предусмотренных договором случаях уплачивать предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеню и штраф.

2.4.8.	Передавать Покупателю принадлежности товара и соответствующие документы.

2.4.9.	После расторжения договора согласно пункту 2.1.7 договора возмещать Покупателю причиненные последнему и обоснованные в установленном порядке убытки.

2.4.10.	Лицо, представившее квалификацию и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или банкротства в течение действия обеспечений заранее письменно уведомить об этом Покупателя.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1.	Цена договора составляет _____________________ драмов Республики Армения, включая НДС Цена договора включает все платежи (расходы), осуществляемые Продавцом с целью обеспечения исполнения договора, в том числе налоги, пошлины, расходы на транспортировку, страхование, премии и ожидаемую прибыль.

Цена поставки товара стабильна, и Продавец не вправе требовать увеличения, а Покупатель — снижения этой цены.

3.2.	Покупатель перечисляет сумму в размере до _______________ драмов Республики Армения от цены договора на банковский счет Продавца в качестве предоплаты. Погашение предоплаты осуществляется в форме уменьшений (удержаний) из выплат, производимых на основании актов приема-передачи. При этом до полного погашения предоплаты платежи Продавцу не производятся.

3.3.	Покупатель платит за поставленный ему товар в драмах Республики Армения, в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта приема-передачи в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2), но не позднее   --- ого  декабря данного года.

При этом, с целью совершения платежа, покупатель в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.

4. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ТОВАРА

4.1.	Продавец гарантирует соответствие качества поставленного товара требованиям государственного стандарта.

4.2.	Для товаров, являющихся основным средством, гарантийным сроком устанавливается 365 календарных дней со дня, следующего за днем принятия товара Покупателем. Если в течение гарантийного срока выявлены дефекты поставленного товара, то Продавец обязан за свой счет и в установленные Покупателем разумные сроки устранить эти дефекты.

5. ПЕРЕДАЧА И ПРИЕМ ТОВАРА

5.1.	Поставленный товар принимается подписанием акта приема-передачи между Покупателем и Продавцом. Факт передачи товара Покупателю фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Покупателем и Продавцом, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для поставки Товара по Договору, Продавец предоставляет Покупателю подписанный им документ, фиксирующий факт передачи товара Покупателю (Приложение № 3.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет сайта, действующего по адресу www.procurement.am) — также акт приема-передачи (Приложение № 3). При этом, Продавец не скрепляет печатью акт приема-передачи, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).

5.2.	Если поставленный товар соответствует условиям договора, Покупатель в течение 10 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 3.1.	договора, подписывает и посредством системы электронных закупок ARMEPS предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.

5.3.	Если поставленный товар или его часть не соответствует условиям договора, то Покупатель не подписывает акт приема-передачи и в указанный в пункте 3.2 настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок ARMEPS, возвращает Продавцу акт приема-передачи, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Покупатель предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Продавца применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

5.4.	Если в срок, установленный пунктом 5.2 договора, Покупатель не принимает поставленного товара или не отказывается принимать его, то поставленный товар считается принятым, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 5.2 договора окончательного срока Покупатель посредством системы электронных закупок предоставляет Продавцу подписанный им акт приема-передачи.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Продавец несет ответственность за качество переданного товара и соблюдение предусмотренных договором сроков поставки.

6.2.	В случае нарушения Продавцом предусмотренных договором сроков поставки товара с Продавца за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены подлежащего поставке, но не поставленного товара.

6.3.	В каждом случае поставки товара, не соответствующего указанной в пункте 1.1. договора технической характеристике, с Продавца взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от цены договора21. При этом, штраф рассчитывается также при выполнении поставки товара в срок, установленный настоящим договором, но в случае его непринятия заказчиком

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, подлежащими уплате Продавцу.

6.5.	За нарушение Покупателем предусмотренного пунктом 3.3 договора срока, в отношении Покупателя за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от полного исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых Сторонами по Договору обязательств.

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки, организованной с целью заключения договора, Продавец до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Покупатель в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом, Покупатель не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Продавца в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Покупателя в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемого товара или цены единицы приобретаемого товара или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения агентского договора:

1)	Продавец несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента;

2)	в случае замены агента в течение исполнения договора Продавец в письменной форме уведомляет Покупателя с предоставлением копии агентского договора и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения. При этом в случае применения настоящего подпункта агентом не может выступать организация, включённая в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А23.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности24.

8.8.	При наличии предложения от Продавца, срок поставки товара может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Покупателя все еще имеется потребность в использовании товара, а предложение продавца было представлено не позднее 7 календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для поставки. При этом, в установленном настоящим пунктом случае срок поставки товара может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Продавца или Покупателя) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной. Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Продавцом в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Продавец.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом, взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для поставки товара в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Продавцом, Покупатель опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Продавец считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Покупатель высылает его также на электронную почту Продавца.

8.12. Продавец имеет право после заключения договора в случаях и порядке, установленных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, произвести уступку денежного требования, вытекающего из договора о закупке, на основании договора финансирования (факторинга) в обмен на уступку требования (далее-договор факторинга). В договоре факторинга должно быть предусмотрено, что: финансовый агент соглашается с тем, что при наличии оснований, предусмотренных договором, Покупатель при осуществлении платежей обеспечивает расчет и зачет штрафов и пеней Продавцу с суммами, подлежащими уплате, независимо от того, было ли уступлено требование. При этом, в случае получения письменного уведомления об уступке требования на основании договора факторинга (Приложение N 4) Покупатель производит платеж, установленный договором, финансовому агенту, если уведомление было получено в день, предшествующий дню.

8.13.	Споры, возникшие в связи с договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.14.	Договор составлен на ____________ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения Приложения № 1, № 2, № 3 , № 3.1. и  № 4 к договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.15.	К отношениям, связанным с договором, применяется право Республики Армения.

8.16.	Поставка предусмотренных договором товаров осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. При этом расчет шестимесячного периода, данного настоящим пунктом для предусмотрения финансовых средств для заключения каждого последующего соглашения, начинается со дня принятия заказчиком в полном объеме результата поставки товара, установленного предыдущим соглашением. При этом Продавец заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора представленных в виде неустойки, также представляет. Покупателю новые обеспечения в течение 15 рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Покупателем в одностороннем порядке.

10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

| ПАТЕЛЬ Комитета по высшему образованию и науке РА, Ереван, Орбели 22 Оперативный отдел Министерства финансов РА Н/С 900011045565 УНН 02704199 И.о Генерального секретаря՝ _______________________ К. Гарибян /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

В случае необходимости в договор могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ

| Товар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | наименование | товарный знак, фирменное наименование, модель и наименование производителя | техническая характеристика | единица измерения | цена единицы/драмов РА | общий объем | общая цена/драмов РА | поставки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | адрес поставки | подлежащее поставке количество товара | Срок |
| 1 | 35121341/524 | Многоканальная лазерная система |  | Компактный и многофункциональный all-in-one лазерный комбинатор, обеспечивающий до четырех слотов для лазерных модулей с одним оптоволоконным выходом, изолятором на каждой линии и моторизованным аттенюатором мощности для управления выходной мощностью каждой лазерной линии. Система должа быть поставлена с тремя установленными лазерными модулями (532 нм, 633 нм, 785 нм), управляющим программным обеспечением, дистанционным контроллером и блоком питания. Система должна быть легко расширяемой (с помощью дополнительных модулей расширения) и позволять интегрировать лазерные источники мощностью до 500 мВт на каждую длину волны (луч TEM00), с возможностью прямой модуляции каждого источника: аналоговой, цифровой или комбинированной. Система должна иметь оптимизированную оптическую конструкцию для упрощённого обслуживания. Каждый лазерный источник и выходной порт должны быть в стандарте оснащены электромеханическим затвором, позволяющим блокировать луч без отключения лазера. Управление затворами должно осуществляться с помощью TTL-сигналов или программных команд. Также должно поставляться автономное программное обеспечение с удобным графическим пользовательским интерфейсом. Спецификации лазеров Оптические характеристики первого лазерного источника (532 нм) Центральная длина волны излучения: 532.3 нм (±0.3 нм) Технология: DPSS SLM Ширина спектральной линии (макс.): < 1 МГц Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 1 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 85 мВт Режим(ы) управления: aвтоматический контроль мощности (APC) Изолятор и моторизованный аттенюатор мощности должны быть включены в комплект Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.7 мм (±0,1 мм) Расходимость пучка на 1/e², полный угол, в дальнем поле: ≤1.0 (±0.2) мрад Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.1 Циркулярность луча в дальнем поле: ≥ 90 % Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° SMSR (коэффициент подавления боковых мод): > 70дБ Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Оптические характеристики второго лазерного источника (633 нм) Центральная длина волны излучения (тип.): 633 нм (±0.5 нм) Технология: лазерный диод Ширина спектральной линии (макс.): < 1 МГц Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 10 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 28 мВт Режим(ы) управления: автоматический контроль тока (ACC) EM затвор должен быть включен в комплект Метод модуляции: моторизованный аттенюатор мощности (MPA) Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.9 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.4 мм (±0.2 мм) Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Оптические характеристики третьего лазерного источника (785 нм) Центральная длина волны излучения: 785 нм (±0.5 нм) Технология: лазерный диод Ширина спектральной линии (макс.): < 1 MHz Стабильность длины волны в течение 8 часов при температуре ±3°K: ≤ 10 pm Номинальная оптическая мощность (мин.): не менее 250 мВт Режим(ы) управления: автоматическое управление током (ACC) EM затвор и изолятор должны быть включены в комплект Метод модуляции: моторизованный аттенюатор мощности (MPA) Диапазон регулировки мощности: не менее чем от 0.1% до 100% Поперечная мода луча: TEM00 Ширина луча (typ) при 1/e², 50 мм от выходной апертуры: не более чем 0.5 мм (±0.1 мм) Коэффициент качества луча (M²): ≤ 1.25 Состояние поляризации: линейная, вертикальная +/-5° Внешняя цифровая модуляция (режим ACC): TTL Ширина полосы модуляции: должна быть не менее DC-10 Гц (электроника затвора) Время нарастания/спада (макс.), 10-90 %: от 1 мс до 3 мс (электроника затвора) Глубина экстинкции: бесконечная Система передачи сигнала: • Передача сигнала должна осуществляться с помощью высокоэффективного поляризационно-сохраняющего (PM) LMA волокна с полым сердечником и разъемом FC/APC, работающим как минимум в диапазоне 450-1000 нм. • Оптическая мощность на выходе волокна должна быть не менее: o 50 мВт с интегрированным изолятором для лазера 532 нм, o 15 мВт с интегрированным изолятором для лазера 633 нм, o 130 мВт с интегрированным изолятором для лазера 785 нм. • Коэффициент экстинкции поляризации должен быть больше 18 дБ. • Оптический шум не должен превышать 0.2 %. • Стабильность оптической мощности в течение 8 часов (с волоконной связью), при изменении температуры в пределах ± 3 K, должна находиться в пределах ± 2 % от пика до пика (pk-to-pk). Технические характеристики системы Интерфейсы, периферийные устройства и рабочая среда • Расположение лазерных источников: должен интегрироваться в комбинатор как единый модуль, включая всю электронику. • Дистанционное управление CDRH: блок дистанционного управления с ключом безопасности, светодиодными индикаторами состояния, кнопкой блокировки луча и кабелем длиной не менее 1.5 м. Рабочая среда и питание • Рабочая температура, измеренная на опорной плите: как минимум в диапазоне 15 - 35 °C • Общая потребляемая мощность: < 60 Вт • Время разогрева: не более 30 минут • Время запуска: макс. 10 минут • Метод охлаждения: кондуктивное, должна быть возможность установки на оптический стол (без принудительного воздушного охлаждения) • Питание: 100–240 В AC (внешний блок питания) Коммуникационные интерфейсы Система должна включать как минимум: • USB (×1), Ethernet (×1), виртуальный RS-232 (×1; программное обеспечение в комплекте) • Входные порты для аналогового сигнала/ TTL (по одному для каждого лазерного источника) • Порт блокировки луча (×1) • Разъем I/O (×1): DB-25; с портами для электромеханических затворов и других опций Размеры (Д × Ш × В): не более 210 × 260 × 110 мм³ Программное обеспечение и поддержка • Специализированное программное обеспечение для управления с полным доступом. • Инструменты для технического обслуживания в комплекте. • Отчет о тестировании и руководство пользователя в комплекте. Соответствие требованиям: Маркировка CE (в соответствии с EN 60825-1) и соответствие требованиям FDA 21 CFR 1040.10/1040.11. Гарантия: не менее 12 месяцев. Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 135 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 2 | 35121341/525 | Набор оптических фильтров |  | Комплект оптических фильтров, предназначенный для использования в фотолюминесцентных и рамановских спектроскопических системах. Комплект должен включать следующие фильтры с указанными ниже техническими характеристиками и количествами. 1. Фильтры лазерной линии Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип (оптические фильтры): полосовой (bandpass) Гарантированная минимальная ширина полосы: Гарантированное пропускание только на длине волны лазера Угол падения: рассчитан на 0° ± 2° Порог оптического повреждения: ≥ 0.1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: Оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Внешний диаметр: 12.5 мм (+0.0 / –0.1 мм) Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) Полезный диаметр (апертура): ≥ 10 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Погрешность пропускаемого волнового фронта: < λ / 4 RMS при λ = 633 нм Толщина подложки: Не более 2 мм Соответствие стандартам: Полное соответствие директивам RoHS, а также экологическим стандартам MIL-STD-810F и MIL-C-48497A В комплект должны входить: • Фильтр лазерной линии для 532 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% Типичная ширина полосы пропускания: не более 2.0 нм (типичная), до 4.0 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 447–527 нм; ODabs > 6 в диапазоне 489–524 нм; ODabs > 6 в диапазоне 540–585 нм; ODabs > 5 в диапазоне 537–699 нм (OD — оптическая плотность) • Фильтр лазерной линии для 633 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% при 632.8 нм Типичная ширина полосы пропускания: не более 2.4 нм (типичная), до 5.0 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 515 - 627 нм; ODabs > 6 в диапазоне 582-623 нм; ODabs > 6 в диапазоне 642-696 нм; ODabs > 5 в диапазоне 639-885 нм (OD — оптическая плотность) • Фильтр лазерной линии для 785 нм – количество: 1 Пропускание на длине волны лазера: Tabs > 90% при 785 нм Типичная ширина полосы пропускания: не более 3 нм (типичная), до 6 нм (максимальная) Диапазоны блокировки: должно быть как минимум ODabs > 5 в диапазоне 612 - 777 нм; ODabs > 6 в диапазоне 722-773 нм; ODabs > 6 в диапазоне 797-864 нм; ODabs > 5 в диапазоне 793-1214 нм (OD — оптическая плотность) 2. Лазерные дихроичные светоделители Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип: нотч-светоделитель Угол падения: рассчитан на 45° ± 1° Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Погрешность отражённого волнового фронта: < 6λ P-V RWE при 632.8 нм Поперечные размеры (Д x Ш): 25.2 мм x 35.6 мм ± 0.1 мм Толщина фильтра (без оправы): в диапазоне от 1.0 до 1.1 мм (точность ± 0.05 мм) Полезный проход (апертура): ≥ 80% (эллиптическая форма) Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 1.1 мм В комплект должны входить: • Нотч-светоделитель для 532 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 532 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–507 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 570–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 60 нм • Нотч-светоделитель для 633 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 632.8 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–603 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 680–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 72 нм • Нотч-светоделитель для 785 нм – количество: 1 Отражение на длине волны лазера: должно быть более 98% при 785 нм Полоса пропускания: Tср > 90% как минимум в диапазоне 350–740 нм и Tср > 90% как минимум в диапазоне 845–1600 нм Ширина нотч-зоны: не более 90 нм 3. Краевые long-pass фильтры Общие технические характеристики фильтров данного класса представлены ниже: Тип (оптические фильтры): longpass, с резким/ультрарезким переходом (longpass steep/ultra steep) Угол падения: рассчитан на 0° ± 2° Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Поперечные размеры (диаметр): 25 мм (+0.0 / –0.1 мм) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) или лучше Полезный диаметр (апертура): ≥ 22 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: Не более 2 мм В комплект должны входить: • Краевой long-pass фильтр для 532 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 536–1200 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 533.3 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 532 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 38 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 90 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 633 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 637–1427 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 634.5 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 632.8 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 32 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 80 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 785 нм (ultra-steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 791–1770 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 786.7 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 785 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.2% Крутизна края (см⁻¹): не более 26 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 65 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 532 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 539–1200 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 536.5 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 532 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 94 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 187 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 633 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 641–1427 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 637.9 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 632.8 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 79 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 160 см⁻¹ • Краевой long-pass фильтр для 785 нм (steep) – количество: 1 Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 796–1770 нм Краевая длина волны (edge wavelength): не более 791.8 нм Диапазон блокировки: оптическая плотность должна быть не менее ODabs > 6 при 785 нм Крутизна края (edge steepness) (%): не более 0.5% Крутизна края (см⁻¹): не более 64 см⁻¹ Ширина переходной области (см⁻¹): не более 130 см⁻¹ 4. Светоделитель для системы визуализации - количество: 1 Полоса отражения: Rabs > 94% как минимум в диапазоне 439–457 нм Отражение в диапазоне 350–430 нм: среднее значение > 90% Полоса пропускания: Tavg > 93% как минимум в диапазоне 467–1200 нм Угол падения: 45° со сдвигом 0.35% на градус (в диапазоне 40–50°) Порог оптического повреждения: ≥ 1 Дж/см² при 532 нм (длительность импульса 10 нс) Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Погрешность отражённого волнового фронта: < 1λ P-V RWE при 632.8 нм Поперечные размеры (Д x Ш): 25.2 мм x 35.6 мм ± 0.1 мм Толщина фильтра (без оправы): в диапазоне от 1.0 до 1.1 мм (точность ± 0.05 мм) Полезная апертура: ≥ 80% (эллиптическая) Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 1.1 мм 5. Фильтр короткого пропускания для системы визуализации - количество: 1 Краевая длина волны: 835 нм Диапазон блокировки: ODavg > 5 как минимум в диапазоне 842–1000 нм Полоса пропускания: Tavg > 95% как минимум в диапазоне 485–830 нм Угол падения: 0° ± 5° Тип подложки: оптическое стекло с низкой автофлуоресценцией Поперечные размеры (диаметр): 25 мм (+0.0 / –0.1 мм) Общая толщина (в корпусе): в диапазоне от 3 до 4 мм (с точностью ± 0.1 мм) или лучше Полезная апертура: ≥ 22 мм Качество поверхности: 60-40 scratch-dig или лучше Толщина подложки: не более 2 мм Производитель должен иметь сертификат ISO 9001:2015. Фильтры должны обладать доказанной надёжностью, а производитель должен обеспечивать высокую воспроизводимость для различных партий. Гарантия: не менее 12 месяцев. Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 45 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 3 | 35121341/526 | УФ-БИК детектирующая система низкого уровня освещения |  | Изображающий спектрограф на основе оптической схемы Черни–Тернера в сочетании с совместимой CCD-камерой с очень низким уровнем темнового тока и высокой квантовой эффективностью, подходящей для сложных спектроскопических приложений, таких как фотолюминесценция (УФ/ИК диапазоны) или рамановская спектроскопия в условиях низкой освещённости. Оптимизированная оптическая конструкция спектрографа должна обеспечивать превосходные характеристики для многотрековой спектроскопии. Система должна быть поставлена с предварительно выровненным и откалиброванным модулем детектирования (камера/спектрограф), что позволит легко интегрировать её в экспериментальную установку. Специализированный интерфейс спектроскопического программного обеспечения предоставляет интерактивную и интуитивно понятную платформу для одновременного управления детектором и спектрографом в реальном времени. Система должна включать в себя следующие компоненты с указанными техническими характеристиками и количеством. 1. Базовый блок изображающего спектрографа – количество: 1 • Апертура: F/6.5 • Фокусное расстояние (мм): 500 мм • Один щелевой порт с ручным вводом • Один выходной порт для CCD • Диапазон механического сканирования (нм): не менее 0–1200 нм • Размер фокальной плоскости (мм, Ш × В): не менее 30 × 14 • Обратная линейная дисперсия (нм/мм, номинальная): не более 1.7 нм/мм • Точность длины волны: лучше, чем +/- 0.2 нм • Воспроизводимость длины волны (в обоих направлениях сканирования): лучше ±0.05 нм • Достижимое спектральное разрешение (нм) с CCD: 0.05 нм или лучше • “Паразитный” (stray) свет FVB (полное вертикальное бинирование) (10 нм от лазера): 2.6 x 10-5 или лучше • Револьверная установка (turret): сменная револьверная установка с тремя решетками Моторизованная револьверная установка с тремя предустановленными решетками для автоматического выбора и работы Размер решетки: 68 мм x 68 мм стандарт • Коррекция астигматизма: оптимизированная тороидальная оптика для высокоплотной многотрековой спектроскопии • Стандартное покрытие Al + MgF2 для оптических компонентов • Интерфейс подключения к ПК: USB 2.0 • Увеличение (по вертикали в центре CCD): 1 • Характеристики затвора: Максимальная частота повторения: как минимум 2 Гц Минимальное время открытия/закрытия: 15 мс или лучше Минимальный срок службы: более 100 тыс. циклов Управление затвором: тип разъема: BNC Female, 50 Ω • Вес: не более 30 кг • Размеры (Д х Ш х В, мм3): не более 600 x 350 x 250 мм3 2. Подсвеченная сзади (back-illuminated) CCD-камера – количество: 1 • Полностью совместим с изображающим спектрографом, описанным выше • Технология сенсора: CCD с низким темновым током (low dark current), deep-depletion, имеется anti-fringing Обеспечивает квантовую эффективность (QE) до 95 % в ближнем инфракрасном диапазоне, а характеристики темного тока до 10× лучше, чем у стандартных CCD deep-depletion NIMO. • Сенсорная матрица (sensor array): не менее 2000 x 256 • Размер пикселя: не более 15 мкм • Область изображения (imaging area): не менее 30 × 3.8 мм, с 100% заполнением • Тип системного окна: окно из плавленого кварца, клиновидное (AR-покрытие с обеих сторон, оптимизировано на 900 нм) • Пиковая QE: > 95% в NIR • Квантовая эффективность: превышает 60% в спектральном диапазоне 500-950 нм • Низкий уровень оптических интерференционных искажений (low optical fringing): доступно через специальную технологию подавления • Скорость оцифровки (digitization): поддерживает как минимум частоты 33, 50 и 100 кГц • Скорость вертикального сдвига: 32, 64 мкс/ряд или лучше • Шум считывания (при самой медленной скорости): 4 e⁻ rms или лучше • Шум считывания (при самой быстрой скорости): 5 e⁻ rms или лучше • Максимум спектров в секунду (FVB): не менее 30 • Минимальная температура (воздушное охлаждение): как минимум–80 °C (deep cooling) Критически важно для устранения предела обнаружения темного тока; отсутствия неудобств, связанных с LN2 • Темновой ток (e/пиксель/сек) при мин. температуре: 0.0006 или лучше • Емкость пикселя (pixel well depth): 150 000 e⁻ или больше • Емкость (well capacity) регистра считывания: 300 000 e⁻ или больше • Нелинейность отклика: < 1% • Оцифровка (digitization): 16 бит • Интерфейс передачи данных: USB 2.0 • TTL / Логика: разъем SMB, с кабелем SMB–BNC Fire (выход), внешнее триггерное управление (вход), затвор (выход) • Минимальное свободное пространство для кабеля на задней панели камеры не менее 90 мм • Рабочий диапазон: не менее чем в диапазоне от 0 ºC до +30 ºC • Размеры: не более 170 x 120 x 90 мм (ДxШxВ) • Вес: не более 3 кг • Программное обеспечение (GUI): доступно, 32 и 64-битное для Windows (8.1, 10 и 11) 3. Дифракционные решетки Решетка 300 л/мм, blaze 500 нм– количество: 1 • Линии/мм: 300 • Blaze: 500 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 275 - 900 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 6.5 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 175 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.3 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 80 или лучше Решетка 600 л/мм, blaze 500 нм – количество: 1 • Линии/мм: 600 • Blaze: 500 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 300 – 1000 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 3.2 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 85 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.15 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 70 или лучше Голографическая решетка, 1800 л/мм, 450 нм blaze – количество: 1 • Линии/мм: 1800 • Blaze: 450 нм • Рекомендуемый спектральный диапазон (эффективность > 20%): не менее 300 – 900 нм • Номинальная дисперсия (нм/мм): 1 или лучше • Полоса пропускания (нм): более 25 нм • Достижимое разрешение (нм): 0.08 нм или лучше • Пиковая эффективность (%): 55 или лучше 4. Крепежный фланец для детекторов – количество: 1 • Комплект крепежного фланца для детектора с фокальной плоскостью глубиной 10 мм • Фланец для многоканального детектора совместим с CCD-камерой и спектрографом, описанными выше 5. Волоконно-оптический X-Y адаптер SMA-ferrule, с щелевым входом -- количество: 1 • Прецизионный X-Y позиционер волокон с щелевым входом, обеспечивающий точное выравнивание волокон SMA-ferrule • Прямой X-Y соединитель волокон, совместимый с описанным выше спектрографом и волокном, описанным ниже • Обеспечивает стабильное и воспроизводимое соединение волокна со спектрографом в спектроскопических приложениях. 6. Однонаправленное (1-way fiber) волокно VIS/NIR, SMA-ferrule – количество: 1 • Совместимо с вышеуказанным X-Y позиционером и спектрографом • Защищённая оболочка и усиленные разъемы • Числовая апертура: 0.22 • Количество ножек: 1 (1-way) • Диаметр сердцевины волокна: не менее 200 мкм • Оптимизировано для VIS–NIR диапазона (LOH) • Количество волоконных жил на ножку (fiber cores per leg): не менее 19) • Высота щели волокна (мм): не менее 4.6 мм • Высота отдельного канала (мм): не менее 4.6 мм 7. Программное обеспечение для модульной спектроскопии - Количество: 1 • Позволяет быстро настроить эксперимент, проводить захват и обработку данных в удобной для пользователя манере • Правление спектрографом и камерой в одном пакете • Опции экспорта данных SIF, GRAMS, ASCII XY, FITS • Возможность автоматизации эксперимента через программные команды • Гибкое отображение данных: просмотр данных в 2D, 3D, в сложенном и наложенном виде • Автоматическая идентификация спектральных линий Соответствие требованиям: маркировка CE для камеры и спектрографа. Гарантия: 1 год с даты отправки Участник должен предложить цену на условиях DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). Все расходы продавца — включая налоги, пошлины, транспортные и страховые платежи, сборы и ожидаемую прибыль продавца — должны быть включены в предложенную цену по условиям DAP Ереван, Республика Армения (Incoterms 2020). | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 135 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| 4 | 35121341/527 | Оптический комплект |  | Оптический комплект для системы фотолюминесценции и рамановской микроспектроскопии. Для обеспечения совместимости и удобства расширения, установка должна быть выполнена с использованием 30-миллиметровых оптомеханических систем, с соответствующими оптическими компонентами. Трёхмерная схема установки должна соответствовать изображению, приведённому на следующем рисунке. Комплект должен включать следующие совместимые компоненты, технические характеристики и количество которых представлены ниже: - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.1 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 0.5 до 0.7 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.1 ± 0.01 - Пропускание: 75–85% в диапазоне от 400 до 900 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.3 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.0 до 2.5 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.3 ± 0.015 - Пропускание: 45–55% в диапазоне от 400 до 800 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 0.6 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.0 до 1.2 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 0.6 ± 0.03 - Пропускание: 21–26% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 1.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.8 до 2.0 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 1.0 ± 0.05 - Пропускание: 7–11% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 2.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 1.3 до 1.5 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 2.0 ± 0.1 - Пропускание: 0.3–1.3% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 3.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.0 до 2.2 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 3.0 ± 0.15 - Пропускание: 0.02–0.12% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 4.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 2.6 до 3.0 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 4.0 ± 0.2 - Пропускание: 0.0011–0.013% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Абсорбционный нейтральный светофильтр, Ø25 мм, оптическая плотность: 5.0 -- количество: 1 - Диаметр: Ø25 мм (+0.0 / –0.25 мм) - Полезный проход (апертура): >Ø20.0 мм - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Параллельность: <10 угл. секунд - Материал подложки: стекло Schott - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 633 нм - Толщина подложки: в диапазоне от 3.5 до 3.8 мм - Оптическая плотность при 633 нм: 5.0 ± 0.25 - Пропускание: 0.00006–0.0012% в диапазоне от 400 до 650 нм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - XY-платформа под оптику Ø1", для каркасной системы 30 мм, количество: 1 шт. - Подходит для оптики Ø1.00" (Ø25.4 мм) толщиной до 0.39" (10.0 мм) - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Резьба SM1 (1.035"-40) - Перемещение: не менее ±1 мм по осям X и Y с помощью регуляторов 3/16"-100 - Оснащено четырьмя сквозными отверстиями для крепления на стержнях ER - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор, смещение в плоскости XY, микрометрические приводы, метрическая резьба -- количество: 1 - Подходит для оптики Ø1.00" толщиной до 0.48" (12.2 мм) - Компактная конструкция; ход не менее ±0.12" (±3.0 мм) - Совместим с тубусами SM1 Ø1" - Резьбовые отверстия 4-40 спереди и сзади обеспечивают совместимость с каркасной системой 30 мм - Тип и механизм перемещения: не более 0.5 мм за оборот, 10 мкм за деление (микрометрические винты) - Резьба SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ручной трансляционный столик с ходом не менее 13 мм для каркасных систем (30 мм) -- количество: 1 - Тип: трансляционный столик по оси z - Оснащён микрометром с ходом не менее 1/2" (13 мм), 0.001" (10 мкм) на деление - В комплекте держатель для оптики Ø1", толщиной до 0.27" (6.9 мм) - Возможность фиксации положения - Высокоточные линейные подшипники - Совместим с каркасными системами 30 мм - Комплект также входят два винта (4-40), шестигранные ключи 1/16" и 5/64" (2 мм), а также два съемных установочных штифта для юстировки - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор для оптических элементов Ø1", для каркасных систем (30 мм), смещение по осям: XY, быстросъемная пластина, количество: 1 - Подходит для оптики Ø1.00" (Ø25.4 мм) - Подвижный центральный держатель и магнитно закрепляемая быстросъёмная пластина имеют внутреннюю резьбу SM1 (1.035"-40) и принимают Ø1" оптику толщиной до 0.39" (10.0 мм) и 0.20" (5.0 мм) соответственно - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Оснащено быстросъёмной пластиной для удобной замены компонентов в составе каркасной системы - Резьба SM1 (1.035"-40) - Перемещение: не менее ±1 мм по осям X и Y с помощью регуляторов 3/16"-100 - Оснащено четырьмя сквозными отверстиями для крепления на стержнях ER - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для фильтров с двумя выдвижными вставками, крепления: M4 -- количество: 2 - Держатель фильтров включает две вставки с резьбой SM1 для установки до четырёх Ø1" оптических элементов - Совместим с поглощающими нейтральными фильтрами (диапазон длин волн: не менее 400–650 нм) - Вставки имеют пустые метки для идентификации установленных оптик - Основной корпус совместим с каркасными системами 30 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для крепления оптических элементов Ø1/2" под углом 45°, количество: 1 - Фиксированное крепление под углом 45° для Ø1/2" оптики толщиной не менее 0.12" (3.0 мм) - Совместимо с нерезьбовыми Ø1/2" зеркалодержателями - Два перпендикулярных сквозных отверстия позволяют использовать со светоделителями Ø1/2" - Полезный проход со стороны задней поверхности: не менее Ø0.32" (Ø8.1 мм) - Полезный проход снизу: не менее Ø0.25" (Ø6.4 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Линейный транслятор с инерционным пьезоэлектрическим приводом, смещение: 20 мм, метрическая резьба -- количество: 1 - Одноосевой линейный столик с пьезоэлектрическим инерционным приводом в режиме open-loop - Обеспечивает высокоточное позиционирование - Размер шага: типичный – 1 мкм или лучше, максимальный – <3 мкм - Регулируемость шага: ≤30% - Ортогональность в XY-стеке: <5 мрад - Скорость до 3 мм/с при использовании совместимого контроллера - Среднее отклонение скорости по всей длине хода: не более ±10% - Горизонтальная нагрузка: не менее 3 кг - Удерживающее усилие: не менее 3 Н - Встроенный кабель длиной не менее 1 м с разъёмом SMC - Требуется совместимый контроллер пьезо-инерционного типа (в комплект не входит) - Срок службы -- более 10 миллиардов шагов - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптическое крепление Ø1" для пьезоэлектрического инерционного столика, описанного в пункте 15 – количество: 1 - Совместимо с 20 мм пьезоинерционными столиками, описанными в пункте 15 - Центрирует оптику по вертикали вдоль оптической оси каркасной системы 30 мм - Возможность установки оптики под углом 0° или 90° к оси перемещения столика - Отверстие с резьбой SM1 со стопорным кольцом в комплекте - Подходит для Ø1" оптики толщиной до 0.28" (7.1 мм) - Соответствует директиве RoHS. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 25 ± 2 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 25 ± 2 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 50 ± 3 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 50 ± 3 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 75 ± 3 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 75 ± 3 мкм - Округлость отверстия: ≥90% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 100 ± 4 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 100 ± 4 мкм - Округлость отверстия: ≥95% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Точечная диафрагма в оправе Ø1", диаметр отверстия: 150 ± 6 мкм, материал: нержавеющая сталь - количество: 1 - Корпус из анодированного алюминия с внешним диаметром 1" - Диаметр отверстия: 150 ± 6 мкм - Округлость отверстия: ≥95% - Толщина фольги: не менее 50 мкм - Материал фольги: нержавеющая сталь серии 300 с оксидированным черным покрытием - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Коллиматор для волокно-оптических жгутов, поставляемых в комплекте с Thorlabs OSL2 (или эквивалент) - количество: 1 - Внешние габариты: не более Ø17.8 мм × 47.3 мм - Резьба на выходном порте: внутренняя SM05 (0.535"-40) - Установленные линзы: выпукло-плоская линза из N-BK7, Ø1/2", f = 30 мм, без покрытия - Размер пятна на рабочем расстоянии 20 мм: не более Ø14.5 мм. - Линейный поляризатор, Ø12.5 мм, без оправы, рабочий диапазон: не менее 550 - 1500 нм -- количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 550–1500 нм - Материал поляризатора: наночастицы в натрий-силикатном стекле - Подложка: стекло Schott - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Диапазон коэффициента экстинкции (>10 000:1): не менее 550–1500 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>100 000:1): не менее 600–1200 нм - Параллельность поверхностей: <1 угловой минуты - Порог лазерного повреждения: не менее 1 Вт/см² в режиме блокировки, 5 Вт/см² в режиме пропускания - Толщина: в диапазоне от 1.8 до 2.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Полезный проход (апертура): не менее Ø11.3 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Линейный поляризатор, Ø12.5 мм, без оправы, рабочий диапазон: не менее 510 - 800 нм -- количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 510–800 нм - Материал поляризатора: наночастицы в натрий-силикатном стекле - Подложка: стекло Schott - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Диапазон коэффициента экстинкции (>1000:1): не менее 510–800 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>10 000:1): не менее 520–700 нм - Диапазон коэффициента экстинкции (>100 000:1): не менее 530–620 нм - Параллельность поверхностей: <1 угловой минуты - Порог лазерного повреждения: не менее 1 Вт/см² в режиме блокировки, 5 Вт/см² в режиме пропускания - Толщина: в диапазоне от 1.8 до 2.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Полезный проход (апертура): не менее Ø11.3 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Плоское зеркало с серебряным покрытием, Ø1/2" -- количество: 1 - Диаметр: 0.5" (12.7 мм (+0.0 / -0.1 мм)) - Толщина: в диапазоне от 5.8 до 6.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Средний коэффициент отражения: >97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм, >95% в диапазоне 2 – 20 мкм - Подложка: плавленый кварц (fused silica) - Плоскостность поверхности: не хуже λ/10 при 633 нм - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Параллельность: <3 угловых минут - Полезный проход (апертура): более 90% от диаметра - Порог лазерного повреждения: не менее 500 Вт/см (1.07 мкм, Ø0.974 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Плоское зеркало с серебряным покрытием, Ø1" -- количество: 3 - Диаметр: 1.0" (25.4 мм (+0.0 мм / -0.1 мм)) - Толщина: в диапазоне от 5.8 до 6.1 мм (точность ± 0.2 мм) - Средний коэффициент отражения: >97% в диапазоне 450 нм – 2 мкм, >95% в диапазоне 2 – 20 мкм - Подложка: плавленый кварц (fused silica) - Плоскостность поверхности: не хуже λ/10 при 633 нм - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Параллельность: <3 угловых минут - Полезный проход (апертура): более 90% от диаметра - Порог лазерного повреждения: не менее 500 Вт/см (1.07 мкм, Ø0.974 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Коротковолновый светофильтр, Ø25.0 мм, длина волны среза: 900 нм -- количество: 1 - Область пропускания (T > 90%): не менее 550–880 нм - Область подавления (OD > 5): не менее 920–1500 нм - Длина волны среза: 900 нм - Допуск на срез: <0.75% от длины волны среза - Погрешность пропускаемого волнового фронта (TWE): <λ/4 при 632.8 нм - Конструкция: твёрдое диэлектрическое покрытие на подложке из УФ-плавленного кварца - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Материал подложки: УФ-плавленный кварц (UVFS) - Полезная апертура: не менее Ø0.83" (Ø21.1 мм) - Толщина: не более 0.14" (3.5 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Угловой кинематический держатель зеркал с отверстиями для стержней без резьбы, для каркасных систем: 30 мм, 2 порта с резьбой: SM1, крепления: M4 и M6 -- количество: 1 - Устанавливает Ø1" (25.4 мм) оптику под углом 45° к оптической оси - Имеет восемь гладких отверстий глубиной 0.25" (6.35 мм) для направляющих стержней ER - Обеспечивает кинематическую настройку по наклону и крену в пределах ±4° - Совместим с каркасной системой 30 мм и резьбой SM1 (1.035"-40) - Платформа для наклона управляется тремя регулировочными винтами 100 TPI, что обеспечивает плавную и высокоточную настройку (не более 0.01" (0.254 мм) за один оборот) - Минимальная толщина устанавливаемой оптики: 0.12" (3 мм); для более тонкой оптики необходим дополнительный элемент - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ахроматический дублет в оправе с резьбой SM1, фокусное расстояние: 150.0 мм, Ø1" -- количество: 2 - Диапазон антиотражающего покрытия: не менее 400–1100 нм - Среднее отражение в диапазоне AR-покрытия (при 0° угле падения): Rсред < 1.0% - Качество поверхности: 40-20 scratch-dig или лучше - Неровность сферической поверхности: <λ/4 - Центровка: ≤3 угловых минут - Полезная апертура: не менее 90% от диаметра линзы - Порог лазерного повреждения при непрерывном излучении: не менее 500 Вт/см при 532 нм, Ø1.0 мм - Диаметр линзы: 25.4 мм - Рабочее расстояние: не более 140 мм - Фокусное расстояние: 150.0 мм (fb ≥ 143 мм) - Допуск на фокусное расстояние: ±1% - Материалы: N-LAK22 / N-SF10 - Резьба оправы: SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель-транслятор для каркасных систем (30 мм), смещение по оси z -- количество: 1 - Совместимо с каркасными системами 30 мм - Подходит для установки Ø1" оптики толщиной до 0.28" (7.1 мм) - Диапазон перемещения: не менее 2.0 мм - Перемещение за оборот: не более 50 мкм/об - Рукоятка с делениями по 1 мкм - В комплект входят 2 стопорных кольца - Внутреннее резьбовое отверстие SM1 (1.035"-40) - Сквозные отверстия с боковыми винтами для фиксации на стержнях каркасной системы - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Ирисовая диафрагма с регулировочным кольцом со шкалой, SM1 -- количество: 2 - Резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Диапазон регулировки отверстия с помощью кольца: от Ø1.0 мм до как минимум Ø12.0 мм; максимальное отверстие: ≥ Ø12.0 мм - Фиксирующий винт под шестигранник 0.05" (1.3 мм) - Совместима с тубусами Ø1" и каркасными системами 30 мм - Конструкция идеально подходит для установки в каркасные системы с минимальными усилиями по выравниванию - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Светоделительная пластина из кварцевого стекла, 25х36 мм, 90:10 (отражение:пропускание) -- количество: 1 - Покрытие светоделителя на передней поверхности: не менее чем в диапазоне 400–700 нм - Антиотражающее покрытие на задней поверхности: не менее чем в диапазоне 400–700 нм - Коэффициент деления (R:T): 90:10 - Оптические характеристики при угле падения 45°: должны быть не менее Tabs = 10 ± 8%, Rabs = 90 ± 8%, Tabs + Rabs > 99%, ¦Ts − Tp¦ < 35%, ¦Rs − Rp¦ < 35% - Подложка: УФ-плавленый кварц - Угол клина: нет (без клина) - Размеры: 25 мм × 36 мм - Толщина: в диапазоне от 0.9 до 1.1 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Цветная CMOS камера, 1.6 Мп, крепления: M6 -- количество: 1 - Тип сенсора: цветной CMOS - Количество активных пикселей (горизонталь × вертикаль): не менее 1440 × 1080 - Область изображения (горизонталь × вертикаль): не менее 4.968 × 3.726 мм - Размер пикселя: не более 3.5 × 3.5 мкм - Максимальная частота кадров (при выдержке (exposure time) 1 мс, полный сенсор): не менее 34 кадров/с - Тип затвора: глобальный - Пиковая квантовая эффективность: не менее 65% при 535 нм - Шум считывания: <4.0 e⁻ RMS - Ёмкость полного заполнения (full well capacity): ≥11 000 e⁻ - Диапазон выдержек: от не менее 0.040 мс до 26 000 мс, с шагом не более ~0.025 мс - Динамический диапазон: до 69 дБ - Hardware триггер: отсутствует - USB 3.0 интерфейс - Съёмный ИК-блокирующий фильтр - Два монтажных отверстия M6 для установки на стойку, совместим с каркасной системой 30 мм - Отверстия расположены на смежных сторонах корпуса - Внутренняя резьба SM1 (1.035"-40) - Программное обеспечение доступно - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 10X, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >70% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 10x - Рабочее расстояние: не менее 30 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 20 мм - Числовая апертура (NA): 0.26 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 10 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 1.4 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 60 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 4.10 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 1.8 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 20x, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >70% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 20x - Рабочее расстояние: не менее 20 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 10 мм - Числовая апертура (NA): 0.4 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 8 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 0.8 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 70 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 1.9 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 0.9 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Планарный апохроматический объектив, увеличение: 50X, рабочий диапазон: 480 - 1800 нм -- количество: 1 - Тип: апохроматический объектив для ближнего ИК-диапазона, скорректированный на бесконечность - Для использования как минимум в диапазоне от 480 нм до 1800 нм - Пропускание: >60% как минимум в диапазоне 450–1400 нм - Увеличение: 50x - Рабочее расстояние: не менее 17 мм - Фокусное расстояние тубус-линзы (design tube lens focal length): 200 мм - Эффективное фокусное расстояние: не менее 4 мм - Числовая апертура (NA): 0.42 - Диаметр входного зрачка (мм): не менее 3.4 мм - Теоретическое разрешение: не хуже 0.8 мкм - Резьба объектива: W26 x 0.706; глубина 5 мм - Парафокальное расстояние: не более 95 мм - Длина без учета резьбы (мм): не менее 75 мм - Рабочие длины волн: 532 и 1064 нм - Глубина резкости (мкм): не более 1.6 - Поле зрения с окуляром диаметром 18 мм (мм): не менее 0.36 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Измеритель мощности: аналоговая панель управления с кремниевым детектором, рабочий диапазон: не менее 200-1100 нм -- количество: 1 - Диапазон измеряемой мощности излучения: не менее 50 нВт – 50 мВт - Спектральный диапазон: не менее 200–1100 нм - Тип сенсора: Si фотодиод - Разрешение: не менее 1 нВт - Максимальная средняя плотность мощности: не менее 20 Вт/см² - Погрешность измерения: не хуже ±3% (в диапазоне 450–900 нм) - Покрытие / диффузор: отражающий ND (оптическая плотность 1.5) - Охлаждение: конвекционное - Время отклика: <1 мкс - Диаметр апертуры: не менее Ø9.5 мм - Резьба апертуры: внешняя SM1 - В комплекте консоль: аналогового типа - Точность: ±0.2% от полной шкалы (5 мкА - 5 мА) - Полоса пропускания: от постоянного тока до как минимум 100 кГц - Разъём: SMA - Диапазон выходного напряжения: 0–2 В - Дисплей: аналоговый игольчатый с ЖК-экраном не менее 132 × 32 пикселя; частота обновления дисплея: не менее 20 Гц - АЦП: 16-битный - Подключение: USB 2.0 - В комплект также входит постовая сборка: основание, держатель и Ø1/2" стойка - Температура работы / хранения: как минимум в диапазоне от 0 до 40 °C / от -40 до 70 °C - Программное обеспечение: доступно - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Усилитель для фотодиодов -- количество: 1 - Тип: трансимпедансный усилитель фототока - Низкий уровень шума по всему динамическому диапазону - Совместим с фотодиодами и смещёнными фотодетекторами - Диапазон измерения тока: ≥ 100 нА до 10 мА (с шагом по десяткам) - Максимальное разрешение: не более 10 пА - Регулируемое напряжение смещения: от 0 до -10 В (при заземлённом катоде); от 0 до +10 В (при заземлённом аноде) - Чувствительность фотодиода: 0.05 – 2 А/Вт или лучше - Температурный коэффициент: < 50 ppm/ °C - Полоса аналогового выхода: от DC до ≥ 500 кГц - Коэффициент преобразования: от 10³ В/А до 10⁸ В/А - Точность коэффициента: ±5% или лучше - Шум: ≤ 0.02% RMS - Нагрузка: > 10 kΩ - LED Дисплей для отображения значений до 5 разряда - Разъемы для входа фотодиода и аналогового выхода: BNC - Рабочая температура: от 0 до +40 °C - Время прогрева для номинальной точности: не более 10 мин - Соответствие требованиям RoHS. - Корпусированный Si фотодиод, диапазон длин волн: не менее 350-1100 нм, схема с заземленным катодом -- количество: 1 - Полностью совместим с усилителем фотодиода, указанным в позиции 38 - Материал сенсора: кремний (Si) - Диапазон длин волн: не менее 350–1100 нм - Чувствительность: > 0.725 А/Вт - Активная площадь: ≥ 100 мм² (10 мм × 10 мм) - Время нарастания/спада (rise/fall) (при 632 нм, RL = 50 Ω, 5 В): ≤ 65 нс / 65 нс - Типичное НЕП (при 970 нм, 5 В): ≤ 2.07 × 10⁻¹³ Вт/√Гц - Темновой ток (при 5 В): ≤ 600 нА (макс.) - Ёмкость (при 5 В): ≥ 375 пФ (типич.) - Диапазон рабочих температур: должна как минимум охватывать диапазон от -10 до +60 °C - Максимальное обратное напряжение: в диапазоне от 23 до 26 В - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель с креплением для дихроичных фильтров или любых других оптических элементов прямоугольной формы, изготовлен по метрическим стандартам -- количество: 3 - Позволяет устанавливать дихроичные зеркала и другие оптические элементы прямоугольной формы до 36 мм по ширине, 26 мм по высоте и 3 мм по толщине с помощью встроенного зажима - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Четыре сквозных SM1-резьбовых (1.035"-40) порта для установки фильтров - По четыре отверстия с резьбой 4-40 на каждой стороне для интеграции в каркасную систему; отверстие с резьбой 8-32 (M4) для установки на стойку - Соответствует директиве RoHS. - Ахроматическая полуволновая пластинка, 1/2" x 1/2", оправа: Ø1", рабочий диапазон: не менее 310 - 1100 нм - количество: 1 - Диапазон длин волн: не менее 310–1100 нм - Пропускание: > 90% в диапазоне 310–1100 нм - Фазовый сдвиг (retardance): от 0.49 до 0.51 в диапазоне 350–1100 нм - Полезный проход (апертура): ≥ Ø10.0 мм - Диаметр корпуса: 1.00" (25.4 мм) - Толщина корпуса: ≤ 0.23" (5.8 мм) - Угол падения (AOI): 0° - Просветляющее покрытие: Rсредн < 1.5% на каждой внешней поверхности, в диапазоне не менее 310–1100 нм - Погрешность волнового фронта: < λ/4 при 633 нм - Отклонение луча: < 3 угл. минуты - Качество поверхности: не хуже 40-20 scratch-dig - Порог оптического повреждения (непрерывный режим): не менее 1500 Вт/см (1064 нм, Ø0.091 мм) - Материал: кристаллический кварц и фторид магния - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер для крепления оптических элементов Ø1/2" в держатели Ø1", внутренняя резьба SM05 -- количество: 1 - Толщина адаптера: не более 0.25" - Толщина устанавливаемой оптики (max): не менее 0.14" (3.6 мм) - Внутренняя резьба: SM05 (0.535"-40) - Полезный проход (апертура): не менее Ø12.0 мм - Стопорное кольцо включено в комплект - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель оптики Ø1" с возможностью вращения закрепляемых элементов, для каркасных систем, резьба: SM1, крепление: M4 -- количество: 2 - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Непрерывное вращение на 360°, с возможностью фиксации - Шкала с градуировкой через как минимум 2°, маркировка каждые 20° - Подходит для оптики Ø1" (Ø25.4 мм) толщиной до 0.37" (9.4 мм) - Стопорное кольцо включено в комплект - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Колесо со светофильтрами для каркасных систем (30 мм), шесть светофильтров Ø1", крепления: M6 и М4 -- количество: 1 - Совместима с 30-мм каркасными системами - Основной корпус оснащён неподвижными входным и выходным портами с резьбой SM1 (1.035"-40) - Каждое отверстие для стержня каркаса оснащено боковым стопорным винтом 8-32, фиксируемым шестигранным ключом 5/64" (2.0 мм) - Вмещает до шести фильтров Ø1" (Ø25.4 мм) - Максимальная толщина фильтра: как минимум 0.25" (6.4 мм) - В комплект входят шесть стопорных колец - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Пластинка для каркасных систем (30 мм), резьба: SM1, крепления: M4 -- количество: 10 - Позволяет напрямую устанавливать оптические компоненты в сборке 30 мм каркасной системы - Толщина: ≥ 0.35" (8.9 мм) - Нарезана стандартная резьба SM1 (1.035"-40) - Резьбовое отверстие SM1 также может напрямую удерживать Ø1" оптику толщиной до 0.2" (5 мм) - В комплект входят 2 стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Кинематический держатель оптики Ø1" со скользящей пластиной, резьба: SM1, для каркасных систем: 30 мм, метрическая резьба -- количество: 1 - Совместимо с 30 мм каркасной системой - Крепление на стойку: 2 резьбовых отверстия M4 - Угловые драйверы: 1/4"-80 TPI регуляторы - Шестигранник стопорного винта: 5/64" (2.0 мм) - Перемещение по оси XY: не менее ±1.0 мм (±0.04") на ось с фиксируемой скользящей пластиной - Угловое разрешение: лучше или равно 0.4°/об - Угловое перемещение: не менее ±4° - Z-перемещение: ± 3 мм (линейное перемещение вдоль оптической оси) - Принимает Ø1" оптику толщиной до 0.23" (5.8 мм) - В комплект входят 2 стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 780 нм, числовая апертура: 0.16, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 780 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 650–1050 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 3.0 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 15.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.02° (+0.01 / -0.00°) - Числовая апертура (NA): 0.16 - Фокусное расстояние: не более 15.5 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 633 нм, числовая апертура: 0.16, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 633 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 600–1050 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 2.5 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 14.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.016° - Числовая апертура (NA): 0.16 - Фокусное расстояние: не более 15.2 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный коллиматор, рабочая длина волны: 543 нм, числовая апертура: 0.17, разъем: FC/APC -- количество: 1 - Оптический коллиматор с разъёмом FC/APC - Совместим с FC/APC-разъёмами с узким и широким ключом - Рабочая длина волны: 543 нм - Просветляющее покрытие линзы: как минимум в диапазоне 400–600 нм, среднее отражение Ravg < 0.5% - Ширина пучка (waist diameter): ≥ 2.5 мм - Расстояние (waist distance): ≥ 14.0 мм - Полноугловая расходимость: лучше чем 0.014° - Числовая апертура (NA): 0.17 - Фокусное расстояние: не более 15.1 мм - Внешний диаметр корпуса: не менее 10 мм - Внешняя резьба: M11 x 0.5 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Одноканальный контроллер для инерционных пьезоэлектрических приводов (источник питания продается отдельно) -- количество: 1 - Обеспечивает простое ручное и компьютерное управление пьезоинерционными столиками, актуаторами и оптическими держателями - Совместим с 20 мм линейным транслятором с инерционным пьезоэлектрическим приводом, указанным в позиции 15 - Оснащён панелью управления с колесиком прокрутки и экраном для автономной работы - Возможность подключения по USB 3.0 обеспечивает управление с ПК по принципу plug-and-play с использованием прилагаемого программного обеспечения - Один пьезоэлектрический выход (SMC male) - Регулируемое выходное напряжение пьезоэлемента: от 85 до 125 В постоянного тока (минимальный диапазон) - Внешний вход (SMA female): ±10 V ± 2% - Тип входа: односторонний (single ended), аналоговый - Входная мощность: +15 В постоянного тока при 2 А - Разъемы I/O 1 и I/O 2: вход TTL, выход TTL, уровень 5 В - Соответствует директиве RoHS. В комплект должны входить следующие компоненты, каждый из которых специально разработан для соединения вышеописанных оптических и оптомеханических элементов и их надёжного крепления к оптическому столу и оптической плите: - Стержень с регулируемой высотой, Ø1.5" — количество: 4 - Высота регулируется в пределах не менее 108 мм до 146 мм с установленным основанием - Плавная регулировка высоты с фиксирующим механизмом - Изготовлена из немагнитной нержавеющей стали - Максимальная нагрузка: не менее 220 кг - Разрешающая способность регулировки: не более 650 мкм за один оборот - Верхняя часть стойки имеет резьбовое отверстие 1/4"-20 (M6) для крепления к нижней части оптической плиты - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатели для стержней Ø1.5" на пьедестале или адаптера основания, универсальный, 5 шт. - Надёжно фиксирует стойку педестального типа на оптической плите или оптическом столе - Внешний диаметр: не менее 2.11" (53.5 мм) - Зенкованный слот: не менее 1.25" - Возможность поворота на 360° для выбора наиболее удобного отверстия - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатели для стержней Ø1.5" на пьедестале или адаптера основания, универсальный, 5 шт. - Надёжно фиксирует стойку педестального типа на оптической плите или оптическом столе - Внешний диаметр: не менее 2.11" (53.5 мм) - Зенкованный слот: не менее 0.85" - Возможность поворота на 360° для выбора наиболее удобного отверстия - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 100 мм – количество: 2 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 150 мм – количество: 5 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø1.5", резьба: M6, высота: 300 мм – количество: 1 - Прочная конструкция из немагнитной нержавеющей стали - Предназначена для сборки высокожёстких конструкций с повышенными требованиями к стабильности - Составная конструкция с резьбовыми отверстиями M6 (1/4"-20) на обоих концах, позволяющая соединять несколько стержней для получения нужной длины - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M6 x 1.0, длина: 12 мм, 25 шт. - Длина: 12 мм - Шестигранник: 3 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH - Гарантия на весь срок службы - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M6 x 1.0, длина: 20 мм, 25 шт. - Длина: 20 мм - Шестигранник: 3 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Винты с головкой под ключ из стали, резьба: M6 x 1.0, длина: 12 мм, 25 шт. - Длина резьбы: 12 мм - Шестигранник: 5 мм - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директиве RoHS. - Винты с головкой под ключ из стали, резьба: M6 x 1.0, длина: 20 мм, 25 шт. - Длина резьбы: 20 мм - Шестигранник: 5 мм - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директиве RoHS. - Магнитное основание для крепления стержня к оптическому столу, Ø1.85", резьба: M6x1.0 -- количество: 2 - Преобразует держатели Ø1" и стойки Ø1.5" в установку на основании типа "пьедестал" - Изготовлен из прочной нержавеющей стали марки 303, внешний диаметр — 1.85" (47.0 мм) - Оснащён шестигранным гнездом 3/16" (5 мм) и четырьмя мощными магнитами в основании, которые обеспечивают надёжную фиксацию без необходимости зажима к оптическому столу - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Зажим для крепления стержня под углом 90°, отверстие: Ø6 мм, резьба M3 – количество: 8 - Предназначен для жесткой фиксации двух стержней под углом 90° - Оснащён сквозным отверстием с двойным сверлением и стопорным винтом под шестигранный ключ 5/64" (2.0 мм) - Имеет резьбовые отверстия 4-40 (M3) на верхней и нижней поверхностях для прямого крепления к мини-стержням - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Зажим для соединения стержней серии ER под углом 90 градусов, нижняя и верхняя пластины - количество: 8 - Совместим с каркасными системами 30 мм и 60 мм - Позволяет соединять несколько каркасных конструкций под углом 90° - Крепится к стержням каркаса с помощью прилагаемых винтов с внутренним шестигранником 5/64" - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1.5" (38.1 мм), диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 3 упаковки - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 4", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 4 упаковки - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 1", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 1 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Стержень для каркасных систем, длина: 1/4" (6.4 мм), диаметр: 6 мм – количество: 6 - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 6", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 4 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Набор стержней для каркасных систем, длина: 2", диаметр: 6 мм, 4 шт. в упаковке – количество: 8 упаковка - Предназначен для использования в стандартных каркасных системах 30 мм и 60 мм - Прецизионно шлифованная нержавеющая сталь Ø6 мм - Съёмные стопорные винты с резьбой 4-40 на обоих концах - Соответствует требованиям директив RoHS и REACH. - Винты, материал: нержавеющая сталь, резьба: M4 x 0.7, длина: 12 мм, 50 шт. - Длина: 12 мм - Шестигранник: 2 мм - Тип наконечника: чашечный (cup point) - Материал: нержавеющая сталь марки 18-8 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Оптоволоконный SMA-адаптер с внешней резьбой SM1, количество: 1 шт. - Совместима со многими пластинами каркасной системы 30 мм - Тип резьбы: внешняя SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Трубка для соединения тубусов для линз SM1, длина: 1.5" -- количество: 1 - Трубка для соединения тубусов Ø1" линз без внутренней резьбы - Используются как проставки между тубусами - Наружная резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Полезный проход: как минимум Ø0.95" (Ø24.0 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер для крепления оптических элементов Ø1/2" с внешней резьбой SM05, количество: 1 - Двойное отверстие для Ø1/2" оптики и внешняя резьба SM05 - Предназначен для установки Ø1/2" оптики толщиной более 3.5 мм в компоненты с резьбой SM05 без прижимного кольца - Оптика фиксируется винтом с нейлоновым наконечником (резьба 8-32) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM05, глубина резьбы: 1", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 1 - Отверстие с резьбой SM05 (0.535"-40) напрямую подходит для Ø1/2" (12.7 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 1.00" (25.4 мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 1.03" (26.2 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM05, глубина резьбы: 0.50", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 1 - Отверстие с резьбой SM05 (0.535"-40) напрямую подходит для Ø1/2" (12.7 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 0.50" (12.7мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 0.53" (13.5 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Крепление каркасной системы (30 мм) для транслятора с инерционным пьезоэлектрическим приводом указанного в пункте 15 – количество: 1 - Крепление предназначено для каркасных систем 30 мм и совместимо с пьезоинерционным столиком, описанным в пункте 15 - Оснащено четырьмя защёлкивающимися фиксаторами для лёгкой установки и снятия с направляющих ER; каждый фиксатор имеет винт с внутренним шестигранником 5/64" (2.0 мм) для надёжной фиксации. - Отверстия с резьбой 2-56 (M2 x 0.4) для крепления 20 мм столиков - Массив отверстий для установочных штифтов для точного совмещения столика - Соответствует директиве RoHS. - Адаптер с внешней резьбой SM05 и внешней резьбой SM1 -- количество: 1 - Адаптер с внешней резьбой SM05 и внешней резьбой SM1 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Тубус для крепления линз SM1, глубина резьбы: 1", в комплект поставки входит одно стопорное кольцо, количество: 2 - Отверстие с резьбой SM1 (1.035"-40) напрямую подходит для Ø1" (25.4 мм) оптики - Внутренняя глубина резьбы: 1.00" (25.4 мм) - Стопорное кольцо входит в комплект - Длина тубуса: не более 1.03" (26.2 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Соединительный адаптер, SM1 (1.035"-40), внешняя резьба, ширина: 0.5" -- количество: 2 - Соединитель тубусов с резьбой SM1 - Внешняя резьба SM1 - Длина: 0.5" (12.7 мм) - В комплект входят два стопорных кольца - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Крышка с внешней резьбой SM1 для тубусов Ø1" – количество: 2 - Концевая крышка из черного анодированного алюминия для закрытия тубусов Ø1" - Оснащена внешней резьбой SM1 (1.035"-40) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Держатель для стержней (Ø12.7 мм) с основанием для крепления с помощью прижима, подпружиненный винт, фиксируемый шестигранным ключом -- количество: 3 - Алюминиевый подпружиненный фиксирующий винт с шестигранным замком (3/16" или 5 мм) для удобства позиционировани - Три мощных магнита в основании обеспечивают удержание до окончательной фиксации - Длина: более 100 мм, но не более 105 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 75 мм -- количество: 3 - Оптические стойки из немагнитной нержавеющей стали 303 - Один конец с резьбовым отверстием M6, другой — с съёмным двухсторонним винтом M4 (шестигранник 2 мм / 5/64") - Длина: 75 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Стержень для держателей оптики, Ø12.7 мм, сталь, винт с резьбой M4, резьбовое отверстие M6, высота 100 мм -- количество: 3 - Оптические стойки из немагнитной нержавеющей стали 303 - Один конец с резьбовым отверстием M6, другой — с съёмным двухсторонним винтом M4 (шестигранник 2 мм / 5/64") - Длина: 100 мм - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой M26 x 0.706 -- количество: 2 - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой M26 x 0.706 - Соответствует директивам RoHS и REACH. - RG-58 BNC коаксиальный кабель, штекерный разъем BNC и штекерный разъем BNC -- количество: 1 - Длина: ≥ 600 мм - Импеданс: 50 Ω ± 3 Ω - Диапазон частот: от постоянного тока до ≥ 4.0 ГГц - Рабочее напряжение: в диапазоне 490–510 В RMS - Внешний диаметр кабеля: Ø0.2" - Адаптер с внешней резьбой SM1 и внутренней резьбой SM05, длина 0.15 дюйма-- количество: 1 - Адаптер с внешней резьбой SM1 (1.035"-40) и внутренней резьбой SM05 (0.535"-40), длиной 0.15" - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Трубка для соединения тубусов для линз SM1, длина: 1" -- количество: 5 - Трубка для соединения тубусов Ø1" линз без внутренней резьбы - Используются как проставки между тубусами - Наружная резьба SM1 (1.035"-40) с обеих сторон - Полезный проход: как минимум Ø0.95" (Ø24.0 мм) - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Зажим для крепления каркасной системы (30 мм) для стержней Ø1.5", в комплект входит рукоятка для быстроразъемного крепления, метрическая резьба -- количество: 1 - Надёжное крепление 30 мм или 60 мм каркасных систем на стойки Ø1.5" - Оснащен быстросъемной ручкой для легкого крепления к стойкам Ø1.5" - Имеет механизм быстрого соединения для быстрой установки и снятия каркасных сборок с использованием Ø6 мм стержней - Соответствует директиве RoHS. - Адаптер для цилиндрических компонентов Ø11 мм, резьба: SM1 -- количество: 1 - Внешняя резьба SM1 (1,035"-40) - Совместим с коллиматорами, описанными в 47-49 - Длина: не менее 0.59" (15 мм) - Длина совместимого компонента: не менее ≥0.35" (8.9 мм) - Диаметр совместимого компонента: 11 мм - Два стопорных винта надежно фиксируют компонент в адаптере - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Адаптер с разъемом FC/APC и внешней резьбой SM1 (1.035"-40), узкий ключ (2.0 мм) -- количество: 1 - Совместим с 30 мм каркасными пластинами - Адаптер FC/APC с узким ключом 2.0 мм - Внешняя резьба SM1 (1,035"-40) - Разработан с механическим углом 4° для компенсации угла преломления выходного луча - Соответствует директивам RoHS и REACH. - Источник питания, 15 В, 2.66 А, разъем: Jack 3.5 мм -- количество: 1 - Совместимый блок питания с разъёмом Jack 3.5 мм для устройства, указанного в позиции 50 - Входное напряжение: 100–240 В AC, 47–63 Гц, не более 1 А - Поддерживает питание одного модуля. Гарантия: минимум 1 год | комплект |  | 1 |  | Фонд «Ереванский государственный университет», 0025, Ереван ул. Алек Манукян, 1 | 1 | Договор будет заключен в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а расчет срока в колонке будет осуществляться после вступления в силу соглашения, заключенного между сторонами при условии предусмотрения финансовых средств, при этом устанавливается, что поставка будет осуществлена в течение 60 календарных дней, за исключением случаев, когда поставщик согласен осуществить поставку в более короткие сроки. |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Данная процедура закупки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными и подпунктом 2) частья 6 статьи 15 Закона РА “О закупках”, осуществляя расчет со дня вступления в силу соглашение между сторонами в случае финансовых ресурсов.

** Если выбранный участник представил продукцию, произведенную более чем одним производителем, а также продукцию с разными товарными знаками, торговыми марками и моделями, то в настоящее приложение включаются те, которые получили удовлетворительную оценку.

*** В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13 Закона РА “О закупках” к любому упоминанию применяются слова “или эквивалент”.

| ПОКУПАТЕЛЬ Комитета по высшему образованию и науке РА, Ереван, Орбели 22 Оперативный отдел Министерства финансов РА Н/С 900011045565 УНН 02704199 И.о Генерального секретаря՝ _______________________ К. Гарибян /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ

В результате данной процедуры закупки Договор будет заключатся соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2 части 6 статьи 15 Закона РА "О закупках" и график оплаты будет дополнен одновременно с соглашением подписан между сторонами в случае предоставления финансовых средств, являющимся его неотъемлемой частью.

Финансовые средства, необходимые для закупки, будут предусмотрется соответствующими статьями опубликованного измененного и дополненного закупочного плана Комитет по высшему образованию и науке.

Покупатель оплачивает доставленный ему товар в драмах РА безналичным путем путем перевода денежных средств на расчетный счет Продавца. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора. При этом для осуществления платежа в течение 3-х рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приема-передачи Заказчик вносит платежное поручение и копию акта сдачи-приема-передачи в казначейскую систему уполномоченного органа, и на основании по документам, представленным в установленном порядке, уполномоченный орган производит данный платеж по акту приема-передачи, если он введен в казначейскую систему, в течение пяти рабочих дней в сроки, предусмотренные графиком платежей настоящего договора.

Подлежащие уплате суммы будут представлятся в порядке возрастания.

Драмов РА

| Товара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование товара | и/е | общая количество | Оплату товара предусматривается произвести в 20__г., по месяцам, в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |  |
| 1 | 35121341/524 | Многоканальная лазерная система | комплект | 1 | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |  |
| 2 | 35121341/525 | Набор оптических фильтров | комплект | 1 | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |  |
| 3 | 35121341/526 | УФ-БИК детектирующая система низкого уровня освещения | комплект | 1 | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |  |
| 4 | 35121341/527 | Оптический комплект | комплект | 1 | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% | …% |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | …% |  |

| ПОКУПАТЕЛЬ Комитета по высшему образованию и науке РА, Ереван, Орбели 22 Оперативный отдел Министерства финансов РА Н/С 900011045565 УНН 02704199 И.о Генерального секретаря՝ _______________________ К. Гарибян /подпись/ М. П. |  | ПРОДАВЕЦ ______________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 к Договору под кодом 
заключенному "	"	20	г.

| Сторона договора _______________________________ _______________________________ место нахождения _______________ Р/С____________________________ УНН___________________________ | Заказчик __________________________________ __________________________________ место нахождения _________________ Р/С_______________________________ УНН______________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРАИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20	г.

Наименование договора (далее — Договор) __________________________________

Дата заключения Договора "__________" "_______________________" 20 ______ г.

Номер Договора __________________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ________ , выписанный "	" "	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора поставила следующие товары:

| № | Поставленные товары |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта,являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Товар передал | Товар принят |
| --- | --- |
| _______________________ подпись | _______________________ подпись |
| ______________________ фамилия, имя | _______________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 3.1

ԲԿԳԿ-ԲՄԱՊՁԲ-26/50 к Договору под кодом 
заключенному "	" 	20 	г.

АКТ №———

относительно фиксирования факта передачи Покупателю результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № _____ номер договора_____, заключенного ___ 20	г.между ___дата заключения договора _ (далее — Покупатель) и _____ наименование Продавца__ (далее — Продавец),  Продавец _______ 20г. передал с целью приема-передачи Покупателю нижеуказанные товары:

| Товар |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |

Приложение № 4

к Договору под кодом «      » 
заключенному "	 "	20	  г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

заявляет, что:

название финансового агента

- В рамках заключенного между   -- название покупателя --- - ом   и --- название покупателя –ом.

«--» 20г.договора под кодом  ___«________»__ (далее-Договор), между мной  и ---название продавца ----- - ом

«--»   20  года  заключен договор факторинга под кодом «---------------------».

- Согласен с условиями изложенными в пункте 8.12 .

___________________________________________ 	              _____________

название финансового агента (должность руководителя, имя, фамилия)                                                         подпись

М. П. (при наличии)

«--»         20  г.

** -участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.3";

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.

21 При заключении Договора на основании пункта 6 статьи 15 Закона Республики Армения "О закупках", штраф исчисляется по отношению к цене соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств.

Если договор включает в себя больше одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором на этот лот.

23 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения агентского договора.

24 Настоящий пункт исключается из договора, если договор не осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (консорциума).