Утверждено

Протоколом комиссии открытого конкурса
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
протокола 22 мая 2026 года N1

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОБ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

Настоящий текст объявления утвержден Протоколом Оценочной Комиссии от 22 мая 2026 года N1

Код процедуры: ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

Заказчик Мецаморский муниципалитет, находящийся по адресу: Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения, объявляет открытый конкурс, который проводится одним этапом, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am).

Данная процедура закупки объявляется в соответствии с требованиями, установленными статьи 15 и подпунктом 2) части 6 Закона РА "О закупках".

Участнику, отобранному по итогам настоящей процедуры, в установленном порядке будет предложено заключить договор на поставку Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат (далее — договор).

Согласно статье 7 Закона Республики Армения "О закупках", любое лицо, независимо от того, является ли оно иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства, имеет равное право на участие в настоящей процедуре.

Условия предъявляемые к лицам, не имеющим права на участие в данной процедуре, а также участникам, установлены приглашением на настоящую процедуру. Отобранный участник определяется из числа участников, подавших заявки, оцененные удовлетворительно по неценовым условиям, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение.

Положения Соглашения Всемирной торговой организации о государственных закупках применяются к настоящей процедуре, если цена закупки превышает пороговые значения, установленные Соглашением Всемирной торговой организации о государственных закупках.

При наличии требования о предоставлении приглашения в электронной форме заказчик обеспечивает бесплатное предоставление приглашения в электронной форме в течение рабочего дня, следующего за днем получения заявления.

Заявки на настоящую процедуру необходимо подать в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps (www.armeps.am), до 17:00 часов 30 дня с даты опубликования настоящего объявления.

Кроме армянского языка заявки могут быть поданы также на английском или русском языке. Подача заявки (включая все документы, входящие в предложение участника) на армянском языке обязательна, участник может подать заявку на английском или русском языке по своему усмотрению.

Вскрытие заявок будет проводиться в электронной форме, посредством системы электронных закупок Armeps, в 17:00 часов на 30 день со дня опубликования настоящего объявления.

Обжалование данной процедуры осуществляется в порядке, установленном законом РА "О закупках" и гражданским процессуальным кодексом РА.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можете обратиться к секретарю Оценочной комиссии В. Варданяну.

Телефон: +374 98 389689 (внутренний номер: 08)

Электронная почта: v.vardanyan@promotion.am

Заказчик: Мецаморский муниципалитет

Утверждено

Протоколом комиссии открытого конкурса
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
протокола 22 мая 2026 года N1

Мецаморский муниципалитет

ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НОРАПАТ ДЛЯ НУЖД МЕЦАМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

Уважаемый участник, прежде чем составить и подать заявку просим Вас подробно изучить настоящее Приглашение, поскольку не соответствующие Приглашению заявки подлежат отклонению.

Если Вы не зарегистрированы в системе электронных закупок, но желаете принять участие в данной процедуре, то для подачи заявки необходимо саморегистрироваться в системе Armeps (www.armeps.am). Условия регистрации в системе  установлены  в руководстве пользователя «Экономического оператора» системы электронных закупок Armeps, размещенного в подразделе «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner/:

Одновременно:

-	при вводе заявки в систему электронных закупок Armeps (www.armeps.am) (далее - система) необходимо следовать  руководству по закупкам, осуществляемым в электронной форме подраздела «Руководящие указания, руководства» раздела «Законодательство» официального бюллетеня о закупках, действующего по адресу www.procurement.am.

Руководство доступно по следующей ссылке: http://gnumner.am/hy/page/ughecuycner_dzernarkner

-	при возникновении вопросов и проблем, связанных с системой, Вы можете обратиться к заказчику, а также в Министерство финансов РА (далее также уполномоченный орган) по адресу: г. Ереван, ул. Мелик-Адамяна 1 (телефон: (+37411) 800-600  (111).

Регистрация в системе, а также подача заявки-бесплатно.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРИГЛАШЕНИЯ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕННЫЙ С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ  ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НОРАПАТ ДЛЯ НУЖД МЕЦАМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

ЧАСТЬ I.

1.	Характеристика предмета закупки

2.	Требования к праву участника на участие и порядок их оценки, в случае признания отобранным участником-условия представления обеспечения квалификации.

3.	Разъяснение приглашения и порядок внесения изменения в приглашение

4.	Порядок подачи заявки

5.	Ценовое предложение заявки

6.	Срок действия заявки, порядок внесения изменений в заявки и их отзыва

7.	Обеспечение заявки

8.	Вскрытие, оценка заявок и подведение итогов

9.	Заключение договора

10.	Обеспечения квалификации  и договора

11.	Объявление процедуры несостоявшейся

12.	Право участника и порядок обжалования им действий и (или) принятых решений, связанных с процессом закупки

ЧАСТЬ II.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1.	Общие положения

2.	Заявка на процедуру

3.	Приложения № 1-7

Настоящее Приглашение предоставляется в дополнение к объявлению об открытом конкурсе, проводимом под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94 (далее — процедура).

Настоящее Приглашение составлено в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения о закупках, в том числе Закона Республики Армения "О закупках" (далее — Закон), "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (далее — Порядок), "Порядка осуществления закупок в электронной форме", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 386-N от 6 апреля 2017 года, и иных правовых актов, и имеет цель информировать лиц (далее — участник), намеренных участвовать в объявленной Мецаморский муниципалитет (далее — заказчик) процедуре об условиях процедуры: о предмете закупок, проведении процедуры, определении отобранного участника и заключении с ним договора, а также содействовать при подготовке заявки на процедуру.

Заявки могут подавать все зарегистрированные в системе лица, независимо от того, являются ли они иностранным физическим лицом, организацией или лицом без гражданства.

Для регистрации в системе в качестве участника  лицо заходит на интернет-сайт, действующий по адресу www.armeps.am, и заполняет соответствующую требуемую информацию, после чего для подтверждения регистрации в систему вводится полученная посредством электронной почты комбинация цифр и (или) букв. После верного ввода указанной информации лицо считается зарегистрированным в системе участником, о чем автоматически получает уведомление. Регистрация участника автоматически считается недействительной, если в течение 30 календарных дней, исчисленных со дня регистрации в системе, он не входит в систему или входит, но не вводит информацию в систему. В этом случае осуществляется новый процесс регистрации.

К отношениям, связанным с настоящей процедурой, применяется право Республики Армения. Споры, связанные с настоящей процедурой, подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

Адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии v.vardanyan@promotion.am.

ЧАСТЬ I

- ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

### 1.1.	Предметом закупки является приобретение Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат (далее — также работа) для нужд Мецаморский муниципалитет, которые сгруппированы в лоты указанных ниже:

| Лотов |  | Наименование лота |
| --- | --- | --- |
| Номера | Цена закупки /Драмов РА/ |  |
| 1 | 309,240,959.00 | Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат муниципалитета Мецамор, Армавирская область РА |

Технические характеристики работы, а также ее спецификация, технические данные и полное и эквивалентное описание прочих неценовых условий составляют неотъемлемую часть заключаемого договора, проект которого представлен в Приложении № 6 к настоящему Приглашению.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВУ УЧАСТНИКА НА УЧАСТИЕ И ПОРЯДОК ИХ ОЦЕНКИ, В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ОТОБРАННЫМ УЧАСТНИКОМ-УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

2.1.	В настоящей процедуре не имеют права участвовать лица:

1)	которые на день подачи заявки в судебном порядке признаны банкротом;

3)	которые или представитель исполнительного органа которых в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявки, были осуждены за финансирование терроризма, эксплуатацию детей или преступление, включающее трафикинг людей, создание преступного сообщества или участие в нем, получение взятки, дачу взятки или посредничество при взяточничестве и за предусмотренные законом преступления, направленные против экономической деятельности, за исключением случаев, когда судимость в установленном законом порядке погашена или отменена;

4)	в отношении которых  административный акт, устанавливающий ответственность за антиконкурентное соглашение в сфере закупок, злоупотребление доминирующим положением или недобросовестную конкуренцию, в течение трех лет, предшествующих дню подачи заявки, стал необжалуемым, а в случае обжалования оставлен без изменений5)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, опубликованный согласно законодательству стран-членов Евразийского экономического союза о закупках;

6)	которые по состоянию на день подачи заявки включены в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок.

7) которые на основании абзаца «е» подпункта 2 пункта 1 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г., на основании обязательств  o неучастии в процедурах, на дату подачи заявки включены в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 того же постановления.

При этом если участник был включен в предусмотренные подпунктами 5 и 6 настоящего пункта списки после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

Участник включается в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок (далее также список), если:

- нарушил предусмотренное договором или принятое в рамках процесса закупки обязательство, которое привело к одностороннему расторжению договора заказчиком или прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе закупки, и участник в срок, установленный приглашением и (или) договором, не выплатил сумму заявки, договора и (или) обеспечения квалификации;

- в качестве отобранного участника отказался или лишился  права заключения договора.

2.2.	Для оценки права на участие участник должен представить в заявке утвержденное им письменное объявление, предусмотренное пунктом 2.2. части 2 настоящего приглашения. Помимо предусмотренного настоящим пунктом объявления от участника, в том числе отобранного участника не могут быть истребованы иные документы или обоснования для оценки права на участие. Оценочная комиссия (далее — комиссия) оценивает подлинность объявления участника на условиях, предусмотренных настоящим приглашением.

2.3. Включение участника в списки, предусмотренные пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, а также подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА N817-А от 20.06.2025г, в период его нахождения автоматически приводит к ограничению права аффилированных с ним лиц на участие в процессе закупок.

Запрещается одновременное участие в настоящей процедуре (на один и тот же лот) организаций, учрежденных установленными настоящим пунктом взаимосвязанными лицами и (или) одним и тем же лицом (одними и теми же лицами), или организаций, имеющих принадлежащую одному и тому же лицу (одним и тем же лицам) долю (пай) в размере более пятидесяти процентов, за исключением случаев участия в процессе закупок организаций, учрежденных государством или общинами, и (или) участия в порядке совместной деятельности (консорциумом).

По смыслу пункта 119 Порядка:

1)	физические лица считаются взаимосвязанными, если они являются членами одной семьи, или ведут общее хозяйство либо занимаются совместной предпринимательской деятельностью, или действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов,

2)	физические и юридические лица считаются взаимосвязанными, если они действовали согласованно, исходя из общих экономических интересов, или если данное физическое лицо либо член его семьи является:

а.	участником, распоряжающимся более чем десятью процентами акций данного юридического лица;

б.	лицом, имеющим возможность предопределять решения юридического лица иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	председателем Совета данного юридического лица, заместителем председателя Совета, членом Совета, исполнительным директором, его заместителем, председателем или членом коллегиального органа, осуществляющего функции исполнительного органа;

г.	сотрудником юридического лица, который работает под непосредственным руководством исполнительного директора либо имеет существенное влияние в вопросе принятия решений органами управления юридического лица;

3)	участники, не имеющие статуса физического лица, считаются взаимосвязанными, если:

а.	данное лицо с правом голосования владеет десятью и более процентами дающих право голоса акций (долей, паев, далее — акция) другого лица, либо в силу своего участия или в соответствии с заключенным между данными лицами договором имеет возможность предопределять решения другого лица;

б.	участник (акционер) и (или) участники (акционеры) либо члены их семей (если участник — физическое лицо), владеющие более чем десятью процентами дающих право голоса акций одного из них, или имеющие возможность иным, не запрещенным законом образом предопределять его решения, имеют право прямо или косвенно владеть (в том числе на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, совместной деятельности, или на основании поручения или других сделок) более чем десятью процентами дающих право голоса акций другого лица, или имеют возможность предопределять решения последнего иным, не запрещенным законодательством Республики Армения образом;

в.	кто-либо из членов какого-либо органа управления одного из них или из числа лиц, исполняющих подобные обязанности, а также членов их семей одновременно является членом какого-либо органа управления другого лица или другим лицом, исполняющим подобные обязанности;

г.	они действовали или действуют согласованно, исходя из общих экономических интересов.

По смыслу настоящего пункта членами семьи считаются отец, мать, супруг (супруга), родители супруга (супруги), бабушка, дедушка, сестра, брат, дети, внуки, супруг сестры или супруга брата и их дети.

2.4.	Участник, в случае признания отобранным участником, представляет обеспечение квалификации в порядке и размере, установленными настоящим приглашением.

2.5.	Заключаемый в рамках настоящей процедуры договор может быть осуществлен посредством заключения договора субподряда. Стороной договора субподряда не может являться участник, подавший заявку с целью участия в настоящей процедуре (на один и тот же лот).

2.6.	Участники могут участвовать в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом).

В подобном случае:

1)	ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельную заявку на одну и ту же процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно.

2)	Участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

3. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИГЛАШЕНИЕ

3.1.	Согласно статье 29 Закона участник вправе требовать от заказчика разъяснения приглашения.

Участник имеет право посредством системы требовать от комиссии разъяснения приглашения как минимум за пять календарных дня до истечения окончательного срока подачи заявок. Комиссия посредством системы предоставляет разъяснение представившему запрос участнику в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.2.	В день предоставления разъяснения объявление о запросе и о содержании разъяснения опубликовывается в системе и в подразделе "Объявления относительно разъяснений приглашений" раздела "Объявления о закупках" бюллетеня, действующего на сайте www.procurement.am (далее - бюллетень) без указания данных участника, совершившего запрос.

3.3.	Разъяснения не предоставляется, если запрос представлен с нарушением установленного настоящим разделом срока, а также в случае, если запрос выходит за рамки содержания настоящего Приглашения, или если запрос касается соответствия технических характеристик предлагаемых участником товаров техническим характеристикам, предусмотренным настоящим приглашением. При этом участник в письменной форме уведомляется об основаниях непредоставления разъяснения в течение двух календарных дней, следующих за днем получения запроса.

3.4.	В приглашение могут быть внесены изменения минимум за пять календарных дней до истечения окончательного срока подачи заявок. В течение трех календарных дней, следующих за днем внесения изменения, в системе и в бюллетене опубликовывается объявление о внесении изменений и условиях их предоставления.

3.5 Каждое лицо без указания имени, до истечения срока, установленного для внесения изменений в приглашение, имеет право по электронной почте представить секретарю оценочной комиссии обоснования по характеристикам предмета закупки установленным приглашением с точки зрения предусмотренных Законом требований обеспечения конкуренции и исключения дискриминации. В случае признания представленных обоснований приемлемыми оценочная комиссия в установленный срок вносит обусловленные ими изменения в приглашение.

3.6.	При внесении изменений в приглашение окончательный срок подачи заявок исчисляется со дня опубликования в системе и в бюллетене объявления об этих изменениях. В этом случае участники обязаны продлить срок действия представленного ими обеспечения заявки или представить новое обеспечение заявки.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

4.1.	Для участия в настоящей процедуре участник посредством системы подает заявку в Комиссию. Заявка — это предложение, представляемое участником на основании настоящего Приглашения.

Если процедура в лотах, то первым шагом в поле "Заявка" в Системе необходимо заранее отметить тот лот или лоты, на который (которые) участник подает заявку, после чего только заполнить остальные поля, иначе документы заявки не будут вскрыты при оценке.

Заявка подается до истечения срока, установленного для этого настоящим Приглашением.

Порядок подготовки заявки описан в части 2 настоящего приглашения - в инструкции по подготовке заявок на открытый конкурс.

4.2.	Заявки на процедуру необходимо подать посредством системы не позднее, чем 17:00 часов 30-го дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру. Заявки, поданные по истечении окончательного срока подачи заявок, не принимаются системой.

4.3.	В заявке участник представляет:

1) утвержденное им заявление-объявление, предусмотренное пунктом 2.1 части 2 настоящего приглашения указав адрес электронной почты, учетный номер налогоплательщика, адрес деятельности и номер телефона, которое включает:

а) подтверждение о соответствии своих данных и данных аффилированных с ним лиц требованиям права на участие, установленным настоящим приглашением;

б) в случае признания отобранным участником - подтверждение об обязательстве предоставления обеспечения квалификации в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением;

в) объявление об отсутствии недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения в рамках настоящей процедуры

г) объявление об отсутствии в рамках настоящей процедуры одновременного участия взаимосвязянных с ним лиц и (или) учрежденных им организаций либо организаций, имеющих принадлежащую ему долю (пай) в размере более пятидесяти процентов;

д) декларацию о реальных бенефициарах согласно Приложению 1. Декларация не представляется, если участник является индивидуальным предпринимателем или физическим лицом. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем которая после вскрытия заявок автоматически публикуется в системе, одновременно публикуется в бюллетене вместе с объявлением о решении заключить договор;

2)	утвержденное им ценовое предложение;

4) при закупке строительных работ- утвержденое им заверение, с приложенной к настоящему приглашению проектной документацией, которая также является неотъемлемой частью заключаемого контракта, об обязательстве по установке (использованию) материалов и / или приборов и оборудования, соответствующих установленным техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, предварительно письменно согласовав их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки и гарантийные сроки с заказчиком до установки (использования). Заверение, предусмотренное настоящим подпунктом, также подтверждается отдельным приложением к заключаемому договору;

5)	копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если заключаемый договор будет исполняться через субподряд;

6)	посредством системы представить копию договора о совместной деятельности, если участники участвуют в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом);

При этом в случае участия в настоящей процедуре в порядке совместной деятельности (консорциумом)

• ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подавать отдельную заявку на данную процедуру (на один и тот же лот). В случае несоблюдения требования настоящего абзаца на заседании по вскрытию заявок отклоняются как в порядке совместной деятельности, так и отдельно представленные заявки;

• если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности предусмотрено, что при ведении общих дел каждый участник имеет право действовать от имени всех участников, то в случае заключения договора платежи на его основании производятся представившему заявку участнику.

5. ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАЯВКИ

5.1.	Предлагаемая цена помимо стоимости работ включает также расходы по части транспортировки, страхования, пошлин, налогов, иных платежей и не может быть ниже их себестоимости. Расчет предлагаемой цены должен быть представлен в заявке, посредством системы.

5.2.	Участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов - стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов себестоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в представляемом ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога.  При этом:

а. оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без учета суммы налога, указанного в настоящем пункте,

б. в случае закупок строительных работ участник не представляет заполненную им объемную ведомость-смету, а в случае признания отобранным участником платежи за исполнительные акты в рамках заключаемого договора осуществляются по следующей формуле

ВС= ЦУ/СЦxОР где:

ЦУ - цена, предложенная отобранным участником,

СЦ-сметная цена строительных работ, опубликованная в настоящем приглашении,

ОР - объем работ, представленный данным исполнительным актом, в денежном выражении,

ВС-сумма, выплачиваемая за работы, указанные в объемной ведомость-смете.

Заявка участника не подлежит отклонению, если:

а.	графы "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами или только прописью;

б.	между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует указанной прописью сумме в графе "общая цена";

в.	номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно;

г. стоимость, налог на добавленную стоимость и общая сумма ценового предложения, указанные в графах прописью или цифрами, округлены до пяти десятых-до целого числа ниже, а пять десятых и более-до целого числа выше;

д. в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость" ценового предложения суммы заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной буквами в графе общей цены, заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу совокупность сумм, заполненных прописью в графах "стоимость" и "налог на добавленную стоимость".

е. в суммах, заполненных буквами в графах ценового предложения, лумы указаны в цифрах.

5.3.	Если цена заключаемого договора стабильна, то ценовое предложение представляется одним числом — общей предлагаемой для исполнения договора ценой и в обязательном порядке заполняется в системе без расчета подлежащей уплате в государственный бюджет Республики Армения суммы налога на добавленную стоимость. При этом от участника не может требоваться представления обоснований ценового предложения или каких-либо сведений или документов иного типа; также размер прибыли участника не может быть ограничен приглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ЗАЯВКИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАЯВКИ И ИХ ОТЗЫВА

6.1.	Согласно статье 31 Закона заявка действительна до заключения договора в соответствии с Законом, отзыва заявки участником, отклонения заявки или объявления настоящей процедуры несостоявшейся.

6.2.	Согласно статье 31 Закона участник до указанного в пункте 4.2 части 1 настоящего Приглашения окончательного срока подачи заявок может изменить или отозвать свою заявку.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ

7.1.	Участник заявкой в порядке, установленном настоящим Приглашением, представляет обеспечение заявки.

Обеспечение заявки представляется в виде банковской гарантии (Приложение 3) или наличных денег в размере, равном пяти процентам от цены закупки. Если ценовое предложение участника превышает цену закупки, то размер обеспечения заявки равен пяти процентам ценового предложения. При этом если участник представил обеспечение заявки в размере, превышающем установленный настоящим пунктом размер, то заявка считается удовлетворяющей требованиям Приглашения и не подлежит отклонению.

Представленное в виде наличных денег обеспечение заявки должно быть перечислено на казначейский счет "900008000466", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа, и подлежит возврату представившему данное обеспечение участнику за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.3 части 1 настоящего приглашения. При этом обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за днем заключения договора. В случае объявления процедуры закупки несостоявшейся обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за истечением периода ожидания, если результаты процедуры закупки не обжалованы. При наличии обжалования обеспечение заявки подлежит возврату в течение пяти рабочих дней, следующих за днем вступления в законную силу заключительного судебного акта суда об оставлении без изменения решения оценочной комиссии об объявлении процедуры закупки несостоявшейся.

Если процедура закупки организуется на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона, обеспечение заявки лицу, заключившему договор, возвращается в течение пяти рабочих дней, следующих за днем заключения соглашения между сторонами о предусмотрении финансовых средств. Если в течение шести месяцев со дня заключения договора финансовые средства для исполнения договора не предусмотриваются и договор расторгается, то обеспечение заявки возвращается в течение пяти рабочих дней со дня расторжения договора.9.1

Руководитель заказчика письменно информирует о возврате обеспечения заявки в сроки, предусмотренные настоящим пунктом:

- в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег-Министерствo финансов РА, приложив копию представленного заявкой документа обосновывающую выплату,

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии - выдавший гарантию банк.

7.2.	При организации процедуры закупки по лотам:

а.	если участник подает заявку на более чем один лот, то может представить обеспечение заявки как для каждого лота в отдельности, так и для всех лотов. В случае представления одного обеспечения заявки, его сумма исчисляется в отношении общей суммы цен закупок по представленным лотам, а в том случае eсли ценовые предложения превышают цены закупки - в отношении общей суммы ценовых предложений, с учетом требований абзаца «д» подпункта 1 пункта 32 Порядка;

б. если участник лишается права заключения договора по какому-либо лоту, то обеспечение заявки выплачивается только в размере обеспечения, рассчитанного в отношении этого лота.

7.3.	Участник выплачивает обеспечение заявки, если он:

1)	объявлен отобранным участником, но отказывается от заключения договора либо лишается права на его заключение;

2)	нарушил обязательство, взятое на себя в рамках процесса закупки, что привело к прекращению дальнейшего участия данного участника в процессе;

7.4.	Обеспечение заявки должно быть действительным в течение 120 (сто двадцать) рабочих дней со дня истечения крайнего срока подачи заявок.

7.5 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения заявки банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег, Министерству Финансов РА в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения заявки. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет письменно в течение двух рабочих дней после получения отказа.

7.6 Заявка участника подлежит отклонению, если в ней отсутствует обеспечение заявки или представленное обеспечение не  соответствует требованиям приглашения.

8. ВСКРЫТИЕ, ОЦЕНКА ЗАЯВОК И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

8.1.	Вскрытие заявок произойдет посредством системы на 30-ый день в 17:00 со дня опубликования в системе объявления и приглашения на настоящую процедуру.

На заседании по вскрытию и оценке заявок председатель комиссии (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает выраженную одним числом цену закупки на закупаемые в рамках настоящей процедуры работы, а также выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись.

Функции вскрывающих членов комиссии в системе упорядочены. Упорядочение определяется председателем комиссии. Первый вскрывающий член комиссии своими отметками представляет на рассмотрение второго вскрывающего члена список подлежащих вскрытию заявок, которые система идентифицировала в качестве поданных (годных) заявок, после чего второй вскрывающий член утверждает список поданных ему заявок. После утверждения загружается протокол о вскрытии заявок (в системе — отчет), который в день вскрытия заявок отправляется секретарем комиссии посредством системы на адреса электронной почты участников.

8.2.	Заявки оцениваются в порядке, установленном настоящим приглашением.

Если количество лотов в процедуре закупок не превышает семдесять пять лотов- оценка заявок осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи, а при превышении- в течение двадцати рабочих дней.

"Удовлетворительно" оцениваются заявки, соответствующие предусмотренным настоящим приглашением условиям, в противном случае, заявки оцениваются как неудовлетворительные и отклоняются. При этом, на заседании по вскрытию и оценке заявок комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствуют ценовое предложение и/или обеспечение заявки  или которые не соответствуют требованиям приглашения, за исключением случая, установленного пунктом 8.9 части 1 настоящего приглашения.

8.3.	С целью определения отобранного или непризнанных таковыми участников, председатель комиссии автоматическим способом создает протокол об оценке заявок, который утверждается в системе членами комиссии посредством проставления отметки в системе.

8.4.	Отобранный участник определяется из числа участников, представивших заявки, оцененные как удовлетворительные, по принципу предпочтения, отдаваемого участнику, представившему минимальное ценовое предложение. Причем при определении комиссией отобранного у и непризнанных таковыми участников оценка и сравнение ценовых предложений осуществляются без исчисления суммы налога, указанного в пункте 5.2. части 1 настоящего приглашения, а при оценке заявок за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником.

8.5.	Если в заявке имеется несоответствие между суммами, написанными прописью и цифрами, за основание принимается сумма, написанная прописью. Если предлагаемые цены представлены в двух или более валютах, они сопоставляются с драмом Республики Армения по курсу, установленному Центральным банком Республики Армения на день вскрытия заявок.

8.6.	Из числа участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет отобранного участника и участников непризнанных таковыми. При закупке строительных программ комиссия также оценивает соответствие технических характеристик представленных приборов и оборудования требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен:

а.	для определения отобранного и непризнанных таковыми участников, на  заседаниии комиссии с предложившими равные цены участниками, проводятся одновременные переговоры, если эти участники (наделенные соответствующим полномочием представители) присутствуют на заседании,

б.	в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь комиссии посредством системы неавтоматическим уведомлением одновременно уведомляет представившими равные цены участников об условиях, продолжительности, дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в.	переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки извещения,

г.	представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для другого участника, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д.	на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, по представленным присутствующим на переговорах участниками ценам, определяются и объявляются отобранный и непризнанные таковыми участники. Если в результате переговоров представленные участниками цены остаются равными, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.7 Если цены участников, подавших заявки, удовлетворяющие требованиям приглашения, превышают закупочную цену, то оценочная комиссия может объявить участника, представившего низкое ценовое предложение, отобранным участником при условии, что права и обязанности сторон, предусмотренные заключаемым с последним договором, вступают в силу в случае предусмотрения дополнительных финансовых средств в размере, превышающем цену закупки, и заключения соглашения между сторонами на его основании. При этом соглашение заключается в течение пятнадцати рабочих дней, следующих за предусматриванием дополнительных финансовых средств, с продлением сроков исполнения работ на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Договор, заключенный в соответствии с настоящим пунктом, расторгается, если дополнительные финансовые средства не предусмотрены в течение шестидесяти календарных дней, следующих за заключением. Требования настоящего пункта не применяются, когда заявки подали более чем один участник, и только одна заявка была оценена удовлетворительной требованиям приглашения.

В случае неприменения настоящего пункта процедура на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся.

8.8.	При наличии требования секретарь комиссии незамедлительно предоставляет предъявившему такое требование участнику копию заявки любого участника. При невозможности выполнения требования лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю комиссии в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии.

8.9.	Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, включая тот случай, когда документы, утверждаемые участником, являющимся резидентом Республики Армения или их часть не утверждены электронной цифровой подписью, и/или когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления  Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве субподрядчика, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день с помощью системы  информирует об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления.

В уведомлении, направленном участнику, подробно описываются все несоответствия, обнаруженные при оценке заявки.

8.9.1 В случае, если до заключения договора со стороны заказчика выясняется, что участник включён в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, заявка участника отклоняется.

8.10.	Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, установленный пунктом 8.9. настоящего приглашения, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае, заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.

8.11.	Член или секретарь комиссии не может участвовать в работе комиссии, если в процессе деятельности комиссии выясняется, что учрежденная ими организация или имеющая долю (пай)  либо лицо, связанное с их близкими родством или свойственными связями (родитель, супруг, ребенок, брат, сестра, бабушка, дедушка, внук, а также родитель, ребенок, брат, сестра, бабушка, внук супруга), либо организация, учрежденная этим лицом или имеющая долю(пай) подала заявку на участие. Если имеется условие, предусмотренное настоящим пунктом, то член или секретарь комиссии, имеющий конфликт интересов в связи с настоящей процедурой, незамедлительно заявляет о самоотводе из настоящей процедуры.

8.12.	После вскрытия и оценки заявок составляется протокол в порядке, установленном законодательством Республики Армения о закупках. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявок, и основания отклонения обусловленных ими заявок. Протокол подписывают присутствующие на заседании члены комиссии.

8.13.	Не позднее чем на следующий рабочий день после завершения заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок и сводный лист рассмотрения обоснований, указанных в пункте 3.5 части 1 настоящего приглашения, содержащий также сведения о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии об этом делаются соответствующие заметки.

2)	опубликовывает в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии оригиналов варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены комиссии, которые участвуют в работе комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию и оценке заявок, подписывают предусмотренные настоящим подпунктом объявления, которые секретарь комиссии опубликовывает в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания;

8.14. В случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 6 Закона, уполномоченный орган на основании мотивированного решения руководителя заказчика включает участника в список участников, не имеющих права участвовать в процессе закупок, Мотивированное решение руководителя заказчика уполномоченный орган публикует в бюллетене, в течение пяти рабочих дней со дня получения решения. При этом указанное в настоящем пункте решение руководитель заказчика выносит на десятый день, следующих за днем объявления процедуры закупки несостоявшейся или опубликования объявления о заключенном договоре, или опубликования объявления ((уведомления) о расторжении договора в одностороннем порядке. На следующий день после вынесения решения оно в письменной форме предоставляется уполномоченному органу и участнику. Уполномоченный орган включает участника в список участников, не имеющих права на участие в процессе закупок, на пятый день, следующий за сороковым днем после получения решения, а при наличии возбужденного и незавершенного судебного дела об обжаловании решения участником по состоянию на сороковой день после получения решения - на пятый день, следующий за днем вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, если по результатам судебного разбирательства возможность исполнения решения не исчезла.

Если:

- по состоянию на день истечения срока представления решения уполномоченному органу, предусмотренного настоящим пунктом, участник или лицо, заключившее договор, выплатил сумму обеспечения заявки, договора и (или) квалификации, то заказчик не представляет в уполномоченный орган мотивированное решение о включении данного участника в список;

- выплата участником или лицом, заключившим договор, суммы обеспечения заявки, договора и (или) квалификации была осуществлена по истечении срока представления решения уполномоченному органу, но не позднее истечения сорокодневного срока установленного для включения участника уполномоченным органом  в список, а по состоянию на сороковой день после получения решения при наличии возбужденного участником и незавершенного судебного дела по обжалованию решения -не позднее вступления в силу заключительного судебного акта по данному судебному делу, то заказчик письменно уведомляет об этом уполномоченный орган, на основании которого участник не включается в список.

При этом:

- если заявление-объявление о праве на участие в закупках участника квалифицируется как несоответствующее действительности или участник не представляет предусмотренные приглашением документы в порядке и сроки, установленные настоящим приглашением, включая случаи, когда несоответствия, зафиксированные в результате оценки заявки, не исправляются или не исправляются полностью в установленные сроки, в том числе, когда лицо, включённое в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А, предлагается участником в качестве субподрядчика или отобранный участник не представляет обеспечение квалификации или договора, или если процедура организована в соответствии с нормами, предусмотренным частью 6 статьи 15 Закона РА "О закупках", и в результате этого в целях заключения соглашения лицо, заключившее договор в установленный срок обеспечение договора и (или) квалификации, представленного в виде односторонне утвержденного заявления- неустойки (далее также неустойки), не заменяет на банковскую гарантию или наличные деньги, то это обстоятельство считается нарушением обязательства участника в рамках процесса закупки.

- обстоятельство, предусмотренное в пункте 8.9.1 части 1 настоящего приглашения, не считается нарушением обязательств, взятых в рамках процесса закупки.

8.15 Если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению.

8.16 Документы, указанные в пункте 8.9 части 1 настоящего приглашения, участник в установленный срок представляет секретарю комиссии посредством их отправки на электронную почту, предусмотренную настоящим приглашением. Секретарь обязан в день получения документов, подтвердить факт их получения, отправив подтверждение со своей электронной почты, указанной в настоящем приглашении, на электронную почту участника.

8.17.	Участники и их представители могут присутствовать на заседаниях комиссии. Участники или их представители могут потребовать копии протоколов заседаний комиссии, которые предоставляются в течение одного календарного дня.

8.18.	Электронные извещения отправляются комиссией и (или) заказчиком посредством системы, а в случае отправления участником — с указанного в его заявке адреса электронной почты на отмеченный в настоящем приглашении электронный адрес секретаря комиссии.

При обмене сведениями (документами) электронным способом участник удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, сертификат которой должен быть размещен на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала варианте.

Участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку утверждаемые ими документы электронной цифровой подписью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с утвержденного оригинала документа варианте.

Включаемые в заявку документы, утвержденные электронной цифровой подписью, не скрепляются печатью.

8.19.	Оценка заявок и определение отобранного участника осуществляются по отдельным лотам.

8.20.	В случае если отобранный участник не заключает (отказывается заключать) договор или лишается права на заключение договора, решением комиссии отобранным участником  признается участник занявший следующее место с применением процедуры, установленной пунктами 8.13-8.19 части 1 настоящего Приглашения.

8.21.	В целях обоснования соответствия предъявленных к нему требований участник может представить иные дополнительные документы, сведения и материалы.

Комиссия может проверить подлинность представленных участником данных, используя полученные из официальных источников данные, или получив об этом письменное заключение компетентных органов. При отправке подобного запроса соответствующие государственные органы и органы местного самоуправления в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения запроса, предоставляют письменное заключение. Если в результате проверки подлинности представленных участником данных они квалифицируются как несоответствующие действительности, то заявка этого участника отклоняется.

8.22.	С целью применения пункта 8.21. части 1 настоящего приглашения может быть созвано внеочередное заседание комиссии.

8.23.	На следующий рабочий день после окончания заседания по определению отобранного участника секретарь комиссии:

1)	отмечает в системе оцененных удовлетворительно участников процедуры, классифицируя их по результатам оценки и ценовым предложениям;

2)	посредством системы отправляет на электронную почту участников протокол заседания комиссии о результатах оценки.

8.24.	До заключения договора заказчик, не позднее чем в первый рабочий день, следующий за принятием решения по отобранному участнику, опубликовывает в бюллетене объявление относительно решения о заключении договора. Решение о заключении договора содержит краткую информацию об оценке заявок, о причинах, обосновывающих выбор отобранного участника, и объявление о периоде ожидания.

8.25. Периодом ожидания является период времени между днем, следующим за днем опубликования объявления относительно решения о заключении договора, и днем возникновения правомочия на заключение заказчиком договора.

Период ожидания в случае настоящей процедуры составляет 10 календарных дней. Период ожидания:

- не применим, если заявку подал только один участник, с которым заключается договор;

- применим также в том случае, когда заявку подал только один участник и она была отклонена. В случае применения настоящего пункта срок ожидания устанавливается объявлением о несостоявшейся процедуре закупки.

Заказчик заключает договор, если в предусмотренный настоящим пунктом период ожидания ни один из участников не обжалует решение о заключении договора. Договор, заключенный до окончания периода ожидания или заключенный без опубликования объявления о заключении договора или объявления процедуры закупки несостоявшейся, является ничтожным.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1.	Договор заключается заказчиком на основании решения Комиссии. Договор заключается в письменной форме, посредством составления одного документа.

9.2.	На четвертый рабочий день, следующий за окончанием периода ожидания, установленного пунктом 8.25. части 1 настоящего приглашения, заказчик извещает отобранного участника, представляя предложение о заключении договора и проект договора. При этом договор может быть заключен не ранее чем на четвертый рабочий день, следующий за днем окончания периода ожидания, установленного пунктом 8.25 части 1 настоящего Приглашения.

9.3.	Секретарь комиссии предоставляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При этом, при закупке строительных работ, в договор включаются приборы и оборудование, представленные по заявке отобранного участника.

9.4.	В день отправки отобранному участнику извещения заказчика о заключении договора секретарь комиссии посредством системы направляет на электронную почту отобранного участника извещение о поступлении предложения по заключению договора.

9.5.	Если отобранный участник после получения уведомления о заключении договора и проекта договора в срок, предусмотренный уведомлением не подписывает договор и не предоставляет заказчику обеспечение договора, а в случае, если проектом заключаемого договора предусмотрена предоплата - также обеспечение предоплаты, то он лишается права подписания договора.

При этом, проект утвержденного отобранным участником договора представляется заказчику в письменной форме и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия, и в течение следующего за утверждением рабочего дня предоставляется участнику сопроводительным письмом.

9.6.	Отобранный участник, получивший предложение заказчика о заключении договора, посредством системы принимает или отклоняет поступившее ему предложение.

9.7.	До истечения срока, предусмотренного пунктом 9.5 части 1 настоящего Приглашения, с согласия сторон в проект договора могут быть внесены изменения, однако они не могут привести к изменению характеристик предмета закупки, размера предоплаты или увеличению цены, предложенной отобранным участником.

9.8.	На следующий рабочий день после заключения договора секретарь Комиссии завершает процедуру в системе.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОГОВОРА

10.1.	На основании требования о предоставлении обеспечений квалификации и договора отобранный участник в течение 5-и рабочих дней после его получения, обязан представить обеспечения квалификации и договора. Если обеспечение представляется в виде банковской гарантии, то срок, предусмотренный настоящим пунктом, устанавливается в «10» рабочих дней. С отобранным участником заключается договор, если он представляет обеспечения квалификации и договора.

10.2 Размер обеспечения квалификации равен 30 процентам от цены закупки работ, закупаемых в рамках данной процедуры. Если цена закупки работ меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения квалификации исчисляется в отношении цены договора.

Обеспечение квалификации представляется в виде наличных денег, или гарантий, предоставленных банками (согласно Приложении 4.1). Причем обеспечение должно быть действительным как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения договора.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к общей сумме цен закупок представленных лотов, с учетом требований абзаца «в» подпункта 1 пункта 32 Порядка. Обеспечение квалификации, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет «900008000698» открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

Обеспечение квалификации возвращается предъявившему его лицу в течение пяти рабочих дней, следующих со дня полного принятия заказчиком результата выполнения договора.

Если выполнение договора поэтапное и выполнение каждого этапа непосредственно не взаимосвязано с окончательным результатом, получаемым в соответствии с требованиями, установленными договором, то после принятия заказчиком результата каждого этапа сумма обеспечения квалификации уменьшается в пропорции, исчисленной в отношении суммы этого этапа.

При этом, если договоры о закупке работ заключаются на основании части 6 статьи 15 Закона, то обеспечение квалификации, представленной в части соглашения (соглашений), заключенного на данный год в рамках выделенных финансовых средств, подлежит возврату в случае надлежащего исполнения исполнителем этого соглашения (соглашений) в полном объеме и полного принятия заказчиком его результата, если выполнение контракта (соглашения) не является поэтапным.

Обеспечение квалификации не подлежит возврату, если лицо, представившее его, нарушает предусмотренное договором обязательство, которое влечет за собой одностороннее расторжение договора заказчиком.

10.3.	Размер обеспечения договора составляет 10 процентов от цены закупки. Если цена закупки работ, предусмотренных проектом договора, меньше цены заключаемого договора, то размер обеспечения договора исчисляется в отношении цены договора. Обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии (согласно Приложении 5) или наличных денег.

Если процедура закупки организована по лотам и участник признается отобранным участником по более чем одному лоту, то он может предоставить обеспечение квалификации как для каждого лота в отдельности, так и одно обеспечение - для всех лотов. При представлении одного обеспечения квалификации его сумма исчисляется по отношению к сумме цен закупок представленных лотов с учетом требований 9-ого подпункта 32-ого пункта Порядка. Обеспечение договора должно быть действительно как минимум включительно до 90-го рабочего дня, следующего за последним днем исполнения в полном объеме обязательств, устанавливаемых заключаемым договором. Обеспечение договора подлежит возврату представившему его участнику в течение пяти рабочих дней, следующих за исполнением в полном объеме обязательств, взятых на себя по заключенному договору.

Обеспечение договора, представленное в виде наличных денег, должно быть перечислено на казначейский счет "900008000664", открытый в Центральном казначействе на имя уполномоченного органа.

10.4 Если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то обеспечения квалификации и договора представляются в виде заключенного в одностороннем порядке заявления - в виде неустойки (в части обеспечения квалификации в соответствии с Приложением 4.2, а также в части обеспечения исполнения контракта в соответствии с Приложением 5.1) или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора: предусмотренные финансовые средства превышают 25 млн. драмов, однако для полного выполнения договора и в дальнейшем требуются финансовые средства, то обеспечения договора и квалификации, по части выделенных финансовых средств, представляется в виде гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств-в одностороннем порядке утвержденного заявления-в виде неустойки (в части обеспечения квалификации в соответствии с Приложением 4.2, а также в части обеспечения исполнения контракта в соответствии с Приложением 5.1) или наличных денег

10.6. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам заключенный договор расторгается по части какого-либо лота вследствие его неисполнения или ненадлежащего исполнения, то обеспечения квалификации и договора выплачиваются в размере суммы, исчисленной только за этот лот.

10.7 Руководитель заказчика в письменной форме представляет требование о выплате обеспечения договора и квалификации банку, а в случае обеспечения, представленного в виде наличных денег- Министерству Финансов РА, в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания для вылаты обеспечения. Если требование о выплате обеспечения отклоняется банком или Министерством Финансов РА на основании неполного представления требования или прилагаемых к нему документов, то новое требование руководитель заказчика представляет в банк в течение двух рабочих дней после получения отказа.

10.8 О возврате обеспечения договора и/или квалификации руководитель заказчика в письменной форме в течение пяти рабочих дней, следующих за днем возникновения основания возврата обеспечения уведомляет:

- в случае обеспечения, представленного в форме наличных денег - Министерство финансов РА с приложением копии представленного в заявке документа, об обосновании платежа;

- в случае обеспечения, представленного в виде банковской гарантии- банк, выдавший гарантию;

- в случае обеспечения, представленного в виде соглашения о неустойке - представившего его участника.

11. ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ

11.1.	Согласно статье 37 Закона, Комиссия объявляет настоящую процедуру несостоявшейся, если:

1)	ни одна из заявок не соответствует условиям приглашения;

2)	прекращается потребность в закупке. При этом процедура закупки, организованная для нужд государства или общин, может быть объявлена полностью или частично несостоявшейся на основании постановления соответственно Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — на основании решения руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — Совета попечителей.

3)	не подано ни одной заявки;

4)	договор не заключается.

Настоящая процедура объявляется несостоявшейся на основании пункта 4 части 1 статьи 37 Закона, если на момент истечения срока представления заявок, установленного в рамках настоящей процедуры, система электронных закупок дала сбой:

11.2.	В течение рабочего дня, следующего за объявлением процедуры закупки несостоявшейся, заказчик опубликовывает в бюллетене объявление, в котором указывается обоснование объявления процедуры закупки несостоявшейся.

12. ПРАВО УЧАСТНИКА И ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ИМ ДЕЙСТВИЙ И (ИЛИ) ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОЦЕССОМ ЗАКУПКИ

12.1 Каждое заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения заказчика, оценочной комиссии в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Армения (далее-Кодекс).

Каждое лицо, до крайнего срока подачи заявок, имеет право обжаловать характеристики предмета закупки или требования приглашения в установленном Кодексом порядке.

12.2. Отношения, связанные с настоящей процедурой, не являются административными, и они регулируются законодательством Республики Армения, регулирующим гражданско-правовые отношения.

12.3. Убытки, причиненные вследствие действия или бездействия заказчика, оценочной комиссии, возмещаются в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Армения.

12.4. Срок ожидания, установленный настоящим приглашением, является сроком исковой давности для обжалования действий (бездействия) заказчика, оценочной комиссии и решений, за исключением споров, связанных с обжалованием решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 Закона, и односторонним расторжением договора, при которых срок исковой давности составляет тридцать календарных дней.

12.5. Споры, связанные с настоящей процедурой, рассматриваются и разрешаются в течение тридцати дней после принятия искового заявления к производству в суде общей юрисдикции первой инстанции города Еревана. По мотивированному решению суда срок, предусмотренный настоящей частью, может быть продлен один раз на срок до десяти календарных дней.

12.6. Суд решает вопрос о принятии искового заявления к производству в трехдневный срок после его подачи.

12.7. Одновременно с принятием искового заявления к производству суд выносит решение о требовании от ответчика всех доказательств, находящихся в распоряжении ответчика в связи с данным процессом закупки.

12.8. Решение о требовании доказательств исполняется ответчиком в пятидневный срок после получения решения.

В случае неисполнения ответчиком требований решения о требовании доказательств в срок, предусмотренный настоящим пунктом, дело рассматривается на основании имеющихся в нем доказательств, а факты, сосланные истцом, подлежащие подтверждению доказательствами, находящимися в распоряжении ответчика, считаются утвержденными.

12.9. Суд объединяет в одном производстве дела, рассматриваемые в своем производстве по спорам, предусмотренным настоящим разделом, относящимся к процессу настоящей закупки.

12.10. Решение о принятии искового заявления к производству незамедлительно направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа. Уполномоченный орган незамедлительно публикует предусмотренное настоящим пунктом решение в бюллетене с указанием дня приостановления.

12.11. Ответ на исковое заявление заказчик представляет в пятидневный срок после получения решения о принятии искового заявления к производству.

12.12 Лица, участвующие в деле, и их представители уведомляются о времени и месте судебного заседания, а также о совершении отдельных процессуальных действий в случаях, предусмотренных Кодексом, посредством электронной связи путем направления уведомлений и других документов на электронную почту, указанную в исковом заявлении в порядке, установленном статьей 97 Кодекса.

12.13. Суд рассматривает дела по спорам, предусмотренным настоящим разделом, и выносит вердикт и решения по ним по письменной процедуре, за исключением случаев, когда суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе пришел к выводу о необходимости рассмотрения дела в судебном заседании.

12.14. Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании лицо, участвующее в деле, может представить до истечения срока, установленного для представления ответа на исковое заявление.

12.15. О рассмотрении дела в судебном заседании суд выносит решение в трехдневный срок по истечении срока, установленного для подачи искового ответа.

12.16. Вопрос рассмотрения дела в судебном заседании может решиться также решением о принятии искового заявления к производству.

12.17. Обязанность доказывать факты соблюдения порядка оспариваемых действий (бездействия) и обстоятельств, лежащих в основе решений, а также выполнения данных действий (бездействия) и принятия решения законом, иными правовыми актами несет ответчик.

12.18. Ответчик может представить доказательства, обосновывающие правомерность оспариваемых действий (бездействия) и решений, только в ходе исполнения решения о требовании доказательств, за исключением случаев, когда он обосновывает невозможность предъявления доказательства по независящим от него причинам.

12.19 . Обжалование действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии (за исключением решений, предусмотренных частью 2 статьи 6 закона) автоматически приостанавливает процесс закупки со дня опубликования решения, предусмотренного пунктом 12.10 настоящего приглашения, до дня вступления в силу заключительного судебного акта, вынесенного судом первой инстанции по результатам рассмотрения спора.

12.20. В случаях, когда в интересах общественной или оборонной и национальной безопасности необходимо продолжить процесс закупки, суд на основании письменного ходатайства руководителей органов, установленных частью 1 статьи 2 Закона, а в случае юридических лиц-руководителя исполнительного органа выносит решение об отмене приостановления процесса закупки. Суд незамедлительно направляет предусмотренное настоящим пунктом решение в день его вынесения на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа.Уполномоченный орган незамедлительно публикует это решение в бюллетене.

12.21. Заключительный судебный акт суда по спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) и решений заказчика и оценочной комиссии, вступает в силу с момента опубликования.

12.22. По спорам, связанным с обжалованием действий (бездействия) заказчика и оценочной комиссии, заключительная часть решения суда или иной заключительный судебный акт направляется на официальный адрес электронной почты уполномоченного органа в день его публикации.

Уполномоченный орган незамедлительно публикует в бюллетене заключительную часть решения суда или иной заключительный судебный акт.

12.23. Ставки государственных пошлин, взимаемых за обжалование, установлены законом "О государственной пошлине".

ЧАСТЬ II

ИНСТРУКЦИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	Целью настоящей Инструкции является содействие участникам при подготовке заявки.

1.2.	При целесообразности участник может представить требуемые сведения в иных, отличных от предлагаемых в настоящей инструкции формах, с соблюдением требуемых реквизитов.

1.3.	Кроме армянского языка, заявки могут быть поданы также на английском или русском языке. Подача заявки (включая все документы, входящие в предложение участника) на армянском языке обязательна, участник может подать заявку на английском или русском языке по своему усмотрению.

2. ЗАЯВКА НА ПРОЦЕДУРУ

Для участия в процедуре участник подает заявку посредством системы. К заявке прилагаются предусмотренные настоящим приглашением соответствующие документы (сведения) Участник заявкой представляет утвержденные им:

1)	"критерий Пригодности";

2.1.	заявление--объявлениe на участие в процедуре согласно Приложению №1;

2.2  копию договора субподряда и данные лица, являющегося стороной этого договора, если Договор будет выполняться через субподряд;

2.3 договор о совместной деятельности, если участники участвуют в процедуре закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом). В случае участия в порядке совместной деятельности (консорциумом) включаемые в заявку и утверждаемые участником документы должны быть утверждены всеми членами консорциума.

2.4.	обеспечение заявки, которое представляется в форме наличных денег или банковской гарантии (Приложению №3); При этом заявкой представляется разборчивый вариант, воспроизведенный (отсканированный) с оригинала документа, удостоверяющего оплату наличных денег или оригинала банковской гарантии.

3)	"Финансовый критерий";

2.5.	ценовое предложение согласно Приложению №2; Ценовое предложение представляется в форме расчета, состоящего из обобщенных компонентов стоимости (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) и налога на добавленную стоимость. Расчет компонентов стоимости — разбивка или другие детали — не требуются и не представляются.

2.6 При закупке строительных работ:

-утвержденое им заверение, согласно приложению N 1.1, с приложенной к настоящему приглашению проектной документацией, которая также является неотъемлемой частью заключаемого контракта, об обязательстве по установке (использованию) материалов и / или приборов и оборудования, соответствующих установленным техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, предварительно письменно согласовав их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки и гарантийные сроки с заказчиком до установки (использования). Заверение предусмотренное настоящим подпунктом, также утверждается отдельным приложением к заключаемому договору.

2.7	Предусмотренные настоящим Приглашением и составленные участником документы подписывает представившее их лицо или уполномоченное последним лицо (далее — агент). Если заявка подается агентом, то с заявкой представляется документ о предоставлении ему такого полномочия.

2.8.	Вместо оригиналов документов, включенных в заявку, могут быть представлены нотариально заверенные копии этих документов.

Приложение № 1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЪЯВЛЕНИЕ

###### на участие в открытом конкурсе

_________ наименование участника ________заявляет, что желает участвовать в лоте (лотах)______ номер лота (лотов)_______ объявленного Мецаморский муниципалитет под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94 открытого конкурса и в соответствии с требованиями приглашения подает заявку.

_______ наименование участника _________ заявляет и заверяет, что является резидентом ______ наименование страны ______.

Данные ------- наименование участника ------ следующие:

- Учетный номер налогоплательщика _____ учетный номер налогоплательщика ____

- Адрес электронной почты _____ адрес электронной почты _____

- Адрес деятельности -------- адрес деятельности ---------

- Обслуживающий банк -------- наименование обслуживающего банка ---------

- Номер банковского счета -------- номер банковского счета ---------

- Номер телефона ---------- Номер телефона ----------

Настоящим ______ наименование участника ______объявляет и подтверждает, что

1)                 аименование участника             и аффилированные с ним лица удовлетворяют требованиям права участия установленным приглашением на на открытый конкурс под кодом  ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94, и _______ наименование участника _______ обязуется в случае признания отобранным участником в порядке и сроки, установленные приглашением  представить обеспечение квалификации,

2) в рамках участия в открытом конкурсе под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94:

- не допускал и (или) не допустит недобросовестной конкуренции, злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

- отсутствует установленный приглашением на открытый конкурс случай     одновременного участия взаимосвязанных с ____ наименование участника ______ лиц и (или) учрежденных организаций, либо организаций, имеющих принадлежащую _____ наименование участника ____ долю (пай) в размере более пятидесяти процентов.

Ниже ----------- наименование участника ----------- представляет ссылку на сайт, содержащий информацию о реальных бенефициарах  ----------------.**

Прилагается заверение об установке материалов и / или приборов и оборудования, соответствующих техническим характеристикам, установленных в прилагаемой к приглашению проектной документации.***

_______________________________________________	_____________________

наименование участника (должность,	подпись)

имя, фамилия руководителя)

М. П.

### Приложение № 1.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ЗАВЕРЕНИЕ

### об обязательстве по установке материалов и / или устройств и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, указанным в приглашении

_______ наименование участника ________ заверяет, что в случае признания отобранным участником в рамках открытого конкурса под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94 обязуется в ходе выполнения работ, предусмотренных контрактом, заключаемым в рамках конкурса под тем же кодом, устанавливать (использовать) материалы и / или приборы и оборудование, соответствующие техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, установленным проектной документацией, представленной в приложении к контракту, предварительно письменно согласовав их технические характеристики, товарные знаки, фирменные наименования, марки и гарантийные сроки с заказчиком до установки (использования).

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя	подпись

М. П.

Приложение 1.2

к Приглашению на открытый конкурс

### под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ФОРМА

ДЕКЛАРАЦИИ О РЕАЛЬНЫХ БЕНЕФИЦИАРАХ

- Организация

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Лицо, представляющее декларацию

| - Имя и фамилия лица, представляющего декларацию |  |
| --- | --- |
| - Должность лица, представляющего декларацию |  |

  - Представление декларации

| - День, месяц, год подписания декларации |  |
| --- | --- |
| - Количество страниц декларации |  |
| - Подпись лица, представляющего декларацию |  |

- Данные листинга  акций

  - Данные листинга акций

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

  - Данные юридического лица, контролирующего организацию

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государтво регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Уровень контроля

| - Размер участия (%) |  |
| --- | --- |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Участие государства, муниципалитета или международной организации

  - Участие государства или муниципалитета

| - Название государства |  |
| --- | --- |
| - Название муниципалитета |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

  - Участие международной организации

| - Название международной организации |  |
| --- | --- |
| - Название международной организации латинскими буквами |  |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |

- Данные реального бенефициара

  - Данные, удостоверяющие личность лица

| - Имя |  |
| --- | --- |
| - Фамилия |  |
| - Имя(латинскими буквами) |  |
| - Фамилия (латинскими буквами) |  |
| - Гражданство |  |
| - День, месяц, год рождения |  |

  - Документ, удостоверяющий личность

| - Тип документа |  |
| --- | --- |
| - Номер документа |  |
| - День, месяц, год предоставления |  |
| - Предоставляющий орган |  |
| - НЗОУ или эквивалентный номер |  |

  - Адрес учета лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Адрес проживания лица

| - Государство |  |
| --- | --- |
| - Муниципалитет |  |
| - Административно-территориальная единица |  |
| - Название улицы, здание (дом), квартира |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а. прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица или имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в 20 и более процентов |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ осуществляет реальный (фактический) контроль за данным юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ в. является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае, если нет физического лица, соответствующего требованиям пунктов " а " и "б" |  |

  - Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций сферы недропользования)

| ☐ а․ прямо или косвенно владеет 10 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица либо прямо или косвенно имеет 10 и более процентов участия в уставном капитале юридического лица |  |
| --- | --- |
| - Размер участия (%) |  |
| - Вид участия | ☐ Прямое участие ☐ Косвенное участие |
| ☐ б․ имеет право назначать или освобождать большинство членов органов управления юридического лица |  |
| ☐ в․ от юридического лица безвозмездно была получена выгода в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году |  |
| ☐ г․ осуществляет реальный (фактический) контроль за юридическим лицом иными средствами |  |
| ☐ д․ является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью данного юридического лица, в случае отсутствия физического лица, соответствующего требованиям пунктов "а" - "г" |  |

  - Информация о статусе реального бене фициара

| - День, месяц, год становления реальным бенефициаром |  |
| --- | --- |
| - Осуществление контроля за организацией | ☐ Отдельно ☐ Совместно с аффилированными лицами |
| - Реальным бенефициаром отчетной организации в сфере недропользования является должностное лицо или член его семьи | ☐ Да ☐ Нет |

  - Контактные данные реального бенефициара

| - Адрес электронной почты |  |
| --- | --- |
| - Номер телефона |  |

- Промежуточные юридические лица

  - Данные организации

| - Наименование |  |
| --- | --- |
| - Наименование латинскими буквами |  |
| - Номер государственной регистрации |  |
| - День, месяц, год регистрации |  |
| - Адрес регистрации |  |
| - Государство регистрации |  |
| - Имя и фамилия руководителя исполнительного органа |  |

  - Данные реального бенефициара

| - Имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого организация является промежуточным юридическим лицом |  |
| --- | --- |

  - Данные о листинге акций промежуточного юридического лица

| - Наименование фондовой биржи |  |
| --- | --- |
| - Ссылка на документы, наличествующие на бирже |  |

- Дополнительные примечания

Дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, связанные с данными, заполненными или подлежащими заполнению в декларации

- Порядок заполнения декларации

- В 1-ом разделе декларации (Организация) заполняются данные юридического лица, представляющего декларацию (далее-Организация). В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные организации" заполняются наименование Организации (в том числе латинскими буквами) и данные государственной регистрации, включая пометку об организационно-правовой форме;

- в подразделе "Лицо, представляющее декларацию" заполняются данные физического лица, подписывающего документы, включаемые в заявку на настоящую процедуру;

- в подразделе "Представление декларации" заполняются день, месяц, год подписания декларации, количество страниц декларации, а также ставится подпись лица, представляющего декларацию.

- Раздел 2 декларации (Данные листинга акций) заполняется, если акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, листингированы на рынке, включенном в список рынков, регулируемых критериями адекватного раскрытия реальных бенефициаров, утвержденными министром юстиции Республики Армения. В случае соответствия указанным критериям этот раздел заполняется для Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию. При заполнении этого раздела следующие разделы декларации не подлежат заполнению, за исключением 5-ого раздела, который заполняется, если юридическое лицо, полностью контролирующее Организацию, имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами:

- в подразделе "Данные листинга акций" заполняется наименование фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингированы акции Организации или другого юридического лица, полностью контролирующего Организацию, а также производится ссылка на имеющиеся на бирже документы-при наличии документов, содержащих сведения о владельцах данного юридического лица;

- подраздел "Данные юридического лица, контролирующего организацию" заполняется, если данные, заполненные в подразделе 2.1 декларации, относятся не к юридическому лицу, представляющему декларацию, а к другому юридическому лицу, полностью контролирующему Организацию. В этом подразделе заполняются наименование (в том числе латинскими буквами) юридического лица, контролирующего Организацию, и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме, а также имя и фамилию руководителя исполнительного органа;

- подраздел "Уровень контроля" заполняется, если в подразделе 2.1 декларации заполнены данные, касающиеся юридического лица, полностью контролирующего Организацию. В этом подразделе указывается размер участия юридического лица, контролирующего Организацию в уставном капитале Организации, в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 3 декларации (Участие государства, муниципалитета или международной организации) заполняется, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеет какое-либо государство, муниципалитет или международная организация. Раздел может быть заполнен несколько раз, если прямое или косвенное участие в уставном капитале Организации имеют несколько государств, муниципалитетов или международных организациий. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- подраздел участие "государства или муниципалитета" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета. В случае участия государства в этом подразделе заполняется название государства, а в случае участия муниципалитета- название муниципалитета.В этом подразделе заполняются также размер участия государства или муниципалитета в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

2) подраздел "Участие международной организации" заполняется, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие международной организации. В этом подразделе заполняются наименование международной организации (в том числе латинскими буквами), размер участия международной организации в уставном капитале юридического лица в процентном выражении, а также вид участия. Отметки о размере и виде участия в уставном капитале производятся с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка.

- Раздел 4 декларации (Данные реального бенефициара) заполняется отдельно для каждого реального бенефициара по количеству реальных бенефициаров Организации. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

- в подразделе "Данные, удостоверяющие личность лица" заполняются личные данные реального бенефициара. Данные заполняются так, как они заполнены в документе, удостоверяющем личность реального бенефициара. Если имя и фамилия лица не имеются на армянском языке или латинскими буквами в документе, удостоверяющем его личность, то в декларации заполняется их транскрипция;

2)  в подразделе "Документ, удостоверяющий личность" вносятся сведения о документе, удостоверяющем личность реального бенефициара;

3) в подразделе "Адрес учета лица" заполняется адрес места учета реального бенефициара;

4) подраздел " Адрес проживания лица" заполняется, если адрес учета реального бенефициара отличается от адреса проживания последнего. В этом подразделе заполняется адрес места жительства реального бенефициара;

5) подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (за исключением подотчетных организаций сферы недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, не является подотчетной организацией в сфере недропользования. В этом подразделе отмечается, на каком основании (основаниях) предусмотренном законом "О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма" лицо является  реальным бенефициаром Организации и включается информация, требуемая в связи с этими основаниями. В случае реальнго бенефициара по более чем одному основанию делается отметка по всем основаниям в соответствующих пунктах. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 20 и более процентами дающих право голоса долей (акций, паев) Организации или прямо или косвенно имеет 20 и более процентов участия в уставном капитале Организации. Участие может быть в силу владения долей (акцией, паем) Организации на праве собственности (прямое участие) или в силу владения долей (акцией, паем) другого юридического лица, владеющего долей (акцией, паем) Организации, в силу владения правом собственности (косвенное участие). Косвенное участие может осуществляться независимо от количества промежуточных юридических лиц, имеющихся в цепочке юридического лица, владеющего долей (акциями, паем) физического лица и Организации. В поле "Размер участия" указывается размер участия в уставном капитале Օрганизации в процентном выражении. Размер участия рассчитывается на основании совокупности всех процентов участия в уставном капитале Օрганизации в результате прямого и косвенного участия реального бенефициара. В случае косвенного участия, участие реального бенефициара в уставном капитале организации рассчитывается на основе размера участия каждой предыдущей промежуточной организации, а именно: умножения размера участия юридического лица-участника Օрганизации в процентном выражении в размере участия соответствующего участника в процентном выражении в уставном капитале юридического лица-участника организации и так далее до достижения реального бенефициара. В поле "Вид участия" производится отметка о прямой или косвенной принадлежности участия в уставном капитале. При наличии в уставном капитале и прямого, и косвенного участия производится отметка о наличии одновременно и прямого, и косвенного участия;

б. в пункте "б" этого подраздела делается отметка, если лицо по смыслу пункта "а" не является реальным бенефициаром Организации, но контролирует Օрганизацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основе личного влияния иного характера или иными средствами;

в. в пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" и "б" этого подраздела.

6) Подраздел "Основания являться реальным бенефициаром (для подотчетных организаций в сфере недропользования)" заполняется, если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования. Раскрытие реальных бенефициаров осуществляется по критериям, установленным Кодексом О недрах. В этом подразделе отметки производятся с учетом правил, установленных пунктом 4.5 настоящего Порядка. В этом подразделе данные об основаниях заполняются следующими правилами:

а. в пункте "а" этого подраздела производится отметка, если физическое лицо прямо или косвенно владеет 10 и более процентов дающих право голоса долей (акций, паев) данного юридического лица, либо имеет прямое или косвенное участие в уставном капитале юридического лица в размере 10 и более процентов. Этот подраздел заполняется с учетом правил, установленных абзацем "а" подпункта 5 пункта 4 настоящего Порядка;

б.в пункте "б" этого подраздела производится отметка, если лицо имеет право назначать или отстранять большинство членов органов управления юридического лица;

в. В пункте "в" этого подраздела производится отметка, если лицо безвозмездно получило от Организации выгоду в размере не менее 15 процентов прибыли, полученной данным юридическим лицом в течение года, предшествующего отчетному году;

г. в пункте "г" этого подраздела производится отметка, если лицо по смыслу пунктов "а" - "в" не является реальным бенефициаром Организации, однако контролирует Организацию в силу правовых инструментов (в том числе заключенных сделок), на основании личного влияния иного характера или иными средствами;

д. в пункте "д" этого подраздела производится отметка, если лицо является должностным лицом, осуществляющим общее или текущее руководство деятельностью Организации, в случае если не имеется физическое лицо, соответствующее требованиям пунктов "а" - "г" этого подраздела.

7) в подразделе "Информация о статусе реального бенефициара" заполняются день, месяц, год, когда лицо стало реальным бенефициаром Организации. В этом подразделе делается отметка о форме осуществления реальным бенефициаром контроля над Организацией. О проведении совместного контроля с аффилированными лицами производится отметка, если реальный бенефициар контролирует Օрганизацию в силу согласованной с аффилированным лицом деятельности или может контролировать ее в случае согласованной с аффилированным лицом деятельности. Если юридическое лицо, представившее декларацию, является отчетной организацией в сфере недропользования, в этом подразделе также производится отметка о том, что реальным бенефициаром является должностное лицо или член его семьи по смыслу пункта 53 части 1 статьи 3 Кодекса О недрах

8) в подразделе "Контактные данные реального бенефициара" заполняются адрес электронной почты и номер телефона реального бенефициара.

5. Раздел 5 декларации (Промежуточные юридические лица) заполняется,

если реальный бенефициар юридического лица, представляющего декларацию, или полностью контролирующее Организацию юридическое лицо имеет косвенное участие в уставном капитале Организации. Этот раздел подлежит заполнению для каждого промежуточного юридического лица отдельно по количеству всех промежуточных юридических лиц. В этом разделе подразделы заполняются следующими правилами․

1) в подразделе "Данные организации" заполняются наименование промежуточного юридического лица (в том числе латинскими буквами) и регистрационные данные, включая пометку об организационно-правовой форме;

2) в подразделе "Данные реального бенефициара" заполняются имя и фамилия реального бенефициара (бенефициаров), для которого заполненная в этом подразделе организация является промежуточным юридическим лицом. Если данные промежуточных юридических лиц заполняются для юридического лица, полностью контролирующего Организацию, этот подраздел не подлежит заполнению.

3) Подраздел "Данные листинга акций промежуточного юридического лица" не подлежит обязательному заполнению. Этот подраздел может быть заполнен, если акции промежуточного юридического лица листингуются на регулируемом рынке. В этом подразделе заполняется название фондовой биржи, указывая в скобках код биржи (Market Identifier Code), где листингуются акции юридического лица, а также ссылается на имеющиеся на бирже документы.

6. Раздел 6 декларации (Дополнительные примечания) заполняется, если имеются дополнительные сведения или дополнительные разъяснения, касающиеся данных, заполненных или подлежащих заполнению в декларации. В этом подразделе могут быть заполнены дополнительные разъяснения по основаниям контроля организации реальным бенефициаром, по отношению к органам государства (муниципалитета), осуществляющим контроль Организации в случае, если в уставном капитале юридического лица, представляющего декларацию, имеется прямое или косвенное участие государства или муниципалитета, и другие разъяснения в связи с декларацией.

7. Декларация заполняется и подписывается лицом, подающим заявку. В случае участия в процедурах, осуществляемых электронным способом, нумерация страниц декларации и отметка о количестве страниц в декларации необязательно.

Приложение № 2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ЦЕНОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рассмотрев приглашение на открытый конкурс под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94, в том числе проект заключаемого договора ______ наименование участника _______ предлагает выполнить договор по нижеуказанным общим ценам:

драмов РА

| Номера лотов | Наименование работ | Стоимость (совокупность себестоимости и прогнозируемой прибыли) /прописью и цифрами/ | НДС**/прописью и цифрами/ | Общая цена /прописью и цифрами/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | "Наименование лота предмета закупки № 1" |  |  |  |
| 2 | "Наименование лота предмета закупки № 2" |  |  |  |
| 3 | "Наименование лота предмета закупки № 3" |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |
| … | ... |  |  |  |

_________________________________________________	_________________

наименование участника (должность, имя, фамилия руководителя)	подпись

М. П.

Приложение № 3

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ГАРАНТИЯ N________

1. Настоящая гарантия, а также воспроизведенный (отсканированный) с настоящего оригинала гарантии вариант (далее-гарантия) являются обеспечением исполнения обязательств (далее - гарантийные обязательства), установленных приглашением на участие в процедуре закупок под кодом  ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94 организованной Мецаморский муниципалитет (далее-бенефициар), вытекающих из участия ___ наименование участника ___ (далее-принципал) в данной процедуре закупок.

2.  По гарантии --------- наименование банка выдающего гарантию ------------ (далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара, в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией (далее-требование), выплатить бенефициару ------------ сумма в цифрах и прописью --------- (далее-сумма гарантии)  в течение пяти рабочих дней после получения требования.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет 900335239373 бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе сто двадцать рабочих дней со дня истечения крайнего срока подачи принципалом заявок на участие в организованной бенефициаром процедуре закупок под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94. Информацию о факте предоставления настоящей гарантии- номер гарантии, наименование предоставляющего банка и код, указанный в пункте 1 настоящей гарантии, без указания размера суммы лицо, выдающее гарантию, в день предоставления настоящей гарантии отправляет с официального адреса электронной почты на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии V.VARDANYAN@PROMOTION.AM адрес эл. почты секретаря который указан в упомянутом в настоящем пункте приглашении к процедуре закупок.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагается копия протокола заседания оценочной комиссии об отклонении заявки и гарантия.

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение квалификации)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением необходимой квалификации для выполнения обязательств (далее-гарантийные обязательства), предусмотренных договором (далее-договор) N  	номер заключаемого договора	 заключаемым 		наименование отобранного участника		 (далее-принципал ) в результате организованной Мецаморский муниципалитет (далее-бенефициар) процедуры  закупок под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94.

2.  По гарантии --------- наименование выдающего гарантию банка -------- (далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару ---------- сумма в цифрах и прописью -------   (далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих  дней после получения требования. При выплате суммы гарантии учитываются вычеты из суммы гарантии на основании двухсторонне утвержденного акта (актов) сдачи-приемки между бенефициаром и принципалом в рамках исполнения договора и представленного принципалом лицу  давшему гарантию.

Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет 900335239373 бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора под кодом N____ номер заключаемого договара ____ заключаемого  между  бенефициаром и принципалом и  действует  включительно  до  девяностого  рабочего  дня   следующего за днем ------ крайний срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором ------- .

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию, с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии V.VARDANYAN@PROMOTION.AM указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной под кодом упомянутым в пункте 1 настоящей гарантии.6. Бенефициар предъявляет требование лицу, дающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N _____ номер заключаемого договара ___, включая копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am.

3) двухсторонне утвержденный в рамках договора между бенефициаром и принципалом акт (акты) сдачи-приемки или его (их) копии.

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 4.2

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение квалификации)

г.						             «         »  			 20   г.

_____ наименование Компании _____, в лице директора Компании, _______ имя, фамилия, паспортные данные директора компании ______ действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной Мецаморский муниципалитет (далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94.

1.2.	В качестве участника, օтобранного в результате процедуры закупок, как обеспечение квалификации, необходимой для выполнения обязательств, предусмотренных заключаемым договором, Kомпания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, если это приводит к одностороннему расторжению контракта Заказчиком, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за днем полного принятия заказчиком результата выполнения контракта, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_____________________________________

наименование компании

______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

банковский счет компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия, подпись  директора компании

М. П.             День/месяц/год

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ* |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3. Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: Мецаморский муниципалитет |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 04440608 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№): 900335239373 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения квалификации) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения квалификации" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение № 5

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ГАРАНТИЯ N________

(обеспечение договора)

1. Настоящая гарантия (далее-гарантия) является обеспечением по исполнению принципалом обязательств (далее-гарантированные обязательства), вытекающих из договора N  		номер заключаемого договора	 заключаемым между Мецаморский муниципалитет (далее-бенефициар) и  	наименование отобранного участника ____ (далее-принципал).

2.  По гарантии --------- наименование банка выдающего гарантию ------- (далее-лицо, выдающее гарантию) безоговорочно обязуется по требованию бенефициара (далее-требование), в порядке и сроки, установленные настоящей гарантией, выплатить бенефициару --------- сумма в цифрах и прописью -------- (далее-сумма гарантии) в течение пяти рабочих дней после получения требования. Выплата производится посредством перечисления на расчетный счет 900335239373 бенефициара.

3. Настоящая гарантия является безотзывной.

4. Право требования бенефициара, вытекающего из настоящей гарантии, к выплате суммы гарантии может быть передано другому лицу в случае письменного согласия лица, выдающего гарантию.

5. Гарантия действует с момента выпуска и в силе со дня вступления в силу договора N____ номер заключаемого договара ____ заключаемого  между  бенефициаром и    принципалом и действует  включительно до девяностого  рабочего дня следующего за днем -------- крайний   срок выполнения работ, предусмотренный заключаемым договором, включая гарантийный срок ------- .

В день предоставления гарантии лицо, выдающее гарантию с официального адреса электронной почты высылает воспроизведенный (отсканированный) с оригинала настоящей гарантии вариант также на адрес электронной почты секретаря оценочной комиссии v.vardanyan@promotion.am указанный в приглашении к процедуре закупок, организованной с целью заключения договора упомянутого в пункте 1 настоящей гарантии.

6. Бенефициар предъявляет требование лицу, выдающему гарантию, в письменной форме. К требованию прилагаются следующие документы:

1) копии заключенного договора N ____ номер заключаемого договара _____, включая копии внесенных  в него изменений, дополнительных соглашений,

2) уведомление об одностороннем расторжении контракта бенефициаром опубликованное в бюллетене действующем по адресу www.procurement.am .

7. Лицо, выдающее гарантию, в течение максимум пяти рабочих дней после получения требования бенефициара и прилагаемых документов обсуждает представленное требование и прилагаемые документы для выяснения их соответствия условиям настоящей гарантии.

8. Лицо, выдающее гарантию, отклоняет требование бенефициара, если:

1) требование или прилагаемые документы не соответствуют условиям настоящей гарантии,

2) требование представлено по истечении срока, установленного гарантией.

9. Лицо, выдающее гарантию, в случае принятия решения об отклонении требования незамедлительно, но не позднее того же рабочего дня уведомляет бенефициара об отказе.

10. К настоящей гарантии применяются соответствующие положения Гражданского кодекса Республики Армения

11. Споры, возникающие в связи с настоящей гарантией, подлежат разрешению в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

Руководитель исполнительного органа

число, месяц, год

Приложение № 5.1

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

СОГЛАШЕНИЕ О НЕУСТОЙКЕ

(обеспечение договора)

г.  						                         «         » 		 20   г.

_____ наименование Компании _____, в лице директора Компании, _____ имя, фамилия, паспортные данные директора компании ______ действующего на основании устава Компании (далее — Компания), настоящим в одностороннем порядке устанавливает следующее соглашение об уплате неустойки.

1. Предмет соглашения

1.1.	Компания участвует в организованной Мецаморский муниципалитет (далее — Заказчик) процедуре закупок под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94.

1.2.	В качестве обеспечения исполнения договора, заключаемого в результате процедуры закупок, Компания представляет Заказчику настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое платежное требование, заполненное и утвержденное Компанией.

1.3.	Подписав платежное требование (далее — Требование), прилагаемое к настоящему Соглашению о неустойке, Компания безотзывно соглашается, что:

а)	подписанием Требования Компания заверяет "акцептованный платеж", заполненный в поле "Условия оплаты" Требования, при котором обслуживающий Компанию в связи с взиманием указанной суммы Банк/плательщик (далее — Банк-плательщик) не представляет Компании полученного Требования для получения дополнительного согласия, так как Компания уже проставила подпись под Требованием с целью акцептования.

б)	Требование является основанием для Банка-плательщика для взыскания со счета Компании всей суммы, указанной в Требовании, без дополнительного акцептования.

в)	Компания не может письменно или иным способом дать распоряжение Банку-плательщику об отзыве своего акцепта, проставленного под Требованием.

г)	Компания подтверждает, что акцептовала Требование в полном размере суммы неустойки.

д)	настоящим Компания соглашается, что Банк-плательщик не несет никакой ответственности за правомерность, действительность, сроки представления представленного Заказчиком требования по оплате и Требования, и осуществляемые Банком-плательщиком действия для обеспечения исполнения Требования.

1.4.	В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Компанией заключенного в результате процедуры закупок договора, Заказчик представляет в Банк-плательщик оригиналы настоящего Соглашения о неустойке и прилагаемого Требования, письменно уведомив об этом Компанию. В случае если настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование заверены электронной цифровой подписью, они представляются в Банк-плательщик на электронных носителях, а также в распечатанных с них бумажных вариантах.

1.5.	Заказчик может представить в Банк-плательщик иные дополнительные документы.

1.6. Банк не несет какой-либо ответственности за риски (понесенные Компанией убытки) и негативные последствия, возникшие для Компании в результате уплаты Банком-плательщиком суммы, указанной в Требовании. Банк не обязан проверять факты нарушения Компанией условий договора.

1.7.	В случае если имеющихся на счете Компании средств недостаточно, Банк-плательщик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения платежного требования должен в письменной форме уведомить Заказчика.

1.8.	В случае если в течение десяти рабочих дней после представления в Банк настоящего Соглашения и прилагаемого Требования по независящим от Банка причинам Заказчику не выплачивается сумма, Заказчик передает в ЗАО "АКРА Кредит Репортинг" (Кредитное бюро) сведения о Компании в связи с неуплатой.

2. Иные условия

2.1.	Настоящее Соглашение и Требование являются безотзывными, вступают в силу с момента заверения Компанией и действуют до двадцатого рабочего дня, следующего за последним днем полного выполнения взятых Компанией по заключаемому договору обязательств, включительно.

2.2.	Представив настоящее Соглашение и прилагаемое Требование в Банк-плательщик:

2.2.1.	Заказчик подтверждает, что Компания допустила нарушение договорных обязательств, а

2.2.2.	Компания подтверждает, что настоящее Соглашение о неустойке и прилагаемое Требование надлежащим образом подписаны уполномоченным Компанией лицом.

2.3.	Споры, возникшие в связи с настоящим Соглашением, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

3. Адрес, банковские реквизиты Компании

_______________________________________

наименование компании

_______________________________________

адрес компании

_______________________________________

наименование обслуживающего компанию банка

_______________________________________

номер банковского счета компании

_______________________________________

учетный номер налогоплательщика компании

_______________________________________

имя, фамилия и подпись директора компании

День/месяц/год                                                                                    М. П.

| 1. ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ * |  |
| --- | --- |
| 2. Номер |  |
| 3 Дата представления: "___" ___ 20___г. |  |
| 4. Наименование, или имя, фамилия плательщика (Компания: |  |
| 5. Обслуживающая плательщика Финансовая организация (банк): |  |
| 6. Номер счета плательщика: |  |
| 7. УНН плательщика: |  |
| 8. НЗОУ плательщика: |  |
| 9. Наименование, или имя, фамилия бенефициара: Мецаморский муниципалитет |  |
| 10. НЗОУ бенефициара (не заполняется) |  |
| 11. УНН бенефициара: 04440608 |  |
| 12. Обслуживающая бенефициара Финансовая организация (банк): МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ |  |
| 13. Номер счета бенефициара (сч.№): 900335239373 |  |
| 14. Сумма (цифрами и прописью): |  |
| 15. Акцептованная сумма (цифрами и прописью) (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется) |  |
| 16. Валюта (прописью и по коду): |  |
| 17. Цель сделки (уплаты): (для обеспечения исполнения договора) |  |
| 18. Основания для совершения платежа: (Наименование документов, в том числе соглашение о неустойке, их номера, код договора, по которому производится взыскание): |  |
| 19. Условия оплаты: <акцептованный платеж> |  |
| 20. Количество прилагаемых страниц: --- страниц |  |
| 22.а. Подписи бенефициара /____________________/ /____________________/ 22.б. М. П. | 21.а. Подписи плательщика: /____________________/ /____________________/ 21.б. М. П. |
| 24.а. Обслуживающая бенефициара финансовая организация /____________________/ подпись/ | 23.а. Обслуживающая плательщика финансовая организация /____________________/ /подпись/ |
| 24.б. М. П. 24.в"___" ___ 20___ г. | 23.б. М. П. 23.в Дата исполнения: "___" ___ 20___г. |

*  Платежное требование заполняется согласно установленному настоящим Приглашением документу "Об обязательных реквизитах платежного требования и порядке его заполнения".

Обязательные реквизиты платежного требования и руководство по его заполнению

| П/Н | Реквизиты документа "Платежное требование" | Наличие указанного поля/ реквизита в документе | Требование о заполнении реквизита (в связи с процессом закупки) | Сторона, заполняющая реквизит бенефициар или плательщик (в связи с процессом закупки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | наименование документа | обязательно | обязательно | на документе заранее заполнено "Платежное требование" |
| 2. | номер платежного требования | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром при представлении платежного требования в банк плательщика |
| 3. | дата представления | обязательно | обязательно | заполняется бенефициаром в день представления платежного требования в банк плательщика |
| 4. | Наименование или имя, фамилия плательщика | обязательно | обязательно заполняется имя лица (плательщика), со счета которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма. Заполняется имя, фамилия плательщика, если он является физическим лицом, или — наименование, если он является юридическим лицом. При необходимости указываются также иные данные. Заполняется плательщиком | заполняется плательщиком |
| 5. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей плательщика (банк плательщика) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 6. | номер счета плательщика | обязательно | обязательно заполняется номер банковского счета плательщика в обслуживающей его финансовой организации (филиале), с которого должна быть взыскана указанная в Требовании сумма | заполняется плательщиком |
| 7. | УНН плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является состоящим на учете налогоплательщиком | заполняется плательщиком |
| 8. | НЗОУ плательщика | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда плательщик является физическим лицом | заполняется плательщиком |
| 9. | наименование, или имя, фамилия бенефициара | обязательно | обязательно заполняется наименование лица, являющегося бенефициаром (получателем платежа). При необходимости указываются также иные данные. | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 10. | НЗОУ бенефициара | обязательно | необязательно (не заполняется в процессе в связи с закупками) | (не заполняется) |
| 11. | УНН бенефициара | обязательно | необязательно заполняется в установленных нормативными правовыми актами Республики Армения случаях, когда бенефициар является состоящим на учете налогоплательщиком | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 12. | наименование финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | обязательно | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 13. | номер счета бенефициара | обязательно | обязательно заполняется номер банковского (казначейского) счета бенефициара, на который должны быть переведены взысканные с плательщика средства | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 14. | сумма (цифрами и прописью) | обязательно | обязательно заполняется сумма, подлежащая уплате бенефициару | заполняется плательщиком |
| 15. | акцептованная сумма (цифрами и прописью) | обязательно | необязательно (предусмотрена для частичного акцепта указанной суммы, который не применяется в связи с закупками) | (не заполняется и не применяется) |
| 16. | валюта (прописью и по коду) | обязательно | обязательно | заполняется плательщиком |
| 17. | цель сделки | обязательно | В обязательном порядке заполняются слова "для обеспечения исполнения договора" | заранее заполняется бенефициаром — по приглашению |
| 18. | основания для совершения платежа: | обязательно | обязательно заполняются данные документа, являющегося основанием для взыскания и уплаты бенефициару указанной в Требовании суммы, на основании которых бенефициар представляет Платежное требование в обслуживающий плательщика Банк заполняется номер договора, являющегося основанием для представления Требования, код процедуры закупки, в соответствии с соглашением о неустойке | заполняется бенефициаром |
| 19. | условия оплаты: | обязательно | обязательно заполняются слова "акцептованный платеж", что означает, что подписав Требование, плательщик заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы | заранее заполняется бенефициаром |
| 20. | количество прилагаемых страниц | обязательно | необязательно заполняется количество страниц прилагаемых к Требованию документов, которые должны быть предоставлены плательщику (банку плательщика) Если заполнено поле "Основания для совершения платежа", то настоящие данные обязательно заполняются. | заполняется бенефициаром |
| 21.а. | подпись плательщика | обязательно | обязательно настоящее поле заполняется при представлении плательщиком Требования. При этом если в поле Условия оплаты указано "акцептованный платеж", то плательщик подписанием заранее дает свое согласие на взыскание с его счета указанной суммы. В случае представления плательщиком Требования электронным способом в этом поле проставляется электронная подпись плательщика. | подписывается плательщиком или проставляется электронная подпись плательщика |
| 21.б. | печать плательщика | обязательно | обязательно: при наличии печати, когда плательщик представляет Требование в бумажной форме | скрепляется печатью плательщика при представлении в бумажной форме |
| 22.а. | подпись бенефициара | обязательно | обязательно: заполняется при представлении в банк | подписывается бенефициаром |
| 22.б. | печать бенефициара | обязательно | обязательно: при наличии печати | скрепляется печатью бенефициара при представлении в банк в бумажной форме |
| 23.а. | подпись сотрудника обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.б. | штамп обслуживающей плательщика финансовой организации (филиала) | обязательно | обязательно в случае если Платежное требование представлено в обслуживающую плательщика финансовую организацию в бумажной форме |  |
| 23.в | дата, время, минута исполнения финансовой организацией (филиалом), обслуживающей плательщика | обязательно | обязательно обслуживающей плательщика финансовой организацией (филиалом) в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования |  |
| 24.а. | подпись сотрудника финансовой организации (филиала), обслуживающей бенефициара | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования в обслуживающую бенефициара финансовую организацию, где подпись сотрудника проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.б. | штамп обслуживающей бенефициара финансовой организации (филиала) | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где штамп проставляется на представленное в бумажной форме Требование |  |
| 24.в | обслуживающей бенефициара финансовой организацией в обязательном порядке указывается дата, время, минута исполнения Требования | обязательно | необязательно заполняется при представлении Платежного требования последней [в обслуживающую бенефициара финансовую организацию], где настоящие данные размещаются на представленное в бумажной форме Требование |  |

Приложение №7

к Приглашению на открытый конкурс
под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

ДОГОВОР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ДЛЯ НУЖД МЕЦАМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ

№ ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94

г.                                                                                                   “      ”                         2026 г.

Мецаморский муниципалитет, в лице Глава общины: Э. ОГАННИСЯН, действующего на основании устава _____________, (далее — "Заказчик), с одной стороны, и __________________, в лице директора _____________________, действующего на основании устава ________________________, (далее — Подрядчик), с другой стороны, заключили настоящий Договор о следующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Подрядчик обязуется в установленном настоящим Договором порядке, предусмотренных объемах, форме и сроках выполнять установленные Приложением N 1 к настоящему Договору (далее-договор) проектной документацией, включая установку (использование) материалов и / или проборов и оборудования, соответствующих предусмотренным в них техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, и объемной ведомостью-сметой __________ Наименование работ _______ работы (далее — работа), а Заказчик обязуется принимать выполненную работу и платить за нее. Неотъемлемой частью настоящего Договора является заверение об обязательстве по установке (использованию) материалов и / или приборов и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, представленным подрядчиком по заявке в рамках участия в процедуре закупок под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94.

1.2.	Предусмотренные договором работы выполняются в соответствии с установленными законодательством Республики Армения стандартами, строительными нормами и правилами, проектом работы, а также в соответствии с составляющей неотъемлемую часть договора объемной ведомостью-сметой работы.

1.3.	Предусмотренные договором работы начинаются после вступления договора в силу и устанавливается следующий срок выполнения: _______ окончательный срок выполнения работ _____.

Сроки выполнения предусмотренных договором отдельных видов работ, этапов и объемов устанавливаются согласованным сторонами календарным графиком (Приложение № 2).

2. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ СРЕДСТВАМИ ПОДРЯДЧИКА

2.1.	Работа выполняется силами, материалами и средствами Подрядчика.

2.2.	Подрядчик несет ответственность за качество предоставленных им материалов и оборудования.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.	Заказчик имеет право:

3.1.1.	В любое время проверять ход и качество выполненной Подрядчиком работы, без вмешательства в его деятельность;

3.1.2.	В случае нарушения Подрядчиком срока, указанного в пункте 1.3 договора, (календарного графика включительно) по своему усмотрению устанавливать новый срок выполнения работы и требовать у Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2 договора.

3.1.3.	Не принимать результат работы, в случае ее несоответствия установленным законодательством Республики Армения положениям, требованиям документов, предусмотренных пунктом 1.2.	договора, устанавливая по своему усмотрению разумный срок безвозмездного устранения недостатков, и требовать от Подрядчика уплаты пени, предусмотренной пунктом 6.2, а также штрафа, предусмотренного пунктом 6.3 договора.

3.1.4.	В одностороннем порядке расторгать договор и требовать возмещения причиненных ему убытков, если:

а)	Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет работу настолько медленно, что ее завершение в срок становится явно невозможным,

б)	Подрядчик нарушил предусмотренный в пункте 1.3 договора срок (календарный график включительно),

в)	выполненная Подрядчиком работа не соответствует требованиям, установленным проектно-сметными документами,

г)	Подрядчик нарушил разумные сроки безвозмездного устранения недостатков работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора;

3.1.5.	В течение гарантийного срока предъявлять требования, связанные с недостатками результата работы.

3.1.6.	Уполномочить другое лицо на осуществление технического контроля над выполнением работы;

3.1.7.	В случае прекращения договора по основаниям, предусмотренным законом или договором, до приемки Заказчиком результата работы, выполненной Подрядчиком, требовать сдачи ему результата незавершенной работы.

3.2.	Заказчик обязан:

3.2.1.	При выполнении работы оказывать Подрядчику содействие в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором.

3.2.2.	В сроки и в порядке, предусмотренные договором, при участии Подрядчика осматривать и принимать выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе — немедленно извещать об этом Подрядчика.

3.2.3.	В течение 5 рабочих дней с момента вступления Договора в силу, предоставлять Подрядчику соответствующую территорию для осуществления работы;

3.2.4.	В случае приемки результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора, уплачивать Подрядчику суммы, подлежащие уплате последнему.

3.2.5 Предоставить Подрядчику письменное согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.4.3 договора, в течение 730 дней.

Если заказчик не предоставляет подрядчику письменное согласие (несогласие) в течение срока, установленного настоящим пунктом, согласие считается полученным подрядчиком. Процедура получения согласия также может осуществляться сторонами путем обмена информацией по адресам электронной почты. В этом случае стороны заранее обмениваются адресами электронной почты, на которые должна быть отправлена информация, в письменной форме. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, являются неотъемлемой частью исполнительных актов

3.3.	Подрядчик имеет право:

3.3.1.	В случае сдачи результата работы в срок, предусмотренный пунктом 1.3. Договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащей уплате суммы, предусмотренной пунктом 5.1 договора.

3.3.2.	При нарушении Заказчиком сроков, указанных в пункте 5.4 договора, требовать от Заказчика уплаты подлежащих уплате ему сумм и пени, предусмотренной пунктом 6.5 договора.

3.4.	Подрядчик обязан:

3.4.1.	В порядке и в сроки, предусмотренные договором, в соответствии с проектом и ведомостью объема работ выполнять минимум ——— процентов работ самостоятельно, своими силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и в надлежащем качестве.

3.4.2.	Выполнять указания Заказчика по части работы, если они не противоречат условиям договора.

3.4.3.	Обеспечивать

1) выполнение строительно-монтажных работ в соответствии градостроительной нормативно-технической документацией и условиями настоящего договора, провести индивидуальнoe испытание смонтированного им оборудования (электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации вентиляции и прочего), принимать участие в комплексном испытании оборудования,2) установку (использование) материалов и / или приборов и оборудования, соответствующих техническим характеристикам и условиям гарантийного обслуживания, установленным проектной документацией, с предварительным письменным согласованием их технических характеристик, товарных знаков, фирменных наименований, марок и гарантийных сроков с заказчиком до установки (использования).

3.4.4.	При сдаче результата работы Заказчику, сообщать ему о тех требованиях и правилах, соблюдение которых необходимо для эффективного и безопасного использования результата работы, а также сообщать сведения о возможных последствиях несоблюдения этих требований и правил.

3.4.5.	В случае нарушения срока, указанного в пункте 1.3 договора (календарного графика включительно) и установления Заказчиком нового срока выполнения работы, обеспечивать выполнение работы в установленный срок и за каждый день просрочки уплачивать пеню, предусмотренную пунктом 6.2 договора.

3.4.6.	В случае расторжения договора по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.4 договора, возмещать причиненные Заказчику убытки и уплачивать штраф, предусмотренный пунктом 6.3.

3.4.7.	При возникновении необходимости в консервации строительного объекта, своими средствами осуществлять разумные расходы, вытекающие из необходимости прекращения работы и консервации строительства.

3.4.8.	Если в течение гарантийного срока, установленного для результата выполнения строительных программ или его отдельного компонента, выявлены недостатки выполненных работ, Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки.

3.4.9.	По договору устанавливается гарантийный срок в 730 дней, со дня, следующего за днем приемки Заказчиком работы во всем объеме. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки выполненной работы, то Подрядчик обязан за свой счет и в установленный Заказчиком разумный срок устранять эти недостатки.

3.4.11.	В течение срока действия обеспечений квалификации и договора в случае начала процесса ликвидации или банкротства заранее в письменной форме уведомлять об этом Заказчика.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

4.1.	Выполненная работа принимается подписанием акта сдачи-приемки между Заказчиком и Подрядчиком. Факт сдачи работы Заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом между Заказчиком и Подрядчиком, с указанием даты составления документа.

Включительно до дня, предусмотренного для выполнения работы по договору, Подрядчик предоставляет Заказчику подписанный им документ, фиксирующий факт сдачи работы Заказчику (Приложение № 4.1), а посредством системы электронных закупок armeps (пособие по осуществлению действия размещено в разделе "Электронные закупки" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am) — также акт сдачи-приемки (Приложение № 4). При этом Подрядчик не скрепляет печатью акт сдачи-приемки, утверждает электронной подписью, заполняя только те графы, которые относятся к его данным (порядок заполнения размещен в подразделе "Приказы Министра финансов" раздела "Законодательство" интернет-сайта, действующего по адресу: www.procurement.am).

4.2.	Если выполненная работа соответствует условиям договора, Заказчик в течение 10 рабочих дней с рабочего дня, следующего за днем получения документов, указанных в пункте 4.1 договора, подписывает и посредством системы электронных закупок armeps предоставляет Подрядчику подписанный им акт сдачи-приемки, а также положительное заключение, послужившее основанием для его подписания.

4.3.	Если выполненная работа или ее часть не соответствует условиям договора, то Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки и в указанный в пункте 4.2. настоящего договора срок, посредством системы электронных закупок armeps, возвращает Подрядчику акт сдачи-приемки, а также отрицательное заключение, послужившее основанием для его неподписания. В случае применения настоящего пункта Заказчик предпринимает меры, предусмотренные договором для подобной ситуации и в отношении Подрядчика применяет меры ответственности, предусмотренные договором.

4.4.	Если в срок, установленный пунктом 4.2 договора, Заказчик не принимает выполненной работы или не отказывается принимать ее, то выполненная работа считается принятой, и на следующий рабочий день после установленного пунктом 4.2 договора окончательного срока Заказчик посредством системы электронных закупок предоставляет Подрядчику подписанный им акт сдачи-приемки.

4.5.	В случае несоответствия предусмотренных календарным графиком работы либо договора результатов отдельных видов работ, этапов и объемов проектно-сметным документам, стороны составляют двусторонний акт с перечислением подлежащих выполнению дополнительных работ и сроков, необходимых для устранения недостатков. Подрядчик обязан выполнить необходимые работы в пределах договорной цены, без дополнительной платы.

4.6.	Во время приемки работы применяются следующие условия:

1)	После получения сведений от Подрядчика о завершении строительства руководитель Заказчика предпринимает меры для формирования комиссии, установленной постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, и для приемки выполненных работ;

2)	результат выполнения договора считается полностью принятым в случае приемки выполненных работ руководителем органа государственного управления - комиссии, сформированной в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года (далее - приемная комиссия);

3)	до приемки завершенного строительного объекта комиссия, сформированная в соответствии с постановлением Правительства Республики Армения № 596-N от 19 марта 2015 года, в установленном законодательством Республики Армения порядке документирует завершенный строительный объект и составляет акт приемной комиссии об эксплуатации объекта;

4)	после получения в установленном порядке акта, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, ответственное подразделение проверяет соответствие завершенного строительного объекта (выполненных работ) требованиям договора, и если выполненная работа:

а.	соответствует требованиям договора, то подписывается завершающий акт сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора

б.	не соответствует требованиям договора, то акт не подписывается;

5)	до подписания предусмотренного настоящим пунктом завершающего акта сдачи-приемки о приемке результата выполнения договора Заказчик не выплачивает пять процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ, а в случае выплат в рассрочку - сумму последней выплаты, которая не может быть меньше пяти процентов от общей суммы выполненных для капитального строительства работ.

5. ЦЕНА И ОПЛАТА РАБОТЫ

5.1.	Общая цена настоящего Договора составляет (__________) драмов РА, из которых (_______________) драмов РА составляют НДС. Цена включает все осуществляемые Подрядчиком расходы, при этом:

5.2.	Цена работы стабильна, и Подрядчик не вправе требовать увеличения, а Заказчик — снижения этой цены.

5.3.	Заказчик уплачивает в случае приемки в порядке, установленном разделом 4 договора, отдельных видов работ, этапов и объемов, предусмотренных календарным графиком работы либо договора, в безналичной форме в драмах Республики Армения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

При этом прием результата работ, выполненных в рамках настоящего Договора и представленных заказчику, осуществляется, если подрядчик полностью обеспечил мероприятия, предусмотренные на этапе начала работ по проекту организации строительства (организация стройплощадки), который должен быть заверен в письменной форме организацией, заключившей с заказчиком договор осуществления технического надзора за данным объектом:

Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в размерах в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора (Приложение № 2), но не позднее чем до 30 - ого декабря данного года.

При этом оплата за закупку осуществляется в срок, установленный графиком oплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней. 5.4 В рамках договора за исполнительные акты платежи осуществляются по следующей формуле:

ВС= ЦУ/СЦxОР где:

ЦУ - цена, указанная в пункте 5.1 договора (если включено более одного лота, то цена данного лота);

СЦ-сметная цена строительных работ, опубликованная в настоящем приглашении,

ОР - объем работ, представленный данным исполнительным актом, в денежном выражении,

ВС-сумма, выплачиваемая за работы, указанные в объемной ведомость-смете.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.	Подрядчик несет ответственность за качество работы и соблюдение срока, установленного в пункте 1.3 настоящего договора (календарного графика включительно).

6.2.	В случае нарушения предусмотренного настоящим Договором срока выполнения работы с Подрядчика за каждый просроченный рабочий день взимается пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от цены, подлежащей выполнению, но невыполненной работы.

6.3.	В случае не приемки Заказчиком работы по основаниям, предусмотренным пунктом 3.1.3 договора, а также в случае расторжения договора в порядке, установленном пунктом 3.1.4, от Подрядчика взимается штраф в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от суммы, установленной в пункте 5.1 договора. При этом штраф исчисляется и в том случае, если работа выполнена в срок, установленный настоящим договором, но не принята заказчиком.

6.4.	Предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 договора пеня и штраф исчисляются и зачитываются вместе с суммами, уплачиваемыми Подрядчику.

6.5.	За нарушение Заказчиком предусмотренного пунктом 5.3 договора срока, в отношении Заказчика за каждый просроченный рабочий день исчисляется пеня в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от подлежащей уплате, но не уплаченной суммы.

6.5.1. За каждый зафиксированный случай несоблюдения требований, установленных градостроительной нормативно-технической и утвержденной проектно-сметной документацией, в том числе норм надлежащей организации, обустройства строительной площадки, технической безопасности, санитарно-гигиенических и экологических (в том числе мер по адаптации к изменению климата), к подрядчику применяются следующие меры ответственности.

| N | Нарушение | Ответственность * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подрядчик не имеет разрешения на добычу строительных материалов | Взимается штраф в размере 1 процента от общей стоимости контракта. |
| 2 | Подрядчик не имеет разрешения на размещение строительного мусора | Взимается штраф в размере 1 процента от общей стоимости контракта. |
| 3 | Мусор, бытовые отходы и посторонние предметы не вывезены со строительной площадки и/или участка (в процессе производства работ, а также до ввода строительного объекта в эксплуатацию в установленном порядке) | Взимается штраф в размере 2 процентов от общей стоимости контракта. |
| 4 | Излишки материала и верхний слой почвы от добычи почвы не вывозятся и складируются в специально отведенных местах. | Взимается штраф в размере 1 процента от общей стоимости контракта. |
| 5 | Вырубается древесная растительность (вырубка производится только в случаях, указанных в проектной документации) | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 6 | Деревья и кустарники, не подлежащие рубке и транспортировке, не затянуты сеткой и не защищены | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 7 | Не установлены информационные щиты, необходимые для информирования населения (в начале и в конце трассы) | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 8 | Опасный участок не огорожен, на строительной площадке не соблюдаются требования временной организации движения (не установлены предупреждающие знаки, рабочие места не оборудованы сигнальными огнями и т.д.) | Взимается штраф в размере 1,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 9 | Строительный мусор накапливается на площадках, мусор не вывозится в специально отведенные места | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 10 | Санитарно-технические средства недоступны в лагере или на рабочей базе подрядчика. | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 11 | В поселке или на рабочей базе подрядчика отсутствуют средства оказания первой помощи и пожаротушения. | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 12 | Инженерно-технический, ремонтный и рабочий персонал, занятый в строительстве, не носит специальную верхнюю одежду и средства защиты, соответствующие технологическим процессам (перчатки, каски, очки и т. | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 13 | При проведении строительных работ не соблюдаются требования по предотвращению запыления воздуха (при проведении пылеобразующих работ строительная площадка не регулярно увлажняется струей воды и т.п.) | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 14 | Строительные материалы и отходы не перевозятся в крытых грузовиках. | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |
| 15 | Строительная техника и машины-механизмы, используемые на строительной площадке, не находятся в надлежащем техническом состоянии (имеются чрезмерные выбросы, шум, утечки горюче-смазочных материалов). | Взимается штраф в размере 0,5 процента от общей стоимости, указанной в договоре. |

6.6.	В непредусмотренных договором случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств стороны несут ответственность в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

6.7.	Уплата пеней и (или) штрафов не освобождает стороны от исполнения своих договорных обязательств.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая возникла после заключения настоящего договора, и которую стороны не могли предусмотреть или предотвратить. Такими ситуациями являются землетрясение, наводнение, пожар, война, объявление военного и чрезвычайного положения, политические волнения, забастовки, прекращение работ средств коммуникации, акты государственных органов и т. д., которые делают невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору. Если действие чрезвычайной силы длится более 3 (трех) месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть договор, предварительно уведомив об этом другую сторону.

8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения в полном объеме принятых сторонами по Договору обязательств.

Условием исполнения сторонами прав и обязанностей, предусмотренных договором, является обстоятельство учета договора Министерством финансов Республики Армения.

8.2.	Возникающее из договора платежное обязательство стороны не может прекратиться зачетом встречного обязательства, возникающего из другого договора, без письменного и утвержденного печатью соглашения сторон. Право требования, вытекающее из договора, не может быть передано другому лицу без письменного согласия стороны должника.

8.3.	В том случае, когда в установленном законом порядке в результате контроля либо надзора или рассмотрения жалоб в отношении выполнения требований закона констатируется, что в процессе закупки Подрядчик до заключения договора представил поддельные документы (сведения и данные), или решение о признании последнего отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления данных оснований Заказчик в одностороннем порядке расторгает договор, если выявленные нарушения, в случае если бы о них стало известно до заключения договора, послужили бы основанием для незаключения договора согласно законодательству Республики Армения о закупках. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для Подрядчика в результате одностороннего расторжения договора, а последний обязан в порядке, установленном законодательством Республики Армения, возместить понесенные по его вине убытки Заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор.

8.4.	Споры в связи с договором подлежат рассмотрению в судах Республики Армения.

8.5	Изменения и дополнения могут быть внесены в договор исключительно с взаимного согласия сторон — посредством заключения соглашения, которое будет являться неотъемлемой частью договора.

Запрещается внесение в договор, а если цена договора факторная, то также в соглашение к данному договору, заключаемое в каждом последующем году, таких изменений, которые приводят к искусственному изменению объемов закупаемой работы или цены единицы приобретаемой работы или цены договора.

Каждый случай изменения договора под воздействием не зависящих от сторон договора факторов устанавливает Правительство Республики Армения.

8.6.	Если договор осуществляется посредством заключения договора субподряда:

1)	Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчика;

2)	в случае замены субподрядчика в течение исполнения договора Подрядчик в письменной форме уведомляет об этом Заказчика, предоставив копии договора субподряда и данных являющегося его стороной лица в течение пяти рабочих дней со дня внесения изменения. При этом в случае применения настоящего подпункта субподрядчиком не может выступать организация, включённая в список, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 постановления Правительства РА от 20.06.2025 № 817-А.

8.7.	Если договор осуществляется посредством заключения договора о совместной деятельности (договора консорциума), то участники этого договора несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из консорциума договор расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности.

8.8.	При наличии предложения от Подрядчика, срок выполнения работы может быть продлен до истечения данного срока по договору, при условии, что у Заказчика не отпало требование в пользовании работой, а предложение Подрядчика было представлено не позднее 7 календарных дней до истечения срока, изначально установленного договором для исполнения работ. При этом в установленном настоящим пунктом случае срок выполнения работы может быть продлен один раз на срок до 30 календарных дней, но не более чем на срок, установленный договором.

8.9.	В условиях надлежащего исполнения договора, выгода (сбережения) или понесенные убытки сторон (Подрядчика или Заказчика) — это выгода или убытки, понесенные данной стороной.

Обязательства сторон договора по отношению к третьим лицам, включая иные сделки, заключенные Подрядчиком в рамках исполнения договора, и вытекающие из них обязательства, находятся вне поля урегулирования договора и не могут влиять на принятие результата исполнения договора. Отношения, связанные с выполнением данных сделок и вытекающих из них обязательств, регулируются нормами, регулирующими отношения, связанные с данными сделками, и за них ответственен Подрядчик.

8.10.	Договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимное согласие сторон договора по частичному неисполнению обязательств или полному расторжению договора должно быть достигнуто до уменьшения финансовых ассигнований, необходимых для выполнения работы в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

8.11.	Уведомление относительно полного или частичного одностороннего расторжения договора на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Заказчик опубликовывает в разделе "Уведомления об одностороннем расторжении договоров" на интернет сайте, действующем по адресу www.procurement.am, с указанием даты опубликования. Подрядчик считается надлежащим образом уведомленным относительно одностороннего расторжения договора со следующего за опубликованием уведомления дня, установленного настоящим пунктом. В день публикации в бюллетене уведомления о полном или частичном одностороннем расторжении договора Заказчик высылает его также на электронную почту Подрядчика.

8.12 Подрядчик имеет право после заключения договора в случаях и порядке, установленных главой 48 Гражданского кодекса Республики Армения, произвести уступку денежного требования, вытекающего из договора о закупке, на основании договора финансирования (факторинга) в обмен на уступку требования (далее-договор факторинга). В договоре факторинга должно быть предусмотрено, что: финансовый агент соглашается с тем, что при наличии оснований, предусмотренных договором, Заказчик при осуществлении платежей обеспечивает расчет и зачет штрафов и пеней Подрядчику с суммами, подлежащими уплате, независимо от того, было ли уступлено требование. При этом, в случае получения письменного уведомления об уступке требования на основании договора факторинга (Приложение N 5) Заказчик производит платеж, установленный договором, финансовому агенту, если уведомление было получено в день, предшествующий дню внесения Заказчиком платежного поручения и копии протокола в казначейскую систему уполномоченного органа.

8.13.	Споры, возникшие в связи с настоящим договором, разрешаются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке.

8.14.	Настоящий договор составлен на _____ страницах, заключается в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, каждой стороне предоставляется по одному экземпляру. Приложения № 1, № 1.1, № 2, № 3, № 4, № 4.1 и № 5 к настоящему договору считаются неотъемлемой частью договора.

8.15.	К отношениям, связанным с настоящим договором, применяется право Республики Армения.

8.16.	Выполнение предусмотренных договором работ осуществляется при наличии предусмотренных для этой цели финансовых средств и посредством заключения на данном основании соответствующего соглашения между сторонами. Договор расторгается, если в течение шести месяцев, следующих за днем его заключения, финансовые средства в целях его исполнения не предусматриваются. При этом расчет шестимесячного периода, данного настоящим пунктом для предусмотрения финансовых средств для заключения каждого последующего соглашения, начинается со дня принятия заказчиком в полном объеме результата выполнения работ, установленного предыдущим соглашением. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает двадцатипятикратный размер базовой единицы закупок, то Заказчиком будет заключенo соглашение в случае, если представленные Подрядчиком в виде неустойки обеспечения квалификации и договора заменяются гарантией или наличными деньгами, с учетом требований абзаца "в" подпункта 1 и абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 Приложения № 1 к Постановлению Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года. При этом Подрядчик заключает соглашение, а при замене обеспечений квалификации и договора, представленных в виде неустойки, также представляет Заказчику новые обеспечения в течение 10 рабочих дней со дня получения извещения о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается Заказчиком в одностороннем порядке.

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК Мецаморский муниципалитет Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Н/с 900332001503, 900332001594 УНН 04440608 Глава общины: ------------------------------- Э. ОГАННИСЯН /подпись/ М. П. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

В случае необходимости в проект договора могут быть включены не противоречащие законодательству Республики Армения положения.

Приложение № 1

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 2026г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ*

| Н/л | Работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование | Техническая характеристика | Единица измерения | Общий объем | Общая цена/драмов РА | Исполнения |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Адрес поставки | Срок* |
| 1 | 45231131/501 | Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат муниципалитета Мецамор, Армавирская область РА | Замена водопроводных труб на улицах поселка Норапат муниципалитета Мецамор Армавирской области РА в соответствии с Приложением 1.1. Исполнитель/подрядчик за свой счет предоставляет все необходимые для выполнения работ материалы, инструменты и транспортные средства. Для выполнения запланированных работ требуется следующее: лицензия класса 1 или 2 «Водоснабжение и канализация» (внутренние и внешние водопроводные и канализационные сети, гидромелиорация) с вставками класса 1 или 2, лицензия класса 1 или 2 «транспортные пути» (автомагистрали, железные дороги и аэропорты, искусственные сооружения: мосты, тоннели, путепроводы, подпорные стены и т. д.). | драм | 1 | 309,240,959.00 | Армавирская область, муниципалитет Мецамор, поселок Норапат | Договор будет заключен на основании части 6 статьи 15 Закона РА «О закупках», а отсчет срока в графе будет производиться после даты вступления в силу подписанного между сторонами соглашения/договора в случае предоставления финансовых ресурсов, а также после даты вступления в силу соглашения о техническом надзоре, в соответствии с прилагаемым календарным графиком. |

* Данная процедура закупки осуществляется на основании подпункта 2) статьи 15 части 6 Закона Республики Армения «О закупках» и расчет срока в графе определяется в календарных днях, расчет осуществляется в случая предоставления финансовых средств для вступления в силу соглашения между сторонами и договора технического контроля с даты.

| ЗАКАЗЧИК Мецаморский муниципалитет Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Н/с 900332001503, 900332001594 УНН 04440608 Глава общины: ------------------------------- Э. ОГАННИСЯН /подпись/ М. П. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 20     г.

ВЕДОМОСТЬ - СМЕТА

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НОРАПАТ МУНИЦИПАЛИТЕТА МЕЦАМОР, АРМАВИРСКАЯ ОБЛАСТЬ РА

| № п/п | Виды и наименование работ | Е/И | Кол. | Стоимость единицы (тыс. драмов) | Сумма (тыс. драмов РА) | Процент от общей стоимости % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1․ Водопровод - В1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 2966.0 | 0.434 | 1,285.923 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншеи и котлована (2008.0 м²) | м3 | 100.40 | 5.785 | 580.840 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разобранный асфальтобетон и щебень) с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 402.00 | 1.181 | 474.856 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на 3.0 км на свалку | т | 763.80 | 1.562 | 1,193.082 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1248.0 | 1.181 | 1,474.181 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 93.0 | 0.933 | 86.743 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 149.0 | 6.213 | 925.680 |  |
| 8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 112.0 | 0.876 | 98.098 |  |
| 9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 2720.0 | 1.562 | 4,248.734 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 513.0 | 1.558 | 799.294 |  |
| 11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 57.0 | 15.179 | 865.219 |  |
| 12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 57.0 | 1.181 | 67.330 |  |
| 13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 1311.00 | 1.562 | 2,047.827 |  |
| 14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 127.0 | 7.455 | 946.803 |  |
| 15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 127.0 | 7.759 | 985.403 |  |
| 16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 435.0 | 7.759 | 3,375.201 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 1249.00 | 5.414 | 6,762.449 |  |
| 18 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 130.0 | 0.505 | 65.692 |  |
| 19 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 2008.0 | 1.721 | 3,456.726 |  |
| 20 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 2008.0 | 5.652 | 11,349.698 |  |
| 21 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 2008.0 | 4.168 | 8,370.259 |  |
| 1.1.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка существующей стальной трубы Ø150 (в 2-х местах), демонтаж | пог. м | 1.0 | 0.745 | 0.745 |  |
| 2 | Заглушка существующего стального водовода Ф150мм стальным листом 250х250мм δ=6мм (1 шт.) | кг | 3.00 | 1.145 | 3.435 |  |
| 3 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN426x4 (в качестве футляра) | пог. м | 15.0 | 39.998 | 599.974 |  |
| 4 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN159x4, с испытанием | пог. м | 18.0 | 9.147 | 164.648 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN160, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 1300.0 | 5.806 | 7,547.808 |  |
| 6 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 511.0 | 2.954 | 1,509.244 |  |
| 7 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 1811.0 | 0.149 | 269.398 |  |
| 8 | Монтаж клиновых задвижек DN150, PN=1,0 МПа | шт | 7 | 96.777 | 677.441 |  |
| 9 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN150, PN=1,0 МПа | шт | 14 | 17.697 | 247.752 |  |
| 10 | Монтаж фасонных частей стальных DN150 (St) труб (6 шт.) | т | 0.0382 | 1257.297 | 48.029 |  |
| 11 | Тройник стальной (St) DN150 | шт | 4 | 17.107 | 68.428 |  |
| 12 | Отвод стальной (St) DN150 | шт | 2 | 10.115 | 20.231 |  |
| 13 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN160 (HDPE) - металл DN150 (St) (НСПС) | шт | 7 | 57.128 | 399.898 |  |
| 14 | Монтаж полиэтиленового креста (HDPE) DN160 | шт | 1 | 17.789 | 17.789 |  |
| 15 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN160 | шт | 4 | 25.443 | 101.773 |  |
| 16 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x110 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 17 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN110 | шт | 1 | 5.807 | 5.807 |  |
| 18 | Подставка под задвижки из трубы 50 (St) и 2-х листов δ=6мм, размерами 100х100мм, Вес=4,8кг (7 шт.) | кг | 33.60 | 0.787 | 26.438 |  |
| 19 | Антикоррозийная изоляция стальных труб DN159x4 и фасонных частей | м2 | 9.00 | 1.703 | 15.324 |  |
| 20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN160 | пог. м | 1300.0 | 0.172 | 223.569 |  |
| 21 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 511.0 | 0.123 | 63.056 |  |
| 22 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN159x4 | пог. м | 18.0 | 0.172 | 3.096 |  |
| 1.1.3․ Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.), D=1.5м H=1,5м (3 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса В7.5 толщиной h=10см | м3 | 2.240 | 40.917 | 91.653 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.390 | 53.786 | 182.334 |  |
| 3 | Плита днища сборная ж/б типа ПН 20 | шт | 1.0 | 142.806 | 142.806 |  |
| 4 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 20-9 | шт | 1.0 | 168.095 | 168.095 |  |
| 5 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 20-6 | шт | 1.0 | 131.352 | 131.352 |  |
| 6 | Плита перекрытия сборная ж/б типа ПП 20, с тяжелым чугунным люком | шт | 1.0 | 325.777 | 325.777 |  |
| 7 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 6.60 | 53.786 | 354.986 |  |
| 8 | Плита днища сборная ж/б типа ПН 15 | шт | 3.0 | 66.940 | 200.821 |  |
| 9 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 15-9 | шт | 3.0 | 70.659 | 211.978 |  |
| 10 | Кольцо стеновое сборное ж/б типа КС 15-6 | шт | 3.0 | 50.577 | 151.732 |  |
| 11 | Плита перекрытия сборная ж/б типа ПП 15, с тяжелым чугунным люком | шт | 3.0 | 184.458 | 553.374 |  |
| 12 | Установка закладных деталей | кг | 60.80 | 0.713 | 43.323 |  |
| 13 | Окраска металлических конструкций масляной краской в два слоя | т | 0.0608 | 19.533 | 1.188 |  |
| 14 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 1.20 | 1.967 | 2.361 |  |
| 15 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 36.00 | 1.113 | 40.086 |  |
| 1.1.4․ Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка существующих полиэтиленовых труб DN110, 2 места | пог. м | 1.0 | 0.303 | 0.303 |  |
| 2 | Резка существующих полиэтиленовых труб DN75, 2 места | пог. м | 1.0 | 0.235 | 0.235 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN110 | шт | 1 | 6.402 | 6.402 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN75 | шт | 1 | 2.981 | 2.981 |  |
|  | Итого 1.1. |  |  |  | 64,095.740 | 25.479 |
| 1.2․ Водопровод - В1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 30.0 | 1.181 | 35.437 |  |
| 2 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 15.0 | 0.933 | 13.991 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 6.0 | 6.213 | 37.276 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 60.0 | 1.562 | 93.722 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20.0 | 1.558 | 31.162 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 2.0 | 15.179 | 30.359 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 2.0 | 1.181 | 2.362 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 50.60 | 1.562 | 79.039 |  |
| 9 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 4.0 | 7.455 | 29.821 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 4.0 | 7.759 | 31.036 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 13.0 | 7.759 | 100.868 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 35.00 | 5.414 | 189.500 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 21.0 | 0.505 | 10.612 |  |
| 1.2.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 55.0 | 0.903 | 49.678 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 55.0 | 0.149 | 8.182 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 55.0 | 0.105 | 5.758 |  |
|  | Итого 1.2. |  |  |  | 763.753 | 0.304 |
| 1.3․ Водопровод - В1-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 65.0 | 1.181 | 76.780 |  |
| 2 | Разработка траншей в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 34.0 | 0.933 | 31.712 |  |
| 3 | Разработка траншей в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 11.0 | 6.213 | 68.339 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 130.0 | 1.562 | 203.064 |  |
| 5 | Разработка траншей в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 43.0 | 1.558 | 66.997 |  |
| 6 | Разработка траншей в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 110.40 | 1.562 | 172.449 |  |
| 9 | Доработка траншей вручную с выравниванием дна | м3 | 8.0 | 7.455 | 59.641 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8.0 | 7.759 | 62.073 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 28.0 | 7.759 | 217.254 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 76.50 | 5.414 | 414.193 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншей разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 45.0 | 0.505 | 22.740 |  |
| 1.3.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 118.0 | 1.249 | 147.358 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 118.0 | 0.149 | 17.553 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 118.0 | 0.105 | 12.353 |  |
|  | Итого 1.3. |  |  |  | 1,666.876 | 0.663 |
| 1.4․ Водопровод - В1-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 830.0 | 0.434 | 359.850 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (560.0м²) | м3 | 28.0 | 5.785 | 161.987 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 112.00 | 1.181 | 132.298 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 212.80 | 1.562 | 332.401 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 281.0 | 1.181 | 331.927 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 31.0 | 6.213 | 192.591 |  |
| 7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 31.0 | 0.876 | 27.152 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 624.0 | 1.562 | 974.710 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 120.0 | 1.558 | 186.969 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 13.0 | 15.179 | 197.331 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 13.0 | 1.181 | 15.356 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 306.00 | 1.562 | 477.983 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 29.0 | 7.455 | 216.199 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 29.0 | 7.759 | 225.013 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 100.0 | 7.759 | 775.908 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 287.00 | 5.414 | 1,553.901 |  |
| 17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 560.0 | 1.721 | 964.027 |  |
| 18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 560.0 | 5.652 | 3,165.255 |  |
| 19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 560.0 | 4.168 | 2,334.335 |  |
| 1.4.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1.0 | 2.975 | 2.975 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 415.0 | 1.249 | 518.250 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 415.0 | 0.149 | 61.734 |  |
| 4 | Монтаж клиновых задвижек DN50, PN=1,0 МПа | шт | 1 | 29.478 | 29.478 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1,0 МПа | шт | 2 | 5.345 | 10.689 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных DN150 (St) труб (2 шт.) | т | 0.0033 | 1257.297 | 4.149 |  |
| 7 | Переход стальной (St) DN150xDN100 | шт | 1 | 5.950 | 5.950 |  |
| 8 | Переход стальной (St) DN100xDN50 | шт | 1 | 2.975 | 2.975 |  |
| 9 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN63 (HDPE) - металл DN50 (St) (НСПС) | шт | 1 | 18.080 | 18.080 |  |
| 10 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.799 | 3.799 |  |
| 11 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 12 | Подставка под задвижки из трубы 50 (St) и 2-х листов δ=6мм, размерами 100х100мм, Вес=4,8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 13 | Антикоррозийная изоляция стальных труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.20 | 1.703 | 0.341 |  |
| 14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 415.0 | 0.105 | 43.444 |  |
| 15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1.0 | 0.100 | 0.100 |  |
|  | Итого 1.4. |  |  |  | 13,333.469 | 5.300 |
| 1.5․ Водопровод - В1-3-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8.0 | 0.434 | 3.468 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.270 | 5.785 | 1.562 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.000 | 1.181 | 1.181 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.900 | 1.562 | 2.968 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 87.0 | 1.181 | 102.767 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 44.0 | 0.933 | 41.039 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 14.0 | 6.213 | 86.977 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 174.0 | 1.562 | 271.794 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 56.0 | 1.558 | 87.252 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 142.60 | 1.562 | 222.746 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 11.0 | 7.455 | 82.007 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11.0 | 7.759 | 85.350 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 36.40 | 7.759 | 282.431 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 101.00 | 5.414 | 546.843 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 58.0 | 0.505 | 29.309 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.40 | 1.721 | 9.296 |  |
| 19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.40 | 5.652 | 30.522 |  |
| 20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.40 | 4.168 | 22.510 |  |
| 1.5.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 156.0 | 0.903 | 140.904 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 156.0 | 0.149 | 23.206 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 156.0 | 0.105 | 16.331 |  |
|  | Итого 1.5. |  |  |  | 2,193.547 | 0.872 |
| 1.6․ Водопровод - В1-4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 302.0 | 0.434 | 130.933 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (205,0м²) | м3 | 20.250 | 5.785 | 117.151 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41.00 | 1.181 | 48.431 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 77.90 | 1.562 | 121.682 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 100.0 | 1.181 | 118.123 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 12.0 | 6.213 | 74.551 |  |
| 7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 12.0 | 0.876 | 10.511 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 224.0 | 1.562 | 349.896 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45.0 | 1.558 | 70.114 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 115.00 | 1.562 | 179.634 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 10.5 | 7.455 | 78.279 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10.5 | 7.759 | 81.470 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 35.0 | 7.759 | 271.568 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 105.00 | 5.414 | 568.501 |  |
| 17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 205.0 | 1.721 | 352.903 |  |
| 18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 205.0 | 5.652 | 1,158.709 |  |
| 19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 205.0 | 4.168 | 854.533 |  |
| 1.6.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 151.0 | 1.249 | 188.568 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 151.0 | 0.149 | 22.462 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 151.0 | 0.105 | 15.807 |  |
|  | Итого 1.6. |  |  |  | 4,908.196 | 1.951 |
| 1.7․ Водопровод - В1-5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8.0 | 0.434 | 3.468 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.270 | 5.785 | 1.562 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.00 | 1.181 | 1.181 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.900 | 1.562 | 2.968 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 170.0 | 1.181 | 200.810 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 82.0 | 0.933 | 76.483 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 28.0 | 6.213 | 173.953 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 340.0 | 1.562 | 531.092 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 105.0 | 1.558 | 163.598 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 11.0 | 15.179 | 166.972 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 11.0 | 1.181 | 12.994 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 266.80 | 1.562 | 416.751 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 20.0 | 7.455 | 149.103 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 20.0 | 7.759 | 155.182 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 70.0 | 7.759 | 543.136 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 191.00 | 5.414 | 1,034.130 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 110.0 | 0.505 | 55.586 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.40 | 1.721 | 9.296 |  |
| 19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.40 | 5.652 | 30.522 |  |
| 20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.40 | 4.168 | 22.510 |  |
| 1.7.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 100.0 | 2.954 | 295.351 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 189.0 | 1.249 | 236.022 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 289.0 | 0.149 | 42.991 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x110 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 6 | Монтаж полиэтиленового колена (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.338 | 3.338 |  |
| 7 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 100.0 | 0.123 | 12.340 |  |
| 9 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 189.0 | 0.105 | 19.785 |  |
|  | Итого 1.7. |  |  |  | 4,377.517 | 1.740 |
| 1.8․ Водопровод - В1-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.8.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 320.0 | 0.434 | 138.737 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (216,0м²) | м3 | 10.80 | 5.785 | 62.481 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 43.20 | 1.181 | 51.029 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 82.08 | 1.562 | 128.212 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 108.0 | 1.181 | 127.573 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 12.0 | 6.213 | 74.551 |  |
| 7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 12.0 | 0.876 | 10.511 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 240.0 | 1.562 | 374.888 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 47.0 | 1.558 | 73.230 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 119.60 | 1.562 | 186.819 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 11.0 | 7.455 | 82.007 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11.0 | 7.759 | 85.350 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 38.0 | 7.759 | 294.845 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 111.00 | 5.414 | 600.986 |  |
| 17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 216.00 | 1.721 | 371.839 |  |
| 18 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 216.00 | 5.652 | 1,220.884 |  |
| 19 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 216.00 | 4.168 | 900.386 |  |
| 1.8.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 160.0 | 1.249 | 199.807 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 160.0 | 0.149 | 23.801 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN63 | шт | 1 | 3.799 | 3.799 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 160.0 | 0.105 | 16.749 |  |
|  | Итого 1.8. |  |  |  | 5,116.652 | 2.034 |
| 1.9․ Водопровод - В1-6-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8.0 | 0.434 | 3.468 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (5,4м²) | м3 | 0.270 | 5.785 | 1.562 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.00 | 1.181 | 1.181 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 1.90 | 1.562 | 2.968 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 12.0 | 1.181 | 14.175 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 105.0 | 0.933 | 97.935 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 13.0 | 6.213 | 80.764 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 24.0 | 1.562 | 37.489 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 27.0 | 1.558 | 42.068 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 3.0 | 15.179 | 45.538 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3.0 | 1.181 | 3.544 |  |
| 12 | еревозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 69.00 | 1.562 | 107.780 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 8.5 | 7.455 | 63.369 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8.5 | 7.759 | 65.952 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 29.0 | 7.759 | 225.013 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 4.00 | 5.414 | 21.657 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 118.0 | 0.505 | 59.628 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 5.40 | 1.721 | 9.296 |  |
| 19 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6см | м2 | 5.40 | 5.652 | 30.522 |  |
| 20 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4см | м2 | 5.40 | 4.168 | 22.510 |  |
| 1.9.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 120.0 | 1.249 | 149.855 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 120.0 | 0.149 | 17.851 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 120.0 | 0.105 | 12.562 |  |
|  | Итого 1.9. |  |  |  | 1,119.223 | 0.445 |
| 1.10․ Водопровод - В2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1․ Работы по сносу и демонтажу |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующих базальтовых бордюров с их складированием на месте | пог. м | 8.0 | 1.409 | 11.272 |  |
| 2 | Монтаж складированных бордюров на бетонном основании | пог. м | 8.0 | 4.229 | 33.831 |  |
| 1.10.2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 654.0 | 0.434 | 283.545 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия пневматическим молотком в размере 50% от общей площади асфальтированного покрытия траншей и котлованов (466,0 м²) | м3 | 23.30 | 5.785 | 134.796 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором (разрушенный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 93.20 | 1.181 | 110.091 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на 3.0 км на свалку | т | 177.080 | 1.562 | 276.605 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 245.0 | 1.181 | 289.403 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 344.0 | 0.933 | 320.854 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 160.0 | 6.213 | 994.018 |  |
| 8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 73.0 | 0.876 | 63.939 |  |
| 9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 636.0 | 1.562 | 993.454 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 199.0 | 1.558 | 310.058 |  |
| 11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 48.0 | 15.179 | 728.605 |  |
| 12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 48.0 | 1.181 | 56.699 |  |
| 13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 568.10 | 1.562 | 887.392 |  |
| 14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 50.0 | 7.455 | 372.757 |  |
| 15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10 см | м3 | 56.0 | 7.759 | 434.509 |  |
| 16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 208.0 | 7.759 | 1,613.889 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 252.00 | 5.414 | 1,364.401 |  |
| 18 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом вручную из отвала с уплотнением | м3 | 87.0 | 1.734 | 150.874 |  |
| 19 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом с уплотнением | м3 | 344.0 | 0.505 | 173.832 |  |
| 20 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15 см | м2 | 466.0 | 1.721 | 802.208 |  |
| 21 | Устройство покрытия из крупнозернистого асфальтобетона толщиной h=6 см | м2 | 466.0 | 5.652 | 2,633.944 |  |
| 22 | Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной h=4 см | м2 | 466.0 | 4.168 | 1,942.500 |  |
| 1.10.3․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) труб DN426x4 (в качестве футляра) | пог. м | 10.0 | 39.998 | 399.983 |  |
| 2 | Монтаж стальных (St) труб DN159x4, с испытанием | пог. м | 10.0 | 9.147 | 91.471 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN160, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 480.0 | 5.806 | 2,786.883 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 297.0 | 2.954 | 877.193 |  |
| 5 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 777.0 | 0.149 | 115.584 |  |
| 6 | Монтаж задвижки DN150, PN=1,0 МПа | шт | 2 | 96.777 | 193.555 |  |
| 7 | Монтаж задвижки DN100, PN=1,0 МПа | шт | 4 | 47.948 | 191.791 |  |
| 8 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN150, PN=1,0 МПа | шт | 4 | 17.697 | 70.786 |  |
| 9 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1,0 МПа | шт | 8 | 10.329 | 82.631 |  |
| 10 | Монтаж фасонных частей стальных труб DN150(St) (5 шт.) | т | 0.0177 | 1257.297 | 22.254 |  |
| 11 | Стальной (St) тройник DN150 | шт | 1 | 17.107 | 17.107 |  |
| 12 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 7.438 | 14.876 |  |
| 13 | Стальной (St) переход DN150xDN100 | шт | 2 | 5.950 | 11.901 |  |
| 14 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN160(HDPE) - металл DN150(St) (HC) | шт | 2 | 57.128 | 114.256 |  |
| 15 | Монтаж соединительных муфт полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) (HC) | шт | 4 | 36.049 | 144.198 |  |
| 16 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN160 | шт | 2 | 25.443 | 50.886 |  |
| 17 | Монтаж полиэтиленового колена (HDPE) DN160 (90°-30°) | шт | 7 | 19.939 | 139.574 |  |
| 18 | Подкладка под задвижки из стальной трубы 50(St) и 2 листов размером 100x100 мм, δ=6 мм, вес=4,8 кг (6 шт.) | кг | 28.80 | 0.787 | 22.661 |  |
| 19 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN159x4 и фасонных частей | м2 | 5.00 | 1.703 | 8.513 |  |
| 20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN160 | пог. м | 480.0 | 0.172 | 82.549 |  |
| 21 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 297.0 | 0.123 | 36.649 |  |
| 22 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN159x4 | пог. м | 10.0 | 0.172 | 1.720 |  |
| 1.10.4․ Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б круглый колодец D=2.0м, H=1,5м (1 шт.), D=1.5м, H=1,5м (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 1.210 | 40.917 | 49.509 |  |
| 2 | Устройство колодца диаметром D=2.0м из сборных ж/б элементов | м3 | 3.390 | 53.786 | 182.334 |  |
| 3 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 20 | шт | 1.0 | 142.806 | 142.806 |  |
| 4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1.0 | 168.095 | 168.095 |  |
| 5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1.0 | 131.352 | 131.352 |  |
| 6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1.0 | 325.777 | 325.777 |  |
| 7 | Устройство колодца диаметром D=1.5м из сборных ж/б элементов | м3 | 2.20 | 53.786 | 118.329 |  |
| 8 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 15 | шт | 1.0 | 66.940 | 66.940 |  |
| 9 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 15-9 | шт | 1.0 | 70.659 | 70.659 |  |
| 10 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 15-6 | шт | 1.0 | 50.577 | 50.577 |  |
| 11 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 15 с тяжелым чугунным люком | шт | 1.0 | 184.458 | 184.458 |  |
| 12 | Установка закладных деталей | кг | 30.40 | 0.713 | 21.661 |  |
| 13 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.0300 | 19.533 | 0.586 |  |
| 14 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.70 | 1.967 | 1.377 |  |
| 15 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 19.30 | 1.113 | 21.491 |  |
|  | Итого 1.10. |  |  |  | 21,996.449 | 8.744 |
| 1.11․ Водопровод - В2-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 266.0 | 0.434 | 115.326 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (180.0м²) | м3 | 9.00 | 5.785 | 52.067 |  |
| 3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 36.00 | 1.181 | 42.524 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 68.40 | 1.562 | 106.843 |  |
| 5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 90.0 | 1.181 | 106.311 |  |
| 6 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отметкой по бровке | м3 | 10.0 | 6.213 | 62.126 |  |
| 7 | Погрузка грунта IV категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 10.0 | 0.876 | 8.759 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 200.0 | 1.562 | 312.407 |  |
| 9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 38.0 | 1.558 | 59.207 |  |
| 10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отметкой по бровке | м3 | 4.0 | 15.179 | 60.717 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 4.0 | 1.181 | 4.725 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 96.60 | 1.562 | 150.893 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 9.0 | 7.455 | 67.096 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.0 | 7.759 | 69.832 |  |
| 15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 32.0 | 7.759 | 248.291 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 91.50 | 5.414 | 495.408 |  |
| 17 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 180.0 | 1.721 | 309.866 |  |
| 18 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 180.0 | 5.652 | 1,017.403 |  |
| 19 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 180.0 | 4.168 | 750.322 |  |
| 1.11.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 133.0 | 1.249 | 166.090 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 133.0 | 0.149 | 19.785 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 133.0 | 0.105 | 13.923 |  |
|  | Итого 1.11. |  |  |  | 4,252.486 | 1.690 |
| 1.12․ Водопровод - В2-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.12.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 68.0 | 1.181 | 80.324 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 32.0 | 0.933 | 29.847 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 16.0 | 6.213 | 99.402 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 136.0 | 1.562 | 212.437 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45.0 | 1.558 | 70.114 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 115.00 | 1.562 | 179.634 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9.0 | 7.455 | 67.096 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.0 | 7.759 | 69.832 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 30.0 | 7.759 | 232.772 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 79.00 | 5.414 | 427.729 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 48.0 | 0.505 | 24.256 |  |
| 1.12.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 125.0 | 1.249 | 156.099 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 125.0 | 0.149 | 18.595 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN160x63 | шт | 1 | 10.032 | 10.032 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 125.0 | 0.105 | 13.085 |  |
|  | Итого 1.12. |  |  |  | 1,775.590 | 0.706 |
| 1.13․ Водопровод - В2--3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.13.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 10.0 | 0.434 | 4.336 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (6.8м²) | м3 | 0.340 | 5.785 | 1.967 |  |
| 3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.360 | 1.181 | 1.606 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 2.5840 | 1.562 | 4.036 |  |
| 5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 92.0 | 1.181 | 108.674 |  |
| 6 | Разработка грунта IV категории в траншеях экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 50.0 | 0.933 | 46.636 |  |
| 7 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 16.0 | 6.213 | 99.402 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 184.0 | 1.562 | 287.414 |  |
| 9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 62.0 | 1.558 | 96.601 |  |
| 10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.60 | 15.179 | 100.183 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.60 | 1.181 | 7.796 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 157.78 | 1.562 | 246.458 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 12.0 | 7.455 | 89.462 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 12.0 | 7.759 | 93.109 |  |
| 15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 41.0 | 7.759 | 318.122 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 207.00 | 5.414 | 1,120.758 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 66.0 | 0.505 | 33.351 |  |
| 18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 6.80 | 1.721 | 11.706 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 6.80 | 5.652 | 38.435 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 6.80 | 4.168 | 28.345 |  |
| 1.13.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1.0 | 2.975 | 2.975 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 171.0 | 1.249 | 213.544 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 171.0 | 0.149 | 25.437 |  |
| 4 | Монтаж задвижек клиновых DN50, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 29.478 | 29.478 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 5.345 | 10.689 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100 (1 шт.) | т | 0.0009 | 1257.297 | 1.132 |  |
| 7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.975 | 2.975 |  |
| 8 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN63(HDPE) - металл DN50(St) | шт | 1 | 18.080 | 18.080 |  |
| 9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 10 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 11 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.20 | 1.703 | 0.341 |  |
| 12 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 171.0 | 0.105 | 17.901 |  |
| 13 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1.0 | 0.100 | 0.100 |  |
|  | Итого 1.13. |  |  |  | 3,067.361 | 1.219 |
| 1.14․ Водопровод - В3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8.0 | 0.434 | 3.468 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в объеме 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (5,4м²) | м3 | 0.27 | 5.785 | 1.562 |  |
| 3 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором (разбитый асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.00 | 1.181 | 1.181 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 1.90 | 1.562 | 2.968 |  |
| 5 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 311.0 | 1.181 | 367.364 |  |
| 6 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 193.0 | 0.933 | 180.014 |  |
| 7 | Разработка грунта IV категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 63.0 | 6.213 | 391.395 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 622.0 | 1.562 | 971.586 |  |
| 9 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 143.0 | 1.558 | 222.805 |  |
| 10 | Разработка грунта V категории в траншеях и котлованах вручную, с отвалом на бровку | м3 | 27.0 | 15.179 | 409.840 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 27.0 | 1.181 | 31.893 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 621.00 | 1.562 | 970.023 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 45.0 | 7.455 | 335.481 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 45.0 | 7.759 | 349.159 |  |
| 15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 160.50 | 7.759 | 1,245.333 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 428.00 | 5.414 | 2,317.317 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 256.0 | 0.505 | 129.363 |  |
| 18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 5.40 | 1.721 | 9.296 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 5.40 | 5.652 | 30.522 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 5.40 | 4.168 | 22.510 |  |
| 1.14.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 4.0 | 6.180 | 24.718 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 670.0 | 2.954 | 1,978.852 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 670.0 | 0.149 | 99.667 |  |
| 4 | Монтаж задвижек клиновых DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 52.158 | 208.631 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 8 | 10.329 | 82.631 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN150-100 (3 шт.) | т | 0.0056 | 1257.297 | 7.041 |  |
| 7 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 17.107 | 34.214 |  |
| 8 | Стальной (St) переход DN150xDN100 | шт | 1 | 5.950 | 5.950 |  |
| 9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) | шт | 4 | 36.049 | 144.198 |  |
| 10 | Монтаж полиэтиленового крестового фитинга DN110 (HDPE) | шт | 1 | 11.630 | 11.630 |  |
| 11 | Монтаж полиэтиленового тройника DN110 (HDPE) | шт | 2 | 9.452 | 18.904 |  |
| 12 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (4 шт.) | кг | 19.20 | 0.787 | 15.107 |  |
| 13 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.80 | 1.703 | 3.065 |  |
| 14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 670.0 | 0.123 | 82.676 |  |
| 15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 4.0 | 0.123 | 0.494 |  |
| 1.14.3․ Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.730 | 40.917 | 29.869 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.390 | 53.786 | 182.334 |  |
| 3 | Сборная ж/б плита основания типа ПН 20 | шт | 1.0 | 142.806 | 142.806 |  |
| 4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1.0 | 168.095 | 168.095 |  |
| 5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1.0 | 131.352 | 131.352 |  |
| 6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1.0 | 325.777 | 325.777 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 15.20 | 0.713 | 10.831 |  |
| 8 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.0152 | 19.533 | 0.297 |  |
| 9 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.40 | 1.967 | 0.787 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 10.80 | 1.113 | 12.026 |  |
|  | Итого 1.14. |  |  |  | 11,715.032 | 4.657 |
| 1.15․ Водопровод - В3-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.15.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 66.0 | 1.181 | 77.961 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 34.0 | 0.933 | 31.712 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 10.0 | 6.213 | 62.126 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 132.0 | 1.562 | 206.189 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41.0 | 1.558 | 63.881 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 105.80 | 1.562 | 165.263 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 8.0 | 7.455 | 59.641 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 8.0 | 7.759 | 62.073 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 28.00 | 7.759 | 217.254 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 76.00 | 5.414 | 411.486 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 44.0 | 0.505 | 22.234 |  |
| 1.15.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 117.0 | 0.903 | 105.678 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 117.0 | 0.149 | 17.405 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 117.0 | 0.105 | 12.248 |  |
|  | Итого 1.15. |  |  |  | 1,605.704 | 0.638 |
| 1.16․ Водопровод - В3-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 76.0 | 1.181 | 89.774 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 37.0 | 0.933 | 34.510 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 13.0 | 6.213 | 80.764 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 152.0 | 1.562 | 237.429 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 49.0 | 1.558 | 76.346 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 124.20 | 1.562 | 194.005 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9.00 | 7.455 | 67.096 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.0 | 7.759 | 69.832 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 31.00 | 7.759 | 240.532 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 90.00 | 5.414 | 487.286 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 50.0 | 0.505 | 25.266 |  |
| 1.16.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 130.0 | 1.249 | 162.343 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 130.0 | 0.149 | 19.338 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 130.0 | 0.105 | 13.609 |  |
|  | Итого 1.16. |  |  |  | 1,886.297 | 0.750 |
| 1.17․ Водопровод - В3-3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 77.0 | 1.181 | 90.955 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 38.0 | 0.933 | 35.443 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 13.0 | 6.213 | 80.764 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 154.0 | 1.562 | 240.553 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 50.0 | 1.558 | 77.904 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 128.80 | 1.562 | 201.190 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 9.00 | 7.455 | 67.096 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.0 | 7.759 | 69.832 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 32.00 | 7.759 | 248.291 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 92.00 | 5.414 | 498.115 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 51.0 | 0.505 | 25.772 |  |
| 1.17.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 133.0 | 1.249 | 166.090 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 133.0 | 0.149 | 19.785 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 133.0 | 0.105 | 13.923 |  |
|  | Итого1.17. |  |  |  | 1,940.238 | 0.771 |
| 1.18․ Водопровод - В3 - 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 41.0 | 1.181 | 48.431 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 22.0 | 0.933 | 20.520 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 7.0 | 6.213 | 43.488 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 82.0 | 1.562 | 128.087 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 29.0 | 1.558 | 45.184 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3.0 | 15.179 | 45.538 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 3.0 | 1.181 | 3.544 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 76.60 | 1.562 | 119.652 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 5.0 | 7.455 | 37.276 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5.0 | 7.759 | 38.795 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 18.00 | 7.759 | 139.663 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 50.00 | 5.414 | 270.715 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 29.0 | 0.505 | 14.654 |  |
| 1.18.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 76.0 | 0.903 | 68.646 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 76.0 | 0.149 | 11.305 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN63x50 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 76.0 | 0.105 | 7.956 |  |
|  | Итого 1.18. |  |  |  | 1,052.203 | 0.418 |
| 1.19․ Водопровод - В3-5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.19.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 51.0 | 1.181 | 60.243 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 26.0 | 0.933 | 24.251 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 9.0 | 6.213 | 55.914 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 102.0 | 1.562 | 159.328 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 33.0 | 1.558 | 51.417 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3.60 | 15.179 | 54.645 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 3.60 | 1.181 | 4.252 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 84.180 | 1.562 | 131.492 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 6.50 | 7.455 | 48.458 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 6.50 | 7.759 | 50.434 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 22.00 | 7.759 | 170.700 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 59.00 | 5.414 | 319.443 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 35.0 | 0.505 | 17.686 |  |
| 1.19.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN48x3.5, с испытанием | пог. м | 1.0 | 2.589 | 2.589 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 92.0 | 0.903 | 83.097 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 92.0 | 0.149 | 13.686 |  |
| 4 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1.0 | 28.481 | 28.481 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2.0 | 4.601 | 9.202 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (2 шт.) | т | 0.0011 | 1257.297 | 1.383 |  |
| 7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.916 | 2.916 |  |
| 8 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.116 | 1.116 |  |
| 9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736 |  |
| 10 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 11 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 12 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN48x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.20 | 1.703 | 0.341 |  |
| 13 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 92.0 | 0.105 | 9.631 |  |
| 14 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN48x3.5 | пог. м | 1.0 | 0.105 | 0.105 |  |
|  | Итого 1.19. |  |  |  | 1,320.707 | 0.525 |
| 1.20․ Водопровод - В3-6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.20.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 109.0 | 1.181 | 128.755 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 58.0 | 0.933 | 54.098 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 19.0 | 6.213 | 118.040 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 218.0 | 1.562 | 340.524 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 72.0 | 1.558 | 112.182 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 8.00 | 15.179 | 121.434 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 8.00 | 1.181 | 9.450 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 184.0 | 1.562 | 287.414 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 14.00 | 7.455 | 104.372 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 14.00 | 7.759 | 108.627 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 48.00 | 7.759 | 372.436 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 126.50 | 5.414 | 684.908 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 77.0 | 0.505 | 38.910 |  |
| 1.20.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN48x3.5, с испытанием | пог. м | 1.0 | 2.589 | 2.589 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 200.0 | 0.903 | 180.647 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 200.0 | 0.149 | 29.751 |  |
| 4 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1.0 | 28.481 | 28.481 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2.0 | 4.601 | 9.202 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (2 шт.) | т | 0.0011 | 1257.297 | 1.383 |  |
| 7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.916 | 2.916 |  |
| 8 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.116 | 1.116 |  |
| 9 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736 |  |
| 10 | Монтаж полиэтиленового разветвителя (тройника) (HDPE) DN50 | шт | 1 | 3.799 | 3.799 |  |
| 11 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 12 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, G=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 13 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN48x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.20 | 1.703 | 0.341 |  |
| 14 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 200.0 | 0.105 | 20.937 |  |
| 15 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN48x3.5 | пог. м | 1.0 | 0.105 | 0.105 |  |
|  | Итого 1.20. |  |  |  | 2,782.312 | 1.106 |
| 1.21․ Водопровод - В3-6-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.21.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 25.0 | 1.181 | 29.531 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 13.0 | 0.933 | 12.125 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 4.0 | 6.213 | 24.850 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 50.0 | 1.562 | 78.102 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 16.0 | 1.558 | 24.929 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 2.00 | 15.179 | 30.359 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 2.00 | 1.181 | 2.362 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 41.40 | 1.562 | 64.668 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 3.00 | 7.455 | 22.365 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 3.00 | 7.759 | 23.277 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 11.00 | 7.759 | 85.350 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 29.00 | 5.414 | 157.014 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 17.0 | 0.505 | 8.591 |  |
| 1.21.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 45.0 | 0.903 | 40.646 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 45.0 | 0.149 | 6.694 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN50 | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 45.0 | 0.105 | 4.711 |  |
|  | Итого 1.21. |  |  |  | 617.961 | 0.246 |
| 1.22․ Водопровод - В4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 8.0 | 0.434 | 3.468 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком (50% от общей площади траншей и ям, 5.4м²) | м3 | 0.27 | 5.785 | 1.562 |  |
| 3 | Разработка траншей и ям в грунтах IV категории экскаватором (включая разобранный асфальт и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.00 | 1.181 | 1.181 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальта и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 1.90 | 1.562 | 2.968 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 438.0 | 1.181 | 517.381 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 218.0 | 0.933 | 203.332 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 72.0 | 6.213 | 447.308 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 876.0 | 1.562 | 1,368.342 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 277.0 | 1.558 | 431.588 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 31.0 | 15.179 | 470.558 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 31.0 | 1.181 | 36.618 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 708.40 | 1.562 | 1,106.545 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную, с выравниванием дна | м3 | 53.50 | 7.455 | 398.850 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 53.50 | 7.759 | 415.111 |  |
| 15 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 182.00 | 7.759 | 1,412.153 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 491.00 | 5.414 | 2,658.417 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 290.0 | 0.505 | 146.544 |  |
| 18 | Устройство щебеночного подготовительного слоя толщиной h=15см | м2 | 5.40 | 1.721 | 9.296 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 5.40 | 5.652 | 30.522 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 5.40 | 4.168 | 22.510 |  |
| 1.22.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 4.0 | 6.180 | 24.718 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 544.0 | 2.954 | 1,606.710 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 221.0 | 0.903 | 199.615 |  |
| 4 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 765.0 | 0.149 | 113.799 |  |
| 5 | Монтаж задвижек клиновых DN100, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 52.158 | 104.315 |  |
| 6 | Монтаж задвижек клиновых DN40, PN=1.0 МПа | шт | 1.0 | 28.481 | 28.481 |  |
| 7 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 10.329 | 41.316 |  |
| 8 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN40, PN=1.0 МПа | шт | 2.0 | 4.601 | 9.202 |  |
| 9 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100-50 (4 шт.) | т | 0.0043 | 1257.297 | 5.406 |  |
| 10 | Стальной (St) тройник DN100 | шт | 2 | 17.107 | 34.214 |  |
| 11 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.916 | 2.916 |  |
| 12 | Стальной (St) переход DN50xDN40 | шт | 1 | 1.116 | 1.116 |  |
| 13 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN110(HDPE) - металл DN100(St) | шт | 2 | 36.049 | 72.099 |  |
| 14 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN50(HDPE) - металл DN40(St) | шт | 1 | 13.736 | 13.736 |  |
| 15 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN110 | шт | 2 | 9.452 | 18.904 |  |
| 16 | Монтаж полиэтиленового тройника (HDPE) DN50 | шт | 1 | 3.799 | 3.799 |  |
| 17 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, Gобщ=4.8кг (3 шт.) | кг | 14.40 | 0.787 | 11.331 |  |
| 18 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.40 | 1.703 | 2.384 |  |
| 19 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 544.0 | 0.123 | 67.128 |  |
| 20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 221.0 | 0.105 | 23.135 |  |
| 21 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 4.0 | 0.123 | 0.494 |  |
| 1.22.3․ Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ж/б круглый колодец D=2.0м H=1,5м (1 шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.730 | 40.917 | 29.869 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=2.0м | м3 | 3.390 | 53.786 | 182.334 |  |
| 3 | Сборная ж/б плита основания (днище) типа ПН 20 | шт | 1.0 | 142.806 | 142.806 |  |
| 4 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-9 | шт | 1.0 | 168.095 | 168.095 |  |
| 5 | Сборное ж/б стеновое кольцо типа КС 20-6 | шт | 1.0 | 131.352 | 131.352 |  |
| 6 | Сборная ж/б плита перекрытия типа ПП 20 с тяжелым чугунным люком | шт | 1.0 | 325.777 | 325.777 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 15.20 | 0.713 | 10.831 |  |
| 8 | Двухслойная масляная окраска металлических конструкций | т | 0.0152 | 19.533 | 0.297 |  |
| 9 | Заделка отверстий цементно-песчаным раствором | м2 | 0.40 | 1.967 | 0.787 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 10.80 | 1.113 | 12.026 |  |
|  | Итого 1.22. |  |  |  | 13,073.243 | 5.197 |
| 1.23․ Водопровод - В4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.23.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82.0 | 1.181 | 96.861 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 44.0 | 0.933 | 41.039 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14.0 | 6.213 | 86.977 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164.0 | 1.562 | 256.174 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 58.0 | 1.558 | 90.369 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 147.20 | 1.562 | 229.931 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 11.00 | 7.455 | 82.007 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11.0 | 7.759 | 85.350 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36.00 | 7.759 | 279.327 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 99.00 | 5.414 | 536.015 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 58.0 | 0.505 | 29.309 |  |
| 1.23.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 153.0 | 1.249 | 191.066 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 153.0 | 0.149 | 22.760 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 153.0 | 0.105 | 16.017 |  |
|  | Итого 1.23. |  |  |  | 2,147.726 | 0.854 |
| 1.24․ Водопровод - В4 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.24.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82.0 | 1.181 | 96.861 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 44.0 | 0.933 | 41.039 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14.0 | 6.213 | 86.977 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164.0 | 1.562 | 256.174 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 58.0 | 1.558 | 90.369 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 147.20 | 1.562 | 229.931 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 11.00 | 7.455 | 82.007 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 11.0 | 7.759 | 85.350 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36.00 | 7.759 | 279.327 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 99.00 | 5.414 | 536.015 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 58.0 | 0.505 | 29.309 |  |
| 1.24.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 153.0 | 1.249 | 191.066 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 153.0 | 0.149 | 22.760 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 153.0 | 0.105 | 16.017 |  |
|  | Итого1.24. |  |  |  | 2,147.726 | 0.854 |
| 1.25․ Водопровод - В4 -3 |  |  |  |  |  |  |
| 1.25.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 80.0 | 1.181 | 94.499 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 41.0 | 0.933 | 38.241 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14.0 | 6.213 | 86.977 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 160.0 | 1.562 | 249.926 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 52.0 | 1.558 | 81.020 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 133.40 | 1.562 | 208.375 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 10.00 | 7.455 | 74.551 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10.0 | 7.759 | 77.591 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 35.00 | 7.759 | 271.568 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 92.50 | 5.414 | 500.822 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 55.0 | 0.505 | 27.793 |  |
| 1.25.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 145.0 | 1.249 | 181.075 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 145.0 | 0.149 | 21.570 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода (HDPE) DN110x63 | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 145.0 | 0.105 | 15.179 |  |
|  | Итого 1.25. |  |  |  | 2,033.713 | 0.808 |
| 1.26․ Водопровод - В4 -4 |  |  |  |  |  |  |
| 1.26.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 82.0 | 1.181 | 96.861 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 42.0 | 0.933 | 39.174 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 14.0 | 6.213 | 86.977 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 164.0 | 1.562 | 256.174 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 53.0 | 1.558 | 82.578 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории с бровки на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 135.70 | 1.562 | 211.968 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную, с выравниванием дна | м3 | 10.00 | 7.455 | 74.551 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 10.0 | 7.759 | 77.591 |  |
| 11 | Устройство песчаного защитного слоя | м3 | 36.00 | 7.759 | 279.327 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5мм, с трамбованием | м3 | 95.00 | 5.414 | 514.358 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 56.0 | 0.505 | 28.298 |  |
| 1.26.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN57x3.5, с испытанием | пог. м | 1.0 | 2.975 | 2.975 |  |
| 2 | Монтаж полиэтиленовых (HDPE) сварных труб в траншеях DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 148.0 | 1.249 | 184.822 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 148.0 | 0.149 | 22.016 |  |
| 4 | Монтаж задвижек клиновых DN50, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 29.478 | 29.478 |  |
| 5 | Монтаж стальных электросварных фланцев DN50, PN=1.0 МПа | шт | 2 | 5.345 | 10.689 |  |
| 6 | Монтаж фасонных частей стальных (St) труб DN100 (1 шт.) | т | 0.0009 | 1257.297 | 1.132 |  |
| 7 | Стальной (St) переход DN100xDN50 | шт | 1 | 2.975 | 2.975 |  |
| 8 | Монтаж соединительных муфт (НС) полиэтилен DN63(HDPE) - металл DN50(St) | шт | 1 | 18.080 | 18.080 |  |
| 9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки (HDPE) DN63 | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 10 | Подставка под задвижки из трубы 50(St) и двух листов δ=6мм размером 100х100мм, G=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 11 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных частей | м2 | 0.20 | 1.703 | 0.341 |  |
| 12 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 148.0 | 0.105 | 15.493 |  |
| 13 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN57x3.5 | пог. м | 1.0 | 0.100 | 0.100 |  |
|  | Итого 1.26. |  |  |  | 2,140.431 | 0.851 |
| 1.27․ Водопровод - В4 -5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.27.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 39.0 | 1.181 | 46.068 |  |
| 2 | Разработка траншеи в грунтах IV категории экскаватором, с отвалом на бровку | м3 | 21.0 | 0.933 | 19.587 |  |
| 3 | Разработка траншеи в грунтах IV категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 6.213 | 37.276 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 132.0 | 1.562 | 206.189 |  |
| 5 | Разработка траншеи в грунтах V категории экскаватором, с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 25.0 | 1.558 | 38.952 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 3.00 | 15.179 | 45.538 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3.00 | 1.181 | 3.544 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 64.40 | 1.562 | 100.595 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 5.00 | 7.455 | 37.276 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5.00 | 7.759 | 38.795 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 17.00 | 7.759 | 131.904 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 45.00 | 5.414 | 243.643 |  |
| 13 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 27.0 | 0.505 | 13.644 |  |
| 1.27.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 70.0 | 0.903 | 63.226 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 70.0 | 0.149 | 10.413 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 70.0 | 0.105 | 7.328 |  |
|  | Итого 1.27. |  |  |  | 1,046.363 | 0.416 |
| 1.28․ Ջրագիծ - Ջ5 |  |  |  |  |  |  |
| 1.28.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 36.0 | 0.434 | 15.608 |  |
| 2 | Разрушение асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в местах устройства траншей и котлованов в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия (31,0 м²) | м3 | 1.550 | 5.785 | 8.967 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень) с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 6.20 | 1.181 | 7.324 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3,0 км | т | 11.780 | 1.562 | 18.401 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 34.0 | 1.181 | 40.162 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 326.0 | 0.933 | 304.065 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 40.0 | 6.213 | 248.505 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 68.0 | 1.562 | 106.218 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 102.0 | 1.558 | 158.924 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 11.0 | 15.179 | 166.972 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 11.0 | 1.181 | 12.994 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3,0 км | т | 259.90 | 1.562 | 405.973 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 27.00 | 7.455 | 201.289 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 27.00 | 7.759 | 209.495 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 87.00 | 7.759 | 675.040 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 26.00 | 5.414 | 140.772 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 366.0 | 0.505 | 184.949 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 31.00 | 1.721 | 53.366 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 31.00 | 5.652 | 175.219 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 31.00 | 4.168 | 129.222 |  |
| 1.28.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полиэтиленовых (ПНД/HDPE) сварных труб в траншеях DN90, PN=1,0 МПа, с испытанием | пог. м | 373.0 | 2.157 | 804.642 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 373.0 | 0.149 | 55.486 |  |
| 3 | Монтаж электросварной муфты DN110 (ПНД/HDPE) | шт | 2 | 13.736 | 27.472 |  |
| 4 | Монтаж клиновых задвижек DN80 PN=1,0 МПа | шт | 1 | 40.257 | 40.257 |  |
| 5 | Монтаж втулки под фланец со свободным фланцем полиэтиленовой DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 2 | 7.444 | 14.887 |  |
| 6 | Монтаж тройника полиэтиленового DN110 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 9.452 | 9.452 |  |
| 7 | Монтаж тройника полиэтиленового DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 6.611 | 6.611 |  |
| 8 | Монтаж перехода полиэтиленового DN110x90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 4.915 | 4.915 |  |
| 9 | Монтаж заглушки полиэтиленовой DN90 (ПНД/HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085 |  |
| 10 | Изготовление подставки под задвижки из стальной трубы 50 (St) и 2-х пластин размером 100х100 мм, толщиной δ=6 мм, средний вес Gср=4,8 кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 11 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN90 | пог. м | 373.0 | 0.123 | 46.027 |  |
| 1.28.3․ Строительные работы |  |  |  |  |  |  |
| Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.480 | 40.917 | 19.640 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.20 | 54.336 | 119.539 |  |
| 3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1.0 | 66.940 | 66.940 |  |
| 4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1.0 | 70.659 | 70.659 |  |
| 5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1.0 | 50.577 | 50.577 |  |
| 6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1.0 | 184.458 | 184.458 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 15.20 | 0.713 | 10.831 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.533 | 0.297 |  |
| 9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.30 | 1.967 | 0.590 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.50 | 1.113 | 9.465 |  |
|  | Итого 1.28. |  |  |  | 4,813.072 | 1.913 |
| 1.29․ Ջրագիծ - Ջ5-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.29.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 10.0 | 1.181 | 11.812 |  |
| 2 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы в отвал | м3 | 210.0 | 0.933 | 195.870 |  |
| 3 | Разработка траншеи вручную в грунтах IV группы в отвал | м3 | 25.0 | 6.213 | 155.315 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 20.0 | 1.562 | 31.241 |  |
| 5 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах V группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 55.0 | 1.558 | 85.694 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 140.30 | 1.562 | 219.153 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 16.00 | 7.455 | 119.282 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 16.0 | 7.759 | 124.145 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 55.00 | 7.759 | 426.750 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 235.0 | 0.505 | 118.752 |  |
| 1.29.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 71.0 | 1.249 | 88.664 |  |
| 2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 159.0 | 0.903 | 143.614 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 230.0 | 0.149 | 34.214 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового тройника DN63 (HDPE) | шт | 1 | 3.799 | 3.799 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленового перехода DN90x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085 |  |
| 6 | Монтаж полиэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.832 | 2.832 |  |
| 7 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 71.0 | 0.105 | 7.433 |  |
| 9 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 159.0 | 0.105 | 16.645 |  |
|  | Итого 1.29. |  |  |  | 1,888.850 | 0.751 |
| 1.30․ Ջրագիծ - Ջ5-1-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.30.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 2 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах IV группы в отвал | м3 | 126.0 | 0.933 | 117.522 |  |
| 3 | Разработка траншеи вручную в грунтах IV группы в отвал | м3 | 15.0 | 6.213 | 93.189 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на свалку на расстояние 3.0 км | т | 10.0 | 1.562 | 15.620 |  |
| 5 | Разработка траншеи экскаватором в грунтах V группы с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 33.0 | 1.558 | 51.417 |  |
| 6 | Разработка траншеи в грунтах V категории вручную, с отвалом на бровку | м3 | 4.0 | 15.179 | 60.717 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 4.0 | 1.181 | 4.725 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 85.10 | 1.562 | 132.929 |  |
| 9 | Доработка траншеи вручную с выравниванием дна | м3 | 9.50 | 7.455 | 70.824 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 9.5 | 7.759 | 73.711 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 32.00 | 7.759 | 248.291 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом из отвала механизированным способом, с трамбованием | м3 | 141.0 | 0.505 | 71.251 |  |
| 1.30.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 137.0 | 1.249 | 171.085 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 137.0 | 0.149 | 20.380 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 4 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 137.0 | 0.105 | 14.342 |  |
|  | Итого 1.30. |  |  |  | 1,154.443 | 0.459 |
| 1.31․ Ջրագիծ - Ջ6 |  |  |  |  |  |  |
| 1.31.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 10.0 | 0.434 | 4.336 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (6,8м2) | м3 | 0.340 | 5.785 | 1.967 |  |
| 3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 1.350 | 1.181 | 1.595 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 2.570 | 1.562 | 4.014 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20.0 | 1.181 | 23.625 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 241.0 | 0.933 | 224.785 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 29.0 | 6.213 | 180.166 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 40.0 | 1.562 | 62.481 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 63.0 | 1.558 | 98.159 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 7.0 | 15.179 | 106.255 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 7.0 | 1.181 | 8.269 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 161.00 | 1.562 | 251.488 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 18.00 | 7.455 | 134.192 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 18.00 | 7.759 | 139.663 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 60.00 | 7.759 | 465.545 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 5.00 | 5.414 | 27.071 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 270.0 | 0.505 | 136.438 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 6.80 | 1.721 | 11.706 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 6.80 | 5.652 | 38.435 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 6.80 | 4.168 | 28.345 |  |
| 1.31.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 3.0 | 6.180 | 18.539 |  |
| 2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 171.0 | 2.954 | 505.050 |  |
| 3 | Монтаж в траншеях polyэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 92.0 | 1.249 | 114.889 |  |
| 4 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 263.0 | 0.149 | 39.123 |  |
| 5 | Монтаж электросварной муфты DN110 (HDPE) | шт | 3 | 13.736 | 41.208 |  |
| 6 | Установка задвижек клиновых DN100, PN=1.0 Мпа | шт | 2 | 52.158 | 104.315 |  |
| 7 | Установка задвижек клиновых DN50, PN=1.0 Мпа | шт | 1 | 29.478 | 29.478 |  |
| 8 | Монтаж стальных приварных фланцев DN100, PN=1.0 Мпа | шт | 4 | 10.329 | 41.316 |  |
| 9 | Монтаж стальных фасонных частей (St) труб DN150-100 (2 шт.) | т | 0.0056 | 1257.297 | 7.041 |  |
| 10 | Тройник стальной (St) DN100 | шт | 1 | 17.107 | 17.107 |  |
| 11 | Переход стальной (St) DN150xDN100 | шт | 1 | 5.950 | 5.950 |  |
| 12 | Монтаж переходных муфт (адаптеров) ПЭ DN110 (HDPE) - сталь DN100 (St) | шт | 2 | 36.049 | 72.099 |  |
| 13 | Монтаж полиэтиленовой втулки под фланец DN63 (HDPE) со свободным фланцем | шт | 2 | 5.063 | 10.127 |  |
| 14 | Монтаж полиэтиленового креста (крестовины) DN110 (HDPE) | шт | 2 | 7.763 | 15.526 |  |
| 15 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 16 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 17 | Опора под задвижки из трубы 50(St) и 2-х пластин размером 100x100мм толщиной δ=6мм, Gср=4.8кг (3 шт.) | кг | 14.40 | 0.787 | 11.331 |  |
| 18 | Антикоррозийная изоляция стальных (St) труб DN114x4 и фасонных частей | м2 | 1.10 | 1.703 | 1.873 |  |
| 19 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 171.0 | 0.123 | 21.101 |  |
| 20 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 92.0 | 0.105 | 9.631 |  |
| 21 | Промывка и дезинфекция стальных (St) труб DN114x4 | пог. м | 3.0 | 0.123 | 0.370 |  |
| 1.31.3․ Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.480 | 40.917 | 19.640 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.20 | 54.336 | 119.539 |  |
| 3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1.0 | 66.940 | 66.940 |  |
| 4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1.0 | 70.659 | 70.659 |  |
| 5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1.0 | 50.577 | 50.577 |  |
| 6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1.0 | 184.458 | 184.458 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 15.20 | 0.713 | 10.831 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.533 | 0.297 |  |
| 9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.30 | 1.967 | 0.590 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.50 | 1.113 | 9.465 |  |
|  | Итого 1.31. |  |  |  | 3,553.968 | 1.413 |
| 1.32․ Ջրագիծ - Ջ6-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.32.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 152.0 | 0.434 | 65.900 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (99,0м2) | м3 | 4.95 | 5.785 | 28.637 |  |
| 3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 19.80 | 1.181 | 23.388 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 37.62 | 1.562 | 58.764 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 31.0 | 1.181 | 36.618 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 116.0 | 0.933 | 108.195 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 20.0 | 6.213 | 124.252 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 62.0 | 1.562 | 96.846 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 53.0 | 1.558 | 82.578 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 6.0 | 15.179 | 91.076 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 135.70 | 1.562 | 211.968 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 14.00 | 7.455 | 104.372 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 14.00 | 7.759 | 108.627 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 48.00 | 7.759 | 372.436 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 53.00 | 5.414 | 286.957 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 136.0 | 0.505 | 68.724 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 99.00 | 1.721 | 170.426 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 99.00 | 5.652 | 559.572 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 99.00 | 4.168 | 412.677 |  |
| 1.32.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN110, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 120.0 | 2.954 | 354.421 |  |
| 2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 80.0 | 0.903 | 72.259 |  |
| 3 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 200.0 | 0.149 | 29.751 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.832 | 2.832 |  |
| 6 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 7 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN110 | пог. м | 120.0 | 0.123 | 14.808 |  |
| 8 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 80.0 | 0.105 | 8.375 |  |
|  | Итого 1.32. |  |  |  | 3,507.763 | 1.394 |
| 1.33․ Ջրագիծ - Ջ6-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.33.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 6.0 | 1.181 | 7.087 |  |
| 2 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 156.0 | 0.933 | 145.504 |  |
| 3 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 18.0 | 6.213 | 111.827 |  |
| 4 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 12.0 | 1.562 | 18.744 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 45.0 | 1.558 | 70.114 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 5.0 | 15.179 | 75.896 |  |
| 7 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 1.181 | 5.906 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 115.00 | 1.562 | 179.634 |  |
| 9 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 12.00 | 7.455 | 89.462 |  |
| 10 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 12.00 | 7.759 | 93.109 |  |
| 11 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 43.50 | 7.759 | 337.520 |  |
| 12 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 174.0 | 0.505 | 87.927 |  |
| 1.33.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN63, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 173.0 | 1.249 | 216.042 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 173.0 | 0.149 | 25.735 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.829 | 3.829 |  |
| 4 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN63 (HDPE) | шт | 1 | 2.535 | 2.535 |  |
| 5 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN63 | пог. м | 173.0 | 0.105 | 18.110 |  |
|  | Итого 1.33. |  |  |  | 1,488.980 | 0.592 |
| 1.34․ Ջրագիծ - Ջ7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.34.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 822.0 | 0.434 | 356.382 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (535м2) | м3 | 26.75 | 5.785 | 154.756 |  |
| 3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 107.00 | 1.181 | 126.392 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 203.30 | 1.562 | 317.562 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 321.0 | 1.181 | 379.176 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 46.0 | 0.933 | 42.905 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 37.0 | 6.213 | 229.867 |  |
| 8 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 31.0 | 0.876 | 27.152 |  |
| 9 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 704.0 | 1.562 | 1,099.672 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 133.0 | 1.558 | 207.224 |  |
| 11 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 15.0 | 15.179 | 227.689 |  |
| 12 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 15.0 | 1.181 | 17.719 |  |
| 13 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 340.40 | 1.562 | 531.717 |  |
| 14 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 35.00 | 7.455 | 260.930 |  |
| 15 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 35.00 | 7.759 | 271.568 |  |
| 16 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 118.00 | 7.759 | 915.572 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 284.00 | 5.414 | 1,537.659 |  |
| 18 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 52.0 | 0.505 | 26.277 |  |
| 19 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 535.00 | 1.721 | 920.990 |  |
| 20 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 535.00 | 5.652 | 3,023.949 |  |
| 21 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 535.00 | 4.168 | 2,230.124 |  |
| 1.34.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN90, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 495.0 | 2.157 | 1,067.822 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 495.0 | 0.149 | 73.634 |  |
| 3 | Монтаж электросварной муфты DN110 (HDPE) | шт | 2 | 13.736 | 27.472 |  |
| 4 | Установка задвижек клиновых DN80, PN=1.0 МПа | шт | 1 | 40.257 | 40.257 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой втулки под фланец DN90 (HDPE) со свободным фланцем | шт | 2 | 7.444 | 14.887 |  |
| 6 | Монтаж полиэтиленового тройника DN110 (HDPE) | шт | 1 | 9.452 | 9.452 |  |
| 7 | Монтаж полиэтиленового тройника DN90 (HDPE) | шт | 1 | 6.611 | 6.611 |  |
| 8 | Монтаж полиэтиленового перехода DN110x90 (HDPE) | шт | 1 | 4.915 | 4.915 |  |
| 9 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN90 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085 |  |
| 10 | Опора под задвижки из трубы 50(St) и 2-х пластин размером 100x100мм толщиной δ=6мм, Gср=4.8кг (1 шт.) | кг | 4.80 | 0.787 | 3.777 |  |
| 11 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN90 | пог. м | 495.0 | 0.123 | 61.082 |  |
| 1.34.3․ Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (1 հատ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.480 | 40.917 | 19.640 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 2.20 | 54.336 | 119.539 |  |
| 3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 1.0 | 66.940 | 66.940 |  |
| 4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 1.0 | 70.659 | 70.659 |  |
| 5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 1.0 | 50.577 | 50.577 |  |
| 6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 1.0 | 184.458 | 184.458 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 15.20 | 0.713 | 10.831 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0152 | 19.533 | 0.297 |  |
| 9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.30 | 1.967 | 0.590 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 8.50 | 1.113 | 9.465 |  |
|  | Итого 1.34. |  |  |  | 14,751.270 | 5.864 |
| 1.35․ Ջրագիծ - Ջ7-1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.35.1. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 144.0 | 0.434 | 62.432 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (97.0м2) | м3 | 4.85 | 5.785 | 28.058 |  |
| 3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 19.40 | 1.181 | 22.916 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 36.86 | 1.562 | 57.577 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 49.0 | 1.181 | 57.881 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 5.0 | 6.213 | 31.063 |  |
| 7 | Погрузка грунта IV категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 5.0 | 0.876 | 4.379 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 108.0 | 1.562 | 168.700 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 20.0 | 1.558 | 31.162 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 3.0 | 15.179 | 45.538 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 3.0 | 1.181 | 3.544 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 52.90 | 1.562 | 82.632 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 5.00 | 7.455 | 37.276 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 5.00 | 7.759 | 38.795 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 17.00 | 7.759 | 131.904 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 50.00 | 5.414 | 270.715 |  |
| 17 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 97.00 | 1.721 | 166.983 |  |
| 18 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 97.00 | 5.652 | 548.267 |  |
| 19 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 97.00 | 4.168 | 404.340 |  |
| 1.35.2․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN50, PN=1.0 МПа, с испытанием | пог. м | 72.0 | 0.903 | 65.033 |  |
| 2 | Полиэтиленовая сигнальная лента | м | 72.0 | 0.149 | 10.710 |  |
| 3 | Монтаж полиэтиленового перехода DN90x63 (HDPE) | шт | 1 | 3.085 | 3.085 |  |
| 4 | Монтаж polyэтиленового перехода DN63x50 (HDPE) | шт | 1 | 2.832 | 2.832 |  |
| 5 | Монтаж полиэтиленовой заглушки DN50 (HDPE) | шт | 1 | 2.386 | 2.386 |  |
| 6 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN50 | пог. м | 159.0 | 0.105 | 16.645 |  |
|  | Итого 1.35. |  |  |  | 2,294.852 | 0.912 |
| 1.36․ Հրշեջ հիդրանտի հոր (ՀՀ) |  |  |  |  |  |  |
| 1.36.1․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж стальных (St) электросварных труб DN114x4, с испытанием | пог. м | 6.0 | 6.180 | 37.077 |  |
| 2 | Установка пожарного гидранта подземного DN100, H=0.75м, PN=1.0 МПа | компл | 2.0 | 107.684 | 215.369 |  |
| 3 | Подставка под пожарный гидрант фланцевая тройниковая DN100 | шт | 2.0 | 49.183 | 98.365 |  |
| 4 | Монтаж стальных приварных фланцев DN100, PN=1.0 МПа | шт | 4 | 10.329 | 41.316 |  |
| 5 | Монтаж переходных муфт (адаптеров) ПЭ DN110 (HDPE) - сталь DN100 (St) | шт | 4 | 36.049 | 144.198 |  |
| 6 | Устройство бетонного упора класса B 7.5 | м3 | 0.050 | 62.587 | 3.129 |  |
| 7 | Антикоррозийное окрашивание стальных (St) труб DN57x3.5 и фасонных поверхностей в два слоя | м2 | 2.00 | 1.193 | 2.387 |  |
| 1.36.2․ Շինարարական աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| Ե/բ կլոր հոր D=1.5մ H=1,5մ (2 հատ) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной h=10см | м3 | 0.960 | 40.917 | 39.280 |  |
| 2 | Устройство колодца из сборных ж/б элементов диаметром D=1.5м | м3 | 4.40 | 54.336 | 239.078 |  |
| 3 | Сборная железобетонная плита основания типа ПД 15 | шт | 2.0 | 66.940 | 133.881 |  |
| 4 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-9 | шт | 2.0 | 70.659 | 141.319 |  |
| 5 | Сборное железобетонное кольцо стеновое типа КС 15-6 | шт | 2.0 | 50.577 | 101.154 |  |
| 6 | Сборная железобетонная плита перекрытия типа ПП 15, с чугунным тяжелым люком | шт | 2.0 | 184.458 | 368.916 |  |
| 7 | Установка закладных деталей | кг | 30.40 | 0.713 | 21.661 |  |
| 8 | Масляная окраска металлических конструкций в два слоя | т | 0.0300 | 19.533 | 0.586 |  |
| 9 | Заделка отверстия цементно-песчаным раствором | м2 | 0.40 | 1.967 | 0.787 |  |
| 10 | Гидроизоляция наружных поверхностей стен битумной мастикой в 2 слоя | м2 | 17.20 | 1.113 | 19.152 |  |
| ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ՝ Հրշեջ հիդրանտների հորերի փոսորակի հողային աշխատանքի ծավալները ներառված են ջրագիծ Ջ1-5-ի և Ջ6-1-ի հողային աշխատանքների ծավալներում: |  |  |  |  | 0.000 |  |
|  | Итого 1.36. |  |  |  | 1,607.656 | 0.639 |
| 1.37․ Գոյություն ունեցող բաժանորդների մուտքագծերի վերակառուցում |  |  |  |  |  |  |
| 1.37.1․ Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж существующих базальтовых бортовых камней (бордюров) со складированием на месте | пог. м | 220.0 | 1.409 | 309.990 |  |
| 2 | Установка профилированных бортовых камней (бордюров) из резерва, на бетонном основании | пог. м | 220.0 | 4.229 | 930.365 |  |
| 1.37.2. Земляные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Резка асфальтобетонного покрытия | м | 980.0 | 0.434 | 424.884 |  |
| 2 | Разборка асфальтобетонного покрытия отбойным молотком в размере 50% от общей площади асфальтового покрытия траншеи и котлована (588.0м2) | м3 | 29.30 | 5.785 | 169.508 |  |
| 3 | Разработка траншеи и котлована экскаватором в грунтах IV группы (разрушенный асфальтобетон и щебень), с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 118.0 | 1.181 | 139.386 |  |
| 4 | Перевозка погруженного асфальтобетона и щебня на свалку на расстояние 3.0 км | т | 224.00 | 1.562 | 349.896 |  |
| 5 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 353.0 | 1.181 | 416.976 |  |
| 6 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории экскаватором в отвал | м3 | 1222.0 | 0.933 | 1,139.779 |  |
| 7 | Разработка траншей и котлованов в грунтах IV категории вручную в отвал | м3 | 394.0 | 6.213 | 2,447.770 |  |
| 8 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 706.0 | 1.562 | 1,102.796 |  |
| 9 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории экскаватором с погрузкой на автосамосвалы | м3 | 505.0 | 1.558 | 786.829 |  |
| 10 | Разработка траншей и котлованов в грунтах V категории вручную в отвал | м3 | 56.0 | 15.179 | 850.039 |  |
| 11 | Погрузка грунта V категории из отвала на автосамосвалы | м3 | 56.0 | 1.181 | 66.149 |  |
| 12 | Перевозка погруженного грунта на 3.0 км на свалку | т | 1290.00 | 1.562 | 2,015.025 |  |
| 13 | Доработка траншей и котлованов вручную с выравниванием дна | м3 | 153.00 | 7.455 | 1,140.636 |  |
| 14 | Устройство песчаного подготовительного слоя толщиной h=10см | м3 | 153.00 | 7.759 | 1,187.140 |  |
| 15 | Устройство защитного слоя из песка | м3 | 390.00 | 7.759 | 3,026.042 |  |
| 16 | Обратная засыпка траншей и котлованов базальтовым щебнем фракции d=0-5 с уплотнением | м3 | 258.00 | 5.414 | 1,396.887 |  |
| 17 | Обратная засыпка траншей и котлованов механизированным способом разработанным грунтом из отвала с уплотнением | м3 | 1,616.0 | 0.505 | 816.606 |  |
| 18 | Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной h=15см | м2 | 78.00 | 1.721 | 134.275 |  |
| 19 | Устройство крупнозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=6см | м2 | 78.00 | 5.652 | 440.875 |  |
| 20 | Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщиной h=4см | м2 | 78.00 | 4.168 | 325.140 |  |
| 1.37․3․ Технологические работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN32, с испытанием | пог. м | 80.0 | 0.603 | 48.220 |  |
| 2 | Монтаж в траншеях полиэтиленовых (HDPE) сварных труб DN25, с испытанием | пог. м | 2366.0 | 0.573 | 1,355.000 |  |
| 3 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN25 | шт | 12.0 | 6.489 | 77.869 |  |
| 4 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN20 | шт | 5.0 | 5.745 | 28.727 |  |
| 5 | Монтаж металлических шаровых кранов с двусторонней внутренней резьбой DN15 | шт | 353.0 | 5.002 | 1,765.544 |  |
| 6 | Демонтаж существующего водомера D=25мм | шт | 7.0 | 1.499 | 10.492 |  |
| 7 | Демонтаж существующего водомера D=20мм | шт | 3.0 | 1.499 | 4.496 |  |
| 8 | Демонтаж существующего водомера D=15мм | шт | 155.0 | 1.499 | 232.317 |  |
| 9 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=25мм | шт | 5.0 | 3.997 | 19.984 |  |
| 10 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=20мм | шт | 2.0 | 3.997 | 7.994 |  |
| 11 | Демонтаж и повторная установка существующего водомера D=15мм | шт | 198.0 | 3.997 | 791.377 |  |
| 12* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса C) DN25 (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 7.0 | 2.498 | 17.486 |  |
| 13* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса C) DN20 (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 3.0 | 2.498 | 7.494 |  |
| 14* | Монтаж крыльчатых многоструйных водомеров (класса С) DN15, (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 155.0 | 2.498 | 387.195 |  |
| 15 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN25 | шт | 12.0 | 6.489 | 77.869 |  |
| 16 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN20 | шт | 5.0 | 5.745 | 28.727 |  |
| 17 | Монтаж металлических фильтров с двусторонней внутренней резьбой DN15 | шт | 353.0 | 5.448 | 1,923.077 |  |
| 18 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN25 | шт | 12.0 | 2.237 | 26.845 |  |
| 19 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN20 | шт | 5.0 | 2.014 | 10.070 |  |
| 20 | Монтаж металлических муфт (ниппелей) с двусторонней наружной резьбой DN15 | шт | 353.0 | 1.791 | 632.155 |  |
| 21 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN25 | шт | 12.0 | 1.865 | 22.382 |  |
| 22 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN20 | шт | 5.0 | 1.821 | 9.103 |  |
| 23 | Монтаж полиэтиленового фитинга (внутренняя резьба) DN15 | шт | 353.0 | 1.642 | 579.644 |  |
| 24 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN25 | шт | 12.0 | 1.865 | 22.382 |  |
| 25 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN20 | шт | 5.0 | 1.821 | 9.103 |  |
| 26 | Монтаж полиэтиленового фитинга (наружная резьба) DN15 | шт | 353.0 | 1.642 | 579.644 |  |
| 27 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN25 | шт | 24.0 | 2.588 | 62.108 |  |
| 28 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN20 | шт | 10.0 | 2.290 | 22.903 |  |
| 29 | Монтаж соединений водомера (водомерного узла) DN15 | шт | 706.0 | 2.067 | 1,459.428 |  |
| 30 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN160xDN32 | шт | 1.0 | 5.249 | 5.249 |  |
| 31 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN160xDN25 | шт | 93.0 | 5.249 | 488.194 |  |
| 32 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN110xDN32 | шт | 3.0 | 3.576 | 10.728 |  |
| 33 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN110xDN25 | шт | 125.0 | 3.576 | 446.986 |  |
| 34 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN90xDN32 | шт | 1.0 | 3.427 | 3.427 |  |
| 35 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN90xDN25 | шт | 45.0 | 3.427 | 154.221 |  |
| 36 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN63xDN25 | шт | 159.0 | 2.713 | 431.382 |  |
| 37 | Врезка в полиэтиленовые (HDPE) трубы с помощью седелки (седелочного отвода) DN50xDN25 | шт | 71.0 | 2.252 | 159.889 |  |
| 38 | Теплоизоляция полиэтиленовых (HDPE) труб DN32 полуцилиндрами из пенополистирола толщиной δ=30мм (по 2.0 пог. м на каждый ввод) | пог. м | 10.0 | 1.098 | 10.977 |  |
| 39 | Теплоизоляция полиэтиленовых (HDPE) труб DN25 полуцилиндрами из пенополистирола толщиной δ=30мм (по 2.0 пог. м на каждый ввод) | пог. м | 730.0 | 0.947 | 691.618 |  |
| 40 | Установка полимерпесчаных водомерных колодцев для индивидуальных домов со стоимостью (включая стоимость) | шт | 190.0 | 49.048 | 9,319.146 |  |
| 41* | Установка полимерпесчаных водомерных колодцев для индивидуальных домов без стоимости, (предоставляется ЗАО «Веолия Джур») | шт | 180.0 | 1.446 | 260.289 |  |
| 42 | Пенопласт h=30мм | м2 | 40.70 | 1.859 | 75.680 |  |
| 43 | Пенопласт h=15мм | м2 | 170.20 | 1.041 | 177.229 |  |
| 44 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN32 | пог. м | 80.0 | 0.105 | 8.375 |  |
| 45 | Промывка и дезинфекция полиэтиленовых (HDPE) труб DN25 | пог. м | 2366.0 | 0.105 | 247.681 |  |
|  | Итого 1.37. |  |  |  | 42,327.696 | 16.826 |
|  | Итого 1.1. - 1.37. |  |  |  | 251,565.066 | 100.000 |
|  | НДС - 20% |  |  |  | 50,313.013 |  |
|  | Всего |  |  |  | 301,878.079 |  |
|  | Предусмотренные Заказчиком Подрядчику непредвиденные расходы в размере 2.5%, подлежащие оплате при наличии обосновывающих документов: актов выполненных работ (форм КС) и положительных заключений лиц, осуществляющих авторский и технический надзор. |  |  |  | 6,135.733 |  |
|  | НДС- 20% |  |  |  | 1,227.147 |  |
|  | Итого` с НДС |  |  |  | 7,362.880 |  |
|  | Всего |  |  |  | 309,240.959 |  |

| ЗАКАЗЧИК Мецаморский муниципалитет Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Н/с 900332001503, 900332001594 УНН 04440608 Глава общины: ------------------------------- Э. ОГАННИСЯН /подпись/ М. П. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 20     г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДНЫХ ЛИНИЙ УЛИЦ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА НОРАПАТ МУНИЦИПАЛИТЕТА МЕЦАМОР, АРМАВИРСКАЯ ОБЛАСТЬ РА

| Н | Наименования отдельных видов работ, которые должен выполнить подрядчик | Сроки выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |
| 1 | Мобилизация | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 15- й календарь день |
| 2 | Работы по сносу и демонтажу | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 25-й календарь день |
| 3 | Предварительные работы по уборке и благоустройству территорий | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 285-й календарь день |
| 4 | Земляные работы по выемке траншей и канав | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 300-й календарь день |
| 5 | Монтаж трубопроводов | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 315-й календарь день |
| 6 | Работы по строительству колодцев | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 330-й календарь день |
| 7 | Работы по испытанию ватерлинии | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 330-й календарь день |
| 8 | Засыпка траншей и канав | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 350-й календарь день |
| 9 | Расчистка земельных участков, рытье траншей для улучшения грунта и восстановительные работы по заделыванию выбоин | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | нет поздно чем 365-й календарь день |
|  | Общий | Если предусмотрены финансовые ресурсы, то после вступления в силу соглашения между сторонами и соответствующего договора о техническом надзоре: | 365 календарных дней |

| ЗАКАЗЧИК Мецаморский муниципалитет Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Н/с 900332001503, 900332001594 УНН 04440608 Глава общины: ------------------------------- Э. ОГАННИСЯН /подпись/ М. П. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 2026г.

ГРАФИК ОПЛАТЫ*

В рамках данной процедуры закупки будет заключен контракт на основании подпункта 2) статьи 15 части 6 Закона РА «О закупках», а график платежей будет составлен и подписан одновременно с соглашением между сторонами, как его неотъемлемая часть.

Финансовые средства, необходимые для закупки, будут предусмотрется соответствующими статьями опубликованного измененного и дополненного закупочного плана общины Мецамор.

Оплата будет производиться в драмах РА, посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Перечисление денежных средств производится на основании акта сдачи-приемки в течение месяцев, предусмотренных графиком оплаты договора.

В рамках договора за исполнительные акты платежи осуществляются по следующей формуле: ВС= ЦУ/СЦxОР где:

- ЦУ - цена, указанная в пункте 5.1 договора (если включено более одного лота, то цена данного лота);

- СЦ-сметная цена строительных работ, опубликованная в настоящем приглашении,

- ОР - объем работ, представленный данным исполнительным актом, в денежном выражении,

- ВС-сумма, выплачиваемая за работы, указанные в объемной ведомость-смете.

При этом, с целью совершения платежа, заказчик в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола передачи-приема вносит платежное поручение и копию протокола передачи-приема в казначейскую систему уполномоченного органа, а на основании документов, представленных согласно установленному порядку, уполномоченный орган в случае поступления в казначейскую систему протокола передачи-приема производит данный платеж в сроки, установленные графиком օплаты настоящего Договора, в течение пяти рабочих дней.

Драмов РА

| н/л | промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV) | Наименование работ | и/е | общая количество | Оплату товара предусматривается произвести в 20 г., по месяцам, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Всего |
| 1 | 45231131/501 | Замена водопроводных линий улиц населенного пункта Норапат муниципалитета Мецамор, Армавирская область РА | драм | 1 | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % | … % |

| ЗАКАЗЧИК Мецаморский муниципалитет Административный центр 4 города Мецамор Армавирской области Республики Армения Министерство финансов Республики Армения Н/с 900332001503, 900332001594 УНН 04440608 Глава общины: ------------------------------- Э. ОГАННИСЯН /подпись/ М. П. | ПОДРЯДЧИК ____________________________ /подпись/ М. П. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 20     г.

| Сторона договора _____________________________ ______________________________ место нахождения ______________ Р/С__________________________ УНН__________________________ | Заказчик ______________________________ _______________________________ место нахождения _______________ Р/С____________________________ УНН___________________________ |
| --- | --- |

АКТ №

СДАЧИ-ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ 
ДОГОВОРА ИЛИ ЕГО ЧАСТИ

"	" "	" 20	г.

Наименование договора (далее — Договор) _____________________________

Дата заключения Договора "_________" "_____________________" 20	г.

Номер Договора _____________________________________________________

Заказчик и сторона Договора, принимая за основание относящийся к исполнению договора счет-фактуру N ___ , выписанный "	" "	" 20	г., составили настоящий акт о следующем:

В рамках Договора сторона Договора выполнила следующие работы:

| № | Выполненные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | краткое изложение технической характеристики | количественный показатель |  | срок исполнения |  | сумма, подлежащая уплате (тыс. драмов) | срок оплаты (по графику оплаты) |
|  |  |  | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический | по графику закупки, утвержденному Договором | фактический |  |  |

Счет-фактура и положительное заключение, послужившие основанием для подтверждения в двустороннем порядке настоящего Акта, являются составляющей частью настоящего Акта и прилагаются.

| Работу сдал | Работу принял |
| --- | --- |
| ___________________________ подпись | ___________________________ подпись |
| ___________________________ фамилия, имя | ___________________________ фамилия, имя |
| М. П. | М. П. |

Приложение № 4.1

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 20     г.

АКТ №______

относительно фиксирования факта сдачи Заказчику результата договора

Настоящим фиксируется, что в рамках договора закупки № ___________________,

номер договора

заключенного _________________________________________________ 20	г.

дата заключения договора

между Мецаморский муниципалитет (далее — Заказчик) и _____________ (далее — Исполнитель),

имя Исполнителя

Исполнитель _____________ 20 г. с целью сдачи-приемки сдал Заказчику нижеуказанные работы:

| Работа |  |  |
| --- | --- | --- |
| наименование | единица измерения | объем (фактический) |

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру.

СТОРОНЫ

| Передал | Принял |
| --- | --- |

представитель, спроектировавший заявку:

| _________________________ фамилия, имя | ________________________ фамилия, имя |
| --- | --- |
| _________________________ подпись | ________________________ подпись |

Приложение № 5

к Договору под кодом ՀՀԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-26/94
заключенному "___" ________________ 20     г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

название финансового агента	        заявляет, что:

- В рамках заключенного между ---- название заказчика ---- - ом   и ----- название исполнителя ------ -ом «--» 20г.договора под кодом  ___«   »__ (далее-Договор), между мной  и ------ название исполнителя ------ - ом	 «--»   20  года  заключен договор факторинга под кодом «---------------------».

- Согласен с условиями изложенными в пункте 7.12.

_______________________________________ 	                       _____________

название финансового агента (должность руководителя, имя, фамилия)                                                         подпись

М. П. (при наличии)

«--»         20  г.

** -участник при заполнении заявления-объявления указывает ссылку на сайт, содержащий сведения о своих реальных бенефициарах, если этот участник на основании закона"О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей"  является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах, и по состоянию на день подачи заявки в установленном порядке в Агентстве государственного регистра юридических лиц должна была быть зарегистрирована информация о его реальных бенефициарах;

- если участник, который на основании закона  "О государственной регистрации юридических лиц, государственном учете подразделений юридических лиц, учреждений и индивидуальных предпринимателей" не является юридическим лицом, имеющим обязательство представлять декларацию о реальных бенефициарах или такое юридическое лицо, однако по состоянию на день подачи заявки не было обязано регистрировать в Агентстве государственного регистра юридических лиц сведения о своих реальных бенефициарах, то при заполнении заявления-объявления слова "ссылка на сайт, содержащий информацию" заменяются словами "декларация согласно приложению 1.2";

** Если Участник является плательщиком налога на добавленную стоимость, то уплачиваемая в государственный бюджет Республики Армения по части настоящего договора сумма налога на добавленную стоимость указывается в графе 4.