ԳԱՎԱՌԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ  ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ

ԳՆՄԱՆ  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3

ք. Գավառ                                                                                                       «     »            2026 թ.

Գավառի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանի, որը գործում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու),  մի կողմից, և և «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն, ի դեմս տնօրեն Թաթուլ Գափոյանի, որը գործում է Ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կատարող), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

- ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառուն պարտավորվում է  սույն պայմանագրով  սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր և Ծաղկաշեն բնակավայրերում լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքները(այսուհետ` աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար։ Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալատուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվելիք համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից։ Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան։

1.3	Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն   ուժի մեջ մտնելուց հետո և  կատարման ժամկետը սահմանվում է` համաձայն Հավելված թիվ 2-ի :

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով ։

- ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով։

2.2	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի`

3.1.1	Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը` առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.1.3	 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում` իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու  պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.1.4	 	Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա)	Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը  դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ)	Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ)	Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ)	Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5	 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել  երաշխիքային ժամկետում։

3.1.6	 Լիազորել այլ անձի` աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7	Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը`  պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում։

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է`

3.2.1	Աշխատանքը կատարելիս` աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում` այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3	 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել 5 օրվա ընթացքում:Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալատուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնոյթյունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնոթյունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի`

3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված` վճարման ենթակա գումարը։

3.3.2	 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը։

3.4. Կապալառուն պարտավոր է`

3.4.1	Աշխատանքների առնվազն 80 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով , ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով` նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան։

3.4.2	 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին։

3.4.3	 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի ( էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, oդափոխությանև այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 	Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին։

3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի  6.2 կետով նախատեսված տույժը։

3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը։

3.4.7 	Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում` իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը։

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները։

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օր։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին։

4․ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի  արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)` նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ` լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն  ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5	Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ` թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող` կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները։ Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 228 000 000 (երկու հարյուր քսանութ միլիոն)  ՀՀ դրամ, որից 38 000 000 (երեսունւթ միլիոն) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն։ Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում`

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը։

5.3	 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 10-ը։

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է).

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է.

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ.

ՎԳ –ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար։

6.2	Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ` կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք` պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4	Պայմանագրի 6.2, 6.3  և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են  Կապալառուին վճարվող գումարների հետ։

6.5	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ` վճարման ենթակա, սակայն չվճարված  գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով։

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների)  նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

| N | Խախտումը | Պատասխանատվությունը |
| --- | --- | --- |
| 1 | Կապալառուն չունի շինարարական թափոնների տեղակայման վայրի համար թույլտվություն | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |
| 2 | Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |
| 3 | Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախազգուշացնող նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |
| 4 | Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |
| 5 | Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |
| 6 | Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք) | Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով |

6.6	Պայամանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

6.7	Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը  չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել։ Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը։ Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին։

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:

8.2 Պայմանագրից ծագած` կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած` հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության։ Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում։

8.5	Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.7	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.8 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.9 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.10 Կապալառուն  իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում` պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ` ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ` անկախ պահանջը զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.11	Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով։ Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով։

8.12 Սույն պայմանագիրը կազմված է 8/ութ/ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ։ Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 ,N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը։

8.13 Սույն պայմանագրի հետ կապված  հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը։

8.14 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կատարողի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը փոխարինվում է երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կատարողը համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովման փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումը Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172347016 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 1

«           » հունիսի 2026 թ.  կնքված

ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ, /ՀԱՑԱՌԱՏ և ԱՐԾՎԱՔԱՐ/ ԾՈՎԱԶԱՐԴ, ԼՃԱՓ, ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ, ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՍ, ԳԱՆՁԱԿ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ և ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| Ñ/Ñ | ²ßË³ï³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ç ÙÇ³íáñ | ø³Ý³ÏÁ | ·ÇÝ. | ·áõÙ³ñ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Գավառ քաղաք |  |  |  |  |
|  | Միքայելյան 6-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 17,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,250 | 4,00 | 17,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,156 | 2,04 | 0,319 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,685 | 1,53 | 5,628 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,409 | 0,65 | 0,268 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,655 | 1,86 | 1,221 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,425 | 50,06 | 21,276 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,669 | 50,56 | 185,493 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 17,000 | 6,19 | 105,206 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 119,000 | 5,49 | 653,015 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,607 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,214 | 91,75 | 111,348 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 25,500 | 1,10 | 27,986 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,400 | 2,17 | 7,388 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,500 | 2,10 | 17,880 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 34,000 | 0,37 | 12,438 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 41,056 | 2,03 | 83,542 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 17,000 | 25,63 | 435,640 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,128 | 296,53 | 334,482 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,077 | 207,57 | 15,879 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 34,000 | 1,19 | 40,425 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սայադյան 1-ին և Օգոստոսի 23 փողոցներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 24,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 6,000 | 4,00 | 24,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,220 | 2,04 | 0,450 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 5,202 | 1,53 | 7,945 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,578 | 0,65 | 0,378 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,925 | 1,86 | 1,724 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,600 | 50,06 | 30,037 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 5,180 | 50,56 | 261,872 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 24,000 | 6,19 | 148,527 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 168,000 | 5,49 | 921,903 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,015 | 531,98 | 7,916 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,713 | 91,75 | 157,196 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 36,000 | 1,10 | 39,510 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,800 | 2,17 | 10,431 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 12,000 | 2,10 | 25,243 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 48,000 | 0,37 | 17,560 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 57,961 | 2,03 | 117,941 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 24,000 | 25,63 | 615,021 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,574 | 296,53 | 466,733 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,108 | 207,57 | 22,417 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 48,000 | 1,19 | 57,070 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Գ. Լուսավորչի փողոց 1-ին փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Պահարեի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 16,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,000 | 4,00 | 16,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,147 | 2,04 | 0,300 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,468 | 1,53 | 5,297 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,385 | 0,65 | 0,252 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,616 | 1,86 | 1,149 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,400 | 50,06 | 20,025 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,453 | 50,56 | 174,582 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 16,000 | 6,19 | 99,018 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 112,000 | 5,49 | 614,602 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,010 | 531,98 | 5,277 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,142 | 91,75 | 104,798 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 24,000 | 1,10 | 26,340 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,200 | 2,17 | 6,954 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,000 | 2,10 | 16,828 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 32,000 | 0,37 | 11,707 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 38,641 | 2,03 | 78,628 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 16,000 | 25,63 | 410,014 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,056 | 296,53 | 313,132 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,072 | 207,57 | 14,945 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 32,000 | 1,19 | 38,047 |
|  | Քալաշյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,474 | 296,53 | 140,554 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Ազատամարտիկների փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,530 | 296,53 | 157,159 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Է. Տոնոյան փողոցի և Միքայելյան փողոց 2-րդ և 4-րդ անցուղիներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,198 | 296,53 | 58,712 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 79 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,790 | 89,39 | 70,621 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 7,900 | 41,11 | 324,766 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,134 | 207,57 | 27,876 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,343 | 18,29 | 24,566 |
|  | Ծաղկաշեն գյուղ |  |  |  |  |
|  | 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,200 | 296,53 | 59,305 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | 3-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 22,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,500 | 4,00 | 22,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,202 | 2,04 | 0,413 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,768 | 1,53 | 7,283 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,530 | 0,65 | 0,347 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,848 | 1,86 | 1,580 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,550 | 50,06 | 27,534 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,748 | 50,56 | 240,050 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 22,000 | 6,19 | 136,149 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 154,000 | 5,49 | 845,078 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,014 | 531,98 | 7,256 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,571 | 91,75 | 144,097 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 33,000 | 1,10 | 36,218 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,400 | 2,17 | 9,561 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 11,000 | 2,10 | 23,139 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 44,000 | 0,37 | 16,097 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 53,131 | 2,03 | 108,113 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 22,000 | 25,63 | 563,769 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,450 | 296,53 | 429,964 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,099 | 207,57 | 20,549 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 44,000 | 1,19 | 52,314 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | 4-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 1,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,250 | 4,00 | 1,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,009 | 2,04 | 0,019 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,217 | 1,53 | 0,331 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,024 | 0,65 | 0,016 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,039 | 1,86 | 0,072 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,025 | 50,06 | 1,252 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,216 | 50,56 | 10,911 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 1,000 | 6,19 | 6,189 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 7,000 | 5,49 | 38,413 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,330 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,071 | 91,75 | 6,550 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,500 | 1,10 | 1,646 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,200 | 2,17 | 0,435 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 0,500 | 2,10 | 1,052 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 2,000 | 0,37 | 0,732 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2,415 | 2,03 | 4,914 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,066 | 296,53 | 19,571 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | 5-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 18,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,500 | 4,00 | 18,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,165 | 2,04 | 0,338 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,901 | 1,53 | 5,959 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,433 | 0,65 | 0,284 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,694 | 1,86 | 1,291 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,450 | 50,06 | 22,527 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,885 | 50,56 | 196,396 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 18,000 | 6,18 | 111,324 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 126,000 | 5,49 | 691,427 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,937 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,285 | 91,71 | 117,856 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 27,000 | 1,10 | 29,633 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,600 | 2,17 | 7,823 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 9,000 | 2,10 | 18,932 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 36,000 | 0,37 | 13,170 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 43,471 | 2,03 | 88,456 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 18,000 | 25,62 | 461,165 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,188 | 296,38 | 352,095 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,081 | 207,48 | 16,806 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 36,000 | 1,19 | 42,803 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,846 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | 6-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,804 | 296,53 | 238,408 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 56 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,560 | 89,39 | 50,060 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 5,600 | 41,11 | 230,214 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,095 | 207,57 | 19,760 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 0,952 | 18,29 | 17,414 |
|  | Սարուխան գյուղ |  |  |  |  |
|  | Հ. Սաղոյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,884 | 296,53 | 262,130 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Վարդանանց փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Դովլաթյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,792 | 296,53 | 234,849 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Մալյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,398 | 296,53 | 118,018 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Գ. Հավասու փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,530 | 296,53 | 157,159 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Ջիվանու փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,500 | 296,53 | 148,263 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Մ, Խոստեղյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,462 | 296,53 | 136,995 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Ս. Մակարյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,740 | 296,53 | 219,430 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ժ. Շիրակի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 15,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,750 | 4,00 | 15,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,138 | 2,04 | 0,281 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,251 | 1,53 | 4,966 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,361 | 0,65 | 0,236 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,578 | 1,86 | 1,077 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,375 | 50,06 | 18,773 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,237 | 50,56 | 163,670 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 15,000 | 6,19 | 92,829 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 105,000 | 5,49 | 576,189 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,947 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,071 | 91,75 | 98,248 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 22,500 | 1,10 | 24,694 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,17 | 6,519 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,500 | 2,10 | 15,777 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 30,000 | 0,37 | 10,975 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 36,226 | 2,03 | 73,713 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 15,000 | 25,63 | 384,388 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,000 | 296,53 | 296,527 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,068 | 207,57 | 14,011 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 30,000 | 1,19 | 35,669 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ա. Մանուկյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,732 | 296,53 | 217,058 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Քուչակի 2-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,160 | 296,53 | 47,444 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Կոմիտասի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Հերացու փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,294 | 296,53 | 87,179 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Բաղրամյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,538 | 296,53 | 159,531 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Հ. Խաչատրյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,398 | 296,53 | 118,018 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Սիլիկյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,396 | 296,53 | 117,425 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Ա. Կատվալյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,396 | 296,53 | 117,425 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Խանջյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,792 | 296,53 | 234,849 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հ. Սարուխանյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 14,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,500 | 4,00 | 14,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,129 | 2,04 | 0,263 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,034 | 1,53 | 4,634 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,337 | 0,65 | 0,221 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,539 | 1,86 | 1,006 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,350 | 50,06 | 17,521 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,021 | 50,56 | 152,759 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 14,000 | 6,19 | 86,641 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 98,000 | 5,49 | 537,777 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,618 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,999 | 91,75 | 91,698 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 21,000 | 1,10 | 23,048 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,800 | 2,17 | 6,085 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,000 | 2,10 | 14,725 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 28,000 | 0,37 | 10,243 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 33,811 | 2,03 | 68,799 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 14,000 | 25,63 | 358,762 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,934 | 296,53 | 276,956 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,063 | 207,57 | 13,077 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 28,000 | 1,19 | 33,291 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Մյասնիկյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,778 | 296,53 | 230,698 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 10-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,592 | 296,53 | 175,544 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 9-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 8-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,714 | 296,53 | 211,720 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | միրյան-Խորենացի փողոցներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 21,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,250 | 4,00 | 21,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,193 | 2,04 | 0,394 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,551 | 1,53 | 6,952 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,506 | 0,65 | 0,331 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,809 | 1,86 | 1,508 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,525 | 50,06 | 26,282 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,532 | 50,56 | 229,138 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 21,000 | 6,19 | 129,961 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 147,000 | 5,49 | 806,665 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,013 | 531,98 | 6,926 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 13,433 | 91,75 | 1232,395 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 31,500 | 1,10 | 34,571 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,200 | 2,17 | 9,127 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 10,500 | 2,10 | 22,087 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 42,000 | 0,37 | 15,365 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 50,716 | 2,03 | 103,199 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 21,000 | 25,63 | 538,143 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,386 | 296,53 | 410,986 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,095 | 207,57 | 19,615 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 42,000 | 1,19 | 49,936 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Արշակունյաց փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,400 | 296,53 | 118,611 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Ա. Քիշոյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,522 | 296,53 | 154,787 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Ա. Քիշոյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,596 | 296,53 | 176,730 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Չարենցի փողոցի նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Ա. Գոքոյան փողոցի փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,242 | 296,53 | 71,760 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Ս. Զորյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 20,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,000 | 4,00 | 20,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,184 | 2,04 | 0,375 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,335 | 1,53 | 6,621 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,482 | 0,65 | 0,315 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,771 | 1,86 | 1,437 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,500 | 50,06 | 25,031 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,316 | 50,56 | 218,227 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 20,000 | 6,19 | 123,772 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 140,000 | 5,49 | 768,252 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,012 | 531,98 | 6,597 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,428 | 91,75 | 130,997 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 30,000 | 1,10 | 32,925 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,17 | 8,692 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 10,000 | 2,10 | 21,035 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 40,000 | 0,37 | 14,633 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 48,301 | 2,03 | 98,285 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 20,000 | 25,63 | 512,517 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,320 | 296,53 | 391,415 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,090 | 207,57 | 18,681 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 40,000 | 1,19 | 47,558 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ա. Խաչատրյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,726 | 296,53 | 215,279 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Ա. Սպենդիարյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,662 | 296,53 | 196,301 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Վ. Աճեմյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սայաթ-Նովա փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,638 | 296,53 | 189,184 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Շերամի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ջիվանու փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,528 | 296,53 | 156,566 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,324 | 296,53 | 96,075 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 3-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,312 | 296,53 | 92,516 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 4-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,144 | 296,53 | 42,700 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 5-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,198 | 296,53 | 58,712 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Երիտասարդական փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,462 | 296,53 | 136,995 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Մ. Մկրտչյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,528 | 296,53 | 156,566 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Երվանդ Քոչարի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,438 | 296,53 | 129,879 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 364 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 3,640 | 89,39 | 325,391 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 36,400 | 41,11 | 1496,390 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,619 | 207,57 | 128,442 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 6,188 | 18,29 | 113,189 |
|  | Ծովազարդ գյուղ |  |  |  |  |
|  | Տերյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,800 | 296,53 | 237,222 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
|  | Նալբնադյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,690 | 296,53 | 204,604 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Վ. Մամիկոնյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 22,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,500 | 4,00 | 22,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,202 | 2,04 | 0,413 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,768 | 1,53 | 7,283 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,530 | 0,65 | 0,347 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,848 | 1,86 | 1,580 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,550 | 50,06 | 27,534 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,748 | 50,56 | 240,050 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 22,000 | 6,19 | 136,149 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 154,000 | 5,49 | 845,078 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,014 | 531,98 | 7,256 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,571 | 91,75 | 144,097 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 33,000 | 1,10 | 36,218 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,400 | 2,17 | 9,561 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 11,000 | 2,10 | 23,139 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 44,000 | 0,37 | 16,097 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 53,131 | 2,03 | 108,113 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 22,000 | 25,63 | 563,769 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,428 | 296,53 | 423,440 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,099 | 207,57 | 20,549 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 44,000 | 1,19 | 52,314 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Թամանյան փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 17,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,250 | 4,00 | 17,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,156 | 2,04 | 0,319 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,685 | 1,53 | 5,628 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,409 | 0,65 | 0,268 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,655 | 1,86 | 1,221 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,425 | 50,06 | 21,276 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,669 | 50,56 | 185,493 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 17,000 | 6,19 | 105,206 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 119,000 | 5,49 | 653,015 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,607 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,214 | 91,75 | 111,348 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 25,500 | 1,10 | 27,986 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,400 | 2,17 | 7,388 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,500 | 2,10 | 17,880 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 34,000 | 0,37 | 12,438 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 41,056 | 2,03 | 83,542 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 17,000 | 25,63 | 435,640 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,110 | 296,53 | 329,145 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,077 | 207,57 | 15,879 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 34,000 | 1,19 | 40,425 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Զ. Անդրանիկի փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 17,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,250 | 4,00 | 17,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,156 | 2,04 | 0,319 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,685 | 1,53 | 5,628 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,409 | 0,65 | 0,268 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,655 | 1,86 | 1,221 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,425 | 50,06 | 21,276 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,669 | 50,56 | 185,493 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 17,000 | 6,19 | 105,206 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 119,000 | 5,49 | 653,015 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,607 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,214 | 91,75 | 111,348 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 25,500 | 1,10 | 27,986 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,400 | 2,17 | 7,388 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,500 | 2,10 | 17,880 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 34,000 | 0,37 | 12,438 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 41,056 | 2,03 | 83,542 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 17,000 | 25,63 | 435,640 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,112 | 296,53 | 329,738 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,077 | 207,57 | 15,879 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 34,000 | 1,19 | 40,425 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 80 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,800 | 84,66 | 67,729 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 8,000 | 37,91 | 303,271 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,136 | 201,10 | 27,349 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,360 | 18,29 | 24,877 |
|  | Գանձակ գյուղ |  |  |  |  |
|  | Հ. Բաղրամյան փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,396 | 296,53 | 117,425 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Հ. Բաղրամյան փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,308 | 296,53 | 91,330 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Հ. Բաղրամյան փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Հ. Հակոբյան փողոց 1-ին փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,374 | 296,53 | 110,901 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Հ. Աբրահամյան փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,342 | 296,53 | 101,412 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Մ. Սարյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,636 | 296,53 | 188,591 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Սայաթ-Նովա փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,760 | 296,53 | 225,360 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Կոմիտասի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 18,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,500 | 4,00 | 18,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,165 | 2,04 | 0,338 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,901 | 1,53 | 5,959 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,433 | 0,65 | 0,284 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,694 | 1,86 | 1,293 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,450 | 50,06 | 22,528 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,885 | 50,56 | 196,404 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 18,000 | 6,19 | 111,395 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 126,000 | 5,49 | 691,427 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,937 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,285 | 91,75 | 117,897 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 27,000 | 1,10 | 29,633 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,600 | 2,17 | 7,823 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 9,000 | 2,10 | 18,932 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 36,000 | 0,37 | 13,170 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 43,471 | 2,03 | 88,456 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 18,000 | 25,63 | 461,266 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,164 | 296,53 | 345,157 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,081 | 207,57 | 16,813 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 36,000 | 1,19 | 42,803 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Չարենցի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 17,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,250 | 4,00 | 17,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,156 | 2,04 | 0,319 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,685 | 1,53 | 5,628 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,409 | 0,65 | 0,268 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,655 | 1,86 | 1,221 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,425 | 50,06 | 21,276 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,669 | 50,56 | 185,493 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 17,000 | 6,19 | 105,206 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 119,000 | 5,49 | 653,015 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,607 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,214 | 91,75 | 111,348 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 25,500 | 1,10 | 27,986 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,400 | 2,17 | 7,388 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,500 | 2,10 | 17,880 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 34,000 | 0,37 | 12,438 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 41,056 | 2,03 | 83,542 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 17,000 | 25,63 | 435,640 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,104 | 296,53 | 327,366 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,077 | 207,57 | 15,879 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 34,000 | 1,19 | 40,425 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Կապուտիկյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,808 | 296,53 | 239,594 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Տերյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 14,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,500 | 4,00 | 14,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,129 | 2,04 | 0,263 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,034 | 1,53 | 4,634 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,337 | 0,65 | 0,221 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,539 | 1,86 | 1,006 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,350 | 50,06 | 17,521 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,021 | 50,56 | 152,759 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 14,000 | 6,19 | 86,641 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 98,000 | 5,49 | 537,777 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,618 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,999 | 91,75 | 91,698 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 21,000 | 1,10 | 23,048 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,800 | 2,17 | 6,085 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,000 | 2,10 | 14,725 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 28,000 | 0,37 | 10,243 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 33,811 | 2,03 | 68,799 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 14,000 | 25,63 | 358,762 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,894 | 296,53 | 265,095 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,063 | 207,57 | 13,077 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 28,000 | 1,19 | 33,291 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ա. Իսահակյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,866 | 296,53 | 256,792 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ջիգարխանյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,594 | 296,53 | 176,137 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Բաբաջանյան փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,796 | 296,53 | 236,035 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սախարովի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,486 | 296,53 | 144,112 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ152 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 1,520 | 89,39 | 135,878 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 15,200 | 41,11 | 624,866 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,258 | 207,57 | 53,635 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 2,584 | 18,29 | 47,266 |
|  | Բերդկունք գյուղ |  |  |  |  |
|  | Կենտրոնական 3-րդ փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,462 | 296,53 | 136,995 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Մայրուղու փողոց 5-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,462 | 296,53 | 136,995 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Կենտրոնական 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,226 | 296,53 | 67,015 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Կենտրոնական 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,122 | 296,53 | 36,176 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 20 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,200 | 89,39 | 17,879 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 2,000 | 41,11 | 82,219 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,034 | 207,57 | 7,057 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 0,340 | 18,29 | 6,219 |
|  | Գավառ քաղաքի Արծվաքար թաղամաս |  |  |  |  |
|  | Գ. Միքաելյան փ. 6-րդ նրբանցք 5-րդ անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,077 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,050 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,887 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,704 | 296,53 | 208,760 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Գ. Միքաելյան փողոց 6-րդ անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,200 | 296,53 | 59,305 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Սազայու փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Գ. Միքաելյան փ. 2-րդ նրբանցք 3-րդ անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,200 | 296,53 | 59,305 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Գ. Միքաելյան փ. 2-րդ նրբանցք 1-ին անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,266 | 296,53 | 78,876 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Գերեզմաններ |  |  |  |  |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,250 | 296,53 | 74,132 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Գ. Միքաելյան փողոց 16-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,794 | 296,53 | 235,442 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Գ. Միքաելյան փողոց 18-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 14,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,500 | 4,00 | 14,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,129 | 2,04 | 0,263 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,034 | 1,53 | 4,634 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,337 | 0,65 | 0,221 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,539 | 1,86 | 1,006 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,350 | 50,06 | 17,521 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,021 | 50,56 | 152,759 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 14,000 | 6,19 | 86,641 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 98,000 | 5,49 | 537,777 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,618 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,999 | 91,75 | 91,698 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 21,000 | 1,10 | 23,048 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,800 | 2,17 | 6,085 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,000 | 2,10 | 14,725 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 28,000 | 0,37 | 10,243 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 33,811 | 2,03 | 68,799 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 14,000 | 25,63 | 358,762 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,926 | 296,53 | 274,584 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,063 | 207,57 | 13,077 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 28,000 | 1,19 | 33,291 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ս. Աղեկյան փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,794 | 296,53 | 235,442 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ս. Աղեկյան փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,200 | 296,53 | 59,305 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Ս. Աղեկյան փողոց 5-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,596 | 296,53 | 176,730 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Ս. Աղեկյան փողոց 7-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,398 | 296,53 | 118,018 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Գ. Միքաելյան փ. 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 97 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,970 | 89,39 | 86,711 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 9,700 | 41,11 | 398,763 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,165 | 207,57 | 34,228 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,649 | 18,29 | 30,163 |
|  | Գավառ քաղաքի Հացառատ թաղամաս |  |  |  |  |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 49,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 12,250 | 4,00 | 49,003 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,450 | 2,04 | 0,919 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 10,620 | 1,53 | 16,221 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 1,180 | 0,65 | 0,772 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 1,888 | 1,86 | 3,520 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 1,225 | 50,06 | 61,325 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 10,575 | 50,56 | 534,656 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 49,000 | 6,19 | 303,242 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 343,000 | 5,49 | 1882,218 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,030 | 531,98 | 16,161 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 3,498 | 91,75 | 320,943 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 73,500 | 1,10 | 80,667 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,800 | 2,17 | 21,296 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 24,500 | 2,10 | 51,537 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 98,000 | 0,37 | 35,852 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 118,338 | 2,03 | 240,797 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 49,000 | 25,63 | 1255,667 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 3,216 | 296,53 | 953,630 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,221 | 207,57 | 45,768 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 98,000 | 1,19 | 116,518 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,480 | 296,53 | 142,333 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,596 | 296,53 | 176,730 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 4-րդ անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,600 | 296,53 | 177,916 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Հ. Աբրահամյան 2-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,594 | 296,53 | 176,137 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Պետրովի փողոց 6-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,400 | 296,53 | 118,611 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Պետրովի փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,126 | 296,53 | 37,362 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Կարեյան փողոց 7-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,726 | 296,53 | 215,279 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 21,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,250 | 4,00 | 21,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,193 | 2,04 | 0,394 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,551 | 1,53 | 6,952 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,506 | 0,65 | 0,331 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,809 | 1,86 | 1,508 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,525 | 50,06 | 26,282 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,532 | 50,56 | 229,138 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 21,000 | 6,19 | 129,961 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 147,000 | 5,49 | 806,665 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,013 | 531,98 | 6,926 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,499 | 91,75 | 137,547 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 31,500 | 1,10 | 34,571 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,200 | 2,17 | 9,127 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 10,500 | 2,10 | 22,087 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 42,000 | 0,37 | 15,365 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 50,716 | 2,03 | 103,199 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 21,000 | 25,63 | 538,143 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,360 | 296,53 | 403,277 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,095 | 207,57 | 19,615 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 42,000 | 1,19 | 49,936 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հ. Աբրահամյան 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,260 | 296,53 | 77,097 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 2-ñ¹ ³ÝóáõÕի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,232 | 296,53 | 68,794 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 4-ñ¹ ³ÝóáõÕի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,230 | 296,53 | 68,201 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 6-ñ¹ ³ÝóáõÕի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,232 | 296,53 | 68,794 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Ազատամարտիկների 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 2-ñ¹ ÷³ÏáõÕի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,297 | 296,53 | 88,068 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Հ. Աբրահամյան 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 20,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,000 | 4,00 | 20,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,184 | 2,04 | 0,375 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,335 | 1,53 | 6,621 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,482 | 0,65 | 0,315 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,771 | 1,86 | 1,437 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,500 | 50,06 | 25,031 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,316 | 50,56 | 218,227 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 20,000 | 6,19 | 123,772 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 140,000 | 5,49 | 768,252 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,012 | 531,98 | 6,597 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,428 | 91,75 | 130,997 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 30,000 | 1,10 | 32,925 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,17 | 8,692 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 10,000 | 2,10 | 21,035 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 40,000 | 0,37 | 14,633 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 48,301 | 2,03 | 98,285 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 20,000 | 25,63 | 512,517 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,318 | 296,53 | 390,822 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,090 | 207,57 | 18,681 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 40,000 | 1,19 | 47,558 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հ. Աբրահամյան 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք 1-ին անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,784 | 296,53 | 232,477 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Լ. Հարությունյան փողոց 5-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,460 | 296,53 | 136,402 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Լ. Հարությունյան փողոց 7-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,522 | 296,53 | 154,787 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Հ. Աբրահամյան 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,464 | 296,53 | 137,588 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Կարեյան փողոց 5-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 15,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,750 | 4,00 | 15,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,138 | 2,04 | 0,281 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,251 | 1,53 | 4,966 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,361 | 0,65 | 0,236 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,578 | 1,86 | 1,077 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,375 | 50,06 | 18,773 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,237 | 50,56 | 163,670 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 15,000 | 6,19 | 92,829 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 105,000 | 5,49 | 576,189 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,947 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,071 | 91,75 | 98,248 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 22,500 | 1,10 | 24,694 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,17 | 6,519 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,500 | 2,10 | 15,777 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 30,000 | 0,37 | 10,975 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 36,226 | 2,03 | 73,713 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 15,000 | 25,63 | 384,388 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,978 | 296,53 | 290,003 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,068 | 207,57 | 14,011 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 30,000 | 1,19 | 35,669 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Կարեյան փողոց 3-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,198 | 296,53 | 58,712 |
| 34 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
|  | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Կարեյան փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,384 | 296,53 | 113,866 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Կարեյան փողոց 5-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Կարեյան փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,722 | 296,53 | 214,092 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Կարեյան փողոց 4-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Կարեյան փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Աբրահամյան 4-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,396 | 296,53 | 117,425 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Աբրահամյան փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,530 | 296,53 | 157,159 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 16,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,000 | 4,00 | 16,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,147 | 2,04 | 0,300 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,468 | 1,53 | 5,297 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,385 | 0,65 | 0,252 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,616 | 1,86 | 1,149 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,400 | 50,06 | 20,025 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,453 | 50,56 | 174,582 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 16,000 | 6,19 | 99,018 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 112,000 | 5,49 | 614,602 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,010 | 531,98 | 5,277 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,142 | 91,75 | 104,798 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 24,000 | 1,10 | 26,340 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,200 | 2,17 | 6,954 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,000 | 2,10 | 16,828 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 32,000 | 0,37 | 11,707 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 38,641 | 2,03 | 78,628 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 16,000 | 25,63 | 410,014 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,056 | 296,53 | 313,132 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,072 | 207,57 | 14,945 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 32,000 | 1,19 | 38,047 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք 1-ին անցուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,516 | 296,53 | 153,008 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 3-րդ նրբանցք 1-ին փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Բուռնազյան 2-րդ փողոց 4-րդ և 6-րդ անցուղիներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 17,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 4,250 | 4,00 | 17,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,156 | 2,04 | 0,319 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,685 | 1,53 | 5,628 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,409 | 0,65 | 0,268 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,655 | 1,86 | 1,221 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,425 | 50,06 | 21,276 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,669 | 50,56 | 185,493 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 17,000 | 6,19 | 105,206 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 119,000 | 5,49 | 653,015 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,011 | 531,98 | 5,607 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,214 | 91,75 | 111,348 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 25,500 | 1,10 | 27,986 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,400 | 2,17 | 7,388 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 8,500 | 2,10 | 17,880 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 34,000 | 0,37 | 12,438 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 41,056 | 2,03 | 83,542 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 17,000 | 25,63 | 435,640 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,112 | 296,53 | 329,738 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,077 | 207,57 | 15,879 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 34,000 | 1,19 | 40,425 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 325 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 3,250 | 89,39 | 290,528 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 32,500 | 41,11 | 1336,062 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,553 | 207,57 | 114,681 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 5,525 | 18,29 | 101,062 |
|  | Հայրավանք գյուղ |  |  |  |  |
|  | Վանքի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,600 | 296,53 | 177,916 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
|  | Մարգարի փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,800 | 296,53 | 237,222 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Համալիրի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,792 | 296,53 | 234,849 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 14,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,500 | 4,00 | 14,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,129 | 2,04 | 0,263 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 3,034 | 1,53 | 4,634 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,337 | 0,65 | 0,221 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,539 | 1,86 | 1,006 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,350 | 50,06 | 17,521 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 3,021 | 50,56 | 152,759 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 14,000 | 6,19 | 86,641 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 98,000 | 5,49 | 537,777 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,009 | 531,98 | 4,618 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,999 | 91,75 | 91,698 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 21,000 | 1,10 | 23,048 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,800 | 2,17 | 6,085 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 7,000 | 2,10 | 14,725 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 28,000 | 0,37 | 10,243 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 33,811 | 2,03 | 68,799 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 14,000 | 25,63 | 358,762 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,916 | 296,53 | 271,619 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,063 | 207,57 | 13,077 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 28,000 | 1,19 | 33,291 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սևանի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,724 | 296,53 | 214,685 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Կենտրոնական փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 21,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 5,250 | 4,00 | 21,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,193 | 2,04 | 0,394 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 4,551 | 1,53 | 6,952 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,506 | 0,65 | 0,331 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,809 | 1,86 | 1,508 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,525 | 50,06 | 26,282 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 4,532 | 50,56 | 229,138 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 21,000 | 6,19 | 129,961 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 147,000 | 5,49 | 806,665 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,013 | 531,98 | 6,926 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 1,499 | 91,75 | 137,547 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 31,500 | 1,10 | 34,571 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,200 | 2,17 | 9,127 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 10,500 | 2,10 | 22,087 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 42,000 | 0,37 | 15,365 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 50,716 | 2,03 | 103,199 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 21,000 | 25,63 | 538,143 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 1,382 | 296,53 | 409,800 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,095 | 207,57 | 19,615 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 42,000 | 1,19 | 49,936 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 79 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,790 | 89,39 | 70,621 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 7,900 | 41,11 | 324,766 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,134 | 207,57 | 27,876 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,343 | 18,29 | 24,566 |
|  | Լանջաղբյուր գյուղ |  |  |  |  |
|  | Զ. Անդրանիկի փողոց 1-ին նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 5,117 | 91,75 | 469,484 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,532 | 296,53 | 157,752 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Զ. Անդրանիկի փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,462 | 296,53 | 136,995 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Զ. Անդրանիկի փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Վ. Մամիկոնյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,140 | 296,53 | 41,514 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Հ. Հակոբյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,210 | 296,53 | 62,271 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Դպրոցականների փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 33,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 8,250 | 4,00 | 33,002 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,303 | 2,04 | 0,619 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 7,152 | 1,53 | 10,924 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,795 | 0,65 | 0,520 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 1,272 | 1,86 | 2,370 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,825 | 50,06 | 41,301 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 7,122 | 50,56 | 360,075 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 33,000 | 6,19 | 204,224 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 231,000 | 5,49 | 1267,616 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,020 | 531,98 | 10,884 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 2,356 | 91,75 | 216,145 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 49,500 | 1,10 | 54,326 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,600 | 2,17 | 14,342 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 16,500 | 2,10 | 34,709 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 66,000 | 0,37 | 24,145 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 79,697 | 2,03 | 162,170 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 33,000 | 25,63 | 845,654 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 2,148 | 296,53 | 636,940 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,149 | 207,57 | 30,824 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 66,000 | 1,19 | 78,471 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Տ. Մեծի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 54,79 | 16,438 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 55,95 | 144,890 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 12,38 | 148,527 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 9,30 | 781,466 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 838,37 | 6,237 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,099 | 91,29 | 9,038 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 2,88 | 51,890 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 3,85 | 9,245 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 3,88 | 23,300 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,18 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,02 | 58,665 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 27,82 | 333,850 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,792 | 272,03 | 215,451 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 188,73 | 10,191 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
|  | Վահագնի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Գ. Նժդեհի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 77 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,770 | 89,39 | 68,833 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 7,700 | 41,11 | 316,544 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,131 | 207,57 | 27,170 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,309 | 18,29 | 23,944 |
| 5 | Լճափ գյուղ |  |  |  |  |
|  | 5-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 11,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,750 | 4,00 | 11,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,101 | 2,04 | 0,206 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,384 | 1,53 | 3,641 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,265 | 0,65 | 0,173 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,424 | 1,86 | 0,790 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,275 | 50,06 | 13,767 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,374 | 50,56 | 120,025 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 11,000 | 6,19 | 68,075 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 77,000 | 5,49 | 422,539 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,628 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,785 | 91,75 | 72,048 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 16,500 | 1,10 | 18,109 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,200 | 2,17 | 4,781 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,500 | 2,10 | 11,570 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 22,000 | 0,37 | 8,048 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 26,566 | 2,03 | 54,057 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 11,000 | 25,63 | 281,885 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,700 | 296,53 | 207,569 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,050 | 207,57 | 10,275 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 22,000 | 1,19 | 26,157 |
|  | Ազատամարտիկների փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Ազատամարտիկների փողոց 5-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,644 | 296,53 | 190,963 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Ազատամարտիկների փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,750 | 296,53 | 222,395 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ազատամարտիկների փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,270 | 296,53 | 80,062 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,262 | 296,53 | 77,690 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,404 | 296,53 | 119,797 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | 1-ին փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | 3-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,198 | 296,53 | 58,712 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | 3-րդ փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,860 | 296,53 | 255,013 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 72 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 0,720 | 89,39 | 64,363 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 7,200 | 41,11 | 295,989 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,122 | 207,57 | 25,406 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 1,224 | 18,29 | 22,389 |
| 5 | Կարմիրգյուղ գյուղ |  |  |  |  |
|  | Ազատության պողոտա 9տ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,238 | 296,53 | 70,573 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Ազատության պողոտա 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,460 | 296,53 | 136,402 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Ազատության պողոտա |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,376 | 296,53 | 111,494 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Հ. Շիրազի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,460 | 296,53 | 136,402 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Վ. Սարգսյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,866 | 296,53 | 256,792 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Ն. Սաֆարյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,252 | 296,53 | 74,725 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Ազատության պողոտա 3-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,186 | 296,53 | 55,154 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Պ. Սևակի փողոցներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 36,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 9,000 | 4,00 | 36,002 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,331 | 2,04 | 0,676 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 7,803 | 1,53 | 11,917 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,867 | 0,65 | 0,567 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 1,387 | 1,86 | 2,586 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,900 | 50,06 | 45,055 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 7,769 | 50,56 | 392,809 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 36,000 | 6,19 | 222,790 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 252,000 | 5,49 | 1382,854 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,022 | 531,98 | 11,874 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 2,570 | 91,75 | 235,795 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 54,000 | 1,10 | 59,265 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,200 | 2,17 | 15,646 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 18,000 | 2,10 | 37,864 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 72,000 | 0,37 | 26,340 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 86,942 | 2,03 | 176,912 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 36,000 | 25,63 | 922,531 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 2,300 | 296,53 | 682,012 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,162 | 207,57 | 33,626 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 72,000 | 1,19 | 85,605 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 2,000 | 31,09 | 62,187 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 2,000 | 12,98 | 25,950 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 2,000 | 5,85 | 11,694 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 2,000 | 38,42 | 76,836 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 2,000 | 10,98 | 21,961 |
|  | Զ. Շհոյան փողոցներ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 52,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 13,000 | 4,00 | 52,003 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,477 | 2,04 | 0,976 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 11,270 | 1,53 | 17,214 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 1,252 | 0,65 | 0,820 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 2,004 | 1,86 | 3,735 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 1,300 | 50,06 | 65,080 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 11,223 | 50,56 | 567,390 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 52,000 | 6,19 | 321,808 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 364,000 | 5,49 | 1997,456 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,032 | 531,98 | 17,151 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 33,262 | 91,75 | 3051,645 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 78,000 | 1,10 | 85,605 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,400 | 2,17 | 22,600 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 26,000 | 2,10 | 54,692 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 104,000 | 0,37 | 38,047 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 125,583 | 2,03 | 255,540 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 52,000 | 25,63 | 1332,545 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 3,410 | 296,53 | 1011,157 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,234 | 207,57 | 48,571 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 104,000 | 1,19 | 123,652 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 2,000 | 31,09 | 62,187 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 2,000 | 12,98 | 25,950 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 2,000 | 5,85 | 11,694 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 2,000 | 38,42 | 76,836 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 2,000 | 10,98 | 21,961 |
|  | Գերեզմաններ տանող ճանապարհ |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,738 | 296,53 | 218,837 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 144 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 1,440 | 89,39 | 128,726 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 14,400 | 41,11 | 591,978 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,245 | 207,57 | 50,812 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 2,448 | 18,29 | 44,778 |
|  | Նորատուս գյուղ |  |  |  |  |
|  | Կ. Բադոյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 13,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,250 | 4,00 | 13,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,119 | 2,04 | 0,244 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,818 | 1,53 | 4,303 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,313 | 0,65 | 0,205 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,501 | 1,86 | 0,934 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,325 | 50,06 | 16,270 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,806 | 50,56 | 141,848 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 13,000 | 6,19 | 80,452 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 91,000 | 5,49 | 499,364 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,008 | 531,98 | 4,288 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,928 | 91,75 | 85,148 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 19,500 | 1,10 | 21,401 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,600 | 2,17 | 5,650 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,500 | 2,10 | 13,673 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 26,000 | 0,37 | 9,512 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 31,396 | 2,03 | 63,885 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 13,000 | 25,63 | 333,136 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,858 | 296,53 | 254,420 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,059 | 207,57 | 12,143 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 26,000 | 1,19 | 30,913 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Գործարանային փողոց 26-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 170,50 | 852,482 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Գործարանային փողոց 24-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,162 | 296,53 | 48,037 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Գործարանային փողոց 20-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,132 | 296,53 | 39,142 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Գործարանային փողոց 18-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 3,198 | 91,75 | 293,427 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,312 | 296,53 | 92,516 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Գործարանային փողոց 16-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,300 | 296,53 | 88,958 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Գործարանային փողոց 14-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 349,06 | 0,866 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 2,559 | 91,75 | 234,742 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,260 | 296,53 | 77,097 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Գործարանային փողոց 12-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 2,559 | 91,75 | 234,742 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,266 | 296,53 | 78,876 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Գործարանային փողոց 10-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,306 | 296,53 | 90,737 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Գործարանային փողոց 8-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,264 | 296,53 | 78,283 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Գործարանային փողոց 6-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,132 | 296,53 | 39,142 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Գործարանային փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,256 | 296,53 | 75,911 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Գործարանային փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,198 | 296,53 | 58,712 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Տերյան փողոց 18-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 1,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,250 | 4,00 | 1,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,009 | 2,04 | 0,019 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,217 | 1,53 | 0,331 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,024 | 0,65 | 0,016 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,039 | 1,86 | 0,072 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,025 | 50,06 | 1,252 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,216 | 50,56 | 10,911 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 1,000 | 6,19 | 6,189 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 7,000 | 5,49 | 38,413 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,330 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,071 | 91,75 | 6,550 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,500 | 1,10 | 1,646 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,200 | 2,17 | 0,435 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 0,500 | 2,10 | 1,052 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 2,000 | 0,37 | 0,732 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2,415 | 2,03 | 4,914 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,078 | 296,53 | 23,129 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Տերյան փողոց 16-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 3,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,750 | 4,00 | 3,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,028 | 2,04 | 0,056 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,650 | 1,53 | 0,993 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,072 | 0,65 | 0,047 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,116 | 1,86 | 0,215 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,075 | 50,06 | 3,755 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,647 | 50,56 | 32,734 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 3,000 | 6,19 | 18,566 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 21,000 | 5,49 | 115,238 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 0,989 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,214 | 91,75 | 19,650 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 4,500 | 1,10 | 4,939 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,600 | 2,17 | 1,304 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,500 | 2,10 | 3,155 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 6,000 | 0,37 | 2,195 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 7,245 | 2,03 | 14,743 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 3,000 | 25,63 | 76,878 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,166 | 296,53 | 49,223 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,014 | 207,57 | 2,802 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 6,000 | 1,19 | 7,134 |
|  | Տերյան փողոց 10-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,132 | 296,53 | 39,142 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | Գետափի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,790 | 296,53 | 234,256 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Գետափի փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 8,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,000 | 4,00 | 8,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,073 | 2,04 | 0,150 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,734 | 1,53 | 2,648 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,193 | 0,65 | 0,126 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,308 | 1,86 | 0,575 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,200 | 50,06 | 10,012 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,727 | 50,56 | 87,291 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 8,000 | 6,19 | 49,509 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 56,000 | 5,49 | 307,301 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,005 | 531,98 | 2,639 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,571 | 91,75 | 52,399 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 12,000 | 1,10 | 13,170 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,600 | 2,17 | 3,477 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,000 | 2,10 | 8,414 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 16,000 | 0,37 | 5,853 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 19,320 | 2,03 | 39,314 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 8,000 | 25,63 | 205,007 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,530 | 296,53 | 157,159 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,036 | 207,57 | 7,472 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 16,000 | 1,19 | 19,023 |
|  | Գետափի փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Գետափի փողոց 6-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,290 | 296,53 | 85,993 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | 1-ին փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 12,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 3,000 | 4,00 | 12,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,110 | 2,04 | 0,225 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,601 | 1,53 | 3,972 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,289 | 0,65 | 0,189 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,462 | 1,86 | 0,862 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,300 | 50,06 | 15,018 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,590 | 50,56 | 130,936 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 12,000 | 6,19 | 74,263 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 84,000 | 5,49 | 460,951 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,007 | 531,98 | 3,958 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,857 | 91,75 | 78,598 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 18,000 | 1,10 | 19,755 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,400 | 2,17 | 5,215 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 6,000 | 2,10 | 12,621 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 24,000 | 0,37 | 8,780 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 28,981 | 2,03 | 58,971 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 12,000 | 25,63 | 307,510 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,788 | 296,53 | 233,663 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,054 | 207,57 | 11,209 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 24,000 | 1,19 | 28,535 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սարալանջի փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 4,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,000 | 4,00 | 4,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,037 | 2,04 | 0,075 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,867 | 1,53 | 1,324 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,096 | 0,65 | 0,063 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,154 | 1,86 | 0,287 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,100 | 50,06 | 5,006 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,863 | 50,56 | 43,645 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 4,000 | 6,19 | 24,754 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 28,000 | 5,49 | 153,650 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,002 | 531,98 | 1,319 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,286 | 91,75 | 26,199 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 6,000 | 1,10 | 6,585 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,800 | 2,17 | 1,738 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,10 | 4,207 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 8,000 | 0,37 | 2,927 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 9,660 | 2,03 | 19,657 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 4,000 | 25,63 | 102,503 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,256 | 296,53 | 75,911 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,018 | 207,57 | 3,736 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 8,000 | 1,19 | 9,512 |
|  | Սարալանջի փողոց 5-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 7,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,750 | 4,00 | 7,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,064 | 2,04 | 0,131 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,517 | 1,53 | 2,317 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,169 | 0,65 | 0,110 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,270 | 1,86 | 0,503 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,175 | 50,06 | 8,761 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,511 | 50,56 | 76,379 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 7,000 | 6,19 | 43,320 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 49,000 | 5,49 | 268,888 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 2,309 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,500 | 91,75 | 45,849 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 10,500 | 1,10 | 11,524 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,400 | 2,17 | 3,042 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,500 | 2,10 | 7,362 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 14,000 | 0,37 | 5,122 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 16,905 | 2,03 | 34,400 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 7,000 | 25,63 | 179,381 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,526 | 296,53 | 155,973 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,032 | 207,57 | 6,538 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 14,000 | 1,19 | 16,645 |
|  | Սևանի փողոց 2-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 9,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,250 | 4,00 | 9,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,083 | 2,04 | 0,169 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,951 | 1,53 | 2,979 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,217 | 0,65 | 0,142 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,347 | 1,86 | 0,646 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,225 | 50,06 | 11,264 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,942 | 50,56 | 98,202 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 9,000 | 6,19 | 55,698 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 63,000 | 5,49 | 345,714 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 2,968 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,643 | 91,75 | 58,949 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 13,500 | 1,10 | 14,816 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,800 | 2,17 | 3,912 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 4,500 | 2,10 | 9,466 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 18,000 | 0,37 | 6,585 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 21,736 | 2,03 | 44,228 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 9,000 | 25,63 | 230,633 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,590 | 296,53 | 174,951 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,041 | 207,57 | 8,406 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 18,000 | 1,19 | 21,401 |
| 5 | Մետաղական արկղ մուտքահաշվարկային սարքերի տեղադրման համար 400х600х250մմ | հատ | 1,000 | 31,09 | 31,093 |
| 6 | Մագնիսական թողարկիչ | հատ | 1,000 | 12,98 | 12,975 |
| 7 | Միաֆազ ավտոմատ–անջատիչ 40Ա | հատ | 1,000 | 5,85 | 5,847 |
| 8 | Էլեկտրաէներգիայի , բազմասակագնային միաֆազ ê¾Ø - 1ì, մոդեմով 60Ա հաշվիչի տեղադրում | հատ | 1,000 | 38,42 | 38,418 |
| 9 | Ժամային ռելեի տեղադրում / մարտկոցով / | հատ | 1,000 | 10,98 | 10,980 |
|  | Սևանի փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 1,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,250 | 4,00 | 1,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,009 | 2,04 | 0,019 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,217 | 1,53 | 0,331 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,024 | 0,65 | 0,016 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,039 | 1,86 | 0,072 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,025 | 50,06 | 1,252 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,216 | 50,56 | 10,911 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 1,000 | 6,19 | 6,189 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 7,000 | 5,49 | 38,413 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,330 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,071 | 91,75 | 6,550 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,500 | 1,10 | 1,646 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,200 | 2,17 | 0,435 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 0,500 | 2,10 | 1,052 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 2,000 | 0,37 | 0,732 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2,415 | 2,03 | 4,914 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,034 | 296,53 | 10,082 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Սևանի 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 6,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,500 | 4,00 | 6,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,055 | 2,04 | 0,113 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,300 | 1,53 | 1,986 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,144 | 0,65 | 0,095 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,231 | 1,86 | 0,431 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  | 0,00 | 0,000 |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,150 | 50,06 | 7,509 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,295 | 50,56 | 65,468 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 6,000 | 6,19 | 37,132 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 42,000 | 5,49 | 230,476 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,004 | 531,98 | 1,979 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,428 | 91,75 | 39,299 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 9,000 | 1,10 | 9,878 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,200 | 2,17 | 2,608 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 3,000 | 2,10 | 6,311 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 12,000 | 0,37 | 4,390 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 14,490 | 2,03 | 29,485 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 6,000 | 25,63 | 153,755 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,380 | 296,53 | 112,680 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,027 | 207,57 | 5,604 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 12,000 | 1,19 | 14,268 |
|  | Սևանի փողոց 32-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 10,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 2,500 | 4,00 | 10,001 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,092 | 2,04 | 0,188 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 2,167 | 1,53 | 3,310 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,241 | 0,65 | 0,158 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,385 | 1,86 | 0,718 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,250 | 50,06 | 12,515 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 2,158 | 50,56 | 109,113 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 10,000 | 6,19 | 61,886 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 70,000 | 5,49 | 384,126 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,006 | 531,98 | 3,298 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,714 | 91,75 | 65,499 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 15,000 | 1,10 | 16,463 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 2,000 | 2,17 | 4,346 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 5,000 | 2,10 | 10,518 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 20,000 | 0,37 | 7,317 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 24,151 | 2,03 | 49,142 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 10,000 | 25,63 | 256,259 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,660 | 296,53 | 195,708 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,045 | 207,57 | 9,341 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 20,000 | 1,19 | 23,779 |
|  | Լուսավորչի փողոց 5-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 1,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,250 | 4,00 | 1,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,009 | 2,04 | 0,019 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,217 | 1,53 | 0,331 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,024 | 0,65 | 0,016 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,039 | 1,86 | 0,072 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,025 | 50,06 | 1,252 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,216 | 50,56 | 10,911 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 1,000 | 6,19 | 6,189 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 7,000 | 5,49 | 38,413 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 530,46 | 0,329 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,071 | 692,23 | 49,419 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,500 | 1,10 | 1,646 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,200 | 2,17 | 0,435 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 0,500 | 2,10 | 1,052 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 2,000 | 0,37 | 0,732 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2,415 | 2,03 | 4,914 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,070 | 296,53 | 20,757 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Պ. Սևակի փողոց 4-րդ նրբանցք |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 1,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,250 | 4,00 | 1,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,009 | 2,04 | 0,019 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,217 | 1,53 | 0,331 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,024 | 0,65 | 0,016 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,039 | 1,86 | 0,072 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,025 | 50,06 | 1,252 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,216 | 50,56 | 10,911 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 1,000 | 6,19 | 6,189 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 7,000 | 5,49 | 38,413 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,330 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,071 | 91,75 | 6,550 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,500 | 1,10 | 1,646 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,200 | 2,17 | 0,435 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 0,500 | 2,10 | 1,052 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 2,000 | 0,37 | 0,732 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 2,415 | 2,03 | 4,914 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 1,000 | 25,63 | 25,626 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,066 | 296,53 | 19,571 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,005 | 207,57 | 0,934 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 2,000 | 1,19 | 2,378 |
|  | Թումանյան փողոց |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 2,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 0,500 | 4,00 | 2,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,018 | 2,04 | 0,038 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 0,433 | 1,53 | 0,662 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,048 | 0,65 | 0,032 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,077 | 1,86 | 0,144 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,050 | 50,06 | 2,503 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 0,432 | 50,56 | 21,823 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 2,000 | 6,19 | 12,377 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 14,000 | 5,49 | 76,825 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,001 | 531,98 | 0,660 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,143 | 91,75 | 13,100 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 3,000 | 1,10 | 3,293 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 0,400 | 2,17 | 0,869 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,10 | 2,104 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 4,000 | 0,37 | 1,463 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 4,830 | 2,03 | 9,828 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 2,000 | 25,63 | 51,252 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,130 | 296,53 | 38,548 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,009 | 207,57 | 1,868 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 4,000 | 1,19 | 4,756 |
|  | 2-րդ փողոց 2-րդ փակուղի |  |  |  |  |
|  | Ð»Ý³ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | 5,0 |  |  |  |
|  | ø³Ý¹Ù³Ý ³ßË³ï³Ý»ñ |  |  |  |  |
| 1 | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում փոսորակներում | մ3 | 1,250 | 4,00 | 5,000 |
| 2 | Գրունտի հետլիցք | մ3 | 0,046 | 2,04 | 0,094 |
| 3 | Գրունտի հարթեցում տեղում | մ3 | 1,084 | 1,53 | 1,655 |
| 4 | Ավելորդ գրունտի և շինաղբի բարձում ա/մ վրա | մ3 | 0,120 | 0,65 | 0,079 |
| 5 | Նույնի տեղափոխում 3կմ հեռավորության վրա | տ | 0,193 | 1,86 | 0,359 |
|  | ´»ïáÝ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ |  |  |  |  |
| 1 | Բետոնե նախապատրաստական շերտ B 7,5 բետոնից | մ3 | 0,125 | 50,06 | 6,258 |
| 2 | Խամքարաբետոնե հիմքերի պատրաստում հենասյուների համար B 12,5 դասի բետոնով և ճեղքած բազալտով | Ù3 | 1,079 | 50,56 | 54,557 |
| 3 | Հենասյուների տեղադրում պողպատե խողովակներից | Ñ³ï | 5,000 | 6,19 | 30,943 |
| 4 | äողպատե խողովակ 108x3,5մմ | մ | 35,000 | 5,49 | 192,063 |
| 5 | Ամրան Ա3 դասի 12մմ | տ | 0,003 | 531,98 | 1,649 |
| 6 | Պողպատե խողովակների, լայնակների և բարձակների մոնտաժում | տ | 0,357 | 91,75 | 32,749 |
| 7 | Բարձակների 40*3մմ խողովակների արժեքը | մ | 7,500 | 1,10 | 8,231 |
| 8 | Բարձակների 51*3,0 մմ խողովակների արժեքը | մ | 1,000 | 2,17 | 2,173 |
| 9 | Լայնակների 50x50x5մմ անկյունակների արժեքը | մ | 2,500 | 2,10 | 5,259 |
| 10 | ՑՑիկ Ш-1Б-К-25 | հատ | 10,000 | 0,37 | 3,658 |
| 11 | Հենասյուների երկշերտ յուղաներկում | մ2 | 12,075 | 2,03 | 24,571 |
|  | ¾É»Ïïñ³ëÝáõóáõÙ |  |  |  |  |
| 1 | Փողոցային արտաքին լուսավորության 50Վտ LED լուսատուների մոնտաժում | հատ | 5,000 | 25,63 | 128,129 |
| 2 | ú¹³ÛÇÝ ·ÍÇ ³ÝóÏ³óáõÙ ²äì-1x16 | ÏÙ | 0,330 | 296,53 | 97,854 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,023 | 207,57 | 4,670 |
| 4 | Մեկուսիչ | հատ | 10,000 | 1,19 | 11,890 |
|  | Հողանցում |  |  |  |  |
|  | ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ¨ Ù»ÏáõëÇã ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ 158 Ñ»Ý³ëÛáõÝ |  |  |  |  |
| 1 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ß»ñï.åáÕå.40*3 ÙÙ | 100Ù | 1,580 | 89,39 | 141,241 |
| 2 | ÐáÕ³ÝóáõÙ ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó 50*50*5 L=1,0Ù | 10Ñï | 15,800 | 41,11 | 649,532 |
| 3 | Հաղորդալար ալյումինե ԱՊՎ 10 մմ2 | ÏÙ | 0,269 | 207,57 | 55,752 |
| 4 | äáÉÇ¿ÃÇÉ»Ý³ÛÇÝ ¿É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áýñ» ËáÕáí³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ö20ÙÙ | 100Ù | 2,686 | 18,29 | 49,132 |
|  | Ընդամենը |  |  |  | 228189,694 |

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է Գավառ համայնքում:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172347016 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 1.1

«         »  հունիսի 2026 թ. կնքված

ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ, /ՀԱՑԱՌԱՏ և ԱՐԾՎԱՔԱՐ/ ԾՈՎԱԶԱՐԴ, ԼՃԱՓ, ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ, ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՍ, ԳԱՆՁԱԿ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ և ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք  նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներ

«ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ-ն հավաստում է, որ ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3  ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի շրջանակում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր և (կամ) սարքեր ու սարքավորումներ՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ։

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172347016 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 2

«           » հունիսի 2026 թ.  կնքված

ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

ԳԱՎԱՌ ՔԱՂԱՔՈՒՄ, /ՀԱՑԱՌԱՏ և ԱՐԾՎԱՔԱՐ/ ԾՈՎԱԶԱՐԴ, ԼՃԱՓ, ԲԵՐԴԿՈՒՆՔ, ՀԱՅՐԱՎԱՆՔ, ՆՈՐԱՏՈՒՍ, ԳԱՆՁԱԿ, ԿԱՐՄԻՐԳՅՈՒՂ, ՍԱՐՈՒԽԱՆ, ԼԱՆՋԱՂԲՅՈՒՐ և ԾԱՂԿԱՇԵՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր և Ծաղկաշեն բնակավայրերում լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /համայնքի մասնաբաժին 45%/ | 180 օրացուցային օր |
|  |  | Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը /պետության մասնաբաժին 55%/ | 220 օրացուցային օր |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  | 400 օր |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172347016 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3

«         » հունիսի 2026 թ. կնքված

ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3 ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45311138/1 | Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր և Ծաղկաշեն բնակավայրերում լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ /համայնքի մասնաբաժին 45%/ | …% | …% | …% | …% | …% | …% | 102600000 | 102600000 | 102600000 | 102600000 | 102600000 | 102600000 | 102600000 |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172347016 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված N 3․1

«         » հունիսի 2026 թ. կնքված

ԳՄԳՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/3  ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV) | անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45311138/502 | Գավառ քաղաքում, /Հացառատ և Արծվաքար/ Ծովազարդ, Լճափ, Բերդկունք, Հայրավանք, Նորատուս, Գանձակ, Կարմիրգյուղ, Սարուխան, Լանջաղբյուր և Ծաղկաշեն բնակավայրերում լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքներ /պետության մասնաբաժին 55%/ | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% | ․․․% |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ Գավառի համայնքապետարան 1201, ք.Գավառ, Գր. Լուսավորչի 12 ՀՀ ՖՆ գործառնական վարչություն Հ/Հ 900172000615 ՀՎՀՀ 08425757 Գ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ __________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |  | ԿԱՏԱՐՈՂ «ԹԻՎ 28 ՇՄՇ» ԲԲԸ 1201, ք.Գավառ, Ազատության 2, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 2471800010720000 ՀՎՀՀ 08409435 Թ.ԳԱՓՈՅԱՆ ____________________ /ստորագրություն/ Կ.Տ. |
| --- | --- | --- |

Հավելված թիվ 4

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրի կողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելու վայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելու վայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »  20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրի համարը`    __________

Պատվիրատուն  և  Պայմանագրի կողմը՝  հիմք  ընդունելով  պայմանագրի  կատարման  վերաբերյալ      «       »      «                      »  20     թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարված աշխատանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

«           »                  20   թ.  կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ 		        -ի (այսուհետ` Պատվիրատու)   և 		        -ի

Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև 20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն  20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

|  | Հավելված N 5 « » 20 թ. կնքված ծածկագրով պայմանագրի ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ հայտնում է, որ . ֆինանսական գործակալի անվանումը - -ի և -ի միջև «--» 20 թ. կնքված պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը «---------/---------» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «---------------------» ծածկագրով ֆակտորինգի կապալառուի անվանումը պայմանագիրը, - համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին: ___________________________________________ _____________ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը) ստորագրությունը Կ. Տ. (առկայության դեպքում) «--» 20 թ. |
| --- | --- |