Ծրագրի  անվանումը

Արծվանիստ  բնակավայրի  7-րդ փ․ 1փկղ,7-րդ փ․ 2փկղ, Կենտրոնական փ,3-րդ նրբ․,8-րդ փ․ 1 փկղ․, 8-րդ փ․,2փկղ․, 10-րդ փ․,11-րդ փ․, 12-րդ փ․, 17-րդ   փողոցների   արտաքին  լուսավորության  ցանցի  կառուցման    աշխատանքներ

Տեխնիկական  բնութագիր

Սույն  աշխատանքները  իրականացվում  են  ՀՀ  Գեղարքւնիքի  մարզի  Մարտունի  համայնքի  Արծվանիստ  բնակավայրի՝ 7-րդ փ․ 1փկղ,7-րդ փ․ 2փկղ, Կենտրոնական փ,3-րդ նրբ․,8-րդ փ․ 1 փկղ․, 8-րդ փ․,2փկղ․, 10-րդ փ․,11-րդ փ․, 12-րդ փ․, 17-րդ   փողոցների  արտաքին  լուսավորության  ցանցի  կառուցում  փողոցների  ողջ  երկարությամբ  շուրջ  2258 գծմ:     Շահառուներ  Արծվանիստ  բնակավայրի  բնակիչներ 3200 մարդ:

Կատարման   ենթակա   աշխատանքների   համառոտ   բնութագիր

- Հենասյունների  տեղերի  փորում  հորատիչ  մեքենայով   շուրջ  75  հատ,  1,0  մետր  խորությամբ:

- Հենասյունների  տեղերի  փորում  ձեռքով.

- Հենասյունների  ներկում.

- Մետաղյա  հենասյունների   տեղադրում  մեկուսիչների  հետ  միասին,

- Բետոնյա  շաղախի  լիցք.

- Լուսատուների  75  հատ  բարձր  որակի  ԼԵԴ  լամպերի  տեղադրում.

- Էլեկտրոնային  հաշվիչների  տեղադրում , ժամային  կարգավորիչներով.

- Մալուխի  անկացում  և  ձգում:

- ՀԷՑ-ի  կողմից  տրամադրված  տեխնիկական  պայմանի  համապատասխան   լուսավորության   ցանցի  միացում   սնուցման  համակարգին:

Աշխատանքներն  իրականացնելիս  հաշվի  առնել  նշված  տարածքի  կլիմայական  պայմանների  առանձնահատկությունները:

Արծվանիստ  բնակավայրի՝

վարչական  ղեկավար՝                                                                               Ռ.Սիրականյան