Технические характеристики

Ремонт водопровода питьевой воды в городе Масис, поселении Масис , Араратской области Республики Армения. услуги по подготовке проектной и сметной документации для выполнения работ.

Название проекта; Улицы Масиса​. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для ремонта водопровода питьевой воды в поселке Арбат общины Масис Араратской области Республики Армения.. Краткое описание объекта; Ремонт водопровода питьевой воды в Масисе. Дорожный приказ - III, Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 800 погонных метров / Улица Йеритасардакан: 800 погонных метров/ В число получателей помощи входят 150 домохозяйств. Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации — Рабочий проект в соответствии с АНШНИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 800 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы Масиса. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с инвалидностью в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. « Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с инвалидностью и групп населения с ограниченной подвижностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Ремонт водопровода питьевой воды в поселке Арбат общины Масис , Араратская область Республики Армения. услуги по подготовке проектной и сметной документации для выполнения работ.

Название проекта; Улицы поселения Азаташен. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для ремонта водопровода питьевой воды в поселке Арбат общины Масис Араратской области Республики Армения.. Краткое описание объекта; Ремонт водопровода питьевой воды в поселке Арбат. Дорожный приказ - III, Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1000 погонных метров, 4-я улица, 1000 погонных метров. В число получателей помощи входят 230 домохозяйств. Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации — Рабочий проект в соответствии с АНШНИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 1000 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселения Арбат. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «черных зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Бюджет был подготовлен в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей на улицах поселка Аргаванд , общины Масис , Араратской области Республики Армения.

Название проекта; Капитальный ремонт дорожного участка. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей на улицах поселка Аргаванд Араратской области Республики Армения.. Краткое описание объекта; поселение Аргаванд улицы Дорожный приказ - III, Описание дороги (главная, второстепенная, предназначение) – второстепенная, Ширина проезжей части составляет 6-7 м. Количество зон передвижения - две. Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют. Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции, составляет 1400 погонных метров. Улица Саргиса Зоравара в поселке Аргаванд: 400 погонных метров, улица Севака: 200 погонных метров, улица Аэропорта 1: 400 погонных метров, от пересечения с Центральной 4-й улицей до пересечения с Центральной улицей: 400 погонных метров. Бенефициарами являются 120 домохозяйств. Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийное /неровное/ Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектной и сметной документации — рабочий проект, согласно АНШННИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 1400 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; поселение Аргаванд улицы. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Услуги по подготовке проектно-сметной документации для работ по прокладке водопровода на улицах поселка Гетапня , общины Масис , Араратской области Республики Армения.

Название проекта; Капитальный ремонт дорожного участка. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей на улицах поселка Гетапня, Араратская область, РА.. Краткое описание объекта; Улицы прибрежного поселения Дорожный приказ - III, Описание дороги (главная, второстепенная, предназначение) – второстепенная, Ширина проезжей части составляет 5-6 м. Количество зон передвижения - две. Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют. Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции, – 350 погонных метров. 20-я улица: 350 линия. Бенефициарами являются 28 человек. Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийное /неровное/ Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектной и сметной документации — рабочий проект, согласно АНШННИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 350 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы прибрежного поселения. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке устанавливаются разметки и отметки высоты. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «черных зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - оценка (которая будет включать сводную, объективную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 « Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов на строительные работы в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и малоподвижных групп населения». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в порядке, установленном Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Система водоснабжения питьевой водой на улицах поселения Даштаван , община Масис , Араратская область, РА. услуги по подготовке проектной и сметной документации для выполнения работ.

Название проекта; Капитальный ремонт дорожного участка. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей на улицах поселка Даштаван Араратской области Республики Армения.. Краткое описание объекта; Улицы поселения Даштаван Дорожный приказ - III, Описание дороги (главная, второстепенная, предназначение) – второстепенная, Ширина проезжей части составляет 6 м. Количество зон передвижения - две. Наличие и ширина тротуаров - отсутствуют. Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции, – 1050 погонных метров. / 5-й переулок Баграмяна в Даштаване: 350 погонных метров, 6-й переулок Баграмяна: 300 погонных метров, 7-й переулок Баграмяна: 400 погонных метров/. Фермерские хозяйства-бенефициары: 60 ферм Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийное /неровное/ Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектной и сметной документации — рабочий проект, согласно АНШННИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 1050 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселения Даштаван. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций , которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и лиц с ограниченной подвижностью». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Система питьевого водоснабжения на улицах поселка Даракерт , община Масис , Араратская область Республики Армения. услуги по подготовке проектной и сметной документации для выполнения работ.

Название проекта; Капитальный ремонт дорожного участка. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для строительства водопроводных сетей на улицах поселка Даракерт, Араратская область Республики Армения.. Краткое описание объекта; Улицы поселения Даракерт Дорожный приказ - III, Описание дороги (главная, второстепенная, предназначение) – второстепенная, Ширина проезжей части составляет 5-6 м. Количество зон передвижения - две. Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 2100 м / 1-я улица Нового района: 620 м, 2-я улица Нового района: 500 м, 3-я улица Нового района: 670 м, первый тупик 3-й улицы Нового района: 210 м, улица Хайдукнери: 100 м / Получатели помощи: 60 ферм Тип дорожного покрытия и тротуара - гравийное /неровное/ Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектной и сметной документации — рабочий проект, согласно АНШННИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 2450 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселения Даракерт. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и малоподвижных групп населения». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..

Технические характеристики

Ремонт водопровода питьевой воды в поселке Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения. услуги по подготовке проектной и сметной документации для выполнения работ.

Название проекта; Улицы поселения Мармарашен. Источник финансирования; Государственный и муниципальный бюджет. Клиент; Муниципалитет Масис. Название услуги; Услуги по подготовке проектно-сметной документации для ремонта водопровода питьевой воды в поселке Мармарашен общины Масис Араратской области Республики Армения.. Краткое описание объекта; Ремонт водопровода питьевой воды в поселке Мармарашен. Дорожный приказ - III, Уровень риска объекта — III. Длина участка, подлежащего строительству/реконструкции – 1770 погонных метров / 47-я улица: 230 погонных метров, 48-я улица: 230 погонных метров, 43-я улица: 150 погонных метров, 32-я улица: 330 погонных метров, 25-я улица: 260 погонных метров, 35-я улица: 200 погонных метров, 26-я улица: 170 погонных метров, 39-я улица: 200 погонных метров / Бенефициарами являются 200 домохозяйств. Этап проектирования, нормативные требования к подготовке проектно-сметной документации — Рабочий проект в соответствии с АНШНИВ-11.05.02-99 Требования к обследованию и проектированию — метрологическое обследование, соглашение о проектировании с организациями-поставщиками. Требуемые навыки: базовые знания, инженерно-геологическая разведка.. Запланированные работы; - Земляные работы . - Укладка труб - Установка люков при необходимости. - Подключение к централизованной системе - Инженерно-геологическая разведка - Получение технических условий - Длина: 1770 погонных метров - Восстановить первоначальный вид. Название дороги/улицы; Улицы поселения Мармарашен. Дорога/улица заказ; Класс III. Тип дорожного покрытия; земля. Общие положения; - Для каждого участка дороги необходимо подготовить и представить проектную и сметную документацию на армянском языке в 3 бумажных экземплярах и одном электронном варианте (в форматах ACAD PDF, листы, сводки и сметы также в формате Excel). - Проектная и сметная документация должна быть подготовлена с использованием соответствующих компьютерных программ.. Основные обязанности и требования; Основные обязанности : - инженерных исследований . - проектной и сметной документации . - Изучение всех подземных и надземных инженерных коммуникаций в пределах трассы дороги , получение необходимых технических условий и разработка проектного решения для тех коммуникаций, которые не препятствуют реализации трассы дороги, а в случае подземных коммуникаций — также и в случае их плохого состояния. В случае необходимости переноса инженерных коммуникаций (включая оборудование) разработка проекта их переноса и координация с компетентными организациями. - Перед началом строительных работ участок, подлежащий реконструкции, передается подрядной организации посредством акта приемки-передачи, при этом на участке наносятся разметки и устанавливаются отметки высот. Для выполнения соответствующей работы дизайнеры и специалисты должны иметь соответствующие лицензии. Требования к расследованию: - Проводить инженерные исследования в объеме, необходимом для разработки проектной документации и обоснования проектных решений. - В ходе расследования необходимо провести видеозапись текущего состояния ремонтируемой зоны. Требования к проектам - Состав, содержание и проектные решения проектной документации должны соответствовать требованиям, изложенным в действующих в Республике Армения нормативно-технических документах и нормативно-правовых актах. - Проекты должны включать как минимум следующие работы: - реставрация/реконструкция/строительство земляных работ (при необходимости), - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство подпорных стен (при необходимости), - Восстановление/реконструкция дорожного покрытия (по мере необходимости) . - /реконструкция/ремонт/строительство тротуаров (по мере необходимости), - реабилитация / реконструкция / ремонт / строительство дренажной системы (при необходимости) , - реставрация / реконструкция / ремонт / строительство искусственных сооружений (при необходимости), - Внедрение необходимых мер для устранения элементов безопасности, а также «слепых зон». - Обеспечение доступности для лиц с ограниченными возможностями в соответствии с Постановлением Правительства Республики Армения № 392-Н от 16 февраля 2006 г. «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями и групп населения с низкой мобильностью». Требования к составу проекта : - Проектно-сметная документация должна быть подготовлена в соответствии с требованиями, изложенными в Приказе № 128-Н Министра градостроительства Республики Армения от 11 сентября 2017 года, и должна включать: - пояснительная записка (которая будет включать в себя состояние ремонтируемой территории, результаты обследования, в том числе толщину существующего дорожного покрытия, состав материалов существующих дорожных покрытий, состояние грунта и планируемые работы, количество необходимых лабораторных исследований, карту региона с указанием зоны проведения строительных работ, состав машин и механизмов, а также инженерно-техническую группу специалистов, необходимых для выполнения планируемых работ). - Инженерно-геологическое заключение (которое будет включать информацию о климате, рельефе, сейсмических и геологических свойствах природных грунтов региона, типах природных грунтов по степени уплотнения, гидрологии и гидрогеологии, местонахождении запасов, полигонов и строительных отходов, согласованное с руководителем местного органа власти, местонахождении шахт по добыче отработанных минералов). - Чертежи (которые будут включать: план тахеометрической съемки, включая реперные точки с их координатами, продольный разрез дороги, поперечные сечения, каждое на расстоянии 20 м, но с учетом местоположения участка указанное расстояние может быть изменено, план обустройства и водоотведения, чертежи дорожного покрытия всех типов в зависимости от прилегающих элементов), - чертежи планируемых искусственных сооружений (которые будут включать в себя габаритные характеристики), - типовые чертежи (которые будут включать: схемы сооружений, предусмотренных проектом, план работ и организацию движения транспорта, в том числе схему оснащения рабочих зон световыми сигнальными огнями во время строительства и т. д.), - сводные данные (которые будут включать сводные данные о земляных работах по типу грунта, способу его обработки, механизмам транспортировки и видам работ, ремонте дорог по отдельным конструктивным слоям дорожного покрытия и видам работ, ремонте элементов мостовых конструкций по видам работ, элементах обустройства и безопасности по видам работ, искусственных сооружениях по видам работ), - сводные отчеты , - Смета-расчет, составленная на основе сметы, стоимость каждой единицы работ которой будет включать все издержки, прибыль, а также все пошлины, платежи и налоги, определенные градостроительными нормативными документами Республики Армения, без учета суммы предполагаемого возмещения, заверенная печатью и подписью проектировщика (включая 50% непредвиденных работ и издержек). - Оценка (которая будет включать сводную, предметную и локальную оценки). Соглашения: - Координировать предлагаемые проектные решения в пределах административных границ населенных пунктов с руководителями органов местного самоуправления. - Согласовать с руководителями органов местного самоуправления места хранения, захоронения и утилизации строительных отходов. - Если вы планируете перенос коммуникаций (водопроводов, газопроводов, коммуникационных кабелей и т. д.), согласуйте проект с компетентными заинтересованными органами.. Нормативно-правовые требования; При разработке проектной документации необходимо руководствоваться следующими принципами и учитывать их: - — Строительные нормы Государственного строительного кодекса РА от 30.01.2023 «Градостроительство. Планирование и строительство градостроительных и сельских поселений». - — Строительные нормы Кодекса дорожного строительства РА от 32.01.2022 «Автомагистрали», - - Армянский стандарт 52-01 «Бетонные и железобетонные конструкции». - — Армянская национальная санитарно-эпидемиологическая служба № 40-01.03-2022 «Канализация. Внешние сети и сооружения». - -HNSHN 13 - 02-2022 «Техники обеспечения безопасности в строительстве» — строительные стандарты. - - Постановление Правительства Республики Армения № 596-Н от 19.03.2015 «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для строительных целей в Республике Армения и отмене ряда постановлений Правительства Республики Армения». - - Правительство Республики Армения Постановление № 392-Н от 16.02.2006 «Об утверждении порядка обеспечения доступности социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для инвалидов и малоподвижных групп населения». - Провести инженерно-техническое обследование в соответствии с требованиями, изложенными в строительных нормах Государственного строительного кодекса Армении I-2.01-99 и стандартах ГОСТ 32836-2014 и ГОСТ 33179-2014. - Проведение топографической и геодезической съемки в соответствии с ГОСТ 32869-2014 и требованиями, изложенными в стандарте и других ведомственных нормативно-правовых документах, действующих в Республике Армения. - Разрабатывать проектную документацию в соответствии со строительными нормами Государственной строительно-строительной организации IV-11.05.02-99, Строительным кодексом 2.05.03-84 «Мосты и трубопроводы» и требованиями, изложенными в Техническом регламенте Таможенного союза ТС 014-2011. - В соответствии с требованиями, изложенными в методических указаниях, утвержденных Приказом № 105-Н Председателя Комитета по градостроительству Республики Армения от 29 декабря 2020 года. - Обустройство дороги должно производиться в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 113-Н от 10.01.2008. - Смета была подготовлена в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Республики Армения № 879-Н от 23.06.2011. - Разрабатывать рабочие чертежи проектной документации в соответствии с правилами, установленными стандартами ГОСТ 21.701-2013, ГОСТ 21.101-97, ГОСТ 21.501-93 и другими действующими в Республике Армения ведомственными нормативными документами. При разработке проектной документации необходимо воздерживаться от использования нормативных документов, которые не действуют или утратили свою силу на территории Республики Армения, и учитывать это при утверждении проектной документации..