## Caval-1
Մ. Վայոց Ձոր, Արենի համայնքի Խաչիկ բնակավայրում «Մկնակտրեկ» ջրաղբյուրի արտաքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ
Հ/Հ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ․ միավոր | Քանակը | Միավորի արժեքը | Միավորի արժեքը | Ընդամենը հազ․ դրամ | 1.308 | 1.0249
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6
Նախահաշիվ N1-1
Ջրհավաք հոր
1 | Բետոնե նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով h=10սմ հաստությամբ, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | խմ | 0.87 | 36.0922 | 47.2078 | 41.0708
2 | Միաձույլ Ե/բ պատերի կառուցում B 25 դասի բետոնով | խմ | 4.59 | 61.1151 | 79.9371 | 366.9114
3 | Միաձույլ Ե/բ հատակի կառուցում B 20 W4 F150 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 1.51 | 41.736 | 54.5897 | 82.4304
4 | Միաձույլ Ե/բ ծածկի սալի կառուցում B 25 դասի բետոնով, ամրանների տեղադրումով | խմ | 1.56 | 82.2904 | 107.6338 | 167.9087
5 | Ջրհավաք հորի արտաքին պատերի երկշերտ բիտումապատում, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | քմ | 17.1 | 0.97028 | 1.2691 | 21.7016
6 | Ամրան A500c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.27328 | 278.6417 | 364.4566 | 99.5987
7 | Ամրան A240c դասի ամրանի արժեքը | տ | 0.01676 | 288.25 | 377.0241 | 6.3189
8 | Մետաղական մտոց կարճ տիպի, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | կգ | 51.6 | 0.6918 | 0.90486 | 46.6907
9 | Մետաղական աստիճան, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | կգ | 17.52 | 0.6918 | 0.90486 | 15.8531
10 | Խցուկի տեղադրում 150մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | հատ | 1 | 2.0044 | 2.6217 | 2.6217
11 | Կաիճախողովակի տեղադրում 200մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | հատ | 1 | 11.8798 | 15.5385 | 15.5385
12 | Կաիճախողովակի տեղադրում 250մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | հատ | 1 | 16.6821 | 21.8198 | 21.8198
13 | Օդափոխության խողովակ D89x4, L=1մ, անկյունակ DN 80 2 հատ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով,մատակարարումով և մոնտաժումով (1 հատ) | տ | 0.01138 | 42.8129 | 55.9983 | 0.63726
14 | Խողովակի արժեքը D89x4 | գծմ | 1 | 3.0824 | 4.0316 | 4.0316
15 | Պողպատե խողովակ D159x4.5 ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացումով. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 5 | 7.8162 | 10.2234 | 51.117
16 | Հակադարձ կափույր DN150 PN6. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 52.1703 | 68.2375 | 68.2375
Ջրհավաք հորի տարածքի սանիտարական գոտու ցանկապատ
1 | IV կարգի գրունտի քանդում ձեռքով, կողլիցքով | խմ | 2 | 4.4947 | 5.879 | 11.758
2 | V կարգի գրունտի քանդում ձեռքով, կողլիցքով | խմ | 1 | 13.4611 | 17.6068 | 17.6068
3 | Գրունտի հարթեցում տեղում, ձեռքով | խմ | 3 | 1.4434 | 1.888 | 5.6639
4 | Հիմքերի կառուցում B12,5 դասի բետոնից, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | խմ | 3.034 | 42.0064 | 54.9434 | 166.6981
5 | Մետաղական կանգնակ D76x3, վրադիր էլեմենտներով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով, (տես գծագրական մաս) | տ | 0.18036 | 44.0889 | 57.6673 | 10.4009
6 | Խողովակի արժեքը D76x3 | գծմ | 33.4 | 1.9486 | 2.5487 | 85.126
7 | Ցանկապատ ցինկապատ Փ2.5մմ ցանցու և փշալարով Փ3.0մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով (L=37,0մ, տես գծագրական մաս) | տ | 0.08964 | 88.1457 | 115.2925 | 10.3348
8 | Մետաղական ցանցի արժեքը Փ2.5մմ | քմ | 58.41 | 0.65625 | 0.85836 | 50.1367
9 | փշալար Փ3.0մմ | կգ | 14.8 | 0.66874 | 0.8747 | 12.9455
10 | Պողպատե խողովակների մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն յուղաներկով | քմ | 20 | 0.79023 | 1.0336 | 20.672
11 | Դռնակ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով,մատակարարումով և մոնտաժումով (1 հատ) | տ | 0.06604 | 88.1457 | 115.2925 | 7.6139
12 | Ծխնի, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 5.765 | 7.5405 | 15.081
13 | Կախովի փական, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 5.765 | 7.5405 | 7.5405
| Ընդամենը |  |  |  |  | 1434.0657 | 3.226%
Նախահաշիվ N1-2
Ջրատար
1 | ՈՒղեծրի հարթեցում բուլդոզերով IV կարգի գրունտներում b=3մ | կմ | 0.3 | 729.932 | 954.7335 | 286.4201
2 | ՈՒղեծրի հարթեցում բուլդոզերով IV կարգի գրունտներում (հանույթ և լիցք) | խմ | 380 | 0.22692 | 0.29681 | 112.7874
3 | ՈՒղեծրի հարթեցում բուլդոզերով IV կարգի գրունտներում (հանույթ և լիցք) տեղափոխելով 25մ | խմ | 42 | 0.51648 | 0.67554 | 28.3726
4 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով | խմ | 3436 | 0.70351 | 0.92017 | 3161.7198
5 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողլիցքով | խմ | 106 | 4.4947 | 5.879 | 623.1762
6 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով | խմ | 1253 | 0.94899 | 1.2413 | 1555.2932
7 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում՝ հետահար մուրճով, կողլիցքով | խմ | 39 | 1.9104 | 2.4987 | 97.4508
8 | Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում՝ հետահար մուրճով, կողլիցքով | խմ | 835 | 1.1136 | 1.4566 | 1216.2592
9 | Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում՝ հետահար մուրճով, կողլիցքով, հարթեցնելով տեղում | խմ | 26 | 2.3796 | 3.1124 | 80.923
10 | Խողովակի նախապատրաստական շերտ ավազից տոփանումով, h=10 սմ | խմ | 222 | 7.1352 | 9.3327 | 2071.8595
11 | Խողովակի վրա ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում տոփանումով՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.2մ բարձրություն, տոփանումով | խմ | 706 | 7.1352 | 9.3327 | 6588.8864
12 | Խրամուղու հետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով | խմ | 4570 | 0.35057 | 0.45853 | 2095.4933
13 | Պոլիէթիլենե խողովակ OD110 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 2237 | 2.4292 | 3.1774 | 7107.7841
14 | Պոլիէթիլենե խողովակ OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 910 | 3.2735 | 4.2817 | 3896.3259
15 | Պողպատե խողովակ D57x3.5, նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (5.9 մ2) | գծմ | 30 | 2.1836 | 2.8561 | 85.6833
16 | Պողպատե խողովակ D159x4.5, նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացումով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (10.6 մ2) | գծմ | 20 | 7.8119 | 10.2178 | 204.3552
17 | Պողպատե խողովակ - պատյան D325x5, երկտակ ներկումով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ (12.4 մ2) | գծմ | 12 | 28.6715 | 37.5016 | 450.019
18 | Պողպատե խողովակակտոր D108x4.0, Լ=30սմ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 0.3 | 4.4079 | 5.7654 | 1.7296
19 | Պողպատե խողովակների մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն յուղաներկով | քմ | 28.9 | 0.79023 | 1.0336 | 29.871
20 | OD110 պոլիէթիլենե խողովակների ջերմամեկուսացում պենոպլաստե 30մմ հաստությամբ կիսախողովակներով արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 12 | 5.3799 | 7.0368 | 84.4416
21 | Օդահեռ DN50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 3 | 30.8129 | 40.3025 | 120.9076
22 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN 50 PN 16. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 6 | 24.3561 | 31.8572 | 191.1431
23 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN 50 PN 16. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 30.3229 | 39.6616 | 39.6616
24 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN 100 PN 10. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 37.6542 | 49.2508 | 49.2508
25 | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում պոլիէթիլենե խողովակների և սողնակների միացման համար DN100 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 5.5948 | 7.3179 | 7.3179
26 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում OD110/63, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 6 | 7.7064 | 10.0797 | 60.4785
27 | Պոլիէթիլենե եռաբաշխիկ-անցում OD110/63, PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 9.0297 | 11.8106 | 11.8106
28 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD63/DN50, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 6 | 2.1428 | 2.8027 | 16.8161
29 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD63/DN50, PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 2.8332 | 3.7057 | 3.7057
30 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD160/DN150, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 7.7064 | 10.0797 | 20.1595
31 | Պոլիէթիլենե անցում OD160/110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 7.7064 | 10.0797 | 20.1595
32 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=90 OD110 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 6.2661 | 8.1959 | 16.3918
33 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=30 OD110 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 16 | 6.2661 | 8.1959 | 131.1342
34 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=30 OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 6 | 6.2661 | 8.1959 | 49.1753
35 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=45 OD110 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 4 | 6.2661 | 8.1959 | 32.7835
36 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=45 OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 6.2661 | 8.1959 | 16.3918
37 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=60 OD110 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 3 | 6.2661 | 8.1959 | 24.5877
38 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=60 OD110 PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 6.2661 | 8.1959 | 16.3918
39 | Պողպատե կցաշուրթ DN50 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 3 | 3.1036 | 4.0594 | 12.1783
40 | Պողպատե կցաշուրթ DN50 PN16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 3.1036 | 4.0594 | 4.0594
41 | Պողպատե կցաշուրթ DN100 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 6.2661 | 8.1959 | 8.1959
42 | Պողպատե կցաշուրթ DN150 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 15.3757 | 20.1111 | 40.2222
43 | Պողպատե անկյուն a=90 DN100, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 7.5225 | 9.8392 | 9.8392
44 | Միացում առկա DN150 խողովակին, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | տեղ | 2 | 4.6581 | 6.0926 | 12.1852
45 | Խողովակաշարի լվացում ախտահանումով OD110, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | կմ | 3.147 | 69.043 | 90.3066 | 284.1949
46 | Դիտահորի ծածկի սալ՝ դիտահորի համար (1 հատի բետոնի ծախսը՝0.31 մ3, մետաղի ծախսը՝ 87,93կգ. ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 7 | 86.475 | 113.1072 | 791.7505
47 | D=1000, H=1500 հավաքովի երկաթբետոնե էլեմենտներից դիտահորի համար պատի օղակներ և հատակի սալ, (1 հատի բետոնի ծախսը՝ 0.58մ3, մետաղի ծախսը՝ 29կգ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում | խմ | 4.06 | 40.4784 | 52.9448 | 214.9559
48 | Ե/Բ դիտահորի տակդիր 1200x1200 | հատ | 7 | 23.06 | 30.1619 | 211.1335
49 | Պատի օղակ ՊՕ-10-5 տիպի | հատ | 7 | 20.1775 | 26.3917 | 184.7418
50 | Պատի օղակ ՊՕ-10-10 տիպի | հատ | 7 | 33.437 | 43.7348 | 306.1435
51 | Դիտահորի արտաքին պատերի երկշերտ բիտումապատում, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | քմ | 42 | 0.97028 | 1.2691 | 53.3021
52 | Մետաղական աստիճան 17.52 կգ մետաղի ծախսով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | կգ | 122.64 | 0.6918 | 0.90486 | 110.9718
53 | Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | կգ | 208.32 | 0.6918 | 0.90486 | 188.5
54 | հ=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով | խմ | 1.89 | 7.1352 | 9.3327 | 17.6388
55 | Կարճախողովակի տեղադրում 150մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | հատ | 6 | 7.6195 | 9.9661 | 59.7963
56 | Կարճախողովակի տեղադրում 200մմ, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով, մատակարարումով և մոնտաժումով | հատ | 16 | 12.0793 | 15.7995 | 252.792
| Ընդամենը |  |  |  |  | 33369.7193 | 75.06%
Նախահաշիվ N1-3
Մարիչ հոր - ՄՀ-1
1 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN 50 PN 16. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 24.3561 | 31.8572 | 31.8572
2 | Թուջե կցաշուրթավոր սողնակ DN 150 PN 10. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 57.0901 | 74.6725 | 74.6725
3 | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում պողպատե խողովակների և սողնակների միացման համար DN50 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 3.8746 | 5.0678 | 5.0678
4 | Կցաշուրթավոր ճկուն միացում պողպատե խողովակների և սողնակների միացման համար DN150 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 6.7571 | 8.8381 | 8.8381
5 | Պողպատե կցաշուրթ DN50, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 4.3536 | 5.6945 | 5.6945
6 | Պողպատե կցաշուրթ DN150, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 16.6504 | 21.7783 | 21.7783
7 | Պողպատե կցաշուրթ DN100, PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 7.5225 | 9.8392 | 9.8392
8 | Պողպատե անկյուն a=90° D57x3.5,(1 հատ-0,6կգ) արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 3.0306 | 3.9639 | 3.9639
9 | Պողպատե անկյուն a=90° D108x4.0,(1 հատ-2.5կգ) արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 3 | 6.6145 | 8.6516 | 25.9547
10 | Պողպատե անկյուն a=90° D159x4.5,(1 հատ-6.1կգ) արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 3 | 12.6029 | 16.4843 | 49.4528
11 | Պողպատե անկյուն a=30° D159x4.5,(1 հատ-2.1կգ) արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 12.6029 | 16.4843 | 32.9685
12 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD160/DN150, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 7.7198 | 10.0973 | 10.0973
13 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD110/DN100, PN 16, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 5.4888 | 7.1792 | 7.1792
14 | Պոլիէթիլենե անցում OD160/110, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 7.7198 | 10.0973 | 10.0973
15 | Պողպատե ձագար DN150/285 (1 հատ-16.85կգ). արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 6.3887 | 8.3562 | 16.7125
16 | Հակադարձ կափույր DN150 PN6. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 12.0947 | 15.8196 | 15.8196
17 | Մետաղական մտոց (1 հատ-138.6կգ). արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | կգ | 138.6 | 0.6918 | 0.90486 | 125.4133
18 | Օդափոխության խողովակ D89x4.0, L=1.0մ. արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | տ | 0.0084 | 42.1211 | 55.0934 | 0.46278
19 | խողովակ D89x4.0 | գծմ | 1 | 3.0824 | 4.0316 | 4.0316
20 | Պողպատե անկյուն a=90° DN89x4.0,(1 հատ-1.5կգ) արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 7.0228 | 9.1857 | 18.3714
21 | Պողպատե խողովակ D159x4.5 | գծմ | 20 | 7.8119 | 10.2178 | 204.3552
22 | Պողպատե խողովակ D108x4.0 | գծմ | 1.5 | 4.4079 | 5.7654 | 8.6481
23 | Պողպատե խողովակ D57x3.5 | գծմ | 3 | 2.1836 | 2.8561 | 8.5683
24 | Մետաղական մարիչ հորի մոնտաժում և տեղադրում պողպատե խողովակից` D1220x10, L=1.6մ (400կգ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 9.0122 | 11.7878 | 11.7878
25 | Պողպատե թիթեղ` D1220x10 (2 հատ), արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | տ | 0.184 | 32.7534 | 42.8406 | 7.8827
26 | Դիտահորի ծածկի սալ՝ դիտահորի համար (1 հատի բետոնի ծախսը՝0.31 մ3, մետաղի ծախսը՝ 87,93կգ. ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում | հատ | 1 | 86.475 | 113.1072 | 113.1072
27 | Դիտահորի ծածկի սալ՝ դիտահորի համար (1 հատի բետոնի ծախսը՝0.31 մ3, մետաղի ծախսը՝ 87,93կգ. ), արժեք, մատակարարում և տեղադրում | խմ | 0.58 | 40.4784 | 52.9448 | 30.708
28 | Ե/Բ դիտահորի տակդիր 1200x1200 | հատ | 1 | 23.06 | 30.1619 | 30.1619
29 | Պատի օղակ ՊՕ-10-5 տիպի | հատ | 1 | 20.1775 | 26.3917 | 26.3917
30 | Պատի օղակ ՊՕ-10-10 տիպի | հատ | 1 | 33.437 | 43.7348 | 43.7348
31 | Մետաղական աստիճան 17.52 կգ մետաղի ծախսով, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | կգ | 17.52 | 0.6918 | 0.90486 | 15.8531
32 | Դիտահորերում սեյսմակայունության մետաղական կապող էլեմենտներ՝ արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | կգ | 29.76 | 0.6918 | 0.90486 | 26.9286
33 | Պողպատե խողովակների մակերեսների երկշերտ ներկում՝ հակակոռոզիոն յուղաներկով | քմ | 10 | 0.79023 | 1.0336 | 10.336
34 | հ=12սմ հաստությամբ խճի ենթաշերտ դիտահորերի տակ՝ անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և մատակարարումով | խմ | 0.27 | 7.1352 | 9.3327 | 2.5198
35 | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=15սմ հաստությամբ մարիչ հորի համար, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | խմ | 0.4 | 7.1352 | 9.3327 | 3.7331
36 | Բետոնե նախաշերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնով h=10սմ հաստությամբ մարիչ հորի համար, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | խմ | 0.26 | 30.8659 | 40.3718 | 10.4967
37 | Բետոնե հենարանների իրականացում անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով, B15 դասի բետոնով | խմ | 0.016 | 48.1965 | 63.0399 | 1.0086
38 | Մարչի հորի արտաքին պատերի երկշերտ բիտումապատում, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | քմ | 6 | 0.97028 | 1.2691 | 7.6146
39 | Մարչի հորի ներքին պատերի երկտակ ներկում սննդային ներկով, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | քմ | 7.5 | 4.1097 | 5.3753 | 40.3151
40 | Խողովակաշարի լվացում ախտահանումով OD110, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | կմ | 0.013 | 69.043 | 90.3066 | 1.174
| Ընդամենը |  |  |  |  | 1083.5979 | 2.437%
Նախահաշիվ N1-4
Ջրագիծ
1 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով | խմ | 541 | 0.70351 | 0.92017 | 497.8144
2 | Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում՝ ձեռքով, կողլիցքով | խմ | 120 | 4.4947 | 5.879 | 705.4825
3 | Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով կողլիցքով | խմ | 198 | 0.94899 | 1.2413 | 245.7686
4 | Խրամուղու մշակում VI կարգի գրունտներում՝ հետահար մուրճով, կողլիցքով | խմ | 176 | 1.1136 | 1.4566 | 256.3612
5 | Խրամուղու մշակում փխրեցված VI կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձում ինքնաթափ և հեռացում աղբավայր 1.0կմ | տ | 291.6 | 4.0183 | 5.2559 | 1532.6218
6 | Խողովակի նախապատրաստական շերտ ավազից տոփանումով, h=10 սմ | խմ | 44 | 7.1352 | 9.3327 | 410.6388
7 | Խողովակի վրա ավազով պաշտպանիչ շերտի իրականացում տոփանումով՝ ապահովելով խողովակի վերին եզրից 0.2մ բարձրություն, տոփանումով | խմ | 128 | 7.1352 | 9.3327 | 1194.5856
8 | Ետլիցք տեղի գրունտով բուլդոզերով, տոփանումով | խմ | 853 | 0.35057 | 0.45853 | 391.1282
9 | Ետլիցք տեղի գրունտով ձեռքով, տոփանումով | խմ | 36 | 1.4434 | 1.888 | 67.9663
10 | Ավելցուկային գրունտի բարձում ինքնաթափ և հեռացում աղբավայր 1.0կմ | տ | 316.8 | 4.0183 | 5.2559 | 1665.0706
11 | Պոլիէթիլենե խողովակ OD90 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | գծմ | 661 | 1.5159 | 1.9828 | 1310.6445
12 | Ազդանշանային ժապավենի տեղադրում | գծմ | 661 | 0.2185 | 0.2858 | 188.9106
13 | Պողպատե խողովակ D89x4.0 | գծմ | 3 | 3.6535 | 4.7787 | 14.3361
14 | Պոլիէթիլենե փողակ-կցաշուրթ պողպատե ազատ կցաշուրթով OD90/DN80, PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 3.9899 | 5.2187 | 10.4373
15 | Պոլիէթիլենե անկյուն a=90 OD90 PN 10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 2 | 3.4941 | 4.5702 | 9.1403
16 | Պողպատե կցաշուրթ DN80 PN10, արժեք, մատակարարում և մոնտաժ | հատ | 1 | 9.2712 | 12.1265 | 12.1265
17 | Խողովակաշարի լվացում ախտահանումով OD110, անհրաժեշտ նյութերի մատակարարումով | կմ | 0.661 | 69.043 | 90.3066 | 59.6927
| Ընդամենը |  |  |  |  | 8572.726 | 19.28%
| Ամբողջը |  |  |  |  | 44460.1089 | 100%
| ԱԱՀ - 20 % |  |  |  |  | 8892.0218
| Ամբողջը ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |  | 53352.1307
Կազմեց Խ․ Ստեփանյան