Հավելված 1.1

Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Թթուջուր բնակավայրի 144+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

| 1 | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Թթուջուր բնակավայրի 144+40 աշ/տեղ կրթահամալիրը կառուցվելու է գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքումմ, գոյություն ունեցող շենքը քանդվելու է։ Հասցե՝ Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Ճամբարակ, գյուղ Թթուջուր, 1-ին փողոց 27 դպրոց Կադաստրային ծածկագիրը՝ 05-037-0012-0015 Հողամասի մակերես՝ 0,8583 հա Վկայական N 24082023-05-0003 Դպրոցի հզորությունը /աշակերտների թիվը ՝ ___/126+9 – նախագծվող կրթահամալիրի հզորությունը 144+40 աշ/տեղ Հարկերի քանակը – 2 վերգետնյա հարկ, մասնաշենքերը տարբեր նիշերով հարթակների վրա են, միացնող միջանցքում մասնաշենքերը միացնող 21 աստիճանահատով աստիճան է։ Մասնաշենքերում առկա են նստվածքային ճաքեր, հատկապես դահլիճների մասնաշենքում։ Նախատեսվում է գոյություն ունեցող շենքը /իր երկու մասնաշենքերով/ քանդել, տեղում կառուցել կրթահամալիրի նոր շենք՝ 144+40 աշ/տեղ հզորությամբ։ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցմնան և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Հողամասի վկայական, - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ - Տեխնիկական պայմաններ /ՏՊ/ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալներ /ձեռք է բերում Խորհրդատուն/ - Տեղագրական հանույթ, առնվազն Մ 1։500, հողամասի սահմանների և կոորդինատների ճշտում /ճշտել հատկացված հողամասի սահմանները և կոորդինատները, անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնել Պատվիրատուին/, - Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն, - Քանդվող շենքի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, - Մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրված տեղեկանքներ՝ տարածքով կամ տարածքի հարևանությամբ անցնող վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերի մասին, - Այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝ Փաստաթուղթը մշակվելու է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովելով հետևյալ փաստաթղթերի պահանջները՝ - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>: - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին> - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», - ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», - ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում», - ՀՀՇՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», - ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ, - ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր», - ՀՀ առողջապահության նախարարի 20.12.2002 թվականի <Նախադպրոցական կազմակերպությունների /հիմնարկների/> N 2.III.1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին> N 857 հրաման, - ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 <Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր>, - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր /վերջին խմբագրությամբ/, - ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում.Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», - ՀՀՇՆ 40-01.03- <Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ> - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 Ջեռուցում, օդապոխություն և օդի լավորակում, - N 2.2.4-016-17 «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» սանիտարական կանոններ և նորմեր, - Պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր, կանոնակարգեր, կանոններ |
| 3 | Նախագծման փուլերը | I փուլ ․ Ելակետային տվյալների հավաքագրում և էսքիզային նախագծի մշակում - Տարածքի տեղագրական հանույթի կազմում, առնվազն Մ1։500, - Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության մասին եզրակացության ստացում, - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Թթուջուր բնակավայրի 144+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման <Էսքիզային նախագծի> մշակում և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցում։ - Համաձայնեցված էսքիզային նախագծի հիման վրա Ինժեներաերկրաբանական ուսումասիրությունների իրականացում, հաշվետվության կազմում, - Նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում՝ նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով 1-ին հանրային լսումների կազմակերպում։ I փուլի կատարման ժամկետ՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 45 օրացուցային օր։ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է էսքիզային նախագծի վերաբերյալ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը։ **) Համաձայնեցման ներկայացված էսքիզային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 3 օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է I փուլի համար նախատեսված 45 օր ժամկետում։ II փուլ․ Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մշակում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված <Էսքիզային նախագծի> հիման վրա ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Թթուջուր բնակավայրի 144+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման «Աշխատանքային նախագծի» մշակում, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության եզրակացությունների ստացում: II փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 150 օրացուցային օր /առանց 1-ին փուլի՝ 105 օրացուցային օր/։ *) *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է` - Աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ /նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ/ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը, - Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ եզրակացությունները, - Ինժեներական բաժինների վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների նախնական համաձայնությունները /գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման /վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում/, **) Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացված աշխատանքային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 5 աշխատանքային օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է II փուլի համար նախատեսված 105 օրյա ժամկետում։ III փուլ. Համաձայնեցումների և փորձաքննությունների եզրակացությունների ստացում Պատվիրատուն նախագիծը ներկայացնում է - ՀՀ ԿԳՄՍՆ համաձայնեցմանը։ - Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության Խորհրդատուն ՝ - Ստանում և հանձնում է Պատվիրատուին ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացությունը /նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում/։ - Լրամշակում է նախագիծը՝ համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա։ *) Համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունները փոխանցվում են Խորհրդատուին, Պատվիրատուի նշված ժամկետում նախագծում թերությունները վերացնելու համար։ III փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ստորագրելու օրվան հաջորդող օրվանից 180 օրացուցային օր*) /առանց 1-ին և 2-րդ փուլերի՝ 30 օրացուցային օր/։ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո Պատվիրատուն նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնում է Պետական համալիր փորձաքննության։ Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվում է և վճարումը կատարվում է Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո։ |
| 4 | Իրավիճակի նկարագիրը և կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Ներկայումս Թթուջրի միջնակարգ դպրոցում սովորում է 126 աշակերտ, նախակրթարան հաճախում են 9 երեխա, գործում է 12 դասարան և նախակրթարան: Նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող 2 մասնաշենքերը, տեղում, անհատական նախագծով, կառուցել կրթահամալիրի նոր շենք՝ 144 աշակերտ/տեղ միջնակարգ դպրոցով և 40 տեղ մանկապարտեզով։ Նոր շենքը նախագծել նկուղային հարկով՝ հարմարեցված թաքստոցի համար։ Հաշվի առնելով, որ ներկայումս մասնաշենքերը տեղադրված են մեկ հարկի տարբերություն ունեցող հարթակների վրա, ցանկալի է կրթահամալիրի նոր շենքը նախագծել մեկ հարթության վրա կամ այնպես, որ բոլոր մասնաշենքերը հասանելի լինեն հաշմանդամների համար։ Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել բաց մարզադաշտ գոյություն ունեցող խոտածածկ ֆուտբոլի դաշտի կամ նոր տեղում։ Ուսումնական մասնաշենքը կարող է ունենալ մինչև 3 վերգետնյա հարկ, մանկապարտեզի հատվածը/մասնաշենքը ՝ 1 կամ 2 հարկ։ Առաջադրանքի նպատակն է՝ գործող դպրոցի տարածքում, գոյություն ունեցող մասնաշենքերի փոխարեն կառուցել կրթահամալիր՝ 144 աշ/տեղ միջնակարգ դպրոցով և 40 տեղ մանկապարտեզով, նորմերով պահանջվող իրենց բոլոր գործառնական սենքերով, բաց մարզադաշտով և մանկական խաղահրապարակներով: - Դասարանները նախագծել 12 աշակերտի հաշվարկով, - Առանձնացնել տարրական դպրոցի տարածքները հիմնական և ավագ դպրոցի տարածքներից, նախատեսել առանձին մուտք և ընդհանուր խաղերի սենյակ մոտ 40 քմ մակերեսով, - Մանկապարտեզի հատվածը նախագծել առանձին մուտքով, սակայն հարմար ներքին կապով դպրոցի խոհանոցի և ճաշարանի հետ։ Նախակրթարանը նախագծել երկու խումբ հաշվարկով, երեխաների տարիքը 3-5 տարեկան, առաջնորդվելով ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 <Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր>, այն տարբերությամբ, որ խոհանոցային բլոկը նախատեսվում է դպրոցի ճաշարանի հետ, նախակրթարանի երկու խմբասենյակների մոտ նախատեսվում են սննդի բախշման սենյակներ և հարմարավետ և հնարավորինս կարճ կապ դպրոցի խոհանոցի հետ։ - Մանկապարտեզի խաղահրապարակները, զրուցարանները նախատեսել մանկապարտեզի հատվածին/մասնաշենքին մոտ, - Ճաշարասրահի մակերեսը հաշվարկել 1 նստատեղին 1քմ՝ միաժամանակ 45 սնվողների հաշվարով /2 հերթով 90 տեղի ապահովմամբ/, - Ավագ դպրոցի համար նախատեսել լրացուցիչ 3-4 դասասենյակ 6 աշ/տեղ հաշվարկով - Հանդիսությունների դահլիճը 110 տեղ - Փակ մարզադահլիճը՝ 24x15մ չափերի դաշտով և 40-60 տեղ տրիբունաներով։ - Մարզադահլիճին կից հանդերձարանները 10 տղաների և 10 աղջիկների համար հաշվարկով, ցնցուղարանները 3-ական տղաների և աղջիկների համար, յուրաքանչյուրը իր առանձին նախամուտքով, սանհանգույցները՝ մեկական տղաների և աղջիկների համար, մարզիչի սենյակում ևս նախատեսել ս/հ և ցնցուղարան /մակերեսները՝ ՀՀՇՆ 31-03,01-2014, հավելված 7-ի թիվ 7 աղյուսակ/, - Դպրոցը առանձին մասնաշենքերով նախագծելու դեպքում, բոլոր մասնաշենքերը միացնել տաք անցումներով։ - Ապահովել մատչելիությունը հաշմանդամների համար, բոլոր հարկերը կապել վերելակով /այդ թվում նկուղային հարկը/, - Տարհանման աստիճանները նախագծել անմիջապես դուրս ելքով: - Նկուղային հարկում նախատեսել թագստոց, տեխնիկական ու պահեստային տարածքներ, ուսումնական հրաձգարան - Դուրսը նախատեսել բաց մարցադաշտ՝ մինի ֆուտբոլի դաշտի գծանշմամբ և կահավորմամբ, չափերը 20x40 և 5 մետր լայնությամբ արտաքին շերտ-վազքուղի/, Նոր մասնաշենքը ապահովել ինժեներական բոլոր անհրաժեշտ համակարգերով /էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորում, ջրամատակարարում, կոյուղի, ջեռուցում, օդափոխություն, թույլ հոսանքներ՝ կապ, ինտերնետ, տեսահսկում, զանգ, հրդեհային ազդարարման համակարգ, հրդեհային ծորակներ /пожарные краны/, անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում նաև հրդեհային հիդրանտ և այլ, ըստ նորմատիվային պահանջների: - Նախատեսել արևային ֆոտովոլտային կայան /առնվազն 20 կՎտ/, մարտկոցները տեղադրելով տանիքում և/կամ տարածքում, տարածքում տեղադրելու դեպքում՝ ցանկապատով առանձնացված հատվածում: - Ջեռուցումը նախագծել գազով /նախատեսել կաթսայատուն/ - Տեղադրել կոյուղու մաքրման սարքավորումներ, որից հետո միացնել գյուղի կոյուղու գծին /առկայության դեպքում/, բացակայության դեպքում վնասազերծված ջուրը հեռացնել դեպի ոռոգման համակարգ։ - Նախատեսել արտաքին լուսավորություն ֆոտովոլտային լուսատուներով։ Տարածքի գլխավոր հատակագծում պետք է նշվեն բոլոր կառույցները, հրդեհային մեքենայի մոտեցումները, բաց մարզադաշտը, արտաքին ինժեներական գծերը, կոյուղու մաքրման սարքավորումների հատվածը, բարեկարգման լուծումները և առանձին տարրերը, այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածք՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Տարածքի բարեկարգման նախագծում պարտադիր ներկայացնել բաց մարզադաշտի կառուցման բոլոր լուծումները, ցանկապատը և լուսավորությունը․ եզրաքարերը նախատեսել բազալտից, սալվածքը ասֆալտապատ, առանձնացնել կոմունալ և կանաչապատ գոտիները, կանաչապատ հատվածները ապահովել ոռոգման ցանցով: Դպրոցի շենքում - Արտաքին դռները և պատուհանները՝ առնվազն 60մմ ալյումինե պրոֆիլներով, ջերմակամրջակով, - ներքին դռները ՄԴՖ-ից՝ ոչ պակաս 40մմ հաստությամբ, դռան շրջանակը՝ ոչ պակաս 60մմ-ից, դասասենյակների դռները պետք է ունենան ապակեպատ հատված /գույնը,տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/; - Բոլոր ինժեներական գծերը /խողովակներ, մալուխներ/ անցկացնել թաքնված պատերի, հատակների, առաստաղի մեջ, - Կախովի ՊՎՔ առաստաղներ սանհանգույցներում, ցնցուղարաններում և խոհանոցում, հանդիսությունների դահլիճում, ճաշասրահում և միջանցքներում կարելի է նախատեսել ամստրոնգ տիպի առաստաղներ, - Գրատախտակների վերևը գծային LED լուսատու, - Հանդիսությունների դահլիճը տեղակայել 1-ին կամ 2-րդ հարկում, - Շենքը նախագծել բնական օդափոխության համակարգով, օդափոխության այլ համակարգերը նախագծել ըստ նորմատիվային պահանջների, - Հրդեհային անվտանգության նորմերով պահանջվող էվակուացիոն աստիճանավանդակները անմիջապես դուրս ելքով, նկուղային հարկից նախատեսել առնվազն երկու ելք դեպի դուրս, - Հանդիսությունների և Մարզա - դահլիճներից ապահովել ելքեր անմիջապես դեպի դուրս; - Շենքի կոնստրուկցիան – մոնոլիտ ե/բ, տանիքը լանջավոր՝ փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից, անձրևաջրերի հեռացումը կազմակերպված նաև հեռացնելով սալվածքից ներկառուցված առվակներով, գետնախարիսխը բազալտե սալերով, շենքի սալվածքը ասֆալտբետոնե կամ բազալտե բրեկչիա ծածկույթով, եզրաքարերը բազալտե քարով 150*300 մմ, - Առաջադրանքով նախատեսվում է հրդեհային ազդարարման համակարգ։ Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ չի նախատեսվում, - խոհանոցային հատվածի հատակագծումը համաձայնեցնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ հետ՝ վերջինիս կողմից ձեռք բերվող խոհանոցային սարքավորումների քանակը և չափերը հաշվի առնելու համար։ Ներքին հարդարման մասով․ Միջնորումներ, պատեր, առաստաղներ՝ - Սանհանգույցներում՝ մետաղական կարկասի վրա հավաքած մդֆ-ից խուլ միջնորումներ - Պատերի, շեպերի և առաստաղների սվաղը նախատեսել գիպսոնիտով, - Դասասենյակների, վարչական սենյակների, միջանցքների, նախասրահի պատերը և առաստաղները՝ լատեքսային ներկ - Խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պատի կերամիկական սալիկներ՝ - Սանհանգույցներում պատերի կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը մինչև կախովի առաստաղ, - խոհանոցում կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը առնվազն 1,8մ բարձրությամբ։ Հատակներ՝ - Դասաասենյակներ, վարչական սենյակներ, հանդիսությունների դահլիճ,– վինիլային, 2մմ հաստությամբ, - Նախասրահ, միջանցքներ, ռեկրեացիա, ճաշարան, խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պրեսգրանիտ, հատակի սալիկներ, - Բեմ – իրականացնել փայտե ծածկույթ՝ մշակված հականեխիչ նյութով և անփայլ լաքով։ Շրիշակները իրականացնել 8-10 սմ բարձրությամբ՝ - վինիլային հատակների դեպքում՝ մդֆ-ից, - պրեսգրանիտե հատակների դեպքում՝ պրեսգրանիտից։ Աստիճանները՝ - աստիճանի պրեսգրանիտե սալերով Վերելակը՝ - չափերը սայլակով հաշմանդամների համար /խցիկկի ներքին լայնությունը 1.10 մ, ներքին խորությունը՝ 1,40 մ Վարդակներ, անջատիչներ, լուսատուներ և այլ էլեկտրական սարգավորումներ՝ - Էլեկտրական անջատիչները նախատեսել 1,8մ բարձրության վրա պարտադիր նախատեսել վարդակներ նաև - բեմի վրա /հորիզոնական/ մեկ տեղանոց՝ մեկական ամեն կողմից, - բեմի հետևի պատի վրա 3 տեղանոց ՝ մեկական ամեն կողմից - դասասենյակներում մեկական երկու տեղանոց վարդակ ուսուցչի սեղանի մոտ Բոլոր դասասենյակներում, վարչական սենյակներում և ճաշարանում նախատեսել՝ - Գլանավարագույրներ, - Մեկական պատուհան բարդ փականով և հակամիջատային ցանցով։ - խոհանոցում բոլոր բացվող պատուհանների վրա նախատեսել հակամիջատային ցանցեր, Էվակուացիայի ճանապարհին տեղադրել ելքի ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ, ելքերում՝ ելքի նշաններ։ Հանձնարարության ընթացքում խորհրդատուն պարտավորվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները. Խորհրդատուի գործունեության հիմնական շրջանակներն են` - Տարածքի ուսումնասիրում, մասնավորապես՝ - տեղագրական հանույթի կազմում, նշելով տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերը և կառույցները /հստակ տեղեկատվությունը ստանալ մատակարար կազմակերպություններից/ - ինժեներաերկրաբանական ու հիդրոերկրաբանական հետզոտությունների կատարում և հաշվետվության ստացում, - տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության ստացում /երբ կիրառելի է/, - նախագծային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ օրենսդրության, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին համապատասխան, - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցում բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես՝ - հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացությունների ստացում, - արտաքին ինժեներական գծերի և դրանց տեղափոխման նախագծերի նախնական համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ, - ըստ անհրաժեշտության առնչվող այլ մարմինների ու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցումներ, - ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նախագծի ներկայացում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, դրական եզրակացության ստացում *) *) Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը Քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ և պետական համալիր փորձաքննությունների ներկայացնում է Պատվիրատուն։ Փորձաքննությունների ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակում է Խորհրդատուն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում։ Խորհրդատուն պարտավոր է` - նախագծային առաջադրանքի մշակման ընթացքում օժանդակել Պատվիրատուի մասնագետներին և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ նախատեսվող կառուցապատման աշխատանքներին ներկայացվող նորմատիվ պահանջների վերաբերյալ, - մասնակցել և աջակցել ՀՀ օրենսդրության համաձայն նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային լսումների աշխատանքներին, - համագործակցել ինժեներական գծերը տնօրինող մատակարար կազմակերպությունների հետ, համաձայնեցնել նրանց հետ գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման, ստորգետնյա եղանակով վերատեղադրման նախագծային առաջարկությունները, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի աջակցությամբ ստանալ նաև տեխնիկական պայմաններ, - տեղում ստուգել ներկայացված տեխնիկական պայմանների և այլ ելակետային տվյալների համապատասխանությունն իրականությանը և նախագծային պահանջներին, անհամապատասխանությունների դեպքում՝ տեղեկացնել Պատվիրատուին, - Մինչև աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ, - հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում, - հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության /փորձաքննությունների (քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն և այլն) դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համապատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ/ճշգրտումներ: |
| 5 | Նախագծի կազմը | Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը մշակվում են ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան: Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը պարտադիր պետք է պարունակի. Հատոր – 0 <Ելակետային տվալներ>. 1; Ելակետային նյութեր և այլ փաստաթղթեր, այդ թվում՝. - Նախագծող կազմակերպության աշխատակազմ, լիցենզիաներ, արտոնագրեր - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Տարածքի տեղագրական հանույթ, 1:500, - Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների նյութեր, հաշվետվություն, - Գոյություն ունեցող ինժեներական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ելակետային տվյալներ, տեղեկանքներ, իսկ որտեղ անհրաժեշտ է նաև տեխնիկական պայմաններ, - Իրավիճակային հատակագիծ, գոյություն ունեցող վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների և ցանցերի ուղեգծերով, - Գծերի տեղափոխման և/կամ վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան համաձայնեցումներ, - Նախագծի համաձայնեցումներ շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ /գրություններ, կնքված էջեր, փորձաքննությունների եզրակացություններ/ ։ - Քանդվող շենքի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն Փաթեթում առանձին ներառվում են նաև բոլոր փորձաքննությունների եզրակացությունների բնօրինակները, իսկ էլեկտրոնային փաթեթում գունավոր տեսապատճենը /scan/,. Ընդհանուր բացատրագիր. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ *) բացատրագրի և համապատասխան հաշվարկների տեսքով ամփոփել բոլոր միջոցառումները՝ շենքի տեղադիրքն երկրի կողմերի նկատմամբ,պատերի, ծածկերի, արտաքին խողովակների ջերմամեկուսացման աշխատանքներ, ջերմակամրջակով պրոֆիլներ, արևային էներգիայի օգտագործում, LED լուսատուներ և այլն. 1; Հատոր – 1 <Գլխավոր հատակագիծ և բարեկարգում>. 1.1; Գլխավոր հատակագիծ. Ուղղաձիգ հատակագծման նախագիծ. Հողային զանգվածների քարտեզագիր, (Մ 1:500), հատույթներ. Ինժեներական ենթակառուցվածքի գոյություն ունեցող և նախագծային գծերի ամփոփ ուրվագիծ, գոյություն ունեցող ցանցերին միացման կետերով. 1.2; Տարածքի բարեկարգման նախագիծ. Բաց մարզադաշտի, վազքուղու, ցանկապատի գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. ճանապարհային պատվածքի, հետիոտնային արահետների, թեքահարթակների, աստիճանների, հենապատերի /ըստ անհրաժեշտության/ գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. փոքր ճարտարապետական ձևերի, նստարանների, շվաքարանների, աղբամանների, արտաքին լուսավորության տարրերի ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Կանաչապատման լուծումներ, նախատեսվող բույսերի մասնագրեր. 2; Հատոր – 2 <Ճարտարապետական մաս և տեխնոլոգիա>,. 2.1; Ճարտարապետական մաս. Հարկերի, նկուղի, տանիքի հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Դռների, պատուհանների, վիտրաժների, հակահրդեհային դռների, հատակների, երթիկների, ճաղաշարերի և բազրիկների մանրամասն գծագրեր (արտաքին տեսք, կտրվածքներ, ամրացման հանգույցներ և այլն), նշելով օգտագործվող նյութերը, օգտագործվող ապակիների հաստությունները և տիպերը, մասնագրեր:. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ /հարմարեցված ներքին և արտաքին տարածքներ, թեքահարթակներ, վերելակ, ուղղորդող սալահատակ, նշագծում, հատուկ սարքավորումներ սանհանգույցներում, դահլիճում առանձնացված տեղեր և այլն/։ Ներկայացվում է առանձին գծագրական թերթերով, նշվում են մանրամասն բոլոր չափերը, կիրառվող նութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը, մասնագրերը, սարքավորումների մոնտաժման վերաբերյալ տրվում են բացատրական ուղղորդող սխեմաներ և մանրամասն ցուցումներ։. 2.2; Տեխնոլոգիա. Հատակագծեր՝ կահավորման և սարքավորումների տեղադիրքով, սխեմաներ, մասնագրեր և այլ մանրամասներ. 3; Հատոր – 3 <Կոնստրուկտորական մաս>. 3.1; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից ցածր. 3.2; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից բարձր. 3.3; Lira ծրագրով կատարված հաշվարկի բնօրինակ ֆայլը և հաշվետվությունը. 4; Հատոր – 4 <Ինժեներական ցանցեր>. 4. 1; Էլեկտրատեխնիկական մաս․. 4.1.1; Էլեկտրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.2; էլեկտրալուսավորություն․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.3; Ֆոտովալտային կայան. 4.2; Ջրամատակարարում և կոյուղի․. 4.2.1; Ջրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.2.2; Կոյուղի․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.3; Ջեռուցում և օդափոխություն․. 4.3.1; Ջերմամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցեր, կաթսայատուն. 4.3.2; Oդափոխության համակարգ. 4.4; Ցածր լարման ցանցեր. 4.4.1; Հրդեհային ազդանշանային համակարգ. 4.4.2; Տարածքի տեսահսկման համակարգ. 4.4.3; Զանգի և ժամացուցային համակարգեր. 4.4.4; Համակարգչային ցանց. 5; Հատոր – 5 <Շինարարության կազմակերպման նախագիծ>. 5.1; Շինարարության կազմակերպման նախագիծ. 5.2; Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների քանդման/ ապամոնտաժման նախագիծ. 6; Հատոր – 6 <Նախահաշիվ>. 6.1; Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ. 6.2; Նախահաշիվ. 6.3; Ծավալաթերթ – նախահաշիվ՝ կազմված ՀՏԶՀ կողմից տրամադրվող ձևաչափին համապատասխան. 7; Հատոր – 7 Փորձաքննություններ. 7.1; ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացություն, Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ *) ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում. 7.2; Տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացություն /ՔՏՀԱՏՄ/. Վերելակների մասով. Կաթսայատան մասով. 7.3; Հրդեհային անվտանգության մասով համաձայնեցում ՔՏՀԱՏՄ-ի հետ. *) Քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացությունը և Պետական համալիր փորձաքնության եզրակացությունը ստանում է Պատվիրատուն. |
| 6 | Այլ պահանջներ | Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ - Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: - Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրերի շեղումների մասին տեղեկատվություն, - Օգտագործվող նյութերի, սարքերի և սարքավորումների շահագործման ժամկետը /ամփոփ ցանկ/, - Սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետները /ամփոփ ցանկ/։ Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն) Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնման ժամկետը նախատեսվում է պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 150 օրացուցային օր, համաձայնեցումների և պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացման հետ միասին՝ 180 օրացուցային օր։ Պատվիրատուին ներկայացված վերջնական փաթեթը, ՀՏԶՀ-ի ԾՈւՎ բաժնի կողմից քննվելուց հետո, ՀՏԶՀ-ի կողմից կներկայացվի Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության, իսկ դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նաև Պետական համալիր փորձաքննության: Նախագծի լրամշակում Ըստ անհրաժեշտության, եթե նախագծի համաձայնեցման /այդ թվում Պատվիրատուի հետ/ ընթացքում, Քաղաքաշինական պարզ և/կամ Պետական համալիր փորձաքննության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, Խորհրդատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, ArchiCAD, Excel. Word և այլ/: - Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային: - Նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 2-ական օրինակ թղթային: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ Word, AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով, կոնստրուկտիվ համակարգի հաշվարկը՝ LIRA ծրագրով: *Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: !!! Բոլոր նյութերը ներկայացնել երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն: |
| 7 | Խորհրդատուի աշխատանքների ընդունման կարգը | Պատվիրատուի կողմից նախագծի վերջնական ընդունումը, հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպումը կկատարվի՝ նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական փաստաթղթերի Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ |

Приложение 1.1

Техническое задание

Работы по разработке проектно-сметной документации для строительства образовательного комплекса на 144+40 ученических мест в населённом пункте Ттуджур общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Новый корпус образовательного комплекса на 144+40 ученических мест в населённом пункте Ттуджур общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения будет построен на территории существующей школы; существующее здание (с двумя корпусами) подлежит сносу. Адрес: Гегаркуникская область, община Чамбарак, село Ттуджур, ул. 1-я, школа № 27. Кадастровый код: 05-037-0012-0015. Площадь земельного участка: 0,8583 га. Свидетельство №: 24082023-05-0003. Мощность школы / количество учащихся: ___ / 126+9. Проектируемая мощность образовательного комплекса — 144+40 ученических мест. Количество этажей: 2 надземных этажа, при этом корпуса расположены на площадках с разными отметками. В соединительном коридоре предусмотрена лестница с перепадом высот 21 ступень. В зданиях имеются осадочные трещины, особенно в корпусе актового зала. Предусматривается снос существующего здания (двух корпусов) и строительство на его месте нового здания образовательного комплекса на 144+40 ученических мест. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 20 декабря 2002 года № 857 «Об утверждении санитарных норм и правил № 2.III.1 „Дошкольные организации (учреждения)». - СН РА 31-03.04-2022 «Здания дошкольных учреждений. Нормы проектирования». - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проекта | ### Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съемки территории в масштабе не менее М 1:500. - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости. - Разработка эскизного проекта строительства образовательного комплекса на 144 ученических и 40 дошкольных мест в населенном пункте Ттуджур общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения и его согласование с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчета. - В случае если проект подлежит экологической экспертизе /ОВОС/ - организация первых общественных слушаний с целью представления проекта на экологическую экспертизу (ОВОС). Срок выполнения I этапа: 45 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу. *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в указанный срок Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 3 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 3 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренные для I этапа 45 календарных дней. ### Этап II. Разработка полного комплекта проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта разработка рабочего проекта строительства образовательного комплекса на 144 ученических и 40 дошкольных мест в населенном пункте Ттуджур общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 150 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу (без учета I этапа — 105 календарных дней). *) Работа считается выполненной в установленный срок, если Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА/ՀՏԶՀ) рабочего проекта (полного комплекта проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования эксплуатирующих (ресурсоснабжающих) организаций по инженерным разделам проекта (в случае необходимости переноса или переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА/ՀՏԶՀ и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренный для II этапа 105-дневный срок. ### Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - прохождение упрощенной градостроительной экспертизы. Консультант: - получает и передает Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС) — в случае если проект подлежит экологической экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в ходе согласований и экспертиз, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков проекта в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 180 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора (без учета I и II этапов — 30 календарных дней). После получения положительного заключения упрощенной градостроительной экспертизы Заказчик / ФТРА/ՀՏԶՀ/ представляет комплект проектной документации на государственную комплексную экспертизу. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | В настоящее время в Ттуджурской средней школе обучается 126 учащихся, 9 детей посещают дошкольное отделение, функционирует 12 классов и дошкольная группа. Предусматривается снос существующих двух корпусов и строительство на их месте по индивидуальному проекту нового здания образовательного комплекса на 144 ученических места и 40 мест дошкольного отделения (детского сада). Новое здание проектировать с подвальным этажом, приспособленным под укрытие. С учётом того, что существующие корпуса расположены на площадках с перепадом в один этаж, желательно спроектировать новый образовательный комплекс на одном уровне либо таким образом, чтобы все корпуса были доступны для лиц с инвалидностью. Также необходимо предусмотреть открытое спортивное поле на месте существующего травяного футбольного поля или в новом месте. Учебный корпус может иметь до 3 надземных этажей, а часть/корпус детского сада — 1 или 2 этажа. ### Цель задания Цель задания — на территории действующей школы, взамен существующих корпусов, построить образовательный комплекс на 144 ученических места и 40 мест детского сада со всеми функциональными помещениями, требуемыми нормативами, а также с открытым спортивным стадионом и детскими игровыми площадками. - Учебные классы проектировать из расчета 12 учеников. - Выделить зоны начальной школы из зон основной и старшей школы; предусмотреть отдельный вход и общую игровую комнату площадью около 40 м². - Блок детского сада проектировать с отдельным входом, но с удобной внутренней связью со школьной кухней и столовой. Дошкольное отделение проектировать на две группы, для детей 3–5 лет, руководствуясь РШН 31-03.04-2022 «Здания дошкольных учреждений. Нормы проектирования», с тем отличием, что кухонный блок предусматривается совместным со школьной столовой; возле каждой из двух групповых комнат детского сада предусмотреть помещения для раздачи пищи и удобную, максимально короткую связь со школьной кухней. - Детские игровые площадки и беседки предусмотреть рядом с блоком/корпусом детского сада. - Площадь столовой рассчитывать из нормы 1 м² на 1 посадочное место, из расчета одновременного обслуживания 45 человек (в 2 смены — обеспечение 90 мест). - Для старшей школы предусмотреть дополнительно 3–4 учебных класса из расчета 6 ученических мест. - Актовый зал на 110 мест. - Закрытый спортивный зал с игровым полем 24×15 м и трибунами на 40–60 мест. - Гардеробные при спортзале предусмотреть на 10 мальчиков и 10 девочек; душевые — по 3 для мальчиков и девочек, каждая с отдельным входом; санитарные узлы — отдельно для мальчиков и девочек; также предусмотреть санитарный узел и душевую в помещении тренера (площади согласно РШН 31-03.01-2014, приложение 7, таблица 7). - В случае проектирования школы отдельными корпусами все здания соединить теплыми переходами. - Обеспечить доступность для лиц с ограниченными возможностями; связать все этажи, включая подвальный, лифтом. - Эвакуационные лестницы проектировать с непосредственным выходом наружу. - В подвальном этаже предусмотреть укрытие, технические и складские помещения, учебный стрелковый тир. - Снаружи предусмотреть открытое спортивное поле с разметкой и оборудованием для мини-футбола, размером 20×40 м, а также внешнюю беговую дорожку шириной 5 м. - Новый корпус обеспечить всеми необходимыми инженерными системами: электроснабжение и электроосвещение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, слаботочные системы (связь, интернет, видеонаблюдение, звонковая система, пожарная сигнализация, пожарные краны, при необходимости и возможности — пожарные гидранты и др. согласно нормативным требованиям). - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию мощностью не менее 20 кВт, с размещением аккумуляторов на крыше и/или на территории; при размещении на территории — в огражденной зоне. - Отопление проектировать на газе (предусмотреть котельную). - Установить очистные сооружения канализации, после чего подключить к сельской канализационной сети (при наличии); при отсутствии — очищенную воду направлять в систему орошения. - Предусмотреть наружное освещение на основе фотоэлектрических светильников. ### Генеральный план На генеральном плане должны быть отражены: - все сооружения; - подъезды пожарной техники; - открытое спортивное поле; - наружные инженерные сети; - участок очистных сооружений канализации; - решения по благоустройству и отдельные элементы; - иная необходимая инфраструктура согласно техническим условиям. ### Благоустройство территории Обязательно предусмотреть: - решения по открытому спортивному полю; - ограждение и освещение; - бордюры из базальта; - асфальтобетонное покрытие; - разделение коммунальных и зелёных зон; - систему полива зелёных зон. ### Требования к зданию школы - Наружные двери и окна — из алюминиевого профиля толщиной не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — МДФ толщиной не менее 40 мм, дверная коробка не менее 60 мм; двери классов должны иметь остеклённые вставки (цвет и внешний вид согласовать с Заказчиком). - Все инженерные сети (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Подвесные ПВХ потолки в санузлах, душевых и кухне; в актовом зале, столовой и коридорах допускаются потолки типа «Армстронг». - Над школьными досками предусмотреть линейные LED-светильники. - Актовый зал размещать на 1-м или 2-м этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; остальные системы — согласно нормативам. - Эвакуационные лестницы с непосредственным выходом наружу; из подвала предусмотреть не менее двух выходов наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть выходы непосредственно наружу. - Конструктивная схема здания — монолитный железобетон. - Кровля — скатная из окрашенного профилированного листа. - Водоотвод организованный, в том числе через встроенные лотки. - Цоколь — базальтовые плиты. - Отмостка — асфальтобетонная или облицовка базальтом типа брекчия. - Бордюры — базальтовый камень 150×300 мм. - В задании предусмотрена система пожарной сигнализации. Автоматическое пожаротушение не предусматривается. - Планировка кухонной зоны согласовывается с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом оборудования, которое будет закуплено. ### Внутренняя отделка #### Перегородки, стены, потолки: - В санитарных узлах — глухие перегородки из МДФ, собранные на металлическом каркасе. - Штукатурку стен, откосов и потолков предусмотреть гипсовой смесью (гипсонитовой). - Стены и потолки классов, административных помещений, коридоров и входной группы — окраска латексной краской. - Кухня, технические помещения, санитарные узлы — облицовка керамической плиткой. - В санитарных узлах облицовка стен керамической плиткой выполняется до подвесного потолка. - В кухне облицовка керамической плиткой выполняется на высоту не менее 1,8 м. #### Полы: - Классы, административные помещения, актовый зал — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - Входная группа, коридоры, рекреации, столовая, кухня, технические помещения, санитарные узлы — плитка из прессгранита. - Сцена — деревянное покрытие с обработкой антисептическим составом и матовым лаком. #### Плинтусы (высотой 8–10 см): - Для виниловых полов — из МДФ. - Для полов из прессгранита — из прессгранита. #### Лестницы: - Облицовка ступеней плитами из прессгранита. #### Лифт: - Размеры для пользователей на инвалидных колясках: - внутренняя ширина кабины — 1,10 м - внутренняя глубина — 1,40 м #### Электроустановочные изделия (розетки, выключатели, светильники и др.): - Электрические выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м. - Обязательно предусмотреть розетки: - на сцене (горизонтальные) — по одной с каждой стороны; - на задней стене сцены — трёхместные, по одной с каждой стороны; - в классах — по одной двойной розетке у стола преподавателя. #### Во всех классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы; - по одному окну с замком и противомоскитной сеткой. #### Дополнительно: - В кухне на всех открывающихся окнах предусмотреть противомоскитные сетки. - На путях эвакуации установить указатели направления выхода. - На выходах предусмотреть знаки «Выход». ## В процессе выполнения задания Консультант обязан выполнить следующие обязанности Основные направления деятельности Консультанта: - обследование территории, в частности: - выполнение топографической съёмки с указанием существующих надземных и подземных инженерных сетей и сооружений (точную информацию получать от ресурсоснабжающих организаций); - выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий и сооружений на территории (при необходимости); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством Республики Армения, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта в установленном законодательством Республики Армения порядке со всеми заинтересованными органами и организациями, в частности: - получение заключений по вопросам пожарной и технической безопасности; - предварительное согласование наружных инженерных сетей и проектов их переноса с соответствующими ресурсоснабжающими организациями; - при необходимости согласования с другими заинтересованными органами и организациями; - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, представление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу с получением положительного заключения*. *) Пакет проектной документации на простую и государственную комплексную экспертизу градостроительной документации представляет Заказчик. По замечаниям, полученным в ходе экспертиз, Консультант обязан доработать проект в сроки, указанные Заказчиком. ### Консультант обязан: - В процессе разработки проектного задания оказывать содействие специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях, предъявляемых к планируемым строительным работам. - Участвовать и оказывать поддержку в проведении общественных обсуждений (слушаний) по проекту, организуемых в соответствии с законодательством Республики Армения. - Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу существующих сетей и их переустройству подземным способом, а при необходимости, при содействии Заказчика, получать соответствующие технические условия. - На месте проверять соответствие предоставленных технических условий и иных исходных данных фактическому состоянию и проектным требованиям; в случае выявления несоответствий информировать Заказчика. - До начала разработки рабочих чертежей согласовывать с Заказчиком все проектные решения, представляя эскизные варианты предлагаемых решений. - С учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект. - Учитывать замечания и предложения, полученные в ходе экспертизы (экспертиз) проекта (в том числе экспертизы градостроительной документации, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, экспертизы технической безопасности и других видов экспертиз), и вносить в проект соответствующие изменения и уточнения. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки и ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2. Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть ### 4.1.1. Электроснабжение: наружные и внутренние сети. ### 4.1.2. Электроосвещение: наружные и внутренние сети. ### 4.1.3. Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация ### 4.2.1. Водоснабжение: наружные и внутренние сети. ### 4.2.2.Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция ### 4.3.1.Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. ### 4.3.2. Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети ### 4.4.1.Система пожарной сигнализации. ### 4.4.2. Система видеонаблюдения территории. ### 4.4.3. Система звонковой и часовой сигнализации. ### 4.4.4. Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» ### 5.1. Проект организации строительства. ### 5.2. Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» ### 6.1. Ведомость объёмов строительных работ. ### 6.2. Смета. ### 6.3. Ведомость объёмов работ со сметными расчётами, в соответствии с формой, предоставляемой заказчиком. # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2. Заключение по технической безопасности (КТХАТМ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3. Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. - Сроки эксплуатации используемых материалов, устройств и оборудования (сводный перечень) - Гарантийные сроки устройств и оборудования (сводный перечень) ### Срок выполнения проектных работ (продолжительность) Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 150 календарных дней со дня, следующего за днем вступления договора (соглашения) в силу, а с учетом получения необходимых согласований и заключения упрощенной экспертизы — 180 календарных дней. Окончательный комплект документации, представленный Заказчику, после рассмотрения Отделом управления строительными программами ФТРА, будет направлен ФТРА на прохождение упрощенной градостроительной экспертизы, а после получения положительного заключения — также на государственную комплексную экспертизу. ### Доработка проекта При необходимости, если в ходе согласования проекта (в том числе с Заказчиком), а также по результатам упрощенной градостроительной и/или государственной комплексной экспертизы будет выдано отрицательное заключение либо положительное заключение с условием доработки проекта, Консультант обязан выполнить доработку проектно-сметной документации без дополнительной финансовой компенсации в сроки, установленные Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |