Հավելված 1.1

Տեխնիկական բնութագիր

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Դպրաբակ բնակավայրի 200+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

| 1 | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Դպրաբակ բնակավայրի 200+40 աշ/տեղ կրթահամալիրը կառուցվելու է գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում, գոյություն ունեցող շենքը քանդվելու է։ Հասցե՝ Մարզ Գեղարքունիք, համայնք Ճամբարակ, գյուղ Դպրաբակ, 1-ին փողոց 23 Կադաստրային ծածկագիրը՝ 05-031-0015-0012 Հողամասի մակերես՝ 0,595 հա Վկայական N 28032023-05-0082 Դպրոցի հզորությունը /աշակերտների թիվը ՝ ___/99+8 – նախագծվող կրթահամալիրի հզորությունը 200+40 աշ/տեղ Գոյություն ունեցող բոլոր մասնաշենքերը /2 օգտագործվող, 2-ը կիսաքանդ/ նախատեսվում է քանդել, տեղում կառուցել կրթահամալիրի նոր շենք՝ 200+40 աշ/տեղ հզորությամբ և բաց մարզադաշտ։ Հարկերի քանակը – 2 կիսաքանդ և 1 ուսումնական մասնաշենքը 2 հարկանի են, ճաշարանի մասնաշենքը՝ 1 հարկանի։ Նախատեսվող դպրոցի շենքի բարձրությունը կարող է լինել մինչև 4 հարկ, դպրոցի նախատեսվող հզորությունն ապահովելու և բաց մարզադաշտի համար ազատ տարածք ստեղծելու համար։ |
| --- | --- | --- |
| 2 | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցմնան և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Հողամասի վկայական, - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ - Տեխնիկական պայմաններ /ՏՊ/ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալներ /ձեռք է բերում Խորհրդատուն/ - Տեղագրական հանույթ, առնվազն Մ 1։500, հողամասի սահմանների և կոորդինատների ճշտում /ճշտել հատկացված հողամասի սահմանները և կոորդինատները, անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնել Պատվիրատուին/, - Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն, - Քանդվող շենքի/շենքերի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, - Մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրված տեղեկանքներ՝ տարածքով կամ տարածքի հարևանությամբ անցնող վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերի մասին, - Այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝ Փաստաթուղթը մշակվելու է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովելով հետևյալ փաստաթղթերի պահանջները՝ - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>: - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին> - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», - ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», - ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում», - ՀՀՇՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», - ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ, - ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր», - ՀՀ առողջապահության նախարարի 20.12.2002 թվականի <Նախադպրոցական կազմակերպությունների /հիմնարկների/> N 2.III.1 սանիտարական նորմերը և կանոնները հաստատելու մասին> N 857 հրաման, - ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 <Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր>, - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր /վերջին խմբագրությամբ/, - ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում.Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», - ՀՀՇՆ 40-01.03- <Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ> - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 Ջեռուցում, օդապոխություն և օդի լավորակում, - N 2.2.4-016-17 «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» սանիտարական կանոններ և նորմեր, - Պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր, կանոնակարգեր, կանոններ |
| 3 | Նախագծման փուլերը | I փուլ ․ Ելակետային տվյալների հավաքագրում և էսքիզային նախագծի մշակում - Տարածքի տեղագրական հանույթի կազմում, առնվազն Մ1։500, - Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության մասին եզրակացության ստացում, - ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Դպրաբակ բնակավայրի 200+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման <Էսքիզային նախագծի> մշակում և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցում։ - Համաձայնեցված էսքիզային նախագծի հիման վրա Ինժեներաերկրաբանական ուսումասիրությունների իրականացում, հաշվետվության կազմում, - Նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում՝ նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով 1-ին հանրային լսումների կազմակերպում։ I փուլի կատարման ժամկետ՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 45 օրացուցային օր։ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է էսքիզային նախագծի վերաբերյալ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը։ **) Համաձայնեցման ներկայացված էսքիզային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 3 օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է I փուլի համար նախատեսված 45 օր ժամկետում։ II փուլ․ Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մշակում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված <Էսքիզային նախագծի> հիման վրա ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի Դպրաբակ բնակավայրի 200+40 աշ/տեղ կրթահամալիրի կառուցման «Աշխատանքային նախագծի» մշակում, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության եզրակացությունների ստացում: II փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 150 օրացուցային օր /առանց 1-ին փուլի՝ 105 օրացուցային օր/։ *) *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է` - Աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ /նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ/ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը, - Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ եզրակացությունները, - Ինժեներական բաժինների վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների նախնական համաձայնությունները /գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման /վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում/, **) Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացված աշխատանքային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 5 աշխատանքային օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է II փուլի համար նախատեսված 105 օրյա ժամկետում։ III փուլ. Համաձայնեցումների և փորձաքննությունների եզրակացությունների ստացում Պատվիրատուն նախագիծը ներկայացնում է - ՀՀ ԿԳՄՍՆ համաձայնեցմանը։ - Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության Խորհրդատուն ՝ - Ստանում և հանձնում է Պատվիրատուին ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացությունը /նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում/։ - Լրամշակում է նախագիծը՝ համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա։ *) Համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունները փոխանցվում են Խորհրդատուին, Պատվիրատուի նշված ժամկետում նախագծում թերությունները վերացնելու համար։ III փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ստորագրելու օրվան հաջորդող օրվանից 180 օրացուցային օր*) /առանց 1-ին և 2-րդ փուլերի՝ 30 օրացուցային օր/։ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո Պատվիրատուն նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնում է Պետական համալիր փորձաքննության։ Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվում է և վճարումը կատարվում է Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո։ |
| 4 | Իրավիճակի նկարագիրը և կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Ներկայումս Դպրաբակի միջնակարգ դպրոցում սովորում է 99 աշակերտ, նախակրթարան հաճախում են 8 երեխա, գործում է 12 դասարան և նախակրթարան: Նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող մասնաշենքերը, տեղում, անհատական նախագծով, կառուցել կրթահամալիրի նոր շենք՝ 200 աշակերտ/տեղ միջնակարգ դպրոցով և 40 տեղ մանկապարտեզով։ Նոր շենքը նախագծել նկուղային հարկով՝ հարմարեցված թաքստոցի համար։ Անհրաժեշտ է նաև նախատեսել բաց մարզադաշտ։ Ուսումնական մասնաշենքը կարող է ունենալ մինչև 4 վերգետնյա հարկ։ Առաջադրանքի նպատակն է՝ գործող դպրոցի տարածքում, գոյություն ունեցող մասնաշենքերի փոխարեն կառուցել կրթահամալիր՝ 200 աշ/տեղ և 40 տեղ մանկապարտեզով, նորմերով պահանջվող իրենց բոլոր գործառնական սենքերով, բաց մարզադաշտով և մանկական խաղահրապարակներով: - Դասարանները նախագծել 18 աշակերտի հաշվարկով, - Առանձնացնել տարրական դպրոցի տարածքները հիմնական և ավագ դպրոցի տարածքներից, նախատեսել առանձին մուտք և ընդհանուր խաղերի սենյակ մոտ 50 քմ մակերեսով, - Մանկապարտեզի հատվածը նախագծել առանձին մուտքով, սակայն հարմար ներքին կապով դպրոցի խոհանոցի և ճաշարանի հետ։ Մանկապարտեզը /նախակրթարանը/ նախագծել երկու խումբ հաշվարկով, երեխաների տարիքը 3-5 տարեկան, առաջնորդվելով ՀՀՇՆ 31-03.04-2022 <Նախադպրոցական հաստատությունների շենքեր. Նախագծման նորմեր>, այն տարբերությամբ, որ խոհանոցային բլոկը նախատեսվում է դպրոցի ճաշարանի հետ, նախակրթարանի երկու խմբասենյակների մոտ նախատեսվում են սննդի բախշման սենյակներ և հարմարավետ և հնարավորինս կարճ կապ դպրոցի խոհանոցի հետ։ - Մանկապարտեզի խաղահրապարակները, զրուցարանները նախատեսել մանկապարտեզի հատվածին/մասնաշենքին մոտ, - Ճաշարասրահի մակերեսը հաշվարկել 1 նստատեղին 1քմ՝ միաժամանակ 60 սնվողների հաշվարով /2 հերթով 120 տեղի ապահովմամբ/ - Ավագ դպրոցի համար նախատեսել լրացուցիչ 3-4 դասասենյակ 8-10 աշ/տեղ հաշվարկով, - Հանդիսությունների դահլիճը 144 տեղ - Փակ մարզադահլիճը՝ 24x15մ չափերի դաշտով և 40-60 տեղ տրիբունաներով։ - Մարզադահլիճին կից հանդերձարանները 10 տղաների և 10 աղջիկների համար հաշվարկով, ցնցուղարանները 3-ական տղաների և աղջիկների համար, յուրաքանչյուրը իր առանձին նախամուտքով, սանհանգույցները՝ մեկական տղաների և աղջիկների համար, մարզիչի սենյակում ևս նախատեսել ս/հ և ցնցուղարան /մակերեսները՝ ՀՀՇՆ 31-03,01-2014, հավելված 7-ի թիվ 7 աղյուսակ/, - Դպրոցը առանձին մասնաշենքերով նախագծելու դեպքում, բոլոր մասնաշենքերը միացնել տաք անցումներով։ - Ապահովել մատչելիությունը հաշմանդամների համար, բոլոր հարկերը կապել վերելակով /այդ թվում նկուղային հարկը/, - Տարհանման աստիճանները նախագծել անմիջապես դուրս ելքով: - Նկուղային հարկում նախատեսել թագստոց, տեխնիկական ու պահեստային տարածքներ, ուսումնական հրաձգարան - Դուրսը նախատեսել բաց մարցադաշտ՝ մինի ֆուտբոլի դաշտի գծանշմամբ և կահավորմամբ, չափերը 20x40 և 5 մետր լայնությամբ արտաքին շերտ-վազքուղի/, Նոր մասնաշենքը ապահովել ինժեներական բոլոր անհրաժեշտ համակարգերով /էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորում, ջրամատակարարում, կոյուղի, ջեռուցում, օդափոխություն, թույլ հոսանքներ՝ կապ, ինտերնետ, տեսահսկում, զանգ, հրդեհային ազդարարման համակարգ, հրդեհային ծորակներ /пожарные краны/, անհրաժեշտության և հնարավորության դեպքում նաև հրդեհային հիդրանտ և այլ, ըստ նորմատիվային պահանջների: - Նախատեսել արևային ֆոտովոլտային կայան /առնվազն 20 կՎտ/, մարտկոցները տեղադրելով տանիքում և/կամ տարածքում, տարածքում տեղադրելու դեպքում՝ ցանկապատով առանձնացված հատվածում: - Ջեռուցումը նախագծել գազով /նախատեսել կաթսայատուն/ - Տեղադրել կոյուղու մաքրման սարքավորումներ, որից հետո միացնել գյուղի կոյուղու գծին /առկայության դեպքում/, բացակայության դեպքում վնասազերծված ջուրը հեռացնել դեպի ոռոգման համակարգ։ - Նախատեսել արտաքին լուսավորություն ֆոտովոլտային լուսատուներով։ Տարածքի գլխավոր հատակագծում պետք է նշվեն բոլոր կառույցները, հրդեհային մեքենայի մոտեցումները, բաց մարզադաշտը, արտաքին ինժեներական գծերը, կոյուղու մաքրման սարքավորումների հատվածը, բարեկարգման լուծումները և առանձին տարրերը, այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածք՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Տարածքի բարեկարգման նախագծում պարտադիր ներկայացնել բաց մարզադաշտի կառուցման բոլոր լուծումները, ցանկապատը և լուսավորությունը․ եզրաքարերը նախատեսել բազալտից, սալվածքը ասֆալտապատ, առանձնացնել կոմունալ և կանաչապատ գոտիները, կանաչապատ հատվածները ապահովել ոռոգման ցանցով: Դպրոցի շենքում - Արտաքին դռները և պատուհանները՝ առնվազն 60մմ ալյումինե պրոֆիլներով, ջերմակամրջակով, - ներքին դռները ՄԴՖ-ից՝ ոչ պակաս 40մմ հաստությամբ, դռան շրջանակը՝ ոչ պակաս 60մմ-ից, դասասենյակների դռները պետք է ունենան ապակեպատ հատված /գույնը,տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/; - Բոլոր ինժեներական գծերը /խողովակներ, մալուխներ/ անցկացնել թաքնված պատերի, հատակների, առաստաղի մեջ, - Կախովի ՊՎՔ առաստաղներ սանհանգույցներում, ցնցուղարաններում և խոհանոցում, հանդիսությունների դահլիճում, ճաշասրահում և միջանցքներում կարելի է նախատեսել ամստրոնգ տիպի առաստաղներ, - Գրատախտակների վերևը գծային LED լուսատու, - Հանդիսությունների դահլիճը տեղակայել 1-ին կամ 2-րդ հարկում, - Շենքը նախագծել բնական օդափոխության համակարգով, օդափոխության այլ համակարգերը նախագծել ըստ նորմատիվային պահանջների, - Հրդեհային անվտանգության նորմերով պահանջվող էվակուացիոն աստիճանավանդակները անմիջապես դուրս ելքով, նկուղային հարկից նախատեսել առնվազն երկու ելք դեպի դուրս, - Հանդիսությունների և Մարզա - դահլիճներից ապահովել ելքեր անմիջապես դեպի դուրս; - Շենքի կոնստրուկցիան – մոնոլիտ ե/բ, տանիքը լանջավոր՝ փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից, անձրևաջրերի հեռացումը կազմակերպված նաև հեռացնելով սալվածքից ներկառուցված առվակներով, գետնախարիսխը բազալտե սալերով, շենքի սալվածքը ասֆալտբետոնե կամ բազալտե բրեկչիա ծածկույթով, ծածկույթով, եզրաքարերը բազալտե քարով 150*300 մմ, - Առաջադրանքով նախատեսվում է հրդեհային ազդարարման համակարգ։ Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ չի նախատեսվում, - խոհանոցային հատվածի հատակագծումը համաձայնեցնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ հետ՝ վերջինիս կողմից ձեռք բերվող խոհանոցային սարքավորումների քանակը և չափերը հաշվի առնելու համար։ Ներքին հարդարման մասով․ Միջնորումներ, պատեր, առաստաղներ՝ - Սանհանգույցներում՝ մետաղական կարկասի վրա հավաքած մդֆ-ից խուլ միջնորումներ, - Պատերի, շեպերի և առաստաղների սվաղը նախատեսել գիպսոնիտով, - Դասասենյակների, վարչական սենյակների, միջանցքների, նախասրահի պատերը և առաստաղները՝ լատեքսային ներկ - Խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պատի կերամիկական սալիկներ՝ - Սանհանգույցներում պատերի կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը մինչև կախովի առաստաղ, - խոհանոցում կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը առնվազն 1,8մ բարձրությամբ։ Հատակներ՝ - Դասաասենյակներ, վարչական սենյակներ, հանդիսությունների դահլիճ,– վինիլային, 2մմ հաստությամբ, - Նախասրահ, միջանցքներ, ռեկրեացիա, ճաշարան, խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պրեսգրանիտ, հատակի սալիկներ, - Բեմ – իրականացնել փայտե ծածկույթ՝ մշակված հականեխիչ նյութով և անփայլ լաքով։ Շրիշակները իրականացնել 8-10 սմ բարձրությամբ՝ - վինիլային հատակների դեպքում՝ մդֆ-ից, - պրեսգրանիտե հատակների դեպքում՝ պրեսգրանիտից։ Աստիճանները՝ - աստիճանի պրեսգրանիտե սալերով Վերելակը՝ - չափերը սայլակով հաշմանդամների համար /խցիկկի ներքին լայնությունը 1.10 մ, ներքին խորությունը՝ 1,40 մ Վարդակներ, անջատիչներ, լուսատուներ և այլ էլեկտրական սարգավորումներ՝ - Էլեկտրական անջատիչները նախատեսել 1,8մ բարձրության վրա պարտադիր նախատեսել վարդակներ նաև - բեմի վրա /հորիզոնական/ մեկ տեղանոց՝ մեկական ամեն կողմից, - բեմի հետևի պատի վրա 3 տեղանոց ՝ մեկական ամեն կողմից - դասասենյակներում մեկական երկու տեղանոց վարդակ ուսուցչի սեղանի մոտ Բոլոր դասասենյակներում, վարչական սենյակներում և ճաշարանում նախատեսել՝ - Գլանավարագույրներ, - Մեկական պատուհան բարդ փականով և հակամիջատային ցանցով։ - խոհանոցում բոլոր բացվող պատուհանների վրա նախատեսել հակամիջատային ցանցեր, Էվակուացիայի ճանապարհին տեղադրել ելքի ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ, ելքերում՝ ելքի նշաններ։ Հանձնարարության ընթացքում խորհրդատուն պարտավորվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները. Խորհրդատուի գործունեության հիմնական շրջանակներն են` - Տարածքի ուսումնասիրում, մասնավորապես՝ - տեղագրական հանույթի կազմում, նշելով տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերը և կառույցները /հստակ տեղեկատվությունը ստանալ մատակարար կազմակերպություններից/ - ինժեներաերկրաբանական ու հիդրոերկրաբանական հետզոտությունների կատարում և հաշվետվության ստացում, - տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության ստացում /երբ կիրառելի է/, - նախագծային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ օրենսդրության, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին համապատասխան, - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցում բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես՝ - հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացությունների ստացում, - արտաքին ինժեներական գծերի և դրանց տեղափոխման նախագծերի նախնական համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ, - ըստ անհրաժեշտության առնչվող այլ մարմինների ու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցումներ, - ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նախագծի ներկայացում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, դրական եզրակացության ստացում *) *) Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը Քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ և պետական համալիր փորձաքննությունների ներկայացնում է Պատվիրատուն։ Փորձաքննությունների ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակում է Խորհրդատուն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում։ Խորհրդատուն պարտավոր է` - նախագծային առաջադրանքի մշակման ընթացքում օժանդակել Պատվիրատուի մասնագետներին և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ նախատեսվող կառուցապատման աշխատանքներին ներկայացվող նորմատիվ պահանջների վերաբերյալ, - մասնակցել և աջակցել ՀՀ օրենսդրության համաձայն նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային լսումների աշխատանքներին, - համագործակցել ինժեներական գծերը տնօրինող մատակարար կազմակերպությունների հետ, համաձայնեցնել նրանց հետ գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման, ստորգետնյա եղանակով վերատեղադրման նախագծային առաջարկությունները, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի աջակցությամբ ստանալ նաև տեխնիկական պայմաններ, - տեղում ստուգել ներկայացված տեխնիկական պայմանների և այլ ելակետային տվյալների համապատասխանությունն իրականությանը և նախագծային պահանջներին, անհամապատասխանությունների դեպքում՝ տեղեկացնել Պատվիրատուին, - Մինչև աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ, - հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում, - հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության /փորձաքննությունների (քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն և այլն) դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համապատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ/ճշգրտումներ: |
| 5 | Նախագծի կազմը | Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը մշակվում են ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան: Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը պարտադիր պետք է պարունակի. Հատոր – 0 <Ելակետային տվալներ>. 1; Ելակետային նյութեր և այլ փաստաթղթեր, այդ թվում՝. - Նախագծող կազմակերպության աշխատակազմ, լիցենզիաներ, արտոնագրեր - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Տարածքի տեղագրական հանույթ, 1:500, - Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների նյութեր, հաշվետվություն, - Գոյություն ունեցող ինժեներական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ելակետային տվյալներ, տեղեկանքներ, իսկ որտեղ անհրաժեշտ է նաև տեխնիկական պայմաններ, - Իրավիճակային հատակագիծ, գոյություն ունեցող վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների և ցանցերի ուղեգծերով, - Գծերի տեղափոխման և/կամ վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան համաձայնեցումներ, - Նախագծի համաձայնեցումներ շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ /գրություններ, կնքված էջեր, փորձաքննությունների եզրակացություններ/ ։ - Քանդվող շենքի/շենքերի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, Փաթեթում առանձին ներառվում են նաև բոլոր փորձաքննությունների եզրակացությունների բնօրինակները, իսկ էլեկտրոնային փաթեթում գունավոր տեսապատճենը /scan/. Ընդհանուր բացատրագիր. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ *) բացատրագրի և համապատասխան հաշվարկների տեսքով ամփոփել բոլոր միջոցառումները՝ շենքի տեղադիրքն երկրի կողմերի նկատմամբ,պատերի, ծածկերի, արտաքին խողովակների ջերմամեկուսացման աշխատանքներ, ջերմակամրջակով պրոֆիլներ, արևային էներգիայի օգտագործում, LED լուսատուներ և այլն. 1; Հատոր – 1 <Գլխավոր հատակագիծ և բարեկարգում>. 1.1; Գլխավոր հատակագիծ. Ուղղաձիգ հատակագծման նախագիծ. Հողային զանգվածների քարտեզագիր, (Մ 1:500), հատույթներ. Ինժեներական ենթակառուցվածքի գոյություն ունեցող և նախագծային գծերի ամփոփ ուրվագիծ, գոյություն ունեցող ցանցերին միացման կետերով. 1.2; Տարածքի բարեկարգման նախագիծ. Բաց մարզադաշտի, վազքուղու, ցանկապատի գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. ճանապարհային պատվածքի, հետիոտնային արահետների, թեքահարթակների, աստիճանների, հենապատերի /ըստ անհրաժեշտության/ գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. փոքր ճարտարապետական ձևերի, նստարանների, շվաքարանների, աղբամանների, արտաքին լուսավորության տարրերի ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Կանաչապատման լուծումներ, նախատեսվող բույսերի մասնագրեր. 2; Հատոր – 2 <Ճարտարապետական մաս և տեխնոլոգիա>,. 2.1; Ճարտարապետական մաս. Հարկերի, նկուղի, տանիքի հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Դռների, պատուհանների, վիտրաժների, հակահրդեհային դռների, հատակների, երթիկների, ճաղաշարերի և բազրիկների մանրամասն գծագրեր (արտաքին տեսք, կտրվածքներ, ամրացման հանգույցներ և այլն), նշելով օգտագործվող նյութերը, օգտագործվող ապակիների հաստությունները և տիպերը, մասնագրեր:. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ /հարմարեցված ներքին և արտաքին տարածքներ, թեքահարթակներ, վերելակ, ուղղորդող սալահատակ, նշագծում, հատուկ սարքավորումներ սանհանգույցներում, դահլիճում առանձնացված տեղեր և այլն/։ Ներկայացվում է առանձին գծագրական թերթերով, նշվում են մանրամասն բոլոր չափերը, կիրառվող նութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը, մասնագրերը, սարքավորումների մոնտաժման վերաբերյալ տրվում են բացատրական ուղղորդող սխեմաներ և մանրամասն ցուցումներ։. 2.2; Տեխնոլոգիա. Հատակագծեր՝ կահավորման և սարքավորումների տեղադիրքով, սխեմաներ, մասնագրեր և այլ մանրամասներ. 3; Հատոր – 3 <Կոնստրուկտորական մաս>. 3.1; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից ցածր. 3.2; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից բարձր. 3.3; Lira ծրագրով կատարված հաշվարկի բնօրինակ ֆայլը և հաշվետվությունը. 4; Հատոր – 4 <Ինժեներական ցանցեր>. 4. 1; Էլեկտրատեխնիկական մաս․. 4.1.1; Էլեկտրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.2; էլեկտրալուսավորություն․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.3; Ֆոտովալտային կայան. 4.2; Ջրամատակարարում և կոյուղի․. 4.2.1; Ջրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.2.2; Կոյուղի․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.3; Ջեռուցում և օդափոխություն․. 4.3.1; Ջերմամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցեր, կաթսայատուն. 4.3.2; Oդափոխության համակարգ. 4.4; Ցածր լարման ցանցեր. 4.4.1; Հրդեհային ազդանշանային համակարգ. 4.4.2; Տարածքի տեսահսկման համակարգ. 4.4.3; Զանգի և ժամացուցային համակարգեր. 4.4.4; Համակարգչային ցանց. 5; Հատոր – 5 <Շինարարության կազմակերպման նախագիծ>. 5.1; Շինարարության կազմակերպման նախագիծ. 5.2; Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների քանդման/ ապամոնտաժման նախագիծ. 6; Հատոր – 6 <Նախահաշիվ>. 6.1; Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ. 6.2; Նախահաշիվ. 6.3; Ծավալաթերթ - նախահաշիվ՝ կազմված ՀՏԶՀ կողմից տրամադրվող ձևաչափին համապատասխան. 7; Հատոր – 7 Փորձաքննություններ. 7.1; ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացություն, Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ *) ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում. 7.2; Տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացություն /ՔՏՀԱՏՄ/. Վերելակների մասով. Կաթսայատան մասով. 7.3; Հրդեհային անվտանգության մասով համաձայնեցում ՔՏՀԱՏՄ-ի հետ. *) Քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացությունը և Պետական համալիր փորձաքնության եզրակացությունը ստանում է Պատվիրատուն. |
| 6 | Այլ պահանջներ | Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ - Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: - Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրերի շեղումների մասին տեղեկատվություն: - Օգտագործվող նյութերի, սարքերի և սարքավորումների շահագործման ժամկետը /ամփոփ ցանկ/ - Սարքերի և սարքավորումների երաշխիքային ժամկետները /ամփոփ ցանկ/ Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն) Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնման ժամկետը նախատեսվում է պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 150 օրացուցային օր, համաձայնեցումների և պարզ փորձաքննության եզրակացության ստացման հետ միասին՝ 180 օրացուցային օր։ Պատվիրատուին ներկայացված վերջնական փաթեթը, ՀՏԶՀ-ի ԾՈւՎ բաժնի կողմից քննվելուց հետո, ՀՏԶՀ-ի կողմից կներկայացվի Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության, իսկ դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նաև Պետական համալիր փորձաքննության: Նախագծի լրամշակում Ըստ անհրաժեշտության, եթե նախագծի համաձայնեցման /այդ թվում Պատվիրատուի հետ/ ընթացքում, Քաղաքաշինական պարզ և/կամ Պետական համալիր փորձաքննության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, Խորհրդատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, ArchiCAD, Excel. Word և այլ/: - Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային: - Նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 2-ական օրինակ թղթային: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ Word, AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով, կոնստրուկտիվ համակարգի հաշվարկը՝ LIRA ծրագրով: *Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: !!! Բոլոր նյութերը ներկայացնել երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն: |
| 7 | Խորհրդատուի աշխատանքների ընդունման կարգը | Պատվիրատուի կողմից նախագծի վերջնական ընդունումը, հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպումը կկատարվի՝ նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական փաստաթղթերի Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ |

Приложение 1.1

Техническое задание

Разработка проектно-сметной документации на строительство образовательного комплекса на 200+40 ученических мест в населенном пункте Дпрабак общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Образовательный комплекс на 200+40 ученических мест в населенном пункте Дпрабак общины Чамбарак Гегаркуникской области РА будет построен на территории существующей школы. Все существующие здания (2 эксплуатируемых и 2 полуразрушенных) подлежат сносу. Адрес: область Гегаркуник, община Чамбарак, село Дпрабак, 1-я улица, 23 Кадастровый код: 05-031-0015-0012 Площадь земельного участка: 0,595 га Свидетельство № 28032023-05-0082 Мощность школы / количество учащихся: ___ / 99+8 — проектируемая мощность образовательного комплекса: 200+40 ученических мест. На участке расположены: 2 полуразрушенных и 1 двухэтажное учебное здание, а также 1 одноэтажный корпус столовой. Все существующие строения подлежат сносу с последующим строительством нового здания образовательного комплекса на 200+40 ученических мест и открытой спортивной и детских площадок. Этажность существующих зданий: - 2 полуразрушенных здания и 1 учебный корпус — 2 этажа, - столовая — 1 этаж. Проектируемое здание школы может иметь до 4 этажей, с целью обеспечения требуемой вместимости и освобождения территории для размещения открытой спортивной площадки. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - Приказ Министра здравоохранения Республики Армения от 20 декабря 2002 года № 857 «Об утверждении санитарных норм и правил № 2.III.1 „Дошкольные организации (учреждения)». - СН РА 31-03.04-2022 «Здания дошкольных учреждений. Нормы проектирования». - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проекта | ### Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съемки территории в масштабе не менее М 1:500. - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости. - Разработка эскизного проекта строительства образовательного комплекса на 200+40 мест в поселке Дпрабак общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения и его согласование с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчета. - В случае если проект подлежит экологической экспертизе /ОВОС/ - организация первых общественных слушаний с целью представления проекта на экологическую экспертизу (ОВОС). Срок выполнения I этапа: 45 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу. *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в указанный срок Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 3 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 3 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренные для I этапа 45 календарных дней. ### Этап II. Разработка полного комплекта проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта разработка рабочего проекта строительства образовательного комплекса на 200+40 мест в поселке Дпрабак общины Чамбарак Гегаркуникской области Республики Армения, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 150 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу (без учета I этапа — 105 календарных дней). *) Работа считается выполненной в установленный срок, если Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА/ՀՏԶՀ) рабочего проекта (полного комплекта проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования эксплуатирующих (ресурсоснабжающих) организаций по инженерным разделам проекта (в случае необходимости переноса или переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА/ՀՏԶՀ и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренный для II этапа 105-дневный срок. ### Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - прохождение упрощенной градостроительной экспертизы. Консультант: - получает и передает Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС) — в случае если проект подлежит экологической экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в ходе согласований и экспертиз, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков проекта в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 180 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора (без учета I и II этапов — 30 календарных дней). После получения положительного заключения упрощенной градостроительной экспертизы Заказчик / ФТРА/ՀՏԶՀ/ представляет комплект проектной документации на государственную комплексную экспертизу. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | Сейчас в средней школе с. Дпрабак обучается 99 учеников, 8 детей посещают предшкольную группу, функционируют 12 классов и предшкольное отделение. Планируется снести существующие здания и на их месте, по индивидуальному проекту, построить новое здание образовательного комплекса на 200 ученических мест и 40 мест для предшкольного отделения (детского сада). Новое здание следует спроектировать с подвальным этажом, приспособленным в том числе для укрытия. Также необходимо предусмотреть открытую спортивную площадку. Учебный корпус может иметь до 4 надземных этажей. Цель задания — на территории действующей школы, вместо существующих зданий, построить образовательный комплекс на 200 ученических мест и 40 мест предшкольного отделения/детского сада с предусмотренными по нормам функциональными помещениями и открытой спортивной площадкой. - Классы проектировать из расчёта 18 учеников на класс. - Разделить зоны начальной школы и основной/старшей школы, предусмотреть отдельный вход и общий игровой зал площадью около 50 кв. м. - Блок предшкольного образования предусмотреть с отдельным входом, но с удобной внутренней связью со школьной кухней и столовой. Предшкольное отделение спроектировать на две группы для детей 3–5 лет, руководствуясь СНРА 31-03.04-2022 «Здания дошкольных учреждений. Нормы проектирования», при этом кухонный блок предусматривается общий со школьной столовой. Рядом с двумя групповыми комнатами предшкольного отделения предусмотреть помещения для раздачи пищи и максимально короткую и удобную связь со школьной кухней. - Площадь столовой рассчитать из нормы 1 кв. м на 1 посадочное место при одновременной посадке 60 человек (в 2 смены — обеспечение 120 мест). - Для старшей школы предусмотреть дополнительно 3–4 учебных класса из расчёта 8-10 учеников в классе. - Актовый зал на 144 места. - Крытый спортивный зал с полем 24х15 м и трибунами на 40-60 мест. - Раздевалки рядом со спортивным залом для 10 мальчиков и 10 девочек, душевые для 3 мальчиков и 3 девочек, каждая с отдельным входом, туалеты для одного мальчика и одной девочки, а также туалет и душевая в тренерской (зоны: 31-03,01-2014, Приложение 7, Таблица № 7), . - При проектировании школы в виде отдельных корпусов предусмотреть их соединение тёплыми переходами. - Обеспечить доступность для людей с инвалидностью, все этажи связать лифтом (включая подвальный этаж). - Эвакуационные лестницы проектировать с выходом непосредственно наружу. - В подвальном этаже предусмотреть укрытие, технические и складские помещения, учебный тир. - Снаружи предусмотреть открытую спортивную площадку с разметкой мини-футбольного поля и оборудованием (размер 20×40 м и внешняя беговая дорожка шириной 5 м). Новое здание необходимо обеспечить всеми необходимыми инженерными системами: электроснабжение и электроосвещение, водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, слаботочные системы (связь, интернет, видеонаблюдение, система звонков), система пожарной сигнализации, пожарные краны, при необходимости — также пожарный гидрант и другие системы в соответствии с нормативными требованиями. - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию; аккумуляторы разместить на крыше и/или на территории, а при размещении на участке — в отдельной огороженной зоне. - Систему отопления выполнить на газовом топливе, предусмотреть котельную. - Установить очистные сооружения сточных вод с последующим подключением к сельской канализации (при наличии), а при её отсутствии — отвод очищенной воды в ирригационную систему. - Предусмотреть наружное освещение территории с фотовольтовыми осветителями. На генеральном плане участка должны быть показаны все здания и сооружения, подъезды для пожарных машин, открытая спортивная площадка, наружные инженерные сети, зона очистных сооружений, решения по благоустройству и другие необходимые элементы инфраструктуры в соответствии с техническими условиями. В проекте благоустройства территории обязательно представить решения по открытой спортивной площадке, ограждение и освещение. Бортовой камень предусмотреть из базальта, покрытие — асфальтобетон. Разделить коммунальные и озеленённые зоны, озеленённые участки обеспечить системой полива. В здании школы: - Наружные двери и окна — алюминиевый профиль не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — МДФ толщиной не менее 40 мм, дверная коробка не менее 60 мм; двери классов должны иметь остеклённую вставку (цвет и внешний вид согласовать с Заказчиком). - Все инженерные коммуникации (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Подвесные ПВХ потолки — в санузлах, душевых и кухне; в актовом зале, столовой и коридорах допускаются потолки типа Armstrong. - Над классными досками предусмотреть линейные LED-светильники. - Актовый зал разместить на 1-м или 2-м этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; другие вентиляционные системы предусматривать согласно нормативам. - Эвакуационные лестницы по требованиям пожарной безопасности должны иметь выход непосредственно наружу; из подвального этажа предусмотреть не менее двух выходов наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть выходы непосредственно наружу. - Конструктив здания — монолитный железобетон. Кровля скатная, из окрашенного профилированного металлического листа. Отвод дождевых вод организовать, включая скрытые лотки в покрытии. - Отмостка — асфальт или облицовка из базальтовых плит типа брекчия, бортовой камень — базальтовый 150×300 мм. - Проектом предусмотрена система пожарной сигнализации. Автоматическая система пожаротушения не предусматривается. - Планировку кухонного блока согласовать с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом количества и габаритов закупаемого оборудования. Внутренняя отделка: Перегородки, стены, потолки: - В санузлах — глухие перегородки из МДФ на металлическом каркасе. - Оштукатуривание стен, потолков и откосов гипсовой штукатуркой /гипсонит/. - Стены и потолки классов, административных помещений, коридоров и вестибюля — покрытие латексной краской. - В кухне, технических помещениях и санузлах — облицовка керамической плиткой. - В санузлах — облицовка стен керамической плиткой до уровня подвесного потолка. - В кухне — облицовка керамической плиткой не менее чем на высоту 1,8 м. Полы: - В классах, административных помещениях и актовом зале — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - Вестибюли, коридоры, рекреации, столовая, кухня, технические помещения, санузлы — керамогранит. - Сцена — деревянное покрытие с антисептической обработкой и матовым лаком. Плинтусы высотой 8–10 см: - для виниловых полов — из МДФ, - для керамогранитных полов — из керамогранита. Лестницы: - ступени облицовываются керамогранитными плитами. Лифт: - размеры кабины для маломобильных пользователей: внутренняя ширина 1,10 м, глубина 1,40 м. Электроустановочные изделия (розетки, выключатели, светильники и др.): - Выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м. - Обязательно предусмотреть розетки: - на сцене — по одной однопостовой с каждой стороны (горизонтально), - на задней стене сцены — трёхместные, по одной с каждой стороны, - в классах — по одной двухместной розетке у стола учителя. Во всех классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы, - по одному окну с усиленным замком и противомоскитной сеткой. В кухне на всех открывающихся окнах предусмотреть противомоскитные сетки. На путях эвакуации установить указатели направления выхода, а на выходах — знаки «Выход». В ходе выполнения задания консультант обязуется выполнить следующие обязанности. Основные направления деятельности консультанта: - Изучение территории, в частности: - подготовка топографической съёмки с указанием надземных и подземных инженерных сетей и сооружений на участке (точная информация должна быть получена от обслуживающих организаций); - проведение инженерно-геологических и гидрогеологических исследований и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий/сооружений на участке (если применимо); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством РА, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта со всеми заинтересованными органами и организациями в порядке, установленном законодательством РА, в частности: - получение заключений по пожарной и технической безопасности, - предварительное согласование проектов наружных инженерных сетей и их переноса с соответствующими обслуживающими организациями, - при необходимости — согласования с другими профильными органами и организациями, - в предусмотренных законом случаях — представление проекта на экологическую оценку воздействия на окружающую среду и экспертизу с получением положительного заключения. *) Пакет проектной документации представляется Заказчиком на градостроительную и государственную комплексную экспертизу. В ходе экспертиз консультант дорабатывает проект на основании замечаний в сроки, указанные Заказчиком. Консультант обязан: - в процессе разработки технического задания оказывать поддержку специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях к проектируемым работам; - участвовать и содействовать в проведении общественных слушаний по проекту в соответствии с законодательством РА; - сотрудничать с организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу или подземной переукладке существующих сетей, при необходимости — при поддержке Заказчика получать технические условия; - проверять на месте соответствие предоставленных технических условий и исходных данных реальному положению и проектным требованиям, при выявлении несоответствий уведомлять Заказчика; - до разработки рабочих чертежей согласовывать все проектные решения с Заказчиком, представляя эскизные варианты решений; - с учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект; - учитывать замечания и предложения по результатам экспертизы (градостроительной, экологической, технической безопасности и др.) и вносить соответствующие корректировки в проект. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки и ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2. Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть #### 4.1.1. Электроснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.2. Электроосвещение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.3. Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация #### 4.2.1. Водоснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.2.2. Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция #### 4.3.1.Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. #### 4.3.2.Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети #### 4.4.1.Система пожарной сигнализации. #### 4.4.2.Система видеонаблюдения территории. #### 4.4.3.Система звонковой и часовой сигнализации. #### 4.4.4.Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» ### 5.1. Проект организации строительства. ### 5.2. Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» ### 6.1. Ведомость объёмов строительных работ. ### 6.2. Смета. 6.3. Ведомость объёмов работ со сметными расчётами в соответствии с формой, предоставляемой Заказчиком. # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2. Заключение по технической безопасности (ИГПТБ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3. Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. - Срок службы используемых материалов, устройств и оборудования /сводный список/, - Гарантийные сроки на устройства и оборудование /сводный список/. ## Срок выполнения проектных работ Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 150 календарных дней со дня вступления в силу договора (соглашения) и 180 календарных дней, включая получения разрешений и заключения экспертной комиссии. Окончательный пакет документов, представленный Заказчику после проверки отделом планирования и надзора ATDF, будет направлен ATDF в комиссию по планированию и надзору, а после получения положительного заключения — в государственную комплексную комиссию. Доработка проекта В случае необходимости, если в ходе координации проекта (в том числе с Заказчиком) комиссия по планированию и/или государственная комплексная комиссия вынесут отрицательное или положительное заключение с условием дополнительной разработки проекта, Консультант обязан выполнить дополнительную разработку проектно-сметной документации без финансового вознаграждения в течение срока, указанного Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |