Հավելված 1.1

Տեխնիկական առաջադրանք/բնութագիր

ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղի 432 աշ/տեղ թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

| 1 | Օբյեկտի համառոտ նկարագիրը (փաստացի վիճակը), տեղակայման վայրը | ՀՀ Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղի 432 աշ/տեղ թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի նոր շենքը կառուցվելու է գոյություն ունեցող դպրոցի տարածքում, քանդելով գոյություն ունեցող շենքը ։ Հասցե Շիրակի մարզի Երազգավորս գյուղ, 4-րդ փողոց 50 Կադաստրային ծածկագիրը՝ 08-037-0013-0001 Հողամասի մակերես, հա՝ 2,16 Վկայական N 20052015-08-0020 Դպրոցի աշակերտների թիվը ՝ 199 – նախագծվող 432 աշ/տեղ հզորությամբ միջնակարգ դպրոցը կառուցվելու է Երազգավորս Գետք և Բայանդուր գյուղերի դպրոցականներին սպասարկելու համար Շենքը կառուցվել է 2000 թթ-ին։ 1039,39 մ2 մակերեսով |
| --- | --- | --- |
| 2 | Նախագծման հիմնավորում և նորմատիվային պահանջներ | Ծրագիրն իրականացվում է թվով 300 դպրոցների (կրթահամալիր) և 500 մանկապարտեզների կառուցման, վերակառուցմնան և հիմնանորոգման ՀՀ կառավարության ծրագրի շրջանակներում։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթեր /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Հողամասի վկայական, - Տեխնիկական առաջադրանք/բնութագիր /տվյալ փաստաթուղթ/ - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /ՃՀԱ/ - Տեխնիկական պայմաններ /ՏՊ/ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող ելակետային տվյալներ /ձեռք է բերում Խորհրդատուն/ - Տեղագրական հանույթ, առնվազն Մ 1։500, հողամասի սահմանների և կոորդինատների ճշտում /ճշտել հատկացված հողամասի սահմանները և կոորդինատները, անհամապատասխանության դեպքում ներկայացնել Պատվիրատուին/, - Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն, - Քանդվող շենքի տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն, - Մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրված տեղեկանքներ՝ տարածքով կամ տարածքի հարևանությամբ անցնող վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերի մասին, - Այլ տվյալներ՝ ըստ անհրաժեշտության։ Նախագծման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվային փաստաթղթեր՝ Փաստաթուղթը մշակվելու է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներին համապատասխան, մասնավորապես ապահովելով հետևյալ փաստաթղթերի պահանջները՝ - ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ. թիվ 596-Ն որոշում <ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին>: - ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ <Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 10.02.2011թ թիվ 168-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին> թիվ 526-Ն որոշման Կարգի 33-րդ կետի 10-րդ ենթակետի պահանջներ - ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ թիվ 1504-Ն որ. <Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին> - ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում», - ՀՀՇՆ II-7.01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն», - ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում», - ՀՀՇՆ 20-04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր», - ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ», - ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ, - ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ», - ՀՀՇՆ 31-03.01-2014 «Հանրակրթական նշանակության շենքեր», - ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմեր /վերջին խմբագրությամբ/, - ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար», - ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում», - ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում.Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ», - ՀՀՇՆ 40-01.03- <Կոյուղի. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ> - ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» - ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 Ջեռուցում, օդապոխություն և օդի լավորակում, - N 2.2.4-016-17 «Հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին ներկայացվող պահանջներ» սանիտարական կանոններ և նորմեր, - Պարտադիր այլ նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթեր, կանոնակարգեր, կանոններ |
| 3 | Նախագծման փուլերը | Նախագծային փաստաթղթերը մշակել երեք փուլով: I փուլ ․ Ելակետային տվյալների հավաքագրում և էսքիզային նախագծի մշակում - Տարածքի տեղագրական հանույթի կազմում, - Գոյություն ունեցող շենքի տեխնիկական վիճակի և սեյսմիկ խոցելիության մասին եզրակացության ստացում, - Դպրոցի կառուցման <Էսքիզային նախագծի> մշակում և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցում։ - Համաձայնեցված էսքիզային նախագծի հիման վրա Ինժեներաերկրաբանական ուսումասիրությունների իրականացում, հաշվետվության կազմում, - Նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում՝ նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ներկայացնելու նպատակով 1-ին հանրային լսումների կազմակերպում։ I փուլի կատարման ժամկետ՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 60 օրացուցային օր։ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է էսքիզային նախագծի վերաբերյալ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը։ **) Համաձայնեցման ներկայացված էսքիզային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է ևս 5 օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է I փուլի համար նախատեսված 60 օր ժամկետում։ II փուլ․ Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի մշակում Պատվիրատուի հետ համաձայնեցված <Էսքիզային նախագծի> հիման վրա դպրոցի կառուցման «Աշխատանքային նախագծի» մշակում, հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության եզրակացությունների ստացում: II փուլի հանձնման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից 210 օրացուցային օրից։ /փուլը 150 օրացուցային օր/ *) Աշխատանքը համարվում է սահմանված ժամկետում կատարված, եթե նշված ժամկետում Խորհրդատուն ստացել է` - Աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ /նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթ/ Պատվիրատուի /ՀՏԶՀ/ հաստատումը, - Հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ եզրակացությունները, - Ինժեներական բաժինների վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների նախնական համաձայնությունները /գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման /վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում/, **) Պատվիրատուի համաձայնեցմանը ներկայացված աշխատանքային նախագիծը ՀՏԶՀ կողմից ուսումնասիրվում և հաստատվում է կամ դիտողություններով վերադարձվում է 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Դիտողությունների հիման վրա լրամշակված նախագիծը ուսումնասիրվում է նախագծման ընթացքում և վերջում ևս 7 աշխատանքային օրվա ժամկետում։ Նշված ժամկետը ներառված է II փուլի համար նախատեսված 150 օրյա ժամկետում։ III փուլ. Համաձայնեցումների և փորձաքննությունների եզրակացությունների ստացում Պատվիրատուն նախագիծը ներկայացնում է - ՀՀ ԿԳՄՍՆ համաձայնեցմանը։ - Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության Խորհրդատուն ՝ - Ստանում և հանձնում է Պատվիրատուին ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացությունը /նախագիծը ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում/։ - Լրամշակում է նախագիծը՝ համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա։ *) Համաձայնեցման և փորձաքննության ընթացքում ստացված դիտողությունները փոխանցվում են Խորհրդատուին, Պատվիրատուի նշված ժամկետում նախագծում թերությունները վերացնելու համար։ III փուլի կատարման ժամկետը՝ Պայմանագիրը ստորագրելու օրվան հաջորդող օրվանից 240 օրացուցային օր*) /առանց 1-ին և 2-րդ փուլերի՝ 30 օրացուցային օր/։ Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո Պատվիրատուն նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը ներկայացնում է Պետական համալիր փորձաքննության։ Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը ընդունվում է և վճարումը կատարվում է Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացությունը ստանալուց հետո։ |
| 4 | Իրավիճակի նկարագիրը և կատարման ենթակա (նախատեսվող) աշխատանքների համառոտ բնութագիրը | Ներկայումս դպրոցում սովորում է 199 աշակերտ: Նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող շենքը, տեղում, անհատական նախագծով, կառուցել դպրոցի նոր շենք՝ 432 աշակերտ/տեղով նախագծվող միջնակարգ դպրոցը կառուցվելու է եվս 2 գյուղերի դպրոցականների համար ։ Նոր շենքը նախագծել նկուղային հարկով՝ հարմարեցված թաքստոցի համար։ Վերգետնյա հարկերի քանակը ըստ հաշվարկի։ Տարածքը հարթ է։ Նոր շենքը առաջարկվում է տեղադրել, հաշվի առնելով շրջակա գոյություն ունեցող կառուցապատումը և լավագույն լուսավորությունը ։ Առաջադրանքի նպատակն է՝ գործող դպրոցի տարածքում, գոյություն ունեցող մասնաշենքերի փոխարեն կառուցել նոր՝ 432 աշ/տեղ հզորությամբ դպրոցի շենք՝ նորմերով պահանջվող իր բոլոր գործառնական տարածքներով և բաց մարզադաշտով: - Դասարանները նախագծել 18 աշակերտի հաշվարկով, /2 զուգահեռ հոսքի ապահովմամբ/ - Առանձնացնել տարրական դպրոցի տարածքները հիմնական և ավագ դպրոցի տարածքներից, նախատեսել առանձին մուտք և ընդհանուր խաղերի սենյակ, - Ճաշարասրահի մակերեսը հաշվարկել 1 նստատեղին 1քմ սնվողների հաշվարով - դպրոցի համար նախատեսել լրացուցիչ 3-4 դասասենյակ համապատասխան հաշվարկով - Հանդիսությունների դահլիճը ըստ տեղ/հաշվարկի - 24x15մ փակ մարզադահլիճ ։ - Դպրոցը առանձին մասնաշենքերով նախագծելու դեպքում, բոլոր մասնաշենքերը միացնել տաք անցումներով։ - Ապահովել մատչելիությունը հաշմանդամների համար, բոլոր հարկերը կապել վերելակով /այդ թվում նկուղային հարկը/, - Տարհանման աստիճանները նախագծել անմիջապես դուրս ելքով: - Նկուղային հարկում նախատեսել թագստոց, տեխնիկական ու պահեստային տարածքներ, ուսումնական հրաձգարան - Դուրսը նախատեսել բաց մարցադաշտ՝ մինի ֆուտբոլի դաշտի գծանշմամբ և կահավորմամբ, չափերը 20x40 և 2,5 մետր լայնությամբ արտաքին շերտ-վազքուղի/, Նոր կառույցը ապահովել ինժեներական բոլոր անհրաժեշտ համակարգերով /էլեկտրամատակարարում և էլեկտրալուսավորում, ջրամատակարարում, կոյուղի, ջեռուցում, օդափոխություն, թույլ հոսանքներ՝ կապ, տեսահսկում, զանգ, հրդեհային ազդարարման համակարգ, հրդեհային ծորակներ /пожарные краны/, անհրաժեշտության դեպքում նաև հրդեհային հիդրանտ և այլ, ըստ նորմատիվային պահանջների: - Նախատեսել արևային ֆոտովոլտային կայան, մարտկոցները տեղադրելով տանիքում և/կամ տարածքում, տարածքում տեղադրելու դեպքում՝ ցանկապատով առանձնացված հատվածում: - Ջեռուցումը նախագծել գազով /նախատեսել կաթսայատուն/ - Տեղադրել կոյուղու մաքրման սարքավորումներ, որից հետո միացնել գյուղի կոյուղու գծին։ - Նախատեսել արտաքին լուսավորություն։ Տարածքի գլխավոր հատակագծում պետք է նշվեն բոլոր կառույցները, հրդեհային մեքենայի մոտեցումները, բաց մարզադաշտը, արտաքին ինժեներական գծերը, կոյուղու մաքրման սարքավորումների հատվածը, բարեկարգման լուծումները և առանձին տարրերը, այլ անհրաժեշտ ենթակառուցվածք՝ տեխնիկական պայմաններին համապատասխան: Տարածքի բարեկարգման նախագծում պարտադիր ներկայացնել բաց մարզադաշտի կառուցման բոլոր լուծումները, ցանկապատը և լուսավորությունը․ եզրաքարերը նախատեսել բազալտից, սալվածքը ասֆալտապատ, առանձնացնել կոմունալ և կանաչապատ գոտիները, կանաչապատ հատվածները ապահովել ոռոգման ցանցով: Կառույցների տեղադիրքն ընտրել գոյություն ունեցող ծառերին հնարավորինս քիչ վնաս տալու սկզբունքով։ Դպրոցի շենքում - Արտաքին դռները և պատուհանները՝ առնվազն 60մմ ալյումինե պրոֆիլներով, ջերմակամրջակով, - ներքին դռները ՄԴՖ-ից՝ ոչ պակաս 40մմ հաստությամբ, դռան շրջանակը՝ ոչ պակաս 60մմ-ից, դասասենյակների դռները պետք է ունենան ապակեպատ հատված /գույնը,տեսքը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ/; - Բոլոր ինժեներական գծերը /խողովակներ, մալուխներ/ անցկացնել թաքնված պատերի, հատակների, առաստաղի մեջ, - Քիմիայի, Ֆիզիկայի և ինֆորմատիկայի սենյակների համար գծել առանձին կահավորման հատակագիծ՝ տեղակապելով սեղանները և կոմունիկացիաների միացման կետերը։ - Կախովի առաստաղներ սանհանգույցներում, ցնցուղարաններում, հանդիսությունների դահլիճում և միջանցքներում կարելի է նախատեսել ամստրոնգ տիպի առաստաղներ, - Գրատախտակների վերևը գծային LED լուսատու, - Հանդիսությունների դահլիճը տեղակայել 1-ին կամ 2-րդ հարկում, - Շենքը նախագծել բնական օդափոխության համակարգով, օդափոխության այլ համակարգերը նախագծել ըստ նորմատիվային պահանջների, - Հրդեհային անվտանգության նորմերով պահանջվող էվակուացիոն աստիճանավանդակները անմիջապես դուրս ելքով, նկուղային հարկից նախատեսել առնվազն երկու ելք դեպի դուրս, - Հանդիսությունների և Մարզա - դահլիճներից ապահովել ելքեր անմիջապես դեպի դուրս; - Շենքի կոնստրուկցիան – մոնոլիտ ե/բ, տանիքը լանջավոր՝ փոշեներկված գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից, անձրևաջրերի հեռացումը կազմակերպված նաև հեռացնելով սալվածքից ներկառուցված առվակներով, գետնախարիսխը բազալտե սալերով, շենքի սալվածքը ասֆալտբետոնե կամ բազալտե բրեկչա տիպի ծածկույթով, եզրաքարերը բազալտե քարով 150*300 մմ, - Առաջադրանքով նախատեսվում է հրդեհային ազդարարման համակարգ։ Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ չի նախատեսվում, - խոհանոցային հատվածի հատակագծումը համաձայնեցնել ՀՀ ԿԳՄՍՆ հետ՝ վերջինիս կողմից ձեռք բերվող խոհանոցային սարքավորումների քանակը և չափերը հաշվի առնելու համար։ Ներքին հարդարման մասով․ Միջնորումներ, պատեր, առաստաղներ՝ - Սանհանգույցներում՝ մետաղական կարկասի վրա հավաքած մդֆ-ից խուլ միջնորումներ - Դասասենյակների, վարչական սենյակների, միջանցքների, նախասրահի պատերը և առաստաղները՝ լատեքսային ներկ - Խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պատի կերամիկական սալիկներ՝ - Սանհանգույցներում պատերի կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը մինչև կախովի առաստաղ, - խոհանոցում կեռամիկական սալիկներով երեսապատումը 1,8մ բարձրությամբ։ Հատակներ՝ - Դասաասենյակներ, վարչական սենյակներ, հանդիսությունների դահլիճ,– վինիլային, 2մմ հաստությամբ, - Նախասրահ, միջանցքներ, ռեկրեացիա, ճաշարան, խոհանոց, տեխնիկական սենյակներ, սանհանգույցներ – պրեսգրանիտ, հատակի սալիկներ, - Բեմ – իրականացնել փայտե ծածկույթ՝ մշակված հականեխիչ նյութով և անփայլ լաքով։ Շրիշակները իրականացնել 8-10 սմ բարձրությամբ՝ - վինիլային հատակների դեպքում՝ մդֆ-ից, - պրեսգրանիտե հատակների դեպքում՝ պրեսգրանիտից։ Աստիճանները՝ - աստիճանի պրեսգրանիտե սալերով չսահող եզրագծով Վերելակը՝ - չափերը սայլակով հաշմանդամների համար /խցիկի ներքին լայնությունը 1.10 մ, ներքին խորությունը՝ 1,40 մ Վարդակներ, անջատիչներ, լուսատուներ և այլ էլեկտրական սարգավորումներ՝ - Էլեկտրական անջատիչները նախատեսել 1,8մ բարձրության վրա պարտադիր նախատեսել վարդակներ նաև - բեմի վրա /հորիզոնական/ մեկ տեղանոց՝ մեկական ամեն կողմից, - բեմի հետևի պատի վրա 3 տեղանոց ՝ մեկական ամեն կողմից - դասասենյակներում մեկական երկու տեղանոց վարդակ ուսուցչի սեղանի մոտ Բոլոր դասասենյակներում, վարչական սենյակներում և ճաշարանում նախատեսել՝ - Գլանավարագույրներ, - Մեկական պատուհան բարդ փականով և հակամիջատային ցանցով։ - խոհանոցում բոլոր բացվող պատուհանների վրա նախատեսել հակամիջատային ցանցեր, Էվակուացիայի ճանապարհին տեղադրել ելքի ուղղությունը ցույց տվող սլաքներ, ելքերում՝ ելքի նշաններ։ Հանձնարարության ընթացքում խորհրդատուն պարտավորվում է կատարել հետևյալ պարտականությունները. Խորհրդատուի գործունեության հիմնական շրջանակներն են` - Տարածքի ուսումնասիրում, մասնավորապես՝ - տեղագրական հանույթի կազմում, նշելով տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա ինժեներական գծերը և կառույցները /հստակ տեղեկատվությունը ստանալ մատակարար կազմակերպություններից/ - ինժեներաերկրաբանական ու հիդրոերկրաբանական հետզոտությունների կատարում և հաշվետվության ստացում, - տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի/շինությունների տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացության ստացում /երբ կիրառելի է/, - նախագծային փաստաթղթերի մշակում ՀՀ օրենսդրության, նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի, տեխնիկական և ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքներին համապատասխան, - ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նախագծի համաձայնեցում բոլոր շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես՝ - հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացությունների ստացում, - արտաքին ինժեներական գծերի և դրանց տեղափոխման նախագծերի նախնական համաձայնեցում համապատասխան մատակարար կազմակերպությունների հետ, - ըստ անհրաժեշտության առնչվող այլ մարմինների ու կազմակերպությունների հետ համաձայնեցումներ, - ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում՝ նախագծի ներկայացում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության, դրական եզրակացության ստացում *) *) Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը Քաղաքաշինական փաստաթղթերի պարզ և պետական համալիր փորձաքննությունների ներկայացնում է Պատվիրատուն։ Փորձաքննությունների ընթացքում ստացված դիտողությունների հիման վրա նախագիծը լրամշակում է Խորհրդատուն՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում։ Խորհրդատուն պարտավոր է` - նախագծային առաջադրանքի մշակման ընթացքում օժանդակել Պատվիրատուի մասնագետներին և տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկություններ նախատեսվող կառուցապատման աշխատանքներին ներկայացվող նորմատիվ պահանջների վերաբերյալ, - մասնակցել և աջակցել ՀՀ օրենսդրության համաձայն նախագծի վերաբերյալ կազմակերպվող հանրային լսումների աշխատանքներին, - համագործակցել ինժեներական գծերը տնօրինող մատակարար կազմակերպությունների հետ, համաձայնեցնել նրանց հետ գոյություն ունեցող գծերի տեղափոխման, ստորգետնյա եղանակով վերատեղադրման նախագծային առաջարկությունները, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի աջակցությամբ ստանալ նաև տեխնիկական պայմաններ, - տեղում ստուգել ներկայացված տեխնիկական պայմանների և այլ ելակետային տվյալների համապատասխանությունն իրակա-նությանը և նախագծային պահանջներին, անհամապատաս-խանությունների դեպքում՝ տեղեկացնել Պատվիրատուին, - Մինչև աշխատանքային գծագրերի մշակումը, բոլոր նախագծային լուծումները համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ, ներկայացնելով լուծումների էսքիզային տարբերակներ, - հաշվի առնելով պատվիրատուի դիտողությունները և մեկնաբանությունները, կատարել համապատասխան փոփոխություններ նախագծում, - հաշվի առնել նախագծի փորձաքննության /փորձաքննությունների (քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում և փորձաքննություն, տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն և այլն) դիտողություններն ու առաջարկություննները և դրանց համա-պատասխան նախագծում կատարել փոփոխություններ /ճշգրտումներ: |
| 5 | Աշխատանքային Նախագծի կազմը | Նախագծային փաստաթղթերի կազմը և բովանդակությունը մշակվում են ՀՀ ԿԱ Քաղաքաշինության Պետական Կոմիտեի Նախագահի 11.09.2017թ. N128-Ն հրամանով հաստատված կանոններին համապատասխան: Նախագծային փաստաթղթերի փաթեթը պարտադիր պետք է պարունակի. Հատոր – 0 <Ելակետային տվալներ>. 1; Ելակետային նյութեր և այլ փաստաթղթեր, այդ թվում՝. - Նախագծող կազմակերպության աշխատակազմ, լիցենզիաներ, արտոնագրեր - Ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք /տրամադրում է Պատվիրատուն/ - Տարածքի տեղագրական հանույթ, 1:500, - Ինժեներաերկրաբանական հետազոտությունների նյութեր, հաշվետվություն, - Գոյություն ունեցող ինժեներական ենթակառուցվածքի վերաբերյալ մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրամադրված ելակետային տվյալներ, տեղեկանքներ, իսկ որտեղ անհրաժեշտ է նաև տեխնիկական պայմաններ, - Իրավիճակային հատակագիծ, գոյություն ունեցող վերգետնյա և ստորգետնյա հաղորդակցուղիների և ցանցերի ուղեգծերով, - Գծերի տեղափոխման և/կամ վերատեղադրման անհրաժեշտության դեպքում՝ համապատասխան համաձայնեցումներ, - Նախագծի համաձայնեցումներ շահագրգիռ մարմինների և կազմակերպությունների հետ /գրություններ, կնքված էջեր, փորձաքննությունների եզրակացություններ/ ։ Փաթեթում առանձին ներառվում են նաև բոլոր փորձաքննությունների եզրակացությունների բնօրինակները, իսկ էլեկտրոնային փաթեթում գունավոր տեսապատճենը /scan/. Էներգախնայողությանն և էներգաարդյունավետությանն ուղղված միջոցառումներ *) բացատրագրի և համապատասխան հաշվարկների տեսքով ամփոփել բոլոր միջոցառումները՝ շենքի տեղադիրքն երկրի կողմերի նկատմամբ,պատերի, ծածկերի, արտաքին խողովակների ջերմամեկուսացման աշխատանքներ, ջերմակամրջակով պրոֆիլներ, արևային էներգիայի օգտագործում, LED լուսատուներ և այլն. 1; Հատոր – 1 <Գլխավոր հատակագիծ և բարեկարգում>. Ընդհանուր բացատրագիր /բոլոր մասերի՝ բաժինների/. 1.1; Գլխավոր հատակագիծ. Տեղակապման հատակագիծ. Տեղահանույթ. Ուղղաձիգ հատակագծման նախագիծ. Հողային զանգվածների քարտեզագիր, (Մ 1:500), հատույթներ. Ինժեներական ենթակառուցվածքի գոյություն ունեցող և նախագծային գծերի ամփոփ ուրվագիծ, գոյություն ունեցող ցանցերին միացման կետերով. 1.2; Տարածքի բարեկարգման նախագիծ. Բաց մարզադաշտի, վազքուղու, գծանշումների /տեղակապումով և գույներոի նշումով/, ցանկապատի գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. ճանապարհային պատվածքի, հետիոտնային արահետների, թեքահարթակների, աստիճանների, հենապատերի և դրենաժների /ըստ անհրաժեշտության/ գծագրեր, հանգույցներ, կիրառվող նյութերի մասնագրեր. փոքր ճարտարապետական ձևերի, նստարանների, շվաքարանների, աղբամանների, արտաքին լուսավորության տարրերի ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ, հանգույցներ, մասնագրեր. Կանաչապատման լուծումներ, նախատեսվող բույսերի մասնագրեր. 2; Հատոր – 2 <Ճարտարապետական մաս և տեխնոլոգիա>,. 2.1; Ճարտարապետական մաս. Հարկերի, նկուղի, տանիքի հատակագծեր, կտրվածքներ, ճակատներ, հանգույցներ և մանրամասներ, մասնագրեր. Դռների, պատուհանների, վիտրաժների, հակահրդեհային դռների, հատակների, երթիկների, ճաղաշարերի և բազրիկների մանրամասն գծագրեր (արտաքին տեսք, կտրվածքներ, ամրացման հանգույցներ և այլն), նշելով օգտագործվող նյութերը, օգտագործվող ապակիների հաստությունները և տիպերը, մասնագրեր:. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության ապահովմանն ուղղված միջոցառումներ /հարմարեցված ներքին և արտաքին տարածքներ, թեքահարթակներ, վերելակ, ուղղորդող սալահատակ, նշագծում, հատուկ սարքավորումներ համապատասխան սանհանգույցներում, դահլիճում առանձնացված տեղեր և այլն/։ Ներկայացվում է առանձին գծագրական թերթերով, նշվում են մանրամասն բոլոր չափերը, կիրառվող նութերի և սարքավորումների արտաքին տեսքը, մասնագրերը, սարքավորումների մոնտաժման վերաբերյալ տրվում են բացատրական ուղղորդող սխեմաներ և մանրամասն ցուցումներ։. 2.2; Տեխնոլոգիա. Հատակագծեր՝ կահավորման և սարքավորումների տեղադիրքով, սխեմաներ, մասնագրեր և այլ մանրամասներ. 3; Հատոր – 3 <Կոնստրուկտորական մաս>. 3.1; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից ցածր. 3.2; Կոնստրուկտիվ տարրերի գծագրեր՝ 0.00 նիշից բարձր. 3.3; Lira ծրագրով կատարված հաշվարկի բնօրինակ ֆայլը և հաշվետվությունը. 4; Հատոր – 4 <Ինժեներական ցանցեր>. 4. 1; Էլեկտրատեխնիկական մաս․. 4.1.1; Էլեկտրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.2; էլեկտրալուսավորություն․ Արտաքին և ներքին համակարգ. 4.1.3; Ֆոտովալտային կայան. 4.2; Ջրամատակարարում և կոյուղի․. 4.2.1; Ջրամատակարարում․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.2.2; Կոյուղի․ Արտաքին և ներքին ցանցեր. 4.3; Ջեռուցում և օդափոխություն․. 4.3.1; Ջերմամատակարարման արտաքին և ներքին ցանցեր, կաթսայատուն. 4.3.2; Oդափոխության համակարգ. 4.4; Ցածր լարման ցանցեր. 4.4.1; Հրդեհային ազդանշանային համակարգ. 4.4.2; Տարածքի տեսահսկման համակարգ. 4.4.3; Զանգի և ժամացուցային համակարգեր. 4.4.4; Համակարգչային ցանց. 5; Հատոր – 5 <Շինարարության կազմակերպման նախագիծ>. 5.1; Շինարարության կազմակերպման նախագիծ. 5.2; Գոյություն ունեցող շենք/շինությունների քանդման/ ապամոնտաժման նախագիծ. 5․3; Շինարարության ժամանակացույց. 6; Հատոր – 6 <Նախահաշիվ>. 6.1; Շինարարական աշխատանքների ծավալաթերթ. 6.2; Նախահաշիվ. 6.3; Ծավալաթերթ – նախահաշիվ / ՀՏԶՀ-ի ձեվաչափով /. 7; Հատոր – 7 Փորձաքննություններ. 7.1; ՇՄԱԳ փորձաքննության եզրակացություն, Շրջակա միջավայրի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ *) ՇՄԱԳ փորձաքննության ենթակա լինելու դեպքում. 7.2; Տեխնիկական անվտանգության մասով եզրակացություն /ՔՏՀԱՏՄ/. Վերելակների մասով. Կաթսայատան մասով. 7.3; Հրդեհային անվտանգության մասով համաձայնեցում ՔՏՀԱՏՄ-ի հետ. *) Քաղաքաշինական պարզ փորձաքնության եզրակացությունը և Պետական համալիր փորձաքնության եզրակացությունը ստանում է Պատվիրատուն. |
| 6 | Այլ պահանջներ | Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների (շահագործման) և սարքավորումների նկատմամբ պահանջներ - Նախագծում օգտագործվող շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների հատկանիշների մանրամասն և սպառիչ նկարագրում-բնութագրում՝ նախագծի մասնագրերում և նախահաշվում՝ նշելով տվյալ ապրանքը բնութագրող հիմնական և/կամ անձնագրային տեխնիկական ցուցանիշները, արտադրող ընկերության անվանումը և մոդելը՝ առկայության պարագայում: - Հղումներ օգտագործելու դեպքում՝ հատկանիշների բնութագիրը պետք է պարունակի «կամ համարժեք» բառերը: - Օդափոխության և պոմպային սարքավորումներ նախատեսելու դեպքում՝ հզորությունների թույլատրերի շեղումների մասին տեղեկատվություն: Նախագծման աշխատանքների կատարման ժամկետ (տևողություն) Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման ժամանակահատվածը նախատեսվում է պայմանագիրն (համաձայնագիրն) ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից՝ 240 օրացուցային օր։ Պատվիրատուին ներկայացված վերջնական փաթեթը, ՀՏԶՀ-ի ԾՈւՎ բաժնի կողմից քննվելուց հետո, ՀՏԶՀ-ի կողմից կներկայացվի Քաղաքաշինական պարզ փորձաքննության, իսկ դրական եզրակացություն ստանալուց հետո նաև Պետական համալիր փորձաքննության: Նախագծի լրամշակում Ըստ անհրաժեշտության, եթե Քաղաքաշինական պարզ և/կամ Պետական համալիր փորձաքննության կողմից տրվում է բացասական եզրակացություն կամ դրական եզրակացություն՝ նախագծի լրամշակման պայմանով, Խորհրդատուի կողմից նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի լրամշակումն իրականացվում է առանց ֆինանսական փոխհատուցման՝ Պատվիրատուի կողմից նշված ժամկետում: Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հանձնում Պատվիրատուին՝ Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակվում են համակարգչային համապատասխան ծրագրերով /AutoCAD, ArchiCAD, Excel. Word և այլ/: - Նախագծային փաստաթղթերի /տեքստային և գրաֆիկական նյութերի/ փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 4 օրինակ թղթային: - Նախահաշվի և ծավալաթերթ-նախահաշվի /գնային առաջարկ՝ միավոր արժեքներով, կշիռներով/ փաստաթղթերի ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 2-ական օրինակ թղթային: - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի Էլեկտրոնային ամբողջական փաթեթի ներկայացում՝ 1 օրինակ էլեկտրոնային կրիչով, տեքստային և գծագրական նյութերը՝ Word, AutoCAD և PDF ձևաչափերով, նախահաշիվը և ծավալաթերթը՝ EXCEL և PDF տարբերակներով, կոնստրուկտիվ համակարգի հաշվարկը՝ LIRA ծրագրով: *Էլեկտրոնային կրիչում ներառվող ֆայլերը պետք է ունենան պարունակությանը համարժեք անվանումներ, և զերծ լինեն կողմնակի ինֆորմացիայից: !!! Բոլոր նյութերը ներկայացնել երկլեզու՝ հայերեն և ռուսերեն: |
| 7 | Խորհրդատուի աշխատանքների ընդունման կարգը | Պատվիրատուի կողմից նախագծի վերջնական ընդունումը, հանձնման-ընդունման ակտի ձևակերպումը կկատարվի՝ նախագծի վերաբերյալ քաղաքաշինական փաստաթղթերի Պետական համալիր փորձաքննության դրական եզրակացություն ստանալուց հետո։ |

Ծրագրերի ուսումնասիրության և վերլուծության բաժնի

Առաջատար ինժեներ վերլուծաբան

Արմեն Դանիելյան

Ծրագրերի ուսումնասիրության և վերլուծության բաժնի

պետ Ռուբեն Թերզյան

Приложение 1.1

Техническое задание

На выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для строительства нового здания средней школы на 432 ученических мест в селе Еразгаворс Ширакской области Республики Армения.

| 1 | Краткое описание объекта (его фактическое состояние), местоположение. | Новое здание средней школы на 432 ученических мест будет построен на территории существующей школы; существующее здание подлежит сносу. Адрес: Еразгаворс Ширакской области, 4-я улица 50 Кадастровый номер: 08-037-0013-0001 Площадь земельного участка: 2,16 га. Свидетельство №: (20052015-08-0020). Мощность школы / количество учащихся: 199 Проектируемая средняя школа рассчитана на 432 ученических мест для учащихся школ 3-х селений здание было построено в 2000 годах. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование проекта и нормативные требования | Проект реализуется в рамках программы Правительства Республики Армения по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 300 школ (образовательных комплексов) и 500 детских садов. ### Документы, являющиеся основанием для проектирования (предоставляются Заказчиком) - Свидетельство на земельный участок; - Техническое задание – текущий документ - Архитектурно-планировочное задание (АПЗ); - Технические условия (ТУ). ### Исходные данные, являющиеся основанием для проектирования (получаются Консультантом) - Топографическая съёмка масштаба не менее М 1:500, уточнение границ и координат земельного участка (уточнить границы и координаты выделенного земельного участка, в случае несоответствий представить информацию Заказчику); - Отчёт об инженерно-геологических и гидрогеологических изысканиях; - Заключение о техническом состоянии подлежащего сносу здания; - Справки, выданные ресурсоснабжающими организациями, о проходящих по территории или вблизи территории надземных и подземных инженерных сетях; - Иные данные — по мере необходимости. ### Нормативные документы, являющиеся основанием для проектирования Документация разрабатывается в соответствии с требованиями законодательства Республики Армения и нормативно-технических документов, в частности с обеспечением требований следующих документов: - Постановление Правительства РА № 596-Н от 19.03.2015 г. «Об утверждении порядка выдачи разрешений и иных документов для целей застройки в Республике Армения и о признании утратившими силу ряда постановлений Правительства РА»; - Требования подпункта 10 пункта 33 Порядка, утверждённого Постановлением Правительства РА № 526-Н от 04.05.2017 г. «Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства РА № 168-Н от 10.02.2011 г.»; - Постановление Правительства РА № 1504-Н от 25.12.2014 г. «О применении мероприятий, направленных на повышение энергосбережения и энергоэффективности на объектах, строящихся (реконструируемых, ремонтируемых) за счёт государственных средств»; - СН РА 30-01-2023 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских населённых пунктов»; - СН РА II-7.01-2011 «Строительная климатология»; - СН РА 30-02-2022 «Благоустройство территорий»; - СН РА 20-04-2020 «Сейсмостойкое строительство. Нормы проектирования»; - СН РА 52-01-2021 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - СН РА 53-01-2020 «Стальные конструкции»; - СН РА 31-03-2020 «Общественные здания и сооружения»; - СН РА 31-03.01-2014 «Здания общеобразовательного назначения»; - СН РА 21-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (в последней редакции); - СН РА IV-11.07.01-2006 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»; - СН РА 22-03-2017 «Искусственное и естественное освещение»; - СН РА 40-01.02-2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.03- «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СН РА 40-01.01-2014 «Внутреннее водоснабжение и водоотведение зданий»; - СН РА IV-12.02.01-2004 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; - Санитарные правила и нормы № 2.2.4-016-17 «Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям, реализующим общеобразовательные программы»; - Иные обязательные нормативно-технические документы, регламенты и правила. |
| 3 | Стадии проекта | Проектную документацию разработать в трех стадиях Проектную документацию разработать в трех стадиях Этап I. Сбор исходных данных и разработка эскизного проекта - Выполнение топографической съемки территории - Получение заключения о техническом состоянии существующего здания и его сейсмической уязвимости. - Разработка эскизного проекта строительства школы и его согласование с Заказчиком. - На основании согласованного эскизного проекта проведение инженерно-геологических изысканий и подготовка соответствующего отчета. - В случае если проект подлежит экологической экспертизе /ОВОС/ - организация первых общественных слушаний с целью представления проекта на экологическую экспертизу (ОВОС). - Срок выполнения I этапа: 60 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу. - *) Работа считается выполненной в установленный срок, если в указанный срок Консультант получил утверждение эскизного проекта от Заказчика (ФТРА/ՀՏԶՀ). - **) Представленный на согласование эскизный проект рассматривается ФТРА и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренные для I этапа 60 календарных дней. ________________________________________ ### Этап II. Разработка полного комплекта проектно-сметной документации На основании согласованного с Заказчиком эскизного проекта разработка рабочего проекта строительства школы, а также получение заключений по пожарной и технической безопасности. Срок выполнения II этапа: 210 календарных дней со дня, следующего за днем вступления Договора в силу (без учета I этапа — 150 календарных дней). *) Работа считается выполненной в установленный срок, если Консультант получил: - утверждение Заказчиком (ФТРА/ՀՏԶՀ) рабочего проекта (полного комплекта проектно-сметной документации); - заключения по пожарной и технической безопасности; - предварительные согласования эксплуатирующих (ресурсоснабжающих) организаций по инженерным разделам проекта (в случае необходимости переноса или переустройства существующих инженерных сетей). **) Представленный на согласование рабочий проект рассматривается ФТРА/ՀՏԶՀ и утверждается либо возвращается с замечаниями в течение 5 рабочих дней. Доработанный по замечаниям проект рассматривается дополнительно в течение 5 рабочих дней. Указанный срок включается в предусмотренный для II этапа 150- /календарных/ дневный срок. ### Этап III. Получение согласований и экспертных заключений Заказчик представляет проект на: - согласование в Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения; - прохождение упрощенной градостроительной экспертизы. Консультант: - получает и передает Заказчику заключение экологической экспертизы (ОВОС) — в случае если проект подлежит экологической экспертизе; - дорабатывает проект на основании замечаний, полученных в ходе согласований и экспертиз. *) Замечания, полученные в ходе согласований и экспертиз, передаются Консультанту для устранения выявленных недостатков проекта в сроки, установленные Заказчиком. Срок выполнения III этапа: 240 календарных дней со дня, следующего за днем подписания Договора (без учета I и II этапов — 30 календарных дней). После получения положительного заключения упрощенной градостроительной экспертизы Заказчик / ФТРА/ՀՏԶՀ/ представляет комплект проектной документации на государственную комплексную экспертизу. |
| 4 | Описание ситуации и краткое описание работ, которые необходимо выполнить (планируемые). | В настоящее время в средней школе 199 учащихся, корпуса находятся в неудовлетворительном состоянии, часть помещений не используется. Предусматривается снос существующего здания и строительство на его месте по индивидуальному проекту нового школьного здания на 864 ученических мест. Новое здание проектировать с подвальным этажом, приспособленным под укрытие. Надземная часть этажность по проекту. Территория имеет несложный рельеф, Цель задания — строительство на территории действующей школы нового здания школы мощностью 432 ученических мест взамен существующих корпусов, с полным набором функциональных помещений, предусмотренных нормативами, а также с открытым спортивным полем. ### Основные требования - Классы проектировать из расчёта 24 учащихся на класс. - Выделить зоны начальной школы отдельно от зон основной и старшей школы, предусмотреть отдельный вход и общую игровую комнату - Площадь столовой рассчитывать из нормы 1 м² на одно посадочное место, из расчёта одновременного питания (с обеспечением мест при двух сменах питания). - Для старшей школы предусмотреть дополнительно 3–4 учебных кабинета из расчёта 10 учащихся на кабинет. - Актовый зал — кол/мест по расчету. - Закрытый спортивный зал размером 24 × 15 м. - В случае проектирования школы в виде отдельных корпусов все корпуса соединить тёплыми переходами. - Обеспечить доступность для лиц с инвалидностью, связать все этажи лифтом (включая подвальный этаж). - Эвакуационные лестницы проектировать с непосредственным выходом наружу. ### Подвальный этаж В подвальном этаже предусмотреть: - Непосредственный выход наружу - укрытие; - технические помещения; - складские помещения; - учебный тир. ### Наружные спортивные сооружения Предусмотреть открытое спортивное поле с разметкой и оборудованием для мини-футбола размером 20 × 40 м, а также внешнюю беговую дорожку шириной 2,5 м. ### Инженерное обеспечение Новое здание должно быть оснащено всеми необходимыми инженерными системами: - электроснабжение и электроосвещение; - водоснабжение; - канализация; - отопление; - вентиляция; - слаботочные системы: - связь; - видеонаблюдение; - система звонков; - пожарная сигнализация; - пожарные краны; - при необходимости — пожарный гидрант; - и другие системы согласно нормативным требованиям. ### Энергоснабжение и коммунальные системы - Предусмотреть солнечную фотоэлектрическую станцию с размещением панелей на крыше и/или на территории. В случае размещения на территории участок должен быть выделен и ограждён. - Отопление проектировать на газовом топливе (предусмотреть котельную). - Предусмотреть установку очистных сооружений сточных вод с последующим подключением к сельской канализационной сети. - Предусмотреть наружное освещение фотовольтовыми светильниками. ### Генеральный план территории На генеральном плане должны быть отражены: - все сооружения; - подъезды пожарной техники; - открытое спортивное поле; - наружные инженерные сети; - участок размещения очистных сооружений канализации; - решения по благоустройству и отдельные элементы благоустройства; - иная необходимая инфраструктура в соответствии с техническими условиями. ### Благоустройство территории В проекте благоустройства обязательно предусмотреть: - все решения по устройству открытого спортивного поля; - ограждение; - наружное освещение; - бордюры из базальта; - асфальтовое покрытие; - выделение коммунальных и озеленённых зон; - оснащение озеленённых участков системой полива. Размещение сооружений выбирать по принципу минимального ущерба существующим деревьям. ## Требования к зданию школы - Наружные двери и окна — из алюминиевого профиля толщиной не менее 60 мм с терморазрывом. - Внутренние двери — из МДФ толщиной не менее 40 мм, дверная коробка не менее 60 мм; двери учебных кабинетов должны иметь остеклённые вставки (цвет и внешний вид согласовать с Заказчиком). - Все инженерные коммуникации (трубы, кабели) прокладывать скрыто в стенах, полах и потолках. - Для лабораторных кабинетов химии, физики и информатики отдельно разработать планы с привязкой расстсновки мебели и точек подключения комуникаций։ - Подвесные потолки в санузлах, душевых, актовом зале и коридорах допускается выполнять типа «Армстронг». - Над школьными досками предусмотреть линейные светодиодные светильники. - Актовый зал размещать на первом или втором этаже. - Здание проектировать с системой естественной вентиляции; иные вентиляционные системы предусматривать в соответствии с нормативными требованиями. - Эвакуационные лестничные клетки, требуемые нормами пожарной безопасности, проектировать с непосредственным выходом наружу; из подвального этажа предусмотреть не менее двух выходов непосредственно наружу. - Из актового и спортивного залов предусмотреть выходы непосредственно наружу. - Конструктивная схема здания — монолитный железобетон. - Кровля — скатная, из окрашенного профилированного металлического листа с порошковым покрытием. - Отвод дождевых вод организованный, в том числе посредством встроенных лотков с отводом воды от замощённых поверхностей. - Цоколь облицевать базальтовыми плитами. - Замощение вокруг здания выполнить из базальтовых плит /брекча/. - Бордюры — из базальтового камня размером 150 × 300 мм. - Настоящим заданием предусматривается система пожарной сигнализации. Автоматическая система пожаротушения не предусматривается. - Планировочное решение кухонной зоны согласовать с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА с учётом количества и габаритов кухонного оборудования, которое будет закупаться данным ведомством. ### В части внутренней отделки #### Перегородки, стены, потолки - В санузлах — глухие перегородки из МДФ, смонтированные на металлическом каркасе. - Стены и потолки учебных классов, административных помещений, коридоров и вестибюля — окраска латексной краской. - Кухня, технические помещения, санузлы — облицовка стен керамической плиткой. - В санузлах облицовку стен керамической плиткой выполнять до уровня подвесного потолка. - На кухне облицовку стен керамической плиткой выполнять на высоту 1,8 м. ### Полы - Учебные классы, административные помещения, актовый зал — виниловое покрытие толщиной 2 мм. - Вестибюль, коридоры, рекреационные зоны, столовая, кухня, технические помещения, санузлы — напольная плитка из керамогранита. - Сцену выполнить с деревянным покрытием, обработанным антисептическим составом и матовым лаком. ### Плинтусы Плинтусы выполнять высотой 8–10 см: - для виниловых полов — из МДФ; - для полов из керамогранита — из керамогранита. ### Лестницы - Ступени облицевать плитами из керамогранита с нескользящим краем. ### Лифт - Размеры лифта предусмотреть для пользователей инвалидных колясок: - внутренняя ширина кабины — 1,10 м; - внутренняя глубина кабины — 1,40 м. ### Розетки, выключатели, светильники и другое электрооборудование - Электрические выключатели предусмотреть на высоте 1,8 м от уровня пола. Обязательно предусмотреть розетки: - на сцене (горизонтальное исполнение) — по одной одинарной розетке с каждой стороны; - на задней стене сцены — по одной тройной розетке с каждой стороны; - в каждом учебном классе — по одной двойной розетке возле рабочего места учителя. ### Оснащение помещений Во всех учебных классах, административных помещениях и столовой предусмотреть: - рулонные шторы; - по одному окну со сложным запорным механизмом и противомоскитной сеткой. На всех открывающихся окнах кухни предусмотреть противомоскитные сетки. На путях эвакуации установить указатели направления движения к выходу, а на выходах — знаки «Выход». ## В процессе выполнения задания Консультант обязан выполнить следующие обязанности Основные направления деятельности Консультанта: - обследование территории, в частности: - выполнение топографической съёмки с указанием существующих надземных и подземных инженерных сетей и сооружений (точную информацию получать от ресурсоснабжающих организаций); - выполнение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий и получение соответствующего отчёта; - получение заключения о техническом состоянии существующих зданий и сооружений на территории (при необходимости); - разработка проектной документации в соответствии с законодательством Республики Армения, нормативно-техническими документами, техническим заданием и архитектурно-планировочным заданием; - согласование проекта в установленном законодательством Республики Армения порядке со всеми заинтересованными органами и организациями, в частности: - получение заключений по вопросам пожарной и технической безопасности; - предварительное согласование наружных инженерных сетей и проектов их переноса с соответствующими ресурсоснабжающими организациями; - при необходимости согласования с другими заинтересованными органами и организациями; - в случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения, представление проекта на оценку воздействия на окружающую среду и экологическую экспертизу с получением положительного заключения*. *) Пакет проектной документации на простую и государственную комплексную экспертизу градостроительной документации представляет Заказчик. По замечаниям, полученным в ходе экспертиз, Консультант обязан доработать проект в сроки, указанные Заказчиком. ### Консультант обязан: - В процессе разработки проектного задания оказывать содействие специалистам Заказчика и предоставлять необходимую информацию о нормативных требованиях, предъявляемых к планируемым строительным работам. - Участвовать и оказывать поддержку в проведении общественных обсуждений (слушаний) по проекту, организуемых в соответствии с законодательством Республики Армения. - Взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями, эксплуатирующими инженерные сети, согласовывать с ними проектные предложения по переносу существующих сетей и их переустройству подземным способом, а при необходимости, при содействии Заказчика, получать соответствующие технические условия. - На месте проверять соответствие предоставленных технических условий и иных исходных данных фактическому состоянию и проектным требованиям; в случае выявления несоответствий информировать Заказчика. - До начала разработки рабочих чертежей согласовывать с Заказчиком все проектные решения, представляя эскизные варианты предлагаемых решений. - С учётом замечаний и комментариев Заказчика вносить соответствующие изменения в проект. - Учитывать замечания и предложения, полученные в ходе экспертизы (экспертиз) проекта (в том числе экспертизы градостроительной документации, оценки воздействия на окружающую среду и экологической экспертизы, экспертизы технической безопасности и других видов экспертиз), и вносить в проект соответствующие изменения и уточнения. |
| 5 | Состав проекта | Состав и содержание проектной документации разрабатываются в соответствии с требованиями, утверждёнными приказом № 128-Н от 11.09.2017 г. Председателя Государственного комитета градостроительства при Правительстве Республики Армения. Пакет проектной документации в обязательном порядке должен содержать: ### Том 0. «Исходные данные» #### 0.1. Исходные материалы и иные документы, в том числе: - сведения о проектной организации, её штатном составе, лицензиях и разрешениях; - архитектурно-планировочное задание (предоставляется Заказчиком); - топографическая съёмка территории масштаба 1:500; - материалы инженерно-геологических изысканий и отчёт; - исходные данные и справки, предоставленные ресурсоснабжающими организациями по существующей инженерной инфраструктуре, а где необходимо — технические условия; - ситуационный план с указанием существующих надземных и подземных коммуникаций и инженерных сетей; - соответствующие согласования в случае необходимости переноса и/или переустройства инженерных сетей; - материалы согласования проекта с заинтересованными органами и организациями (письма, согласованные листы, экспертные заключения). В состав пакета отдельно включаются оригиналы всех экспертных заключений, а в электронный пакет — их цветные скан-копии. #### Общая пояснительная записка со всеми разделами #### Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности *) В пояснительной записке и соответствующих расчётах необходимо обобщить все предусмотренные мероприятия, в том числе: - ориентацию здания по сторонам света; - теплоизоляцию стен, покрытий и наружных трубопроводов; - применение профилей с терморазрывом; - использование солнечной энергии; - применение LED-светильников; - и другие решения. # Том 1. «Генеральный план и благоустройство» ### 1.1. Генеральный план - Генеральный план участка; - Привязочный ГенПлан - Топосьемка - Проект вертикальной планировки; - Картограмма земляных масс (М 1:500), разрезы; - Сводная схема существующих и проектируемых инженерных сетей с указанием точек подключения к существующим коммуникациям. ### 1.2. Проект благоустройства территории - Чертежи открытого спортивного поля, беговой дорожки с привязкой разметок, цветовыми решениями, ограждения, узлы и спецификации применяемых материалов; - Чертежи дорожных покрытий, пешеходных дорожек, пандусов, лестниц и подпорных стен и дренажей (при необходимости), узлы и спецификации материалов; - Архитектурные и конструктивные решения малых архитектурных форм, скамеек, навесов, урн и элементов наружного освещения, узлы и спецификации; - Решения по озеленению и спецификации проектируемых растений. # Том 2. «Архитектурная часть и технология» ### 2.1. Архитектурная часть - Планы этажей, подвала и кровли, разрезы, фасады, узлы и спецификации; - Детальные чертежи дверей, окон, витражей, противопожарных дверей, полов, козырьков, ограждений и поручней (внешний вид, разрезы, узлы крепления и т.д.) с указанием применяемых материалов, типов и толщины стекла, спецификации; - Мероприятия по обеспечению доступности для лиц с инвалидностью (адаптированные внутренние и наружные пространства, пандусы, лифт, направляющая тактильная плитка, разметка, специальное оборудование в соответствующих санузлах, выделенные места в зале и др.). Указанные решения представляются отдельными чертежными листами с подробным указанием: - всех размеров; - внешнего вида материалов и оборудования; - спецификаций; - поясняющих схем монтажа оборудования; - подробных инструкций по установке. ### 2.2. Технологическая часть - Планы с расстановкой мебели и оборудования; - Схемы; - Спецификации; - Иные необходимые материалы. # Том 3. «Конструктивная часть» ### 3.1. Чертежи конструктивных элементов ниже отметки 0.000. ### 3.2.Чертежи конструктивных элементов выше отметки 0.000. ### 3.3. Исходный файл расчёта, выполненного в программе LIRA, и расчётный отчёт. # Том 4. «Инженерные сети» ### 4.1. Электротехническая часть #### 4.1.1. Электроснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.2. Электроосвещение: наружные и внутренние сети. #### 4.1.3. Фотоэлектрическая (солнечная) станция. ### 4.2. Водоснабжение и канализация #### 4.2.1. Водоснабжение: наружные и внутренние сети. #### 4.2.2. Канализация: наружные и внутренние сети. ### 4.3. Отопление и вентиляция #### 4.3.1. Наружные и внутренние сети теплоснабжения, котельная. #### 4.3.2. Система вентиляции. ### 4.4. Слаботочные сети #### 4.4.1. Система пожарной сигнализации. #### 4.4.2. Система видеонаблюдения территории. #### 4.4.3. Система звонковой и часовой сигнализации. #### 4.4.4. Компьютерная сеть. # Том 5. «Проект организации строительства» ### 5.1. Проект организации строительства. ### 5.2. Проект сноса / демонтажа существующих зданий и сооружений. # Том 6. «Сметная документация» ### 6.1. Ведомость объёмов строительных работ. ### 6.2. Смета. ### 6.3. Ведомость объёмов работ со сметными расчётами. /По форме заказчика # Том 7. «Экспертизы» ### 7.1. Заключение экспертизы ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), мероприятия по охране окружающей среды. *) В случае если проект подлежит процедуре ОВОС. ### 7.2. Заключение по технической безопасности (КТХАТМ). В том числе: - по лифтам; - по котельной. ### 7.3. Согласование с Инспекцией по Градостроительству Пожарной и Технической Безопасности /ИГПТБ/ по вопросам пожарной безопасности. *) Заключение простой градостроительной экспертизы и заключение государственной комплексной экспертизы получает Заказчик. |
| 6 | Прочие требования | ### Требования к строительным материалам, изделиям и оборудованию - В проекте необходимо предусмотреть подробное и исчерпывающее описание характеристик применяемых строительных материалов, изделий и оборудования (эксплуатационных характеристик) в спецификациях и сметной документации с указанием основных и/или паспортных технических показателей соответствующего изделия, а также наименования производителя и модели (при наличии). - В случае использования ссылок на конкретную продукцию описание характеристик должно содержать слова «или эквивалент». - При проектировании систем вентиляции и насосного оборудования необходимо указывать информацию о допустимых отклонениях мощностных характеристик оборудования. ## Срок выполнения проектных работ Срок сдачи проектно-сметной документации составляет 210 календарных дней со дня вступления в силу договора (соглашения) и 240 календарных дней включая получения разрешений и заключения экспертной комиссии. Окончательный пакет документов, представленный Заказчику после проверки отделом планирования и надзора ATDF, будет направлен ATDF в комиссию по планированию и надзору, а после получения положительного заключения — в государственную комплексную комиссию. ## Доработка проекта При необходимости, если по результатам простой градостроительной экспертизы и/или государственной комплексной экспертизы будет выдано отрицательное заключение либо положительное заключение с условием доработки проекта, Консультант обязан выполнить доработку проектно-сметной документации без дополнительной финансовой компенсации, в сроки, установленные Заказчиком. ## Передача проектно-сметной документации Заказчику Проектно-сметная документация разрабатывается с использованием соответствующего программного обеспечения (AutoCAD, ArchiCAD, Excel, Word и др.). ### Представление документации на бумажном носителе - Полный комплект проектной документации (текстовые и графические материалы) — 4 экземпляра на бумажном носителе. - Полный комплект сметной документации и ведомостей объёмов работ со сметами (ценовое предложение с единичными расценками и удельными весами) — по 2 экземпляра на бумажном носителе. ### Представление документации в электронном виде - Полный комплект проектно-сметной документации — 1 экземпляр на электронном носителе, включая: - текстовые и графические материалы — в форматах Word, AutoCAD и отсканированных с согласованиями PDF; - сметную документацию и ведомости объёмов работ — в форматах Excel и PDF; - расчёт конструктивной системы — в формате программы LIRA. * Файлы, размещаемые на электронном носителе, должны иметь наименования, соответствующие их содержанию, и не содержать посторонней информации. ### Важное требование ❗ Все материалы должны быть представлены в двух языковых версиях — на армянском и русском языках. |
| 7 | Порядок принятия работы консультанта | Окончательное принятие проекта Заказчиком и оформление акта приёмки-передачи выполняется после получения положительного заключения государственной комплексной экспертизы градостроительной документации по проекту. |

### Ведущий нженер-аналитик отдела изучения и анализа программ

Армен Даниелян

### Начальник отдела изучения и анализа программ

Рубен Терзян