## Բացատրագիր (hidden)
Բ Ա Ց Ա Տ Ր Ա Գ Ի Ր
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո»
կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցման
և ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են
շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հի-
ման վրա, որը հաստատված է թիվ թ 68,69 առ 21.08.2001թ. և թ 879-Ն առ 23.06.2011թ
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության հրամանների:
Միջին աշխատավարձի չափ - 267.138 դրամ
Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների
հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.
1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է
ա - Տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.129
բ - Այլ նյութերի ծախսը հաշվի առնող գործակից - 1.05
գ - Պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից - 2467.79
3. Մեքենա-մեխանիզմների շահագործման գործակից - 3057.60
4. Վերադիր ծախսեր - 13.3%
5. Շահույթ - 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը - 2,88% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.09.2001թ թրվ 69 հրամանի
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող համար լրացուցիչ ծախսեր - 0,8% համաձայն
ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ թրվ 68 հրամանի
Նյութերի և սարքավորումների արժեքները վերցված են թիվ 11 ինֆորմացիոն տեղեկագրից
հրատարակված 2025 թ. ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության « Գնագոյացման վերլուծական
ինֆորմացիոն կենտրոն » - ի կողմից:
Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ - ին համապատասխան
Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված - 20%
Շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է ՝ | 122964.7977 | հազ. դրամ:

## 1-1 (hidden)
Նախահաշիվ 1 - 1
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում
N/N ը/կ | Հիմնավո-րում | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավոր | Քանակ | Այդ թվում ՝ | [9 empty] | 1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դր. | Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
[5 empty] | Ըստ նորմերի |  | Գործ. գներ |  | Նյութի ծախսը և արժեքը 1 միավ.
[5 empty] | աշխատավարձ | մեխ.շահ արժեք | աշխատավարձ q= | մեխ.շահ արժեք q= | անվանում | չ/մ | ինֆորմ-ն տեղեկագիր | քանակ | արժեք | ընդ.արժեք q=
[7 empty] | 2.4678 | 3.0576 |  |  | 11.2025թ. |  |  | 1.2092
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
I |  | Հողային աշխատանքներ
1 | 1-1612 1-1618 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 0.0022 |  | 50.8 |  | 155.3261 | [6 empty] | 155.3261 |  | 0.34172
2 | 1-1150 1-1156 1-1186 | Լիցքի հարթեցում, ջրում, խտացում մեկ հետքով 5 անցումով | 100մ³ | 0.022 | 0.56 | 15.6 | 1.382 | 47.6986 | Ջուր | մ³ |  | 10 | 0.2 | 2.4183 | 51.4988 | 0.053203 | 1.133
3 | 1-1612 1-1618 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 1.2541 |  | 50.8 |  | 155.3261 | [6 empty] | 155.3261 |  | 194.7944
4 | 1-1587 1-1604 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 1.2541 | 8.08 | 171.51 | 19.9397 | 524.409 | [6 empty] | 544.3487 |  | 682.6677
5 | Գ310-12 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 2445.495 |  | 0.85 |  | 2.599 | [6 empty] | 2.599 |  | 6355.7437
II |  | Երթևեկելի մաս
1 | 1-1130 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 32.323 |  | 0.45 |  | 1.3759 | [6 empty] | 1.3759 |  | 44.4739
2 | 27-164-2 27-165-2 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 32.323 | 2.086 | 4.74 | 5.1478 | 14.493 | Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ. | տ | VI/22 | 12.21 | 27 | 390.8076 | 410.4485 | 12632.0749 | 13266.9255
3 | 27-43 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 15սմ | 100մ² | 32.323 | 1.74 | 11.06 | 4.294 | 33.8171 | Խիճ 40-70մմ | մ³ | II/9 | 18.9 | 4 | 99.393 | 137.504 | 3212.6784 | 4444.5406
[9 empty] | Խիճ 10-20մմ | մ³ | II/7 | 1.5 | 4
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 3 | 0.2
4 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 13.3171 |  | 2.2 |  | 6.7267 | Բիտումի մածիկ | տ | CLXIII/1698 | 1.03 | 165 | 205.4967 | 212.2235 | 2736.6157 | 2826.196
5 | 27-173 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 3232.3 | 0.14 | 0.074 | 0.34549 | 0.22626 | Ավազակոպիճ | մ³ | III/15 | 0.146 | 6 | 1.0641 | 1.6358 | 3439.3637 | 5287.4409
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 0.02 | 0.2
III |  | Մայթերի կառուցում
1 | 1-1130 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 11.775 |  | 0.45 |  | 1.3759 | [6 empty] | 1.3759 |  | 16.2015
2 | 27-173 | Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 1177.5 | 0.14 | 0.074 | 0.34549 | 0.22626 | Ավազակոպիճ | մ³ | III/15 | 0.146 | 6 | 1.0641 | 1.6358 | 1252.9316 | 1926.1707
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 0.02 | 0.2
3 | 27-176 | Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հասությամբ | 100մ² | 11.775 | 21.2 | 12.9 | 52.3171 | 39.443 | Բետոնե գունավոր սալիկ | մ² | XVI/68 | 100 | 4.58 | 553.7953 | 645.5555 | 6520.9394 | 7601.4156
4 | 11-3 | 3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե չոր շաղախ | մ³ | 353.25 | 1.621 |  | 4.0003 |  | Ավազ | մ³ | I/2 | 0.84 | 5.84 | 25.7377 | 29.738 | 9091.8411 | 10504.9427
[9 empty] | Ցեմենտ | տ | IX/43 | 0.364 | 45
5 | 1-1584 1-1606 | Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³) | 1000մ³ | 0.020016 | 9.27 | 329.18 | 22.8764 | 1006.5008 | [6 empty] | 1029.3772 |  | 20.604
6 | Գ310-12 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 39.0312 |  | 0.85 |  | 2.599 | [6 empty] | 2.599 |  | 101.4405
7 | 27-86 | Մայթերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/ | գծմ | 518.2 | 0.592 | 0.0071 | 1.4609 | 0.021709 | Բազալտե եզրաքար 15x30սմ | գծմ | XXXVII/254 | 1 | 5.75 | 9.0649 | 10.5475 | 4697.4235 | 5465.7279
[9 empty] | Բետոն B-15 | մ³ | VII/29 | 0.059 | 29.93
[9 empty] | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.0006 | 26
8 | 27-87 | Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գծմ | 21.8 | 0.592 | 0.0071 | 1.4609 | 0.021709 | Բազալտե եզրաքար 10x20սմ | գծմ | XXXVII/257 | 1 | 4 | 6.9489 | 8.4315 | 151.485 | 183.8066
[9 empty] | Բետոն B-15 | մ³ | VII/29 | 0.059 | 29.93
[9 empty] | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.0006 | 26
IV |  | Իջատեղեր
1 | 1-1612 1-1618 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով | 1000մ³ | 0.0953 |  | 50.8 |  | 155.3261 | [6 empty] | 155.3261 |  | 14.8026
2 | 1-1587 1-1604 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 0.0953 | 8.08 | 171.51 | 19.9397 | 524.409 | [6 empty] | 544.3487 |  | 51.8764
3 | Գ310-12 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 185.835 |  | 0.85 |  | 2.599 | [6 empty] | 2.599 |  | 482.9777
4 | 1-1130 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 3.665 |  | 0.45 |  | 1.3759 | [6 empty] | 1.3759 |  | 5.0427
5 | 27-164-2 27-165-2 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=4սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 3.665 | 2.08 | 4.74 | 5.133 | 14.493 | Մանրահատիկ ա/բետոնե խառնուրդ 5սմ հաստ. | տ | VI/22 | 9.74 | 27 | 311.7499 | 331.3759 | 1142.5634 | 1214.4928
6 | 27-43 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 12սմ | 100մ² | 3.665 | 1.74 | 11.06 | 4.294 | 33.8171 | Խիճ 40-70մմ | մ³ | II/9 | 15.12 | 4 | 81.1105 | 119.2215 | 297.2698 | 436.9467
[9 empty] | Խիճ 10-20մմ | մ³ | II/7 | 1.5 | 4
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 3 | 0.2
7 | 27-251 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 1.51 |  | 2.2 |  | 6.7267 | Բիտումի մածիկ | տ | CLXIII/1698 | 1.03 | 165 | 205.4967 | 212.2235 | 310.296 | 320.4532
8 | 27-173 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=10սմ | մ² | 366.5 | 0.14 | 0.074 | 0.34549 | 0.22626 | Ավազակոպիճ | մ³ | III/15 | 0.121 | 6 | 0.88269 | 1.4544 | 323.5047 | 533.0522
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 0.02 | 0.2
V |  | Հենապատեր
a |  | Քանդում
1 | 1-1590 1-1606 | Բետոնի քանդում հիդրոմուրճով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³) | 1000մ³ | 0.0221 | 13.2 | 360.25 | 32.5748 | 1101.5004 | [6 empty] | 1134.0752 |  | 25.0631
2 | Գ310-12 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 43.095 |  | 0.85 |  | 2.599 | [6 empty] | 2.599 |  | 112.0022
b |  | Կառուցում
1 | 27-43 | Հատիկավոր ենթահիմք (խճային շերտ), h=15սմ | 100մ² | 0.14 | 1.74 | 11.06 | 4.294 | 33.8171 | Խիճ 40-70մմ | մ³ | II/9 | 18.9 | 4 | 99.393 | 137.504 | 13.915 | 19.2506
[9 empty] | Խիճ 10-20մմ | մ³ | II/7 | 1.5 | 4
[9 empty] | Ջուր | մ³ |  | 3 | 0.2
2 | 11-11 | Հարթեցնող շերտ միաձույլ B-7,5 դասի բետոնից | մ³ | 1.4 | 1.62 |  | 3.9978 |  | Բետոն B-7,5 | մ³ | VII/27 | 1.02 | 22.5 | 27.2061 | 31.2039 | 38.0885 | 43.6855
3 | 6-90 | Հենապատի կառուցում միաձույլ B-25 դասի բետոնից | մ³ | 18 | 1.55 | 0.33 | 3.8251 | 1.009 | Բետոն B-25 | մ³ | VII/32 | 1.02 | 34.39 | 48.1995 | 53.0336 | 867.5916 | 954.6051
[9 empty] | Կաղապար | մ² |  | 0.717 | 3.5
[9 empty] | Տախտակ | մ³ | LIX/443 | 0.0165 | 125
[9 empty] | Հեղույս | կգ | LIV/426 | 0.9 | 1
4 | Շուկա | Ամրան A - 500c 20մմ | տ | 0.90748 |  |  |  |  | Ամրան A - 500c | տ | XLV/314 | 1 | 282.5 | 341.5877 | 341.5877 | 309.9833 | 309.9833
5 | Շուկա | Ամրան A - 500c 12մմ | տ | 0.48671 |  |  |  |  | Ամրան A - 500c | տ | XLV/310 | 1 | 282.5 | 341.5877 | 341.5877 | 166.2551 | 166.2551
6 | Շուկա | Ամրան A - 240c 8մմ | տ | 0.04582 |  |  |  |  | Ամրան A - 240c | տ | XLIV/306 | 1 | 216.67 | 261.9887 | 261.9887 | 12.0043 | 12.0043
7 | 8-27 | Հենապատի քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով | 100մ² | 0.42 | 14.5 | 1.5 | 35.783 | 4.5864 | Բիտումի մածիկ | տ | CLXIII/1698 | 0.24 | 165 | 47.8827 | 88.2521 | 20.1107 | 37.0659
c |  | Վերականգնում
1 | 15-298 | Ց/ա սվաղ 30մմ հաստությամբ | մ² | 152.5 | 0.66 | 0.059 | 1.6287 | 0.1804 | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.03 | 26 | 0.94314 | 2.7523 | 143.8296 | 419.7234
2 | 6-90 | Հենապատի լրաբետոնացում միաձույլ B15 դասի բետոնից | մ³ | 28.3 | 1.55 | 0.33 | 3.8251 | 1.009 | Բետոն B-15 | մ³ | VII/29 | 1.02 | 29.93 | 42.8067 | 47.6408 | 1211.4291 | 1348.2336
[9 empty] | Կաղապար | մ² |  | 0.717 | 3.5
[9 empty] | Տախտակ | մ³ | LIX/443 | 0.0165 | 125
[9 empty] | Հեղույս | կգ | LIV/426 | 0.9 | 1
3 | 11-221 | Բազալտե երեսպատման վերականգնում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտի սալերով | մ² | 113.1 | 2.15 | 0.036 | 5.3057 | 0.11007 | Բազալտե սալ 30մմ | մ² | XLI/275 | 1 | 4.96 | 6.9406 | 12.3564 | 784.9794 | 1397.5089
[9 empty] | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.03 | 26
4 | 15-6 15-59 | Սալապատում բազալտե քրքատաշ (շուբ) , 120x300x(400-800)մմ | մ² | 116.1 | 3.34 | 0.145 | 8.2424 | 0.44335 | Բազալտե սալ 40x300մմ | մ² | XLI/276 | 1 | 5.75 | 8.053 | 16.7388 | 934.954 | 1943.3719
[9 empty] | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.035 | 26
5 | 3-100 հավաք․ լր․ | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 50սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 283.4 | 1.68 | 0.08 | 4.1459 | 0.24461 | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.016 | 26 | 5.8717 | 10.2622 | 1664.0344 | 2908.3007
[9 empty] | Բազալտե թաս․ 5x50սմ | գծմ |  | 1 | 4.44
6 | 3-100 հավաք․ լր․ | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 30սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 66.6 | 1.68 | 0.08 | 4.1459 | 0.24461 | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.016 | 26 | 6.5488 | 10.9393 | 436.1508 | 728.5578
[9 empty] | Բազալտե թաս․ 5x30սմ | գծմ |  | 1 | 5
VI |  | Դիտահորեր
1 | 7-760 k=1.4 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում (մայթերի և երթ.մասի վրա) | հատ | 6 | 0.714 | 0.042 | 1.762 | 0.12842 | Ց/ա շաղախ | մ³ | VIII/41 | 0.0014 | 26 | 0.044013 | 1.9344 | 0.26408 | 11.6066
2 | 6-226 | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ | մ³ | 1.3 | 4.49 | 1.23 | 11.0804 | 3.7608 | Բետոն B- 15 | մ³ | VII/29 | 1.015 | 29.93 | 47.4151 | 62.2564 | 61.6397 | 80.9333
[9 empty] | Կաղապար | մ² |  | 1.28 | 3.5
[9 empty] | Տախտակ | մ³ | LIX/443 | 0.0396 | 125
3 | 23-157 | Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի | հատ | 4 | 0.8 | 0.09 | 1.9742 | 0.27518 | Դիտահորի սալ 1200x1200մմ | հատ | XXI/134 | 1 | 82.22 | 102.5023 | 104.7517 | 410.0092 | 419.0069
[9 empty] | Օլիֆ | կգ |  | 2.7 | 0.945
VII |  | Կահավորում
a |  | Նշագծում
1 | 27-245 | Գծանշում - հոծ գիծ 1,1 | 1կմ | 0.138 | 1.56 | 5.84 | 3.8498 | 17.8564 | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 63 | 1.27 | 96.7449 | 118.451 | 13.3508 | 16.3462
2 | 27-240 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5 | 1կմ | 0.078 | 1.56 | 5.84 | 3.8498 | 17.8564 | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 15.75 | 1.27 | 24.1862 | 45.8924 | 1.8865 | 3.5796
3 | 27-250 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6 | 1կմ | 0.047 | 1.56 | 5.84 | 3.8498 | 17.8564 | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 47.25 | 1.27 | 72.5587 | 94.2648 | 3.4103 | 4.4304
4 | 27-248 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7 | 1կմ | 0.061 | 1.56 | 5.84 | 3.8498 | 17.8564 | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 31.5 | 1.27 | 48.3724 | 70.0786 | 2.9507 | 4.2748
5 | 2-237 | Նշագծում - 1,13 | մ² | 3.3 | 0.4242 |  | 1.0468 |  | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 0.42 | 1.27 | 0.64497 | 1.6918 | 2.1284 | 5.5829
6 | 2-237 | Նշագծում - 1,14,1 | մ² | 30.4 | 0.4242 |  | 1.0468 |  | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 0.42 | 1.27 | 0.64497 | 1.6918 | 19.607 | 51.4308
7 | 2-237 | Նշագծում - 1,25 | մ² | 10.2 | 0.4242 |  | 1.0468 |  | Էմալ ճանապարհային | կգ | CXLIX/1554 | 0.42 | 1.27 | 0.64497 | 1.6918 | 6.5787 | 17.2564
b |  | Նշաններ
1 | 27-184 | Ճանապարհային նշանների տեղադրում (նախազգուշացնող (4հատ), առավելության (4հատ), հատուկ թելադրանքի (11հատ), լրացուցիչ տեղեկատվության (2հատ)) | հատ | 21 | 1.67 | 0.65 | 4.1212 | 1.9874 | Մետաղական վահան - նշան | հատ |  | 1 | 15.5 | 23.8378 | 29.9464 | 500.593 | 628.8746
[9 empty] | Մետ․խողովակ 57x3մմ | մ³ | LXXX/599 | 1 | 1.28
[9 empty] | Բետոն B15 | հատ | VII/29 | 0.1 | 29.93
|  | Ընդամենը | [14 empty] | 73653.1453
|  | 13.3% վերադիր ծախսեր | [14 empty] | 9795.8683
|  | Ընդամենը | [14 empty] | 83449.0136
|  | 11% շահույթ | [14 empty] | 9179.3915
|  | Ընդամենը | [14 empty] | 92628.4051

## Ամփոփ (hidden)
Ա Մ Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում
Հ/Հ | Նախա- հաշիվ | Կառույցների ծախսերի անվանումը | Արժեքը հազար դրամ |  |  |  | Ընդհանուրը
|  |  | Շին. աշխ. | Մոնտաժ | Սարքավ | Այլ աշխ | Հազար դրամ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Գլուխ - 2 Շինարարության հիմնական կառույցներ
1 | 1-1 | ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում | 92628.4051 |  |  |  | 92628.4051
|  | Ընդամենը - 2 | 92628.4051 |  |  |  | 92628.4051
Գլուխ - 6 Արտաքին ինժեներական ցանցեր
Ընդամենը - 6
|  | Ընդամենը 2 - 6 | 92628.4051 |  |  |  | 92628.4051
Գլուխ - 7 Տարածքի բարեկարգում
Ընդամենը - 7
|  | Ընդամենը 2 - 7 | 92628.4051 |  |  |  | 92628.4051
2 | 2.88% | Ժամանակավոր շենքեր և շինություններ | 2667.6981 |  |  |  | 2667.6981
|  | Ընդամենը - 8 | 2667.6981 |  |  |  | 2667.6981
|  | Ընդամենը 2 - 8 | 95296.1032 |  |  |  | 95296.1032
Գլուխ - 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր
3 | 0.8% | Կլիմայական պայմանների ազդեցություն | 762.3688 |  |  |  | 762.3688
4 | 1% | Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր | 952.961 |  |  |  | 952.961
5 | 0.15% | Շին. աղբի տեղափոխման ծախսեր |  |  |  | 142.9442 | 142.9442
|  | Ընդամենը - 9 | 1715.3299 |  |  | 142.9442 | 1858.274
|  | Ընդամենը 2 - 9 | 97011.4331 |  |  | 142.9442 | 97154.3772
Գլուխ - 10 Տնօրինության պահմպանում, հեղինակային հսկողություն
6 | 1.8% | Տեխնիկական հսկողություն |  |  |  | 1748.7788 | 1748.7788
7 | 0.6% | Հեղինակային հսկողություն |  |  |  | 582.9263 | 582.9263
|  | Ընդամենը - 10 |  |  |  | 2331.7051 | 2331.7051
Գլուխ - 12 Նախագծաերկրաբանական աշխատանքներ
|  | Ընդամենը 2 - 12 | 97011.4331 |  |  | 2474.6492 | 99486.0823
8 | 3% | Չնախատեսված ծախսեր | 2910.343 |  |  | 74.2395 | 2984.5825
|  | Ընդամենը | 99921.7761 |  |  | 2548.8887 | 102470.6647
9 | 20% | ԱԱՀ | 19984.3552 |  |  | 509.7777 | 20494.1329
10 |  | Հանրագումարը ըստ ամփոփ նախահաշվի | 119906.1313 |  |  | 3058.6664 | 122964.7977
11 |  | Այդ թվում վերադարձվող գումար |  |  |  |  | 480.1857

## Ծավալաթերթ (hidden)
Ծավալաթերթ
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում
N/N ը/կ | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավոր | Քանակ | 1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր. | Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Հողային աշխատանքներ
1 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 0.0022 | 207.9608 | 0.45751
2 | Լիցքի հարթեցում, ջրում, խտացում մեկ հետքով 5 անցումով | 100մ³ | 0.022 | 68.95 | 1.5169
3 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 1.2541 | 207.9608 | 260.8037
4 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 1.2541 | 728.81 | 914.0006
5 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 2445.495 | 3.4797 | 8509.4892
II | Երթևեկելի մաս
1 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 32.323 | 1.8422 | 59.5445
2 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 32.323 | 549.5355 | 17762.6357
3 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 15սմ | 100մ² | 32.323 | 184.0994 | 5950.6443
4 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 13.3171 | 284.1388 | 3783.8977
5 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 3232.3 | 2.1901 | 7079.175
III | Մայթերի կառուցում
1 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 11.775 | 1.8422 | 21.6916
2 | Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 1177.5 | 2.1901 | 2578.8845
3 | Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հասությամբ | 100մ² | 11.775 | 864.3123 | 10177.277
4 | 3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե չոր շաղախ | մ³ | 353.25 | 39.8152 | 14064.7108
5 | Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³) | 1000մ³ | 0.020016 | 1378.1981 | 27.586
6 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 39.0312 | 3.4797 | 135.8153
7 | Մայթերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/ | գծմ | 518.2 | 14.1217 | 7317.8773
8 | Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գծմ | 21.8 | 11.2886 | 246.0924
IV | Իջատեղեր
1 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով | 1000մ³ | 0.0953 | 207.9608 | 19.8187
2 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 0.0953 | 728.81 | 69.4556
3 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 185.835 | 3.4797 | 646.6425
4 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 3.665 | 1.8422 | 6.7516
5 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=4սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 3.665 | 443.668 | 1626.0431
6 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 12սմ | 100մ² | 3.665 | 159.6216 | 585.013
7 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 1.51 | 284.1388 | 429.0439
8 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=10սմ | մ² | 366.5 | 1.9473 | 713.6855
V | Հենապատեր
a | Քանդում
1 | Բետոնի քանդում հիդրոմուրճով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³) | 1000մ³ | 0.0221 | 1518.3748 | 33.5561
2 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 43.095 | 3.4797 | 149.9559
b | Կառուցում
1 | Հատիկավոր ենթահիմք (խճային շերտ), h=15սմ | 100մ² | 0.14 | 184.0994 | 25.7739
2 | Հարթեցնող շերտ միաձույլ B-7,5 դասի բետոնից | մ³ | 1.4 | 41.7779 | 58.489
3 | Հենապատի կառուցում միաձույլ B-25 դասի բետոնից | մ³ | 18 | 71.0049 | 1278.0884
4 | Ամրան A - 500c 20մմ | տ | 0.90748 | 457.3402 | 415.0261
5 | Ամրան A - 500c 12մմ | տ | 0.48671 | 457.3402 | 222.5933
6 | Ամրան A - 240c 8մմ | տ | 0.04582 | 350.7678 | 16.0722
7 | Հենապատի քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով | 100մ² | 0.42 | 118.1577 | 49.6262
c | Վերականգնում
1 | Ց/ա սվաղ 30մմ հաստությամբ | մ² | 152.5 | 3.6849 | 561.9534
2 | Հենապատի լրաբետոնացում միաձույլ B15 դասի բետոնից | մ³ | 28.3 | 63.7846 | 1805.1042
3 | Բազալտե երեսպատման վերականգնում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտի սալերով | մ² | 113.1 | 16.5436 | 1871.0772
4 | Սալապատում բազալտե քրքատաշ (շուբ) , 120x300x(400-800)մմ | մ² | 116.1 | 22.411 | 2601.9146
5 | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 50սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 283.4 | 13.7397 | 3893.825
6 | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 30սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 66.6 | 14.6463 | 975.4412
VI | Դիտահորեր
1 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում (մայթերի և երթ.մասի վրա) | հատ | 6 | 2.5899 | 15.5397
2 | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ | մ³ | 1.3 | 83.3529 | 108.3588
3 | Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի | հատ | 4 | 140.2485 | 560.9941
VII | Կահավորում
a | Նշագծում
1 | Գծանշում - հոծ գիծ 1,1 | 1կմ | 0.138 | 158.5901 | 21.8854
2 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5 | 1կմ | 0.078 | 61.4437 | 4.7926
3 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6 | 1կմ | 0.047 | 126.2079 | 5.9318
4 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7 | 1կմ | 0.061 | 93.8258 | 5.7234
5 | Նշագծում - 1,13 | մ² | 3.3 | 2.2651 | 7.4748
6 | Նշագծում - 1,14,1 | մ² | 30.4 | 2.2651 | 68.8589
7 | Նշագծում - 1,25 | մ² | 10.2 | 2.2651 | 23.104
b | Նշաններ
1 | Ճանապարհային նշանների տեղադրում (նախազգուշացնող (4հատ), առավելության (4հատ), հատուկ թելադրանքի (11հատ), լրացուցիչ տեղեկատվության (2հատ)) | հատ | 21 | 40.0942 | 841.9788
| Ընդամենը |  |  |  | 98611.6929
| ԱԱՀ 20% |  |  |  | 19722.3386
| Ընդամենը |  |  |  | 118334.0315

## հայերեն
Ծավալաթերթ (%-ային)
ՀՀ Սյունիքի մարզի Շահումյան փողոցի մի հատվածի //Երկաթգծի կայարանի շենք /«Թումո» կենտրոն/ տանող ճանապարհ/, թիվ 26 բազմաբնակարան բնակելի շենքի բակի վերակառուցում և ասֆալտապատում
N/N ը/կ | Աշխատանքի անվանումը | Չափման միավոր | Քանակ | 1 միավ. ընդ.արժ. հազ.դր. | Ընդհանուր արժեքը հազ. դր.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Հողային աշխատանքներ
1 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 0.0022 | 207.9608 | 0.45751
2 | Լիցքի հարթեցում, ջրում, խտացում մեկ հետքով 5 անցումով | 100մ³ | 0.022 | 68.95 | 1.5169
3 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով, տեղափոխելով 20մ լիցք | 1000մ³ | 1.2541 | 207.9608 | 260.8037
4 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 1.2541 | 728.81 | 914.0006
5 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 2445.495 | 3.4797 | 8509.4892
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 9686.2679
| Տոկոս % |  |  |  | 9.823%
II | Երթևեկելի մաս
1 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 32.323 | 1.8422 | 59.5445
2 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=5սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 32.323 | 549.5355 | 17762.6357
3 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 15սմ | 100մ² | 32.323 | 184.0994 | 5950.6443
4 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 13.3171 | 284.1388 | 3783.8977
5 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 3232.3 | 2.1901 | 7079.175
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 34635.8972
| Տոկոս % |  |  |  | 35.12%
III | Մայթերի կառուցում
1 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 11.775 | 1.8422 | 21.6916
2 | Հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=12սմ | մ² | 1177.5 | 2.1901 | 2578.8845
3 | Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հասությամբ | 100մ² | 11.775 | 864.3123 | 10177.277
4 | 3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե չոր շաղախ | մ³ | 353.25 | 39.8152 | 14064.7108
5 | Բազալտե եզրաքարերի քանդում, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (1մ³) | 1000մ³ | 0.020016 | 1378.1981 | 27.586
6 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 39.0312 | 3.4797 | 135.8153
7 | Մայթերի սրբատաշ բազալտե 15x30սմ չափի եզրաքարի կառուցում /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/ | գծմ | 518.2 | 14.1217 | 7317.8773
8 | Թեքահարթակների բազալտե 10x20սմ չափի եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա | գծմ | 21.8 | 11.2886 | 246.0924
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 34569.935
| Տոկոս % |  |  |  | 35.06%
IV | Իջատեղեր
1 | III(7.3) կարգի գրունտի մշակում բուլդուզերով | 1000մ³ | 0.0953 | 207.9608 | 19.8187
2 | Բարձում էքսկավատորով (0.65մ³) ավտոինքնաթափեր | 1000մ³ | 0.0953 | 728.81 | 69.4556
3 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 185.835 | 3.4797 | 646.6425
4 | Հողային պաստառի մակերևույթի համահարթեցում մեխանիզմով | 100մ² | 3.665 | 1.8422 | 6.7516
5 | I շերտ, ասֆալտի շերտի իրականացում H=4սմ մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնե խառնուրդից | 100մ² | 3.665 | 443.668 | 1626.0431
6 | II շերտ, չափազատված խճային հիմք, h = 12սմ | 100մ² | 3.665 | 159.6216 | 585.013
7 | Բիտումի տարածում ճանապարհային հիմքի վրա 4,12տ/1000մ² | տ | 1.51 | 284.1388 | 429.0439
8 | III շերտ, հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպճային շերտ), h=10սմ | մ² | 366.5 | 1.9473 | 713.6855
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 4096.4537
| Տոկոս % |  |  |  | 4.154%
V | Հենապատեր
a | Քանդում
1 | Բետոնի քանդում հիդրոմուրճով, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0.65մ³) | 1000մ³ | 0.0221 | 1518.3748 | 33.5561
2 | Տեղափոխում լցակույտ 12կմ | տ | 43.095 | 3.4797 | 149.9559
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 183.512
| Տոկոս % |  |  |  | 0.1861%
b | Կառուցում
1 | Հատիկավոր ենթահիմք (խճային շերտ), h=15սմ | 100մ² | 0.14 | 184.0994 | 25.7739
2 | Հարթեցնող շերտ միաձույլ B-7,5 դասի բետոնից | մ³ | 1.4 | 41.7779 | 58.489
3 | Հենապատի կառուցում միաձույլ B-25 դասի բետոնից | մ³ | 18 | 71.0049 | 1278.0884
4 | Ամրան A - 500c 20մմ | տ | 0.90748 | 457.3402 | 415.0261
5 | Ամրան A - 500c 12մմ | տ | 0.48671 | 457.3402 | 222.5933
6 | Ամրան A - 240c 8մմ | տ | 0.04582 | 350.7678 | 16.0722
7 | Հենապատի քսվածքային ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումով | 100մ² | 0.42 | 118.1577 | 49.6262
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 2065.6692
| Տոկոս % |  |  |  | 2.095%
c | Վերականգնում
1 | Ց/ա սվաղ 30մմ հաստությամբ | մ² | 152.5 | 3.6849 | 561.9534
2 | Հենապատի լրաբետոնացում միաձույլ B15 դասի բետոնից | մ³ | 28.3 | 63.7846 | 1805.1042
3 | Բազալտե երեսպատման վերականգնում 30մմ հաստությամբ սրբատաշ բազալտի սալերով | մ² | 113.1 | 16.5436 | 1871.0772
4 | Սալապատում բազալտե քրքատաշ (շուբ) , 120x300x(400-800)մմ | մ² | 116.1 | 22.411 | 2601.9146
5 | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 50սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 283.4 | 13.7397 | 3893.825
6 | Բազալտե քիվ 5սմ հաստությամբ և 30սմ լայնությամբ սրբատաշ բազալտից | գծմ | 66.6 | 14.6463 | 975.4412
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 11709.3156
| Տոկոս % |  |  |  | 11.87%
VI | Դիտահորեր
1 | Գոյություն ունեցող դիտահորերի սալերի ապատեղակայում, տեղակայում (մայթերի և երթ.մասի վրա) | հատ | 6 | 2.5899 | 15.5397
2 | Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ | մ³ | 1.3 | 83.3529 | 108.3588
3 | Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի | հատ | 4 | 140.2485 | 560.9941
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 684.8926
| Տոկոս % |  |  |  | 0.6945%
VII | Կահավորում
a | Նշագծում
1 | Գծանշում - հոծ գիծ 1,1 | 1կմ | 0.138 | 158.5901 | 21.8854
2 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,5 | 1կմ | 0.078 | 61.4437 | 4.7926
3 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,6 | 1կմ | 0.047 | 126.2079 | 5.9318
4 | Գծանշում - ընդհատվող գիծ 1,7 | 1կմ | 0.061 | 93.8258 | 5.7234
5 | Նշագծում - 1,13 | մ² | 3.3 | 2.2651 | 7.4748
6 | Նշագծում - 1,14,1 | մ² | 30.4 | 2.2651 | 68.8589
7 | Նշագծում - 1,25 | մ² | 10.2 | 2.2651 | 23.104
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 137.7709
| Տոկոս % |  |  |  | 0.1397%
b | Նշաններ
1 | Ճանապարհային նշանների տեղադրում (նախազգուշացնող (4հատ), առավելության (4հատ), հատուկ թելադրանքի (11հատ), լրացուցիչ տեղեկատվության (2հատ)) | հատ | 21 | 40.0942 | 841.9788
| Ընդամենը տվյալ բաժնով |  |  |  | 841.9788
| Տոկոս % |  |  |  | 0.8538%
| Ընդամենը |  |  |  | 98611.6929
| ԱԱՀ 20% |  |  |  | 19722.3386
| Ընդամենը |  |  |  | 118334.0315

## ռուսերեն
Сметная - Ведомость
Реконструкция и асфальтирование участка улицы Шаумян в Сюникской области Республики Армения //Дорога, ведущая к зданию железнодорожного вокзала /центру «Тумо»/, двору жилого дома № 26
N/N | Наименование работ | Ед. Изм | Кол-во | Стоимость единицы (тыс. драм) | Общая стоимость (тыс. драм)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Земляные работы
1 | Разработка грунта III (7.3) бульдозером, перемещение 20 м насыпи | 1000м³ | 0.0022 | 207.9608 | 0.45751
2 | Выравнивание, полив, уплотнение насыпи в одном направлении за 5 проходов | 100м³ | 0.022 | 68.95 | 1.5169
3 | Разработка грунта III (7.3) бульдозером, перемещение 20 м насыпи | 1000м³ | 1.2541 | 207.9608 | 260.8037
4 | Подъем с помощью экскаватора (0,65 м³) и самосвала | 1000м³ | 1.2541 | 728.81 | 914.0006
5 | Перемещение насыпи на 12 км | т | 2445.495 | 3.4797 | 8509.4892
| Итого по этому разделу |  |  |  | 9686.2679
| Процент % |  |  |  | 9.823%
II | Проезжая часть
1 | Выравнивание поверхности грунтового слоя с помощью механизма | 100м² | 32.323 | 1.8422 | 59.5445
2 | I слой, укладка асфальтобетонного слоя H=5 см из мелкозернистой смеси типа «В» а/бетон | 100м² | 32.323 | 549.5355 | 17762.6357
3 | II слой, гравийное основание, h = 15 см | 100м² | 32.323 | 184.0994 | 5950.6443
4 | Распределение битума по дорожному основанию 4,12 т/1000 м² | т | 13.3171 | 284.1388 | 3783.8977
5 | III слой, зернистое основание (песчано-гравийный слой), h=12 см | м² | 3232.3 | 2.1901 | 7079.175
| Итого по этому разделу |  |  |  | 34635.8972
| Процент % |  |  |  | 35.12%
III | Строительство тротуаров
1 | Выравнивание поверхности грунтового слоя с помощью механизма | 100м² | 11.775 | 1.8422 | 21.6916
2 | Зернистое основание (слой песка и гравия), высота = 12 см | м² | 1177.5 | 2.1901 | 2578.8845
3 | Цветная бетонная плита (томет) толщиной 6 см | 100м² | 11.775 | 864.3123 | 10177.277
4 | Сухой цементно-цементный раствор толщиной 3 см в соотношении 1:3 | м³ | 353.25 | 39.8152 | 14064.7108
5 | Демонтаж базальтовых бордюров, погрузка самосвальным экскаватором (1 м³) | 1000м³ | 0.020016 | 1378.1981 | 27.586
6 | Перемещение насыпи на 12 км | т | 39.0312 | 3.4797 | 135.8153
7 | Установка гладкого базальтового бордюра 15х30 см для тротуаров /с вырезанием наклонной канавки 20 мм/ | пог.м | 518.2 | 14.1217 | 7317.8773
8 | Установка базальтовых бордюров 10х20 см для пандусов на бетонном основании | пог.м | 21.8 | 11.2886 | 246.0924
| Итого по этому разделу |  |  |  | 34569.935
| Процент % |  |  |  | 35.06%
IV | Сезды
1 | Разработка грунта III (7.3) бульдозером | 1000м³ | 0.0953 | 207.9608 | 19.8187
2 | Подъем грунта экскаватором (0,65 м³) самосвалом | 1000м³ | 0.0953 | 728.81 | 69.4556
3 | Перемещение насыпи на 12 км | т | 185.835 | 3.4797 | 646.6425
4 | Выравнивание поверхности грунтового слоя с помощью механизма | 100м² | 3.665 | 1.8422 | 6.7516
5 | Слой I, укладка асфальтобетонного слоя H=4 см из мелкозернистой смеси типа «B» а/бетон | 100м² | 3.665 | 443.668 | 1626.0431
6 | Слой II, гравийное основание, h = 12 см | 100м² | 3.665 | 159.6216 | 585.013
7 | Распределение битума по дорожному основанию 4,12 т/1000 м² | т | 1.51 | 284.1388 | 429.0439
8 | Слой III, зернистое основание (песчано-гравийный слой), h=10 см | м² | 366.5 | 1.9473 | 713.6855
| Итого по этому разделу |  |  |  | 4096.4537
| Процент % |  |  |  | 4.154%
V | Подпорные стены
a | Демонтаж
1 | Демонтаж бетона гидравлическим молотом, погрузка самосвалом (0,65 м³) | 1000м³ | 0.0221 | 1518.3748 | 33.5561
2 | Перемещение насыпного грунта на 12 км | т | 43.095 | 3.4797 | 149.9559
| Итого по этому разделу |  |  |  | 183.512
| Процент % |  |  |  | 0.1861%
b | Строительство
1 | Зернистое основание (гравийный слой), высота = 15 см | 100м² | 0.14 | 184.0994 | 25.7739
2 | Выравнивающий слой из монолитного бетона класса В-7.5 | м³ | 1.4 | 41.7779 | 58.489
3 | Строительство подпорной стены из монолитного бетона класса В-25 | м³ | 18 | 71.0049 | 1278.0884
4 | Амран А - 500с 20 мм | т | 0.90748 | 457.3402 | 415.0261
5 | Амран А - 500с 12 мм | т | 0.48671 | 457.3402 | 222.5933
6 | Амран А - 240с 8 мм | т | 0.04582 | 350.7678 | 16.0722
7 | Гидроизоляция подпорной стены двухслойным битумом | 100м² | 0.42 | 118.1577 | 49.6262
| Итого по этому разделу |  |  |  | 2065.6692
| Процент % |  |  |  | 2.095%
c | Реставрация
1 | Штукатурка толщиной 30 мм | м² | 152.5 | 3.6849 | 561.9534
2 | Дополнительное бетонирование подпорной стены монолитным бетоном класса B15 | м³ | 28.3 | 63.7846 | 1805.1042
3 | Реставрация базальтовой облицовки полированными базальтовыми плитами толщиной 30 мм | м² | 113.1 | 16.5436 | 1871.0772
4 | Мозаика из базальтовой брусчатки (шуб), 120x300x(400-800) мм | м² | 116.1 | 22.411 | 2601.9146
5 | Базальтовый карниз толщиной 5 см и шириной 50 см, полированный базальт | пог.м | 283.4 | 13.7397 | 3893.825
6 | Базальтовый карниз толщиной 5 см и шириной 30 см, полированный базальт | пог.м | 66.6 | 14.6463 | 975.4412
| Итого по этому разделу |  |  |  | 11709.3156
| Процент % |  |  |  | 11.87%
VI | Колодцы
1 | Демонтаж и установка существующих плит люков (на тротуарах и подъездных путях) | шт. | 6 | 2.5899 | 15.5397
2 | Поднятие люков с использованием монолитного бетона класса B-15 средней толщиной 10 см | шт. | 1.3 | 83.3529 | 108.3588
3 | Установка новых плит люков размером 1200x1200 мм | шт. | 4 | 140.2485 | 560.9941
| Итого по этому разделу |  |  |  | 684.8926
| Процент % |  |  |  | 0.6945%
VII | Благоустройство
a | Дорожная разметка
1 | Линия - сплошная линия 1.1 | 1км | 0.138 | 158.5901 | 21.8854
2 | Линия - пунктирная линия 1.5 | 1км | 0.078 | 61.4437 | 4.7926
3 | Линия - пунктирная линия 1.6 | 1км | 0.047 | 126.2079 | 5.9318
4 | Линия - пунктирная линия 1.7 | 1км | 0.061 | 93.8258 | 5.7234
5 | Линия - 1.13 | м² | 3.3 | 2.2651 | 7.4748
6 | Линия - 1.14.1 | м² | 30.4 | 2.2651 | 68.8589
7 | Линия - 1.25 | м² | 10.2 | 2.2651 | 23.104
| Итого по этому разделу |  |  |  | 137.7709
| Процент % |  |  |  | 0.1397%
b | Дорожные знаки
1 | Установка дорожных знаков (предупреждающие (4 шт.), знаки приоритета (4 шт.), знаки специального назначения (11 шт.), знаки дополнительной информации (2 шт.)) | шт. | 21 | 40.0942 | 841.9788
| Итого по этому разделу |  |  |  | 841.9788
| Процент % |  |  |  | 0.8538%
| Итого |  |  |  | 98611.6929
| НДС 20% |  |  |  | 19722.3386
| Итого |  |  |  | 118334.0315