Թալին համայնքի Արտենի բնակավայրի մշակույթի տան նախամուտքի և միջանցքի ընթացիկ վերանորոգման աշխատանքներ՝

Ընդհանուր մակերեսը 240քառ.մ, առաստաղի բարձրությունը 6մ, անհրաժեշտության դեպքում պետք  է փոխել էլ հոսանքի լարերը, պատերի կոսմետիկ վերանորոգում, սալիկապատում:

Մանրամասները ճշտել տեղում և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ