## Ved
Работы по ремонту Музея истории имени Ш. Мовсисяна города Капан общины Капан Сюникской области Республики Армения
ÐÇÙù | [11 empty] | Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ | 47879.1389 |  |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  |  | ¶ = | 1.2092 | [6 empty] | 1.2914
1.0994
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 |  |  |  |  | մեքենաների շահագործման - | 3053.76
Ð/Ð | Шифр, номер норматива | Наименование работ, затрат и единица измерения | Единица измерения | КоличествоÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) | [5 empty] | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | Общая стоимость за единицу, тыс. Драм | Общая стоимость, тыс. Драм
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
Строительные работы Работы по сносу
1 | E46-109 | Демонтаж напольной керамической плитки | м2 | 401.59 |  | 0.186 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.58119 | 0.58119 | 233.4016 | 0.75058 | 301.425
[6 empty] | 0.51401 |  | 0.067183
2 | E46-103 | Разборка паркета и плинтусов | м2 | 63.9 |  | 0.233 |  | 0.03 | [6 empty] | 0.73551 | 0.73551 | 46.999 | 0.94987 | 60.6965
[6 empty] | 0.6439 |  | 0.091613
3 | P23-169 | Демонтаж основания и подготовительного слоя толщиной 50 мм» | м2 | 465.19 |  | 0.1775 |  | 0.0626 | [6 empty] | 0.68169 | 0.68169 | 317.1138 | 0.88036 | 409.5346
| P23-170 |  |  |  |  | 0.49052 |  | 0.19117
30
4 | E46-109 | Демонтаж существующей штукатурки со стен» | м2 | 55.69 |  | 0.186 |  | 0.022 | [6 empty] | 0.58119 | 0.58119 | 32.3667 | 0.75058 | 41.7997
[6 empty] | 0.51401 |  | 0.067183
5 | Р11-80 | Удаление существующего слоя краски» | м2 | 890.43 |  | 0.14 |  | 0.0002 | [6 empty] | 0.3875 | 0.3875 | 345.0423 | 0.50044 | 445.6027
[6 empty] | 0.38689 |  | 0.00061075
6 | Р11-223 | Демонтаж поврежденного участка штукатурки» | м2 | 742.02 |  | 0.47 | [8 empty] | 1.2988 | 1.2988 | 963.769 | 1.6774 | 1244.6534
[6 empty] | 1.2988 |  | 0
7 | E46-94 | Демонтаж существующего потолка из гипсокартона» | м2 | 452.59 |  | 0.3 |  | 0.0305 | [6 empty] | 0.92219 | 0.92219 | 417.3738 | 1.191 | 539.0148
[6 empty] | 0.82905 |  | 0.09314
8 | E46-39 | Выполнение проема во внешней стене | м2 | 2.25 |  | 12.2 |  | 14.7 | [6 empty] | 78.605 | 78.605 | 176.8612 | 101.5139 | 228.4063
[6 empty] | 33.7147 |  | 44.8903
9 | C310 տ.մ.կ.29 | Уборка, сбор, погрузка и транспортировка строительного мусора в течение 7 км | տ | 252 |  | 0.4 |  | 0.6 | [6 empty] | 2.9377 | 2.9377 | 740.2893 | 3.7938 | 956.042
[6 empty] | 1.1054 |  | 1.8323
|  | Итого | [14 empty] | 3273.2166 |  | 4227.1751
Окна. Двери
10 | рынок | Двери из алюминиевого блока серого цвета толщиной 60 мм. с профилем, с термомостом, толщиной стеклопакета 4+4 мм, AD-1 | квм | 6.6 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 95.83 | 632.478 | 123.7591 | 816.8097
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դռներ Ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. պրոֆիլով, ջերմակամրջակով, հաստ 4+4 մմ ապակեփաթեթով, | квм | 1 | 6.6 | 95.83 | 95.83 | 95.83
11 | рынок | Двери из алюминиевого блока серого цвета толщиной 60 мм. с профилем, с термомостом, толщиной стеклопакета 4+4 мм, ad-2 | квм | 3.08 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 95.83 | 295.1564 | 123.7591 | 381.1779
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դռներ Ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. պրոֆիլով, ջերմակամրջակով, հաստ 4+4 մմ ապակեփաթեթով, | квм | 1 | 3.08 | 95.83 | 95.83 | 95.83
12 | рынок | Двери из алюминиевого блока серого цвета толщиной 60 мм. с профилем, с термомостом, толщиной стеклопакета 4+4 мм, ad-3 | квм | 1.98 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 95.83 | 189.7434 | 123.7591 | 245.0429
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դռներ Ալյումինե բլոկով, մոխրագույն 60մմ հաստ. պրոֆիլով, ջերմակամրջակով, հաստ 4+4 մմ ապակեփաթեթով, | квм | 1 | 1.98 | 95.83 | 95.83 | 95.83
13 | рынок | Двери из МДФ 6 мм без стекла | квм | 11.34 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 21.56 | 244.4904 | 27.8435 | 315.7456
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դռներ ՄԴՖ | квм | 1 | 11.34 | 21.56 | 21.56 | 21.56
14 | рынок | Двери из металлопластика без стекла | квм | 3.78 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 58.68 | 221.8104 | 75.7819 | 286.4557
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դռներ Մետաղապլաստե առանց ապակի | квм | 1 | 3.78 | 58.68 | 58.68 | 58.68
15 | рынок | Окна алюминиевые, блочные, толщиной 60 мм., с толстым профилем 4+4 мм в стеклопакете | квм | 21.84 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 54.17 | 1183.0728 | 69.9575 | 1527.872
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պատուհաններ ալյումինե, բլոկով, 60մմ հաստ., հաստ 4+4 մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով | квм | 1 | 21.84 | 54.17 | 54.17 | 54.17
16 | рынок | Окна алюминиевые, блочные, толщиной 60 мм., с толстым профилем 4+4 мм в стеклопакете | квм | 2.88 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 54.17 | 156.0096 | 69.9575 | 201.4776
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պատուհաններ ալյումինե, բլոկով, 60մմ հաստ., հաստ 4+4 մմ պրոֆիլով ապակեփաթեթով | квм | 1 | 2.88 | 54.17 | 54.17 | 54.17
|  | Итого | [14 empty] | 2922.761 |  | 3774.5814
Полы
17 | E11-55 E11-56 | Укладка цементного выравнивающего слоя с арматурной сеткой толщиной 30 мм | квм | 465.19 |  | 0.102 |  | 0.0141 | [6 empty] | 0.32494 | 2.4961 | 1161.1612 | 3.2236 | 1499.5743
[6 empty] | 0.28188 |  | 0.043058 | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.0306 | 14.2348 | 26 | 0.96201 | 2.1712
[9 empty] | ամրանային ցանց | квм | 1 | 465.19 | 1 | 1.2092
18 | E6-86 | Установка арматурной сетки под цементный выравнивающий слой | տ | 0.81408 |  | 6.76 |  | 1.4 | [6 empty] | 22.9565 | 22.9565 | 18.6885 | 29.6471 | 24.1352
[6 empty] | 18.6813 |  | 4.2753 | [6 empty] | 0
19 | рынок | Армирующая сетка | квм | 465.19 | [10 empty] | 0 | 1.2092 | 562.4887 | 1.5616 | 726.4225
[6 empty] | 0 |  | 0 | [6 empty] | 1.2092
[9 empty] | ամրանային ցանց | квм | 1 | 465.19 | 1 | 1.2092
20 | E11-55 E11-56 | Укладка цементного выравнивающего слоя толщиной 30 мм | квм | 465.19 |  | 0.102 |  | 0.0141 | [6 empty] | 0.32494 | 1.2869 | 598.6725 | 1.662 | 773.1519
[6 empty] | 0.28188 |  | 0.043058 | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.0306 | 14.2348 | 26 | 0.96201 | 0.96201
21 | E11-14 | "Гидроизоляция 1 слой Изогам 4 мм" | квм | 465.19 |  | 0.334 |  | 0.0694 | [6 empty] | 1.1349 | 2.6408 | 1228.4861 | 3.4105 | 1586.5207
[6 empty] | 0.92301 |  | 0.21193 | իզոգամ 4մմ | квм | 1.12 | 521.0128 | 1 | 1.3543 | 1.5059
[9 empty] | բիտում | տ | 0.00076 | 0.35354 | 165 | 0.15163
22 | E11-201 | Виниловое напольное покрытие (однородное, 4 мм) с жидким самовыравнивающимся слоем | квм | 433.19 |  | 0.436 |  | 0.0075 | [6 empty] | 1.2278 | 9.1599 | 3967.9651 | 11.8295 | 5124.4036
| 28-1 |  |  |  |  | 1.2049 |  | 0.022903 | Վինիլային հատակ | квм | 1 | 433.19 | 6.2 | 7.4968 | 7.9321
[9 empty] | Ինքնահարթեցվող շերտ | կգ | 4 | 1732.76 | 0.09 | 0.4353
23 | E11-221-1 | Укладка напольного покрытия из мамлогранитовой плитки | квм | 32 |  | 2.15 |  | 0.036 | [6 empty] | 6.0515 | 13.9288 | 445.7225 | 17.9883 | 575.6256
[6 empty] | 5.9415 |  | 0.10994 | Մամլոգրանիտե սալիկ 600х600 | квм | 1.015 | 32.48 | 5.65 | 6.9342 | 7.8774
[9 empty] | սոսինձ | կգ | 3.9 | 124.8 | 0.2 | 0.94314
24 | E11-252 | "Мамлогранитовая плита h=80 мм" | մ | 55.69 |  | 0.171 |  | 0.0116 | [6 empty] | 0.50798 | 1.7637 | 98.2201 | 2.2777 | 126.8457
[6 empty] | 0.47256 |  | 0.035424 | Մամլոգրանիտե սալիկ | квм | 0.17 | 9.4673 | 5.65 | 1.1614 | 1.2557
[9 empty] | սոսինձ | կգ | 0.39 | 21.7191 | 0.2 | 0.094314
|  | Общий | [14 empty] | 8081.4047 |  | 10436.6794
Отделочные работы
25 | E15-264 | Штукатурка стен цементным раствором | квм | 55.69 |  | 0.76 |  | 0.074 | [6 empty] | 2.3262 | 2.4834 | 138.3022 | 3.2072 | 178.6095
[6 empty] | 2.1003 |  | 0.22598 | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.005 | 0.27845 | 26 | 0.15719 | 0.15719
26 | E15-250-1 | Штукатурка стен гипсовым раствором | квм | 878.21 |  | 0.93 |  | 0.155 | [6 empty] | 3.0434 | 3.8458 | 3377.4606 | 4.9667 | 4361.8003
[6 empty] | 2.5701 |  | 0.47333 | գաջ | տ | 0.0325 | 28.5418 | 20.42 | 0.80246 | 0.80246
1-АР15-55У-5
27 | E15-664 | Покраска стен латексной краской со шпаклевкой | квм | 1094.1 |  | 0.397 |  | 0.01 | [6 empty] | 1.1276 | 2.5528 | 2792.9768 | 3.2967 | 3606.9724
[6 empty] | 1.0971 |  | 0.030538 | մածիկ | կգ | 0.79 | 864.339 | 0.2 | 0.19105 | 1.4251
[9 empty] | լատեքսային ներկ | կգ | 0.63 | 689.283 | 1.62 | 1.2341
28 | E34-389 k0.5 | «Строительство гипсокартонных стен» | квм | 249.29 |  | 2.06 |  | 0.29 | [6 empty] | 6.5784 | 8.6424 | 2154.4665 | 11.1612 | 2782.3723
[6 empty] | 5.6928 |  | 0.88559 | Գիպսոստվաթուղթ | квм | 1 | 249.29 | 1 | 1.2092 | 2.064
[9 empty] | պրոֆիլ | մ | 4 | 997.16 | 0.12 | 0.5804
[9 empty] | ինքնահատող ցինկապատ պտուտակ | կգ | 0.12 | 29.9148 | 0.6 | 0.087059
[9 empty] | ցինկապատ կռվածք | կգ | 0.18 | 44.8722 | 0.861 | 0.1874
29 | E15-82 | Гранитная облицовка стен | квм | 55.69 |  | 0.947 |  | 0.02 | [6 empty] | 2.6781 | 9.1964 | 512.15 | 11.8767 | 661.4129
| 14-1 |  |  |  |  | 2.617 |  | 0.061075 | մամլոգրանիտե սալիկ | квм | 1.015 | 56.5253 | 4.72 | 5.7928 | 6.5183
[9 empty] | սոսինձ | կգ | 3 | 167.07 | 0.2 | 0.7255
30 | E34-389 | «Конструкция гипсового потолка» | квм | 452.89 |  | 2.06 |  | 0.29 | [6 empty] | 6.5784 | 8.6424 | 3914.0614 | 11.1612 | 5054.79
[6 empty] | 5.6928 |  | 0.88559 | Գիպսոստվաթուղթ | квм | 1 | 452.89 | 1 | 1.2092 | 2.064
[9 empty] | պրոֆիլ | մ | 4 | 1811.56 | 0.12 | 0.5804
[9 empty] | ինքնահատող ցինկապատ պտուտակ | կգ | 0.12 | 54.3468 | 0.6 | 0.087059
[9 empty] | ցինկապատ կռվածք | կգ | 0.18 | 81.5202 | 0.861 | 0.1874
30 | E34-389 k0.5 | ПВХ пластиковый потолок | квм | 12.3 |  | 1.03 |  | 0.145 | [6 empty] | 3.2892 | 7.2879 | 89.6407 | 9.4119 | 115.766
[6 empty] | 2.8464 |  | 0.4428 | կաղովի առաստաղ պլաստմասե ՊՎՔ | квм | 1 | 12.3 | 2.6 | 3.1438 | 3.9987
[9 empty] | պրոֆիլ | մ | 4 | 49.2 | 0.12 | 0.5804
[9 empty] | ինքնահատող ցինկապատ պտուտակ | կգ | 0.12 | 1.476 | 0.6 | 0.087059
[9 empty] | ցինկապատ կռվածք | կգ | 0.18 | 2.214 | 0.861 | 0.1874
31 | E15-665 | Покраска латексного потолка шпаклевкой | квм | 452.89 |  | 0.514 |  | 0.012 | [6 empty] | 1.4571 | 2.9136 | 1319.5571 | 3.7628 | 1704.1337
[6 empty] | 1.4204 |  | 0.036645 | մածիկ | կգ | 0.92 | 416.6588 | 0.2 | 0.22249 | 1.4566
[9 empty] | լատեքսային ներկ | կգ | 0.63 | 285.3207 | 1.62 | 1.2341
30 | E15-809 | Натяжной потолок | квм | 8 |  | 0.0897 | [8 empty] | 1 | 8.255 | 66.0396 | 10.6608 | 85.2865
[6 empty] | 0.24789 |  | 0 | Ձգվող առաստաղ | квм | 1 | 8 | 6 | 7.255 | 7.255
|  | Общий | [14 empty] | 14364.6548 |  | 18551.1435
НАРУЖНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ СТЕНЫ
31 | E6-20-4 | Укладка фундамента из бетона класса В15 | м3 | 13.5 |  | 1.55 |  | 0.76 | [6 empty] | 6.6043 | 47.3349 | 639.0209 | 61.1303 | 825.2595
[6 empty] | 4.2834 |  | 2.3209 | ծանր բետոն B15 դասի | մ3 | 1.015 | 13.7025 | 29.93 | 36.733 | 40.7306
[9 empty] | կողապատում | մ3 | 0.803 | 10.8405 | 3.5 | 3.3983
[9 empty] | տախտակներ | մ3 | 0.0039 | 0.05265 | 127.08 | 0.59927
32 | рынок | Бетон Amran Ac-I Ø6 мм | տ | 0.07998 | [10 empty] | 0 | 261.9885 | 20.9538 | 338.3434 | 27.0607
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ամրան Ac-I Ø6 մմ | տ | 1 | 0.07998 | 216.67 | 261.9885 | 261.9885
33 | рынок | Бетон Amran A500C 12 мм | տ | 0.30132 | [10 empty] | 0 | 339.0724 | 102.1693 | 437.8929 | 131.9459
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ամրան A500C 12 մմ | տ | 1 | 0.30132 | 280.42 | 339.0724 | 339.0724
34 | E8-169 | Ряд стен из пемзовых блоков толщиной 100 мм | квм | 186 |  | 0.54 |  | 0.0644 | [6 empty] | 1.689 | 3.7657 | 700.417 | 4.8632 | 904.5491
[6 empty] | 1.4923 |  | 0.19666 | խ.բետոնե բլոկներ | հատ | 12.5 | 2325 | 0.127 | 1.9195 | 2.0767
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.005 | 0.93 | 26 | 0.15719
35 | E8-150 | Заполнение отверстий бетоном класса В7.5 | м3 | 2.79 |  | 0.65 |  | 0.3 | [6 empty] | 2.7124 | 34.5362 | 96.356 | 44.6016 | 124.4383
[6 empty] | 1.7963 |  | 0.91613 | ծանր բետոն B7,5 դասի | մ3 | 1.015 | 2.8318 | 25.93 | 31.8238 | 31.8238
36 | рынок | Дюбель Ø8, L=200 | шт | 474 | [10 empty] | 0 | 0.36275 | 171.9424 | 0.46847 | 222.0539
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դյուբել Ø8, L=200 | հատ | 1 | 474 | 0.3 | 0.36275 | 0.36275
37 | рынок | Пенопласт 20 мм | квм | 13.4 | [10 empty] | 0 | 1.0882 | 14.5825 | 1.4054 | 18.8324
[6 empty] | 0 |  | 0 | Փրփրապլաստ 20մմ | квм | 1 | 13.4 | 0.9 | 1.0882 | 1.0882
38 | E9-88 | Установка металлических анкеров | տ | 0.22506 |  | 15.4 |  | 11.4 | [6 empty] | 77.3708 | 950.3836 | 213.8933 | 1227.3669 | 276.2312
[6 empty] | 42.5579 |  | 34.8129 | [5 empty] | 0 | 873.0128
[9 empty] | մետաղական կապեր | տ | 1 | 0.22506 | 720 | 870.5945
[9 empty] | շին. հեղյուս | կգ | 2 | 0.45012 | 1 | 2.4183
0
Облицовочные работы наружных фасадов
39 | E15-16-1 | Облицовка из туфовых плит на металлической сетке | квм | 190 |  | 2.68 |  | 0.15 | [6 empty] | 7.8642 | 15.2474 | 2897.0001 | 19.6911 | 3741.3126
[6 empty] | 7.4062 |  | 0.45806 | տուֆե սալիկ | квм | 1 | 190 | 4.17 | 5.0422 | 7.3831
[9 empty] | շախաղ | մ3 | 0.036 | 6.84 | 26 | 1.1318
[9 empty] | մետաղական ցանց | квм | 1 | 190 | 1 | 1.2092
0
40 | E15-16-1 | Облицовка из базальтовых плит на металлической сетке | квм | 51.6 |  | 2.68 |  | 0.15 | [6 empty] | 7.8642 | 16.8072 | 867.2507 | 21.7055 | 1120.0055
[6 empty] | 7.4062 |  | 0.45806 | բազալտե սալիկ | квм | 1 | 51.6 | 5.46 | 6.602 | 8.9429
[9 empty] | շախաղ | մ3 | 0.036 | 1.8576 | 26 | 1.1318
[9 empty] | մետաղական ցանց | квм | 1 | 51.6 | 1 | 1.2092
0
41 | E11-220-1 | Базальтовая чаша | квм | 12.5 |  | 1.54 |  | 0.035 | [6 empty] | 4.3627 | 11.9078 | 148.8478 | 15.3783 | 192.2286
[6 empty] | 4.2558 |  | 0.10688 | բազալտե սալիկ | квм | 1 | 12.5 | 5.46 | 6.602 | 7.5452
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.03 | 0.375 | 26 | 0.94314
42 | E9-29 | Облицовка из алюкобонда | квм | 122.4 |  | 0.54 |  | 1.18 | [6 empty] | 5.0957 | 24.4423 | 2991.7339 | 31.5658 | 3863.6561
[6 empty] | 1.4923 |  | 3.6034 | ալիկոբոնդ | квм | 1 | 122.4 | 16 | 19.3465 | 19.3465
43 | E15-16-1 | Базальтовый фундамент здания | квм | 33.6 |  | 2.68 |  | 0.15 | [6 empty] | 7.8642 | 16.8072 | 564.7214 | 21.7055 | 729.3059
[6 empty] | 7.4062 |  | 0.45806 | բազալտե սալիկ | квм | 1 | 33.6 | 5.46 | 6.602 | 8.9429
[9 empty] | շախաղ | մ3 | 0.036 | 1.2096 | 26 | 1.1318
[9 empty] | մետաղական ցանց | квм | 1 | 33.6 | 1 | 1.2092
0
|  | Итого | [14 empty] | 9428.8891 |  | 12176.8797
|  | Итого | [14 empty] | 38070.9262 |  | 49166.459
|  | Վերադիր ծախսեր | 13.3% | [13 empty] | 5063.4332 |  | 0
|  | Итого | [14 empty] | 43134.3594 |  | 49166.459
|  | Շահույթ | 11% | [13 empty] | 4744.7795 |  | 0
|  | Итого | [14 empty] | 47879.1389 |  | 49166.459
|  | Итого նախահաշվով | [14 empty] | 47879.1389 |  | 49166.459
|  |  |  | î»Õ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ñ³ßÇí ÃÇí | [5 empty] | 2-2
Водоснабжение и канализация
Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
|  | úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ - |  | ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù | [11 empty] | Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ | #REF! |  |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  |  | ¶ = | 1.2092
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 |  |  |  |  | մեքենաների շահագործման - | 3053.76
Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) | [5 empty] | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
Канализационная сеть
1 | E16-34 | Канализационная труба из поливинилхлорида с резиновыми уплотнительными кольцами, диаметр 110 мм." | м | 15 |  | 0.37 |  | 0.01 | [6 empty] | 1.053 | 2.4941 | 37.4116 | 3.221 | 48.315
| 6-2 |  |  |  |  | 1.0225 |  | 0.030538 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=110 մմ | մ | 1.01 | 15.15 | 1.18 | 1.4411 | 1.4411
2 | E16-33 | Канализационная труба из поливинилхлорида с резиновыми уплотнительными кольцами, диаметр 50 мм." | м | 20 |  | 0.38 |  | 0 | [6 empty] | 1.0501 | 1.6184 | 32.3687 | 2.0901 | 41.8023
| 6-1 |  |  |  |  | 1.0501 |  | 0 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակ d=50 մմ | մ | 1 | 20 | 0.47 | 0.5683 | 0.5683
3 | рынок | Фитинги для труб из поливинилхлорида, диаметр 50 мм" | шт | 14 | [10 empty] | 0 | 0.27085 | 3.7919 | 0.34979 | 4.8971
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր dպ=50 | հատ | 1 | 14 | 0.224 | 0.27085 | 0.27085
4 | рынок | Фитинги для труб из поливинилхлорида, диаметр 100 мм" | шт | 10 | [10 empty] | 0 | 0.27085 | 2.7085 | 0.34979 | 3.4979
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պոլիվինիլքլորիդե խողովակի ձևավոր մասեր dպ=100 | հատ | 1 | 10 | 0.224 | 0.27085 | 0.27085
5 | E22-366 | Проверочный инструмент 100 мм" | шт | 1 |  | 0.345 |  | 0.247 | [6 empty] | 1.7077 | 2.8685 | 2.8685 | 3.7045 | 3.7045
[6 empty] | 0.95341 |  | 0.75428 | Ստուգիչ 100մմ | հատ | 1 | 1 | 0.96 | 1.1608 | 1.1608
6 | E22-366 | Очиститель 100 мм | шт | 1 |  | 0.345 |  | 0.247 | [6 empty] | 1.7077 | 2.5299 | 2.5299 | 3.2672 | 3.2672
[6 empty] | 0.95341 |  | 0.75428 | Մաքրիչ 100մմ | հատ | 1 | 1 | 0.68 | 0.82223 | 0.82223
7 | E16-219 | Системное тестирование" | 100м | 0.35 |  | 3.73 |  | 0 | [6 empty] | 10.3079 | 10.4892 | 3.6712 | 13.5462 | 4.7412
| 22 |  |  |  |  | 10.3079 |  | 0 | ջուր | մ3 | 1 | 0.35 | 0.15 | 0.18137 | 0.18137
8 | E17-28 | Прямоугольная керамическая раковина с сифоном в форме бутылки | комплլ. | 2 |  | 1.37 |  | 0.07 | [6 empty] | 3.9998 | 18.5097 | 37.0193 | 23.9042 | 47.8084
| 1-5 |  |  |  |  | 3.786 |  | 0.21376 | Ուղղանկյուն խեցե լվացարան շշաձև սիֆոնով | հատ | 1 | 2 | 12 | 14.5099 | 14.5099
9 | E17-67 | Унитаз с наклонным сливом и низко расположенным бачком | լրակազм | 2 |  | 1.18 |  | 0.09 | [6 empty] | 3.5358 | 40.8141 | 81.6283 | 52.7092 | 105.4183
[6 empty] | 3.2609 |  | 0.27484 | Զուգարանակոնք | լրակազմ | 1 | 2 | 30.83 | 37.2784 | 37.2784
10 | E17-36 | Диаметр слива d=50" | шт | 6 |  | 0.29 |  | 0.02 | [6 empty] | 0.86249 | 7.6096 | 45.6576 | 9.8274 | 58.9642
[6 empty] | 0.80141 |  | 0.061075 | Հոսակ d=50 | հատ | 1 | 6 | 5.58 | 6.7471 | 6.7471
|  | Итого | [14 empty] | 249.6556 |  | 322.4161
Ներքին ջրամատակարարման ցանց
11 | E16-263 | Полипропиленовая трубка PN20 , Ph25 | մ | 40 |  | 0.72 |  | 0.02 | [6 empty] | 2.0508 | 2.9939 | 119.7576 | 3.8665 | 154.6602
| 24-3 |  |  |  |  | 1.9897 |  | 0.061075 | Պոլիպրոպիլենե խողովակ PN20 , Փ25 | մ | 1 | 40 | 0.78 | 0.94314 | 0.94314
12 | E16-262 | Полипропиленовые трубы PN20 , Ph20 | մ | 10 |  | 0.88 |  | 0.03 | [6 empty] | 2.5235 | 3.2732 | 32.7317 | 4.2271 | 42.2712
[6 empty] | 2.4319 |  | 0.091613 | Պոլիպրոպիլենե խողովակներ PN20 , Փ20 | մ | 1 | 10 | 0.62 | 0.74968 | 0.74968
13 | рынок | "Формованные детали из полипропиленовых труб Ph20-Ph25 | հատ | 30 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.036275 | 1.0882 | 0.046847 | 1.4054
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պոլիպրոպիլենե խողովակների ձևավոր մասեր Փ20-Փ25 | հատ | 1 | 30 | 0.03 | 0.036275 | 0.036275
14 | E16-154 | клапан D=20 мм. | հատ | 1 |  | 0.68 |  | 0.08 | [6 empty] | 2.1235 | 2.6797 | 2.6797 | 3.4607 | 3.4607
| 12-1-3 |  |  |  |  | 1.8792 |  | 0.2443 | փական D=20 մմ. | հատ | 1 | 1 | 0.46 | 0.55621 | 0.55621
15 | E16-154 | клапан D=15 мм. | հատ | 4 |  | 0.68 |  | 0.08 | [6 empty] | 2.1235 | 2.6797 | 10.7188 | 3.4607 | 13.8427
| 12-1-3 |  |  |  |  | 1.8792 |  | 0.2443 | փական D=15 մմ. | հատ | 1 | 4 | 0.46 | 0.55621 | 0.55621
16 | рынок | "Гибкая трубка для бочки для смыва унитаза DN15, L=0,5 м | հատ | 2 |  | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0.1451 | 0.2902 | 0.18739 | 0.37477
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ճկուն խողովակ | հատ | 1 | 2 | 0.12 | 0.1451 | 0.1451
17 | E17-53 | Смеситель для раковины | հատ | 2 |  | 0.51 |  | 0.01 | [6 empty] | 1.4399 | 7.9936 | 15.9871 | 10.3232 | 20.6465
| 3-3 |  |  |  |  | 1.4094 |  | 0.030538 | Լվացարանի ծորակ | հատ | 1 | 2 | 5.42 | 6.5536 | 6.5536
18 | E16-219 | "Тестирование, мойка и дезинфекция системы " | 100մ | 0.5 |  | 3.73 |  | 0 | [6 empty] | 10.3079 | 10.4771 | 5.2386 | 13.5306 | 6.7653
| 22 |  |  |  |  | 10.3079 |  | 0 | ջուր | մ3 | 1 | 0.5 | 0.14 | 0.16928 | 0.16928
|  | Итого | [14 empty] | 188.4919 |  | 243.4267
Разборка
19 | E16-263 | Демонтаж водопроводных труб Ph25-Ph20 | м | 15 |  | 0.36 |  | 0.01 | [6 empty] | 1.0254 | 1.0254 | 15.381 | 1.3242 | 19.8636
| 24-3 |  |  |  |  | 0.99486 |  | 0.030538 | [6 empty] | 0
20 | E17-28 | Разборка раковины из прямоугольной керамики с краном | комплլ. | 2 |  | 0.685 |  | 0.035 | [6 empty] | 1.9999 | 1.9999 | 3.9998 | 2.5827 | 5.1655
| 1-5 |  |  |  |  | 1.893 |  | 0.10688 | [6 empty] | 0
21 | E17-67 | Демонтаж унитаза с помощью бочки для смыва | комплլ. | 2 |  | 0.59 |  | 0.045 | [6 empty] | 1.7679 | 1.7679 | 3.5358 | 2.2831 | 4.5662
[6 empty] | 1.6305 |  | 0.13742 | [6 empty] | 0
22 | E16-34 | Демонтаж канализационных труб d=110 мм | м | 15 |  | 0.185 |  | 0.005 | [6 empty] | 0.52652 | 0.52652 | 7.8977 | 0.67997 | 10.1995
| 6-2 |  |  |  |  | 0.51125 |  | 0.015269 | [6 empty] | 0
|  | Итого | [14 empty] | 30.8142 |  | 39.7949
|  | Итого | [14 empty] | 468.9617 |  | 605.6377
Электроосвещение и силовая часть
Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
|  | úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ - |  | ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù | [11 empty] | Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ | #REF! |  |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù |  | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  |  | ¶ = | 1.2092
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 |  |  |  |  | մեքենաների շահագործման - | 3053.76
Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù) | [5 empty] | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
1 | Ц8-527-2 | "Главная распределительная панель с дверцей, IP 31, металл, 1x100a, 1x63a, 2x25a, 1x10a с автоматическими выключателями | шт | 1 |  | 1.67 |  | 0.11 | [6 empty] | 4.951 | 84.9973 | 84.9973 | 109.7692 | 109.7692
[6 empty] | 4.615 |  | 0.33591 | Գլխավոր բաշխիչ վահանակ, դռնակով, IP 31, մետաղական, 1x100Ա, 1x63Ա, 2x25Ա, 1x10Ա ավտոմատ անջատիրներով | հատ | 1 | 1 | 66.2 | 80.0463 | 80.0463
2 | Ц8-573-6 | "Панель освещения с дверцей Для модуля 36, IP 31 | шт | 1 |  | 0.66 |  | 0.16 | [6 empty] | 2.3125 | 44.6331 | 44.6331 | 57.6411 | 57.6411
[6 empty] | 1.8239 |  | 0.4886 | Լուսավորության վահանակ դռնակով 36 մոդուլի համար, IP 31 | հատ | 1 | 1 | 35 | 42.3206 | 42.3206
3 | Ц8-525-2 | "Автоматический выключатель 380 В, 125 а | шт | 1 |  | 0.9 |  | 0.05 | [6 empty] | 2.6398 | 11.3458 | 11.3458 | 14.6524 | 14.6524
[6 empty] | 2.4872 |  | 0.15269 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 125Ա | հատ | 1 | 1 | 7.2 | 8.7059 | 8.7059
4 | Ц8-525-2 | Автоматический выключатель 380 В, 50 а | шт | 1 |  | 0.9 |  | 0.05 | [6 empty] | 2.6398 | 9.8343 | 9.8343 | 12.7005 | 12.7005
[6 empty] | 2.4872 |  | 0.15269 | Ավտոմատ անջատիչ 380Վ, 50Ա | հատ | 1 | 1 | 5.95 | 7.1945 | 7.1945
5 | Ц8-525-2 | Автоматический выключатель 220 В, 10 а | шт | 11 |  | 0.9 |  | 0.05 | [6 empty] | 2.6398 | 6.9928 | 76.9209 | 9.0308 | 99.339
[6 empty] | 2.4872 |  | 0.15269 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 10Ա | հատ | 1 | 11 | 3.6 | 4.353 | 4.353
6 | Ц8-525-2 | "Автоматический выключатель 220 В, 25 а | шт | 10 |  | 0.9 |  | 0.05 | [6 empty] | 2.6398 | 7.1137 | 71.1373 | 9.187 | 91.8698
[6 empty] | 2.4872 |  | 0.15269 | Ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա | հատ | 1 | 10 | 3.7 | 4.4739 | 4.4739
7 | Ц8-525-2 | "Дифференциальный автоматический выключатель 220 В, 25 а I Δ=30 мА | шт | 1 |  | 0.9 |  | 0.05 | [6 empty] | 2.6398 | 7.7183 | 7.7183 | 9.9678 | 9.9678
[6 empty] | 2.4872 |  | 0.15269 | Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220Վ, 25Ա I Δ=30mA | հատ | 1 | 1 | 4.2 | 5.0785 | 5.0785
8 | Ц8-599-1 | Светодиодный светодиодный рельсовый светильник 6 Вт IP 22 | шт | 145 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 12.2286 | 1773.1413 | 15.7925 | 2289.9122
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED ռելսային լուսատու 6Վտ IP 22 | հատ | 1 | 145 | 8 | 9.6733 | 9.6733
9 | Ц8-599-1 | Светодиодный светильник линейный, подвесной 220 В, 12 Вт, IP 22 | шт | 24 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 17.0652 | 409.5647 | 22.0387 | 528.9298
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | LED լուսատու գծային, կախովի 220Վ, 12Վտ, IP 22 | հատ | 1 | 24 | 12 | 14.5099 | 14.5099
10 | Ц8-599-1 | Светодиодный светильник 220 В, 12 Вт, IP 2 | шт | 140 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 17.0652 | 2389.1275 | 22.0387 | 3085.4238
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | LED լուսատու 220Վ, 12Վտ, IP 22 | հատ | 1 | 140 | 12 | 14.5099 | 14.5099
11 | Ц8-599-1 | Светодиодный светодиодный светильник 24 Вт, IP22 | шт | 3 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 20.6927 | 62.078 | 26.7234 | 80.1703
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED-ջահ լուսատու 24Վտ, IP22 | հատ | 1 | 3 | 15 | 18.1374 | 18.1374
12 | Ц8-599-1 | "Светодиодный точечный светильник со светодиодной подсветкой 5 Вт, IP22 | шт | 24 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 7.271 | 174.5042 | 9.3901 | 225.3624
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED-կետային լուսատու 5Վտ, IP22 | հատ | 1 | 24 | 3.9 | 4.7157 | 4.7157
13 | Ц8-599-1 | Светодиодный светильник со светодиодной лентой 12 В, IP22 | шт | 160 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 8.2383 | 1318.1338 | 10.6393 | 1702.2956
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED ժապավենային լուսատու 12Վ, IP22 | հատ | 1 | 160 | 4.7 | 5.683 | 5.683
14 | Ц8-599-1 | Светодиодный драйвер 220/12 ВՎ | шт | 40 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 4.0063 | 160.2512 | 5.1739 | 206.9554
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | LED դրայվեր 220/12Վ | հատ | 1 | 40 | 1.2 | 1.451 | 1.451
13 | Ц8-599-1 | "Светодиодный аварийный светильник со светодиодной подсветкой 10-15 Вт, со встроенным аккумулятором, IP22 | шт | 14 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 15.856 | 221.9845 | 20.4772 | 286.6805
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED վթարային լուսատու 10-15Վտ, ներկառուցված մարտկոցով, IP22 | հատ | 1 | 14 | 11 | 13.3007 | 13.3007
14 | Ц8-599-1 | Стрелка эвакуации с указателем направления | шт | 6 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 7.9965 | 47.979 | 10.327 | 61.9622
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Տարհանման սլաք, ուղղության նշանով | հատ | 1 | 6 | 4.5 | 5.4412 | 5.4412
15 | Ц8-599-1 | Светодиодный эвакуационный светильник со светодиодной подсветкой: 10-15 Вт, со встроенной батареей, IP22, выход | шт | 3 |  | 0.539 |  | 0.349 | [6 empty] | 2.5553 | 8.6011 | 25.8033 | 11.1078 | 33.3234
[6 empty] | 1.4895 |  | 1.0658 | Լուսադիոդային LED տարհանման լուսատու10-15Վտ, ներկառուցված մարտկոցով, IP22, EXiT | հատ | 1 | 3 | 5 | 6.0458 | 6.0458
16 | Ц8-149-1 | Кабель медный, изолированный, огнеупорный, сечение 3x4 мм2 ВВГнг-ЛС | м | 120 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | [6 empty] | 0.18069 | 1.0564 | 126.7633 | 1.3642 | 163.7076
[6 empty] | 0.17244 |  | 0.0082452 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x4մквм ВВГнг-LS | մ | 1.02 | 122.4 | 0.71 | 0.87567 | 0.87567
17 | Ц8-149-1 | мալուխ պղնձե, мեկուսացված, հրակայուն, штվածքը 3x2.5мквм ВВГнг-LS | м | 380 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | [6 empty] | 0.18069 | 0.67402 | 256.1293 | 0.87046 | 330.7766
[6 empty] | 0.17244 |  | 0.0082452 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x2.5մквм ВВГнг-LS | մ | 1.02 | 387.6 | 0.4 | 0.49334 | 0.49334
18 | Ц8-409-2 | мալուխ պղնձե, мեկուսացված, հրակայուն, штվածքը 3x1.5мквм ВВГнг-LS | м | 2100 |  | 0.029 |  | 0.0285 | [6 empty] | 0.16717 | 0.52484 | 1102.1701 | 0.67781 | 1423.3906
[6 empty] | 0.080141 |  | 0.087032 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մквм ВВГнг-LS | մ | 1.02 | 2142 | 0.29 | 0.35767 | 0.35767
19 | Ц8-409-2 | "Кабель медный, изолированный, огнеупорный, сечение 3x1,5 мм2 ВВГнг-FRLS | м | 140 |  | 0.029 |  | 0.0285 | [6 empty] | 0.16717 | 0.52484 | 73.478 | 0.67781 | 94.8927
[6 empty] | 0.080141 |  | 0.087032 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 3x1.5մквм ВВГнг-FRLS | մ | 1.02 | 142.8 | 0.29 | 0.35767 | 0.35767
20 | Ц8-149-1 | "Кабель медный, изолированный, огнеупорный, сечение 5x10 мм2 ВВГнг-ЛС | м | 26 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | [6 empty] | 0.18069 | 3.0667 | 79.7344 | 3.9605 | 102.9725
[6 empty] | 0.17244 |  | 0.0082452 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 5x10մквм ВВГнг-LS | մ | 1.02 | 26.52 | 2.34 | 2.886 | 2.886
21 | Ц8-149-1 | "Кабель медный, изолированный, огнеупорный, сечение 5x25 мм2 ВВГнг-ЛС | м | 30 |  | 0.0624 |  | 0.0027 | [6 empty] | 0.18069 | 7.7657 | 232.9723 | 10.029 | 300.8706
[6 empty] | 0.17244 |  | 0.0082452 | Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն, հատվածքը 5x25մквм ВВГнг-LS | մ | 1.02 | 30.6 | 6.15 | 7.5851 | 7.5851
22 | Ц8-591-2 | Переключатель, одноступенчатый для замкнутого напряжения, 250 В,10 А, IP 22 | шт | 38 |  | 0.113 |  | 0.0005 | [6 empty] | 0.3138 | 1.7285 | 65.6837 | 2.2323 | 84.8268
[6 empty] | 0.31228 |  | 0.0015269 | Անջատիչ, միատակ փակ լարանցման համար, 250Վ,10Ա, IP 22 | հատ | 1 | 38 | 1.17 | 1.4147 | 1.4147
23 | Ц8-591-2 | Переключатель, двухпозиционный для замкнутого напряжения, 250 В,10 А, IP 22 | шт | 12 |  | 0.113 |  | 0.0005 | [6 empty] | 0.3138 | 1.922 | 23.0638 | 2.4821 | 29.7856
[6 empty] | 0.31228 |  | 0.0015269 | Անջատիչ, երկտակ փակ լարանցման համար, 250Վ,10Ա, IP 22 | հատ | 1 | 12 | 1.33 | 1.6082 | 1.6082
24 | Ц8-591-7 | Двухполюсная штекерная розетка для третьего заземления с сенсорным экраном, для замкнутого питания, 250 в,16 а, IP 22 | шт | 92 |  | 0.125 |  | 0.0002 | [6 empty] | 0.34605 | 2.0631 | 189.801 | 2.6643 | 245.1173
[6 empty] | 0.34544 |  | 0.00061075 | Երկբևեռ խրոցակային վարդակ երրորդ հողանցման հպակով, փակ լարանցման համար, 250Վ,16Ա, IP 22 | հատ | 1 | 92 | 1.42 | 1.717 | 1.717
25 | рынок | Выключатели, розетки установочная коробка | шт | 122 | [10 empty] | 0 | 0.15719 | 19.1773 | 0.203 | 24.7664
[6 empty] | 0 |  | 0 | Անջատիչների, խրոցակային վարդակների տեղադրման տուփ | հատ | 1 | 122 | 0.13 | 0.15719 | 0.15719
26 | ц8-147-5 | "Направляющая для установки светильников, 25 с застежками, накладками | шт | 122 |  | 1.56 |  | 0.022 | [6 empty] | 4.3782 | 14.6561 | 1788.0435 | 18.9275 | 2309.1576
[6 empty] | 4.3111 |  | 0.067183 | Ռելս լուսատուների տեղադրման համար, 25 ամրակապման դետալներով, բարձակներով | հատ | 1 | 122 | 8.5 | 10.2779 | 10.2779
27 | рынок | "Наконечник для медного кабеля 10 мм | шт | 10 | [10 empty] | 0 | 0.18137 | 1.8137 | 0.23423 | 2.3423
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ծայրակալ պղնձե 10 մմ մալուխի համար | հատ | 1 | 10 | 0.15 | 0.18137 | 0.18137
28 | рынок | Наконечник для медного кабеля 25 мм | шт | 10 | [10 empty] | 0 | 0.36275 | 3.6275 | 0.46847 | 4.6847
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ծայրակալ պղնձե 25 մմ մալուխի համար | հատ | 1 | 10 | 0.3 | 0.36275 | 0.36275
29 | рынок | Ветвящаяся коробка | шт | 60 | [10 empty] | 0 | 0.1451 | 8.7059 | 0.18739 | 11.2432
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ճյուղավորման տուփ | հատ | 1 | 60 | 0.12 | 0.1451 | 0.1451
30 | рынок | Застежка для застежки | шт | 7000 | [10 empty] | 0 | 0.018137 | 126.9617 | 0.023423 | 163.9639
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ճարմանդ ամրակապման համար | հատ | 1 | 7000 | 0.015 | 0.018137 | 0.018137
31 | E46-50 | Открытие и восстановление отверстия в перегородке | шт | 10 |  | 0.85 |  | 0.98 | [6 empty] | 5.3417 | 5.3417 | 53.4166 | 6.8985 | 68.9845
| 18-8 |  |  |  |  | 2.349 |  | 2.9927
32 | E46-50 | Просверливание и восстановление отверстия в межэтажном перекрытии | шт | 1 |  | 0.85 |  | 0.98 | [6 empty] | 5.3417 | 5.3417 | 5.3417 | 6.8985 | 6.8985
| 18-8 |  |  |  |  | 2.349 |  | 2.9927
33 | E46-50 | Открытие и восстановление отверстия в основной стене | шт | 9 |  | 0.85 |  | 0.98 | [6 empty] | 5.3417 | 5.3417 | 48.0749 | 6.8985 | 62.0861
| 18-8 |  |  |  |  | 2.349 |  | 2.9927
34 | E46-57 | Открытие и восстановление канавок | м | 400 |  | 0.077 |  | 0.059 | [6 empty] | 0.39296 | 0.39296 | 157.1845 | 0.50749 | 202.995
[6 empty] | 0.21279 |  | 0.18017
35 | Ц8-472-7 | Полоса оцинкованная 25х5мм | м | 30 |  | 0.134 |  | 0.018 | [6 empty] | 0.42528 | 0.90894 | 27.2682 | 1.1738 | 35.2154
[6 empty] | 0.37031 |  | 0.054968 | Շերտապողպատ ցինկապատ 25x5մմ | մ | 1 | 30 | 0.4 | 0.48366 | 0.48366
36 | Ц8-471-1 | Стальной угол оцинкованный 50x50x5 мм, L=2,5 м | шт | 3 |  | 0.46 |  | 0.07 | [6 empty] | 1.485 | 4.9613 | 14.8839 | 6.4072 | 19.2217
[6 empty] | 1.2712 |  | 0.21376 | Պողպատ անկյունային ցինկապատ 50x50x5մմ | մ | 2.5 | 7.5 | 1.15 | 3.4763 | 3.4763
37 | Ц8-417-7 | "Полиэтиленовый электротехнический гофре трубка 20 | м | 200 |  | 0.0946 |  | 0.0075 | [6 empty] | 0.28433 | 0.568 | 113.5998 | 0.73354 | 146.7078
[6 empty] | 0.26143 |  | 0.022903 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ 20 | մ | 1.02 | 204 | 0.23 | 0.28367 | 0.28367
38 | Ц8-417-7 | Полиэтиленовый электротехнический гофре трубка Ф50 | м | 30 |  | 0.0946 |  | 0.0075 | [6 empty] | 0.28433 | 1.0243 | 30.7301 | 1.3229 | 39.6862
[6 empty] | 0.26143 |  | 0.022903 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф50 | մ | 1.02 | 30.6 | 0.6 | 0.74001 | 0.74001
39 | Ц8-417-7 | "Полиэтиленовый электротехнический гофре трубка F40 | м | 26 |  | 0.0946 |  | 0.0075 | [6 empty] | 0.28433 | 0.77767 | 20.2193 | 1.0043 | 26.1121
[6 empty] | 0.26143 |  | 0.022903 | Պոլիէթիլենային էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ ФФ40 | մ | 1.02 | 26.52 | 0.4 | 0.49334 | 0.49334
40 | E27-33 | А/снос бетонного слоя в траншее | м3 | 0.5 |  | 0.826 |  | 0.784 | [6 empty] | 4.6768 | 4.6768 | 2.3384 | 6.0398 | 3.0199
[6 empty] | 2.2827 |  | 2.3941
41 | E27-43 | Подготовительный слой для гальки 15см | квм | 5 |  | 0.0174 |  | 0.1106 | [6 empty] | 0.38583 | 1.3779 | 6.8897 | 1.7795 | 8.8977
[6 empty] | 0.048085 |  | 0.33775 | բազալտե խիճ 10-20մմ | մ3 | 0.015 | 0.075 | 4 | 0.07255 | 0.99211
[9 empty] | խիճ բազալտե 40-70 մմ | մ3 | 0.189 | 0.945 | 4 | 0.91412
0
[9 empty] | ջուր | մ3 | 0.03 | 0.15 | 0.15 | 0.0054412
42 | E27-251 | Битумная засыпка 4,12 т/1000 м²/ | տ | 0.0206 |  | 0 |  | 2.2 | [6 empty] | 6.7183 | 212.2148 | 4.3716 | 274.0635 | 5.6457
| 63-1 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7183 | բիտում | տ | 1.03 | 0.021218 | 165 | 205.4966 | 205.4966
43 | E27-164-1 | Горячий крупнозернистый бетон, толщина стенки 40 мм, тип «В» | 100квм | 0.05 |  | 2.08 |  | 4.74 | [6 empty] | 20.2229 | 324.544 | 16.2272 | 419.1304 | 20.9565
[6 empty] | 5.7481 |  | 14.4748 | խոշորահատիկ ասֆալտբետոն | տ | 9.68 | 0.484 | 26 | 304.3211 | 304.3211
44 | E27-164-2 E27-165-2 | Горячий мелкозернистый бетон, толщина стенки 40 мм, тип «В» | 100квм | 0.05 |  | 2.08 |  | 4.74 | [6 empty] | 20.2229 | 338.2075 | 16.9104 | 436.776 | 21.8388
[6 empty] | 5.7481 |  | 14.4748 | մանրահատիկ ասֆալտբետոն | տ | 9.74 | 0.487 | 27 | 317.9846 | 317.9846
45 | E1-962 | Выемка траншей для земляных работ | м3 | 10 |  | 1.94 |  | 0 | [6 empty] | 5.3612 | 5.3612 | 53.6119 | 6.9237 | 69.2368
| 80-4 |  |  |  |  | 5.3612 |  | 0
46 | E1-969 | Засыпка грунта | м3 | 10 |  | 0.562 |  | 0 | [6 empty] | 1.5531 | 1.5531 | 15.5309 | 2.0057 | 20.0572
[6 empty] | 1.5531 |  | 0
47 | E1-1581 | Погрузка бетонных обломков и излишков грунта на грузовик» | 1000м3 | 0.0015 |  | 4.56 |  | 145.1 | [6 empty] | 455.7021 | 455.7021 | 0.68355 | 588.5137 | 0.88277
| 22-3 |  |  |  |  | 12.6016 |  | 443.1006
48 | C310-7 | Транспортировка бетонных обломков и излишков грунта» | տ | 3 |  | 0 |  | 0.6 | [6 empty] | 1.8323 | 1.8323 | 5.4968 | 2.3663 | 7.0988
[6 empty] | 0 |  | 1.8323
49 | Ц8-573-6 | Демонтаж осветительных панелей с автоматическими выключателями | шт | 1 |  | 0.33 |  | 0.08 | [6 empty] | 1.1563 | 1.1563 | 1.1563 | 1.4932 | 1.4932
[6 empty] | 0.91196 |  | 0.2443 | [6 empty] | 0
50 | Ц8-599-1 | Демонтаж с помощью лампочки | шт | 30 |  | 0.2695 |  | 0.1745 | [6 empty] | 1.2776 | 1.2776 | 38.3293 | 1.65 | 49.5002
[6 empty] | 0.74476 |  | 0.53288 | [6 empty] | 0
51 | Ц8-591-7 | Демонтаж с помощью розетки и распределительной коробки | шт | 30 |  | 0.0625 |  | 0.0001 | [6 empty] | 0.17302 | 0.17302 | 5.1907 | 0.22345 | 6.7035
[6 empty] | 0.17272 |  | 0.00030538 | [6 empty] | 0
|  | Итого | [14 empty] | 11624.7357 |  | 15012.6921
Տեսահսկման համակարգ
նախահաշվի անվանումը
ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù | [11 empty] | Նախահաշվային արժեքը | #REF! |  |  | հազար դրամ |  | հազար դրամ
Միջին աշխատավարձը |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  |  | ¶ = | 1.2092
1.1516
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 |  |  |  |  | մեքենաների շահագործման - | 3053.76
Հ/Հ | Շիֆր, նորմա-տիվի համարը | Աշխատանքների. ծախսերի անվանումը | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավարձի միավորը ռուբ/ հազար դրամ |  | Մեքենա շահագործման միավորը ռուբ/ հազար դրամ |  | Նյութերի արժեքը (հազր դրամ) | [5 empty] | Աշխատավարձը միավորի արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար հազար դրամ | Ընդհանուր արժեքը հազար դրամ
[9 empty] | Նյութերի ամվանումը | Չափման միավորը | Քանակըմիավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծախսը | Միավորի արժեքըհազար դրամ | Նյութերի միավորի արժեքըհազար դրամ (գ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16
1 | Ц10-742-2 | Металлический коммуникационный шкаф 12" (стоечный шкаф для установки патч-панели и коммутатора) 12U, с металлическими перфорированными передней и задней дверцами, степень защиты IP20, соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA RS-310-D | шт | 1 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 83.894; 16: 83.894 | 108.3443 | 108.3443
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | Մետաղյա կոմունիկացիոն պահարան 12'' (Rack Cabinet Patch Pannel և Switch տեղադրելու համար) 12U , մետաղական պերֆորացման դիմացի և հետևի մետաղական դռնակներով, IP20 պաշտպանվածության, ANSI/ TIA /EIA RS-310-D ստանդարտին համապատասխան | հատ | 1 | 1 | 62 | 74.9679 | 74.9679
2 | Ц10-742-1 | Цифровой видеорегистратор с 16 IP-входами, поддержкой кодирования Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG, пропускной способностью ввода, записи и вывода не менее 256 Мбит/с, пропускной способностью обмена данными не менее 1 10/100/1000 Мбит/с Hikvision | шт | 1 |  | 15.2 |  |  | 14: 42.0052; 15: 175.5885; 16: 175.5885 | 193.0434 | 193.0434
[6 empty] | 42.0052 |  | 0 | Թվային տեսաձայնագրիչ սարք 16 IP մուտքի համար,Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ /H.264/MJPEG կոդավորման հնարավորությամբ, առնվազն 256 մբ/վրկ մուտքային, ձայնագրման և ելքային թողունակությամբ, առնվազն 1 հատ 10/100/1000 Մբ/վրկ տվյալների փոխանակման թողունակությամբ Hikvision | հատ | 1 | 1 | 116 | 133.5833 | 133.5833
0,059
3 | рынок | Жесткий диск, 8 ТБ ST8000VX 0002-520 | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 115.158; 16: 115.158 | 126.6056 | 126.6056
[6 empty] | 0 |  | 0 | Կոշտ սկավառակ, 8TB | հատ | 1 | 1 | 100 | 115.158 | 115.158
4 | Ц10-377-13 | Источник бесперебойного питания (UPS), 24 часа, мощностью 2,0 кВт, USB control, Auto ShutDown, 4×IEC-320 C13 socket, AVR (pure sine wave), срок службы батареи 3–5 лет. | шт | 3 |  | 22.1 |  | 0 | 14: 61.0734; 15: 119.8039; 16: 359.4118 | 131.7134 | 395.1402
[6 empty] | 61.0734 |  | 0 | 24 Å³Ù ³ÝË³÷³Ý ëÝáõóÙ³Ý ³ÕµÛáõñ 1.0ԿՎտ | հատ | 1 | 3 | 51 | 58.7306 | 58.7306
0,15
5 | ի.տ. | Аккумулятор 12 В, 28 А·ч | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 38.0021; 16: 38.0021 | 41.7799 | 41.7799
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մարտկոց 12Վ, 28 A*÷ | հատ | 1 | 1 | 33 | 38.0021 | 38.0021
6 | ի.տ. | Монитор 32 дюйма | шт | 1 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 35.699; 16: 35.699 | 39.2477 | 39.2477
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մոնիտոր 32" | հատ | 1 | 1 | 31 | 35.699 | 35.699
7 | рынок | Полки 19 дюймов Глубина 500 мм | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 20.5557; 16: 20.5557 | 22.5991 | 22.5991
[6 empty] | 0 |  | 0 | Դարակներ 19ªª 500մմ խորությամբ | հատ | 1 | 1 | 17 | 20.5557 | 20.5557
8 | Ц10-742-1 | "Коммутирующее устройство, 16 входов 10/100+2 входа/1 выход/скорость 1000 Мбит/с. Hikvision PoE-коммутатор DS-3E0318P-E/B/ | шт | 1 |  | 15.2 |  |  | 14: 42.0052; 15: 101.8874; 16: 101.8874 | 112.0158 | 112.0158
[6 empty] | 42.0052 |  | 0 | Կոմուտացիոն ղեկավարվող սարք 16 մուտքի 10/100+2մուտք/1ելք/1000 Mbit/վրկ արագ. Hikvision PoE Switch DS-3E0318P-E/B/ | հատ | 1 | 1 | 52 | 59.8822 | 59.8822
0,059
9 | рынок | "Пластиковая герметичная распределительная коробка 70x70" | шт | 14 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.12092; 16: 1.6928 | 0.15616 | 2.1862
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պլաստիկ հերմետիկ տուփ 400x200 | հատ | 1 | 14 | 0.1 | 0.12092 | 0.12092
10 | рынок | "Металлическое основание с текстолитовой частью для крепления камеры (2,5 кг)" | шт | 14 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 1.2092; 16: 16.9282 | 1.5616 | 21.8619
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մետաղական հիմք տեքստոլիտե դետալով, տեսախցիկի ամրեցման համար (2.5կգ) | հատ | 1 | 14 | 1 | 1.2092 | 1.2092
11 | Ц10-742-2 | "IP-камера 4 МП для внутренней установки, дневное и ночное видение, 1/3” CMOS 2688(Г)x1520(В), фиксированный объектив 4 мм, с монтажным комплектом Hikvision DS-2CD1343GO-I" | шт | 11 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 52.6861; 16: 579.5476 | 57.9236 | 637.1593
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | IP Տեսախցիկ 4ՄՊք ներքին տեղադրման, գիշեր ցերեկ,1/3” CMOS 2688(H)x1520(V), ֆիքսված օբյեկտիվով 4մմ, մոնտաժման կոմպլեկտով Hikvision DS-2CD1343GO-I | հատ | 1 | 11 | 38 | 43.76 | 43.76
0,004
12 | Ц10-742-2 | IP-камера 4 МП, дневной и ночной режимы, с монтажным комплектом, IP67, для наружного применения Hikvision DS-2CD1043GO-I | шт | 3 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 57.2925; 16: 171.8774 | 62.9878 | 188.9634
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | IP Տեսախցիկ 4ՄՊք, գիշեր ցերեկ, մոնտաժման կոմպլեկտով, IP67, արտաքին տեղադրման Hikvision DS-2CD1043GO-I | հատ | 1 | 3 | 42 | 48.3664 | 48.3664
0,004
13 | Ц10-52-1 | Кабель U/UTP AWG24, оболочка LSZH (огнестойкая), ISO/IEC 11801; -10 .. 55 °C, 1000 BASE-T – Gigabit Ethernet UTP cat 5e | 100м | 3.6 |  | 7.46 |  |  | 14: 20.6157; 15: 57.616; 16: 207.4175 | 74.4078 | 267.868
[6 empty] | 20.6157 |  | 0 | Մալուխ U/UTP AWG24, LSZH պատյան (այրում չտարածող ծածկույթով),ISO/IEC 11801;-10 .. 55 °C,1000 BASE-T– Gigabit Ethernet UTP cat 5e | մ | 102 | 367.2 | 0.3 | 37.0003 | 37.0003
14 | рынок | Разъем RJ45, кабель Cat 6, скорость 1000 Мбит/с» | шт | 62 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 1.0882; 16: 67.4711 | 1.4054 | 87.1351
[6 empty] | 0 |  | 0 | Կոննեկտոր 1000 Mbit/secound արագություն ապահովող Connector RJ45 cat 6 | հատ | 1 | 62 | 0.9 | 1.0882 | 1.0882
15 | рынок | Кабель HDMI 5 м» | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.11516; 16: 0.11516 | 0.14872 | 0.14872
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մալուխ HDMI 5M | հատ | 1 | 1 | 0.1 | 0.11516 | 0.11516
16 | рынок | Кабель для монтажа» | шт | 850 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.060458; 16: 51.3893 | 0.078078 | 66.3663
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ճարմանդ | հատ | 1 | 850 | 0.05 | 0.060458 | 0.060458
17 | Ц8-417-3 | Электротехническая гофрированная труба F20 мм, не способствующая сжиганию полиэтилена | 100м | 0.5 |  | 1.44 |  | 1.22 | 14: 7.705; 15: 22.5051; 16: 11.2526 | 29.0641 | 14.5321
[6 empty] | 3.9794 |  | 3.7256 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | մ | 102 | 51 | 0.12 | 14.8001 | 14.8001
18 | рынок | Металлическая перфорированная кабельная магистраль с крышкой, с фигурными элементами, 100x50 мм | м | 50 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.34547; 16: 17.2737 | 0.44616 | 22.308
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մետաղական պերֆորացված մալուխատար կափարիչով, ձևավոր էլեմենտներով, 100x50մմ | մ | 1 | 50 | 0.3 | 0.34547 | 0.34547
19 | рынок | Металлическая прокладка для прокладки канатной дороги | шт | 50 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.11516; 16: 5.7579 | 0.14872 | 7.436
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մետաղական բարձակ | հատ | 1 | 50 | 0.1 | 0.11516 | 0.11516
20 | рынок | Металл для крепления | кг | 25 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.57579; 16: 14.3948 | 0.7436 | 18.59
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մետաղ ամրակապման համար | կգ | 1 | 25 | 0.5 | 0.57579 | 0.57579
21 | E46-49 | 50x50 мм в основной стене Открытие и восстановление отверстия | шт | 10 |  | 0.3 |  | 0.35 | 14: 1.8979; 15: 1.8979; 16: 18.9787 | 2.451 | 24.5099
[6 empty] | 0.82905 |  | 1.0688 | 14: 0
22 | рынок | "Программное обеспечение, включенное в него: отладка системы, Программирование, выпуск | կետ | 14 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 18.1374; 16: 253.9234 | 23.4234 | 327.9278
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ծրագրային ապահովում | կոմպ | 1 | 14 | 15 | 18.1374 | 18.1374
|  | Итого | [6 empty] | 16: 2348.2164 |  | 2725.7686
Հրդեհային ազդահարում
Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
|  | úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ - |  | ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù | [8 empty] | 11: Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  | 9: ¶ =; 10: 1.2092
1.1516
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 | 12: մեքենաների շահագործման -; 13: 3053.76
Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù); 14: ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 15: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 16: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
1 | Ц10-742-2 | Главная панель управления системы S2000M | шт | 1 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 86.082; 16: 86.082 | 94.6392 | 94.6392
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | Համակարգի կառավարման հսկման գլխավոր վահանակ С2000М | հատ | 1 | 1 | 67 | 77.1559 | 77.1559 |  |  | 0 | 0
2 | Ц10-742-2 | Информационная панель /Клавиатура панели управления/ S2000-BISMD» | шт | 1 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 74.9462; 16: 74.9462 | 82.3964 | 82.3964
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | Տեղեկատվական վահանակ /Վահանակի ղեկավարման ստեղնաշար/ С2000-BISMD | հատ | 1 | 1 | 57.33 | 66.0201 | 66.0201
3 | Ц10-377-10 | Резервный источник питания 12 В, 3 А RIP-12 | шт | 3 |  | 16.9 |  | 0 | 14: 46.7031; 15: 91.9067; 16: 275.7201 | 101.043 | 303.1289
[6 empty] | 46.7031 |  | 0 | Պահուստային սնուցման աղբյուր 12Վ, 3Ա РИП -12 | հատ | 1 | 3 | 39.2535 | 45.2035 | 45.2035
4 | ի.տ. | Аккумулятор DTM 1207 | шт | 3 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 12.1054; 16: 36.3162 | 13.3088 | 39.9264
[6 empty] | 0 |  | 0 | Մարտկոց DTM 1207 | հատ | 1 | 3 | 10.512 | 12.1054 | 12.1054
5 | Ц10-742-2 | Контроллер линии теплицы S2000-KDL | шт | 1 |  | 3.23 |  | 0 | 14: 8.9261; 15: 40.8997; 16: 40.8997 | 44.9655 | 44.9655
[6 empty] | 8.9261 |  | 0 | Երկլարանի գծի վերահսկիչ С2000-KDL | հատ | 1 | 1 | 27.765 | 31.9736 | 31.9736
0,004
6 | рынок | Адресуемый релейный модуль C2000-KPB» | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 29.9411; 16: 29.9411 | 32.9175 | 32.9175
[9 empty] | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-KPB | հատ | 1 | 1 | 26 | 29.9411 | 29.9411
7 | рынок | «Адресуемый релейный модуль C2000-SP1» | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 26.0194; 16: 26.0194 | 28.6059 | 28.6059
[9 empty] | Հասցեային ռելեային մոդուլ C2000-SP1 | հատ | 1 | 1 | 22.5945 | 26.0194 | 26.0194
8 | рынок | Релейное устройство YO-4C GMS GMS-Contact ID» | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 42.8042; 16: 42.8042 | 47.0593 | 47.0593
[9 empty] | Ռելեային սարք YO-4C GMS GMS-Contact ID | հատ | 1 | 1 | 37.17 | 42.8042 | 42.8042
9 | Ц10-744-6 | Переключающее устройство, реле 12B UK /VK -02» | шт | 1 |  | 1.68 |  | 0 | 14: 4.6427; 15: 10.9804; 16: 10.9804 | 12.0719 | 12.0719
[6 empty] | 4.6427 |  | 0 | Կոմուտացիոն սարք, Ռելե 12B УК /ВК -02 | հատ | 1 | 1 | 5.5035 | 6.3377 | 6.3377
0,003
10 | Ц10-742-6 | Адресуемый датчик дыма DIP-34A-04» | шт | 26 |  | 4.15 |  | 0 | 14: 11.4685; 15: 16.2879; 16: 423.4851 | 17.907 | 465.5829
[6 empty] | 11.4685 |  | 0 | Ծխի հասցեային ազդարար ДИП-34А-04 | հատ | 1 | 26 | 4.185 | 4.8194 | 4.8194
0,012
11 | Ц10-742-6 | Адресуемый датчик тепла C2000-IP» | шт | 3 |  | 2.15 |  | 0 | 14: 5.9415; 15: 8.7485; 16: 26.2455 | 9.6182 | 28.8545
[6 empty] | 5.9415 |  | 0 | Ջերմային հասցեային ազդարար C2000-ИП | հատ | 1 | 3 | 2.4375 | 2.807 | 2.807 |  |  | 0 | 0
0,012
12 | Ц10-743-1 | Адресуемая сигнализация с ручным управлением IPR-513-3AM | шт | 3 |  | 0.4 |  | 0 | 14: 1.1054; 15: 3.0124; 16: 9.0372 | 3.3119 | 9.9356
[6 empty] | 1.1054 |  | 0 | Ձեռքի ղեկավարմամբ հասցեային ազդասարք IPR-513-3AM | հատ | 1 | 3 | 1.656 | 1.907 | 1.907
13 | Ц8-593-1 | Звуковая и световая сигнализация С2000Р-Сирена /для внутреннего использования/ | шт | 2 |  | 0.319 |  | 0.518 | 14: 2.4634; 15: 8.4827; 16: 16.9654 | 9.326 | 18.6519
[6 empty] | 0.88156 |  | 1.5818 | Լույսաձայնային ազդարար С2000Р-Сирена | հատ | 1 | 2 | 5.227 | 6.0193 | 6.0193
14 | рынок | Распределительная коробка с кабельным вводом 80x40 IP44 | шт | 8 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.12092; 16: 0.96733 | 0.15616 | 1.2492
[9 empty] | Ճյուղավորման տուփ մալուխի ներանցիչով 80x40 IP44 | հատ | 1 | 8 | 0.1 | 0.12092 | 0.12092
15 | рынок | Огнетушитель ОП-12 | шт | 2 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 6.6504; 16: 13.3007 | 7.3115 | 14.6229
[9 empty] | Կրակմարիչ ОП-12 | հատ | 1 | 2 | 5.5 | 6.6504 | 6.6504
16 | Ц8-400-1 | Огнеупорный кабель с медными жилами, КСРВнг(А)-FRLS сечение 1x2x0.8 мм | 100м | 2.5 |  | 7.02 |  | 6.84 | 14: 40.2875; 15: 126.6214; 16: 316.5536 | 163.5245 | 408.8112
[6 empty] | 19.3998 |  | 20.8877 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, КСРВнг(А)- FRLS հատվածքը 1x2x0.8մմ | մ | 102 | 255 | 0.7 | 86.334 | 86.334
17 | Ц8-400-1 | Огнестойкий кабель с медными жилами, KPSng(A)-FRLS сечение 4x0,75 мм | 100м | 0.2 |  | 7.02 |  | 6.84 | 14: 40.2875; 15: 114.288; 16: 22.8576 | 147.5965 | 29.5193
[6 empty] | 19.3998 |  | 20.8877 | Հրակային մալուխ պղնձե ջիղերով, КПСнг(А)-FRLS հատվածքը 4x0.75մմ | մ | 102 | 20.4 | 0.6 | 74.0005 | 74.0005
18 | Ц8-400-1 | Силовой кабель с медными жилами, VVGng(A)-FRLS сечение 3x1,5 мм» | 100м | 0.2 |  | 7.02 |  | 6.84 | 14: 40.2875; 15: 67.421; 16: 13.4842 | 87.0704 | 17.4141
[6 empty] | 19.3998 |  | 20.8877 | Սնուցման մալուխ պղնձե ջիղերով, ВВГнг(А)-FRLS հատվածքը 3x1,5մմ | մ | 102 | 20.4 | 0.22 | 27.1335 | 27.1335
19 | Ц8-400-1 | Кабель UTPng-FRZH | 100м | 0.2 |  | 7.02 |  | 6.84 | 14: 40.2875; 15: 90.8545; 16: 18.1709 | 117.3335 | 23.4667
[6 empty] | 19.3998 |  | 20.8877 | Մալուխ UTPнг-FRZH | մ | 102 | 20.4 | 0.41 | 50.567 | 50.567
20 | Ц8-417-3 | Электротехнические гофрированные трубы из полиэтилена, огнестойкие, сечение 20 мм» | 100м | 3.1 |  | 1.44 |  | 1.22 | 14: 7.705; 15: 22.5051; 16: 69.7659 | 29.0641 | 90.0988
[6 empty] | 3.9794 |  | 3.7256 | Պոլիէթիլենային այրմանը չնպաստող էլեկտրատեխնիկական գոֆրե խողովակ Ф20մմ | մ | 102 | 316.2 | 0.12 | 14.8001 | 14.8001
21 | рынок | Крепление кабеля | шт | 770 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.012092; 16: 9.3105 | 0.015616 | 12.024
[9 empty] | Ճարմանդ մալուխի ամրակապման համար | հատ | 1 | 770 | 0.01 | 0.012092 | 0.012092
22 | E46-57 | Расширение и ремонт пазов | м | 180 |  | 0.077 |  | 0.059 | 14: 0.39296; 15: 0.39296; 16: 70.733 | 0.50749 | 91.3477
[6 empty] | 0.21279 |  | 0.18017
22 | E46-50 | Расширение и ремонт отверстия в перегородке толщиной 200 мм» | шт | 10 |  | 0.85 |  | 0.98 | 14: 5.3417; 15: 5.3417; 16: 53.4166 | 6.8985 | 68.9845
| 18-8 |  |  |  |  | 2.349 |  | 2.9927
23 | E46-50 | Расширение отверстия в основной стене» | шт | 10 |  | 0.85 |  | 0.98 | 14: 5.3417; 15: 5.3417; 16: 53.4166 | 6.8985 | 68.9845
| 18-8 |  |  |  |  | 2.349 |  | 2.9927
24 | рынок | Программное обеспечение | шт | 1 |  |  |  |  | 14: 7.971; 15: 68.4289; 16: 68.4289 | 88.3721 | 88.3721
[6 empty] | 7.971 |  | 0 | Ծրագրային ապահովում | հատ | 1 | 1 | 50 | 60.458 | 60.458 |  |  | 0 | 0
|  | Итого | [6 empty] | 16: 1809.8485 |  | 2123.631
Отопление
Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
|  | úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ - |  | ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù |  | նախագիծ | [6 empty] | 11: Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  | 9: ¶ïñ³Ýëåáñï =; 10: 1.2092
1.1516
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 | 12: մեքենաների շահագործման -; 13: 3053.76
Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù); 14: ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 15: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 16: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
1 | E18-71 | "Котел с закрытой камерой сгорания, настенный, с комплектом для установки дымохода, 35 кВт" | шт | 1 |  | 23.1 |  | 4.84 | 14: 78.617; 15: 714.2892; 16: 714.2892 | 785.2953 | 785.2953
[6 empty] | 63.8369 |  | 14.7802 | Փակ այրման խցով , պատին տեղադրվող Ջեռուցման կաթսա համալրված ծխատարով մոնտաժային կոմպլեկտով 35 կՎտ | հատ | 1 | 1 | 552 | 635.6722 | 635.6722
2 | E16-261 | Полипропиленовая труба с алюминиевым покрытием для горячей воды PN20 d=20x3.4 | м | 60 |  | 1.1 |  | 0.04 | 14: 3.162; 15: 3.8029; 16: 228.1713 | 4.9112 | 294.6704
[6 empty] | 3.0399 |  | 0.12215 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=20x3,4 | մ | 1 | 60 | 0.53 | 0.64085 | 0.64085
3 | E16-262 | Полипропиленовая труба с алюминиевым покрытием для горячей воды PN20 d=25x4.2 | м | 110 |  | 0.88 |  | 0.03 | 14: 2.5235; 15: 3.4231; 16: 376.5418 | 4.4208 | 486.2825
| 24-2 |  |  |  |  | 2.4319 |  | 0.091613 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=25x4.2 | մ | 0.93 | 102.3 | 0.8 | 0.89961 | 0.89961
4 | E16-263 | Полипропиленовая труба с алюминиевым покрытием для горячей воды PN20 d=32x5.4 | м | 50 |  | 0.72 |  | 0.02 | 14: 2.0508; 15: 3.3011; 16: 165.0533 | 4.2631 | 213.157
| 24-3 |  |  |  |  | 1.9897 |  | 0.061075 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=32x5.4 | մ | 0.94 | 47 | 1.1 | 1.2503 | 1.2503
5 | E16-264 | Полипропиленовая труба с алюминиевым слоем для горячей воды PN20 d=40x6.7 | м | 70 |  | 0.96 |  | 0.02 | 14: 2.714; 15: 5.1626; 16: 361.3808 | 6.6672 | 466.7029
| 24-1 |  |  |  |  | 2.653 |  | 0.061075 | Պոլիպրոպիլենային խողովակ ալյումինե շերտով տաք ջրի համար PN20 d=40x6.7 | մ | 0.9 | 63 | 2.25 | 2.4485 | 2.4485
6 | E18-112 | Алюминиевые радиаторы, высота H=500 мм. Q=0.12 кВт. Монтаж 220 сек. | էկм | 68.2 |  | 0.25 |  | 0.06 | 14: 0.8741; 15: 0.8741; 16: 59.6137 | 1.1289 | 76.9877
| 5-1 |  |  |  |  | 0.69088 |  | 0.18323
7 | ինֆ.տեղ. | Стоимость алюминиевых отопительных радиаторов H=500 мм h=500, Q=0.12 кВт" | սենկ | 220 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 4.8366; 16: 1064.0599 | 6.2462 | 1374.1735
[6 empty] | 0 |  | 0 | Ալյումինե ջեռուցման մարտկոցների H=500մմ | սեկց | 1 | 220 | 4 | 4.8366 | 4.8366
8 | ինֆ.տեղ. | Монтажный комплект для алюминиевого обогревателя | шт | 21 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 3.0776; 15: 5.2057; 16: 109.3198 | 6.7229 | 141.1803
[6 empty] | 2.6806 |  | 0.39699 | Ալյումինե ջեռուցիչների մոնտաժային կոմպլեկտ | հատ | 1 | 21 | 1.76 | 2.1281 | 2.1281
9 | E16-134 | Шаровой кран Ø32 | шт | 6 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 0; 15: 4.4981; 16: 26.9884 | 5.809 | 34.854
| 12-1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Գնդային փական Ø32 | հատ | 1 | 6 | 3.72 | 4.4981 | 4.4981
10 | E16-134 | Шаровой кран Ø20 | шт | 2 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 0; 15: 3.168; 16: 6.336 | 4.0913 | 8.1826
| 12-1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Գնդային փական Ø20 | հատ | 1 | 2 | 2.62 | 3.168 | 3.168
11 | ի.տ. | Полипропиленовые фитинги для труб d=20-d=25 | шт | 120 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 0.21765; 16: 26.1178 | 0.28108 | 33.7297
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=20-d=25 | հատ | 1 | 120 | 0.18 | 0.21765 | 0.21765
12 | ի.տ. | "Полипропиленовые фитинги для труб d=32-d=40 | шт | 80 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 0.36275; 16: 29.0198 | 0.46847 | 37.4775
[6 empty] | 0 |  | 0 | Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=32-d=40 | հատ | 1 | 80 | 0.3 | 0.36275 | 0.36275
13 | E46-52 | Пробивка отверстий в стенах 150×150 | шт | 20 |  | 0.209 |  | 0.174 | 14: 1.1089; 15: 1.1089; 16: 22.1785 | 1.4321 | 28.6423
| 19-4 |  |  |  |  | 0.57757 |  | 0.53135
14 | E16-136 | Установка стального кожуха Ø80 мм L=0,4 м | шт | 40 |  | 1.71 |  | 0.29 | 14: 5.6112; 15: 7.8372; 16: 313.4895 | 10.1214 | 404.854
[6 empty] | 4.7256 |  | 0.88559 | Ø80մմ L=0.4մմմ պողպատե պատյան L=0,5մ | հատ | 1 | 40 | 1.841 | 2.2261 | 2.2261
15 | ի.տ. | "Хомуты для нагревательных труб | шт | 290 |  | 0 |  | 0 | 14: 0; 15: 0.060458; 16: 17.5328 | 0.078078 | 22.6426
[6 empty] | 0 |  | 0 | ամրակապիչներ | հատ | 1 | 290 | 0.05 | 0.060458 | 0.060458
16 | E16-219 | Испытание полипропиленовых труб | գ м | 290 |  | 0.0373 |  |  | 14: 0.10308; 15: 0.10308; 16: 29.8928 | 0.13312 | 38.6048
[6 empty] | 0.10308 |  | 0 | 14: 0
17 | E16-134 | "Сливной клапан d=20 | шт | 6 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 3.0776; 15: 5.2541; 16: 31.5244 | 6.7853 | 40.712
| 12-1 |  |  |  |  | 2.6806 |  | 0.39699 | Դատարկման փական d=20 | հատ | 1 | 6 | 1.8 | 2.1765 | 2.1765
18 | E18-165 | Циркуляционный насос отопления H=6Ù, G=1,5Ù3/Å³Ù, с монтажным комплектом | шт | 1 |  | 7.89 |  | 0.39 | 14: 22.995; 15: 77.6029; 16: 77.6029 | 85.3173 | 85.3173
[6 empty] | 21.804 |  | 1.191 | Շրջանառու պոմպ H=6Ù , G=1.5Ù3/Å³Ù, | հատ | 1 | 1 | 47.42 | 54.6079 | 54.6079
19 | E16-134 | Обратный клапан Ø32 | шт | 1 |  | 0.97 |  | 0.13 | 14: 3.0776; 15: 8.6639; 16: 8.6639 | 11.1889 | 11.1889
| 12-1 |  |  |  |  | 2.6806 |  | 0.39699 | Հետադարձ փական Ø32 | հատ | 1 | 1 | 4.62 | 5.5863 | 5.5863
20 | E16-136 | Фильтр Ø32 | шт | 1 |  | 1.71 |  | 0.29 | 14: 5.6112; 15: 11.657; 16: 11.657 | 15.0543 | 15.0543
[6 empty] | 4.7256 |  | 0.88559 | ֆիլտր Ø32 | հատ | 1 | 1 | 5 | 6.0458 | 6.0458
21 | рынок | «Резиновая цилиндрическая теплоизоляция для полипропиленовых труб, размер 25» | м | 110 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.24183; 16: 26.6015 | 0.31231 | 34.3543
[6 empty] | 0 |  | 0 | ռետինե գլանաձև ջերմամեկուսիչ dներք=25 | մ | 1 | 110 | 0.2 | 0.24183 | 0.24183
22 | рынок | Резиновая цилиндрическая теплоизоляция для полипропиленовых труб, размер 32» | м | 50 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.36275; 16: 18.1374 | 0.46847 | 23.4234
[6 empty] | 0 |  | 0 | ռետինե գլանաձև ջերմամեկուսիչ dներք=32 | մ | 1 | 50 | 0.3 | 0.36275 | 0.36275
23 | рынок | «Резиновая цилиндрическая теплоизоляция для полипропиленовых труб, размер 40» | м | 70 |  |  |  |  | 14: 0; 15: 0.48366; 16: 33.8565 | 0.62462 | 43.7237
[6 empty] | 0 |  | 0 | ռետինե գլանաձև ջերմամեկուսիչ dներք=32 | մ | 1 | 70 | 0.4 | 0.48366 | 0.48366
24 | Е20-743 | Настенный воздуховод L=100 м³/ч | шт | 1 |  | 2.37 |  | 0.08 | 14: 6.7938; 15: 39.038; 16: 39.038 | 42.9187 | 42.9187
[6 empty] | 6.5495 |  | 0.2443 | օդամուղ L=100մ3/ժամ | հատ | 1 | 1 | 28 | 32.2442 | 32.2442
25 | E20-108 | Воздуховод из оцинкованного листа δ=0,5 мм с креплением d=150 10,0 м" | квм | 4.7124 |  | 0.88 |  | 0.04 | 14: 2.554; 15: 6.3895; 16: 30.1097 | 8.2517 | 38.885
| 1-1 |  |  |  |  | 2.4319 |  | 0.12215 | ամրակապեր | կգ | 0.65 | 3.0631 | 0.4 | 0.31438 | 3.8355
[9 empty] | ցինկապատ թիթեղից օդատար 0,5մմ | квм | 1 | 4.7124 | 2.912 | 3.5211
26 | E20-409 | Вентиляционная решетка 150x150" | шт | 1 |  | 0.84 |  | 0.05 | 14: 2.474; 15: 6.7061; 16: 6.7061 | 8.6605 | 8.6605
| 7-1 |  |  |  |  | 2.3213 |  | 0.15269 | Օդափոխության արտածման ճաղաշար 150x150 | հատ | 1 | 1 | 3.5 | 4.2321 | 4.2321
|  | Итого | [6 empty] | 16: 3833.8827 |  | 4791.6755
Внешнее благоустройство
Ý³Ë³Ñ³ßíÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
|  | úµÛ»ÏïÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ - |  | ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ Î²ä²Ü Ð²Ø²ÚÜøÆ Î²ä²Ü ø²Ô²øÆ Þ. ØàìêÆêÚ²ÜÆ ²Üì²Ü ä²îØàôÂÚ²Ü Â²Ü¶²ð²ÜÆ Üàðà¶Ø²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºð
ÐÇÙù |  | նախագիծ | [6 empty] | 11: Ü³Ë³Ñ³ßí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ; 12: #REF!; 15: Ñ³½. ¹ñ³Ù | Ñ³½. ¹ñ³Ù
ØÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ |  |  | 299149 |  |  | ¹ñ³Ù |  |  | 9: ¶ïñ³Ýëåáñï =; 10: 1.2092
1.1516
Անցումային գործակիցները: | [5 empty] | աշխատավարձի - |  | 2763.5 | 12: մեքենաների շահագործման -; 13: 3053.76
Ð/Ð | ÞÇýñ, ÝáñÙ³-ïÇíÇ Ñ³Ù³ñÁ | ²ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ, Í³Ëë»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ | ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | Ø»ù»Ý. ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÙÇ³íáñÁ éáõµ./Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù |  | 8: ÜÛáõÃ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ (Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù); 14: ²ßË³ï³í³ñÓÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 15: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù; 16: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù
[9 empty] | ÜÛáõÃ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ | â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÁ | ø³Ý³ÏÁ ÙÇ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ | ÜÛáõÃ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³ËëÁ | ØÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù | ÜÛáõÃ»ñÇ ÙÇ³íáñÇ ³ñÅ»ùÁ (¶ïñ³Ýëåáñï)
Асфальтирование
1 | E1-1130 | Выравнивание поверхности грунтовочных обоев с помощью механизма | 100квм | 1.85 |  |  |  | 0.45 | 14: 1.3742; 15: 1.3742; 16: 2.5423 | 1.7747 | 3.2832
[6 empty] | 0 |  | 1.3742 | 14: 0
2 | E27-20 | Слой пескоструйной шлифовки hmij=120 мм | м3 | 22.2 |  | 0.08 |  | 0.26 | 14: 1.0151; 15: 8.404; 16: 186.568 | 10.8532 | 240.942
[6 empty] | 0.22108 |  | 0.79398 | ավազակոպիճ | մ3 | 1.22 | 27.084 | 5 | 7.3759 | 7.3889
[9 empty] | ջուր | մ3 | 0.07 | 1.554 | 0.154 | 0.013035
3 | E27-43 | Гальваническая основа 100 мм | 100квм | 1.85 |  | 1.74 |  | 11.06 | 14: 38.5831; 15: 107.3238; 16: 198.549 | 138.6026 | 256.4148
[6 empty] | 4.8085 |  | 33.7746 | բազալտե խիճ 10-20մմ | մ3 | 1.5 | 2.775 | 4 | 7.255 | 68.7407
[9 empty] | խիճ բազալտե 40-70 մմ | մ3 | 12.6 | 23.31 | 4 | 60.9416
0
[9 empty] | ջուր | մ3 | 3 | 5.55 | 0.15 | 0.54412
4 | E27-251 | Заполнение битума 4,12 Т /1000 м2/ | տ | 0.7622 |  | 0 |  | 2.2 | 14: 6.7183; 15: 212.2148; 16: 161.7502 | 274.0635 | 208.8912
| 63-1 |  |  |  |  | 0 |  | 6.7183 | բիտում | տ | 1.03 | 0.78507 | 165 | 205.4966 | 205.4966
5 | E27-164-2 E27-165-2 | Горячее мелкозернистое зерно a/бетон h=40 мм типа " B” | 100квм | 1.85 |  | 2.08 |  | 4.74 | 14: 20.2229; 15: 338.2075; 16: 625.6839 | 436.776 | 808.0356
[6 empty] | 5.7481 |  | 14.4748 | մանրահատիկ ասֆալտբետոն | տ | 9.74 | 18.019 | 27 | 317.9846 | 317.9846
|  | Итого | [6 empty] | 16: 1175.0933 |  | 1517.5668
Սալվածքի կառուցում
6 | E1-1133 | Выравнивание площади под плиту вручную | квм | 179 |  | 0.1 |  |  | 14: 0.27635; 15: 0.27635; 16: 49.4667 | 0.35689 | 63.8834
[6 empty] | 0.27635 |  | 0 | 14: 0
7 | E27-43 | Гальваническая основа 100 мм | 100квм | 1.75 |  | 1.74 |  | 11.06 | 14: 38.5831; 15: 107.3238; 16: 187.8166 | 138.6026 | 242.5546
[6 empty] | 4.8085 |  | 33.7746 | բազալտե խիճ 10-20մմ | մ3 | 1.5 | 2.625 | 4 | 7.255 | 68.7407
[9 empty] | խիճ բազալտե 40-70 մմ | մ3 | 12.6 | 22.05 | 4 | 60.9416
0
[9 empty] | ջուր | մ3 | 3 | 5.25 | 0.15 | 0.54412
7 | E6-1-2 | Бетон марки В15 100 мм | м3 | 17.9 |  | 0.7 |  | 0.28 | 14: 2.7895; 15: 35.3129; 16: 632.1001 | 45.6046 | 816.3218
[6 empty] | 1.9344 |  | 0.85505 | ծանր բետոն В15 դասի | մ3 | 1.015 | 18.1685 | 26.5 | 32.5234 | 32.5234
8 | R16-87 | Укладка базальтовых плит толщиной 30 мм | квм | 153 |  | 0.25 |  | 0.15 | 14: 1.1489; 15: 6.7026; 16: 1025.4988 | 8.656 | 1324.3739
[6 empty] | 0.69088 |  | 0.45806 | 14: 5.5537
[9 empty] | բազալտե 30 մմ սալեր | квм | 1 | 153 | 4.58 | 5.5379
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.0005 | 0.0765 | 26 | 0.015719
|  | Итого | [6 empty] | 16: 1894.8821 |  | 2447.1337
Лестница
9 | E11-6 | Слой гравия под лестницей 100 мм | квм | 0.13 |  | 1.74 |  | 11.06 | 14: 38.5831; 15: 107.3238; 16: 13.9521 | 138.6026 | 18.0183
[6 empty] | 4.8085 |  | 33.7746 | բազալտե խիճ 10-20մմ | մ3 | 1.5 | 0.195 | 4 | 7.255 | 68.7407
[9 empty] | խիճ բազալտե 40-70 մմ | մ3 | 12.6 | 1.638 | 4 | 60.9416
0
[9 empty] | ջուր | մ3 | 3 | 0.39 | 0.15 | 0.54412
10 | E6-92-4 | Строительство лестницы из бетона B15 | м3 | 1.3 |  | 4.73 |  | 1.1 | 14: 16.4305; 15: 70.3598; 16: 91.4677 | 90.8657 | 118.1254
[6 empty] | 13.0714 |  | 3.3591 | ծանր բետոն B15 | մ3 | 1.015 | 1.3195 | 29.22 | 35.8616 | 53.9293
[9 empty] | կողապատում | մ3 | 1.84 | 2.392 | 3.5 | 7.787
[9 empty] | տախտակներ | մ3 | 0.0425 | 0.05525 | 116.667 | 5.9954
[9 empty] | շին. հեղյուս | կգ | 2.2 | 2.86 | 1.17 | 3.1124
[9 empty] | էլեկտրոդներ | կգ | 1 | 1.3 | 0.97 | 1.1729
11 | рынок | Сетка BB для лестницы 150*150*5 | квм | 13 |  |  |  |  | 13: 0; 14: 0; 15: 0.57435; 16: 7.4666 | 0.74174 | 9.6426
[6 empty] | 0 |  | 0 | ցանց Bp 150*150*5 | квм | 1 | 13 | 0.475 | 0.57435 | 0.57435
12 | E11-220-1 | Лицевая сторона платформы. базальтовая плитка 50 мм | квм | 9.85 |  | 1.54 |  | 0.035 | 14: 4.3627; 15: 12.645; 16: 124.5537 | 16.3304 | 160.8541
[6 empty] | 4.2558 |  | 0.10688 | բազալտե սալիկ 5,0սմ | квм | 1.015 | 9.9977 | 5.98 | 7.3392 | 8.2824
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.03 | 0.2955 | 26 | 0.94314
13 | E11-220-1 | Облицовка. базальтовая плитка 30 мм | квм | 4.7 |  | 1.54 |  | 0.035 | 14: 4.3627; 15: 12.645; 16: 59.4317 | 16.3304 | 76.7527
[6 empty] | 4.2558 |  | 0.10688 | բազալտե սալիկ 5,0սմ | квм | 1.015 | 4.7705 | 5.98 | 7.3392 | 8.2824
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.03 | 0.141 | 26 | 0.94314
|  | Итого | [6 empty] | 16: 296.8718 |  | 383.3932
Озеленение территории
14 | E1-1586 | Обработка чернозема с погрузкой в ​​самосвал | 1000м3 | 0.00525 |  | 5.02 |  | 123.71 | 14: 391.6534; 15: 391.6534; 16: 2.0562 | 505.7984 | 2.6554
[6 empty] | 13.8728 |  | 377.7806 | 14: 0
15 | c310-7 | Транспортировка грунта на насыпь с расстояния 7 км | տ | 6.3 |  |  |  | 0.6 | 14: 0.25; 15: 0.25; 16: 1.575 | 0.32286 | 2.034
[6 empty] | 0 |  | 1.8323 | 14: 0
16 | E48-167 | Укладка растительного покрова | 100квм | 0.35 |  | 11.4 |  | 0.2 | 14: 32.1147; 15: 32.1147; 16: 11.2401 | 41.4743 | 14.516
[6 empty] | 31.5039 |  | 0.61075 | 14: 0
17 | E1-1205- | Посев | 100квм | 0.35 |  |  |  | 9.6 | 14: 29.3161; 15: 29.3161; 16: 10.2606 | 37.8601 | 13.251
[6 empty] | 0 |  | 29.3161 | խոտի սերմեր | կգ | 2.7 | 0.945 | 1.2 | 0 | 0
|  | Итого | [6 empty] | 16: 25.1319 |  | 32.4565
Бордюрные камни
18 | E27-86-1 | Укладка базальтовых бордюрных камней на бетонное основание размером 15х30 см. | 100м | 1.48 |  | 59.2 |  | 0.71 | 14: 165.7674; 15: 1059.1061; 16: 1567.4771 | 1367.776 | 2024.3084
[6 empty] | 163.5992 |  | 2.1682 | բազալտե եզրաքարեր 15x30սմ | մ | 100 | 148 | 5.75 | 695.2664 | 893.3388
[9 empty] | բետոն B15 | մ3 | 5.9 | 8.732 | 27.5 | 196.186
[9 empty] | ցեմենտային շաղախ | մ3 | 0.06 | 0.0888 | 26 | 1.8863
|  | Итого | [6 empty] | 16: 1567.4771 |  | 2024.3084
Гидроизоляция стен
19 | E8-27 | Гидроизоляция с использованием двухслойного горячего битума. | 100квм | 0.78 |  | 19.5 |  | 1.5 | 14: 58.4689; 15: 106.3516; 16: 82.9542 | 137.3471 | 107.1307
[6 empty] | 53.8882 |  | 4.5806 | բիտում | տ | 0.24 | 0.1872 | 165 | 47.8827 | 47.8827
|  | Итого | [6 empty] | 16: 82.9542 |  | 107.1307
|  | Итого | [6 empty] | 16: 5042.4105 |  | 6511.9894
|  | Итого | [6 empty] | 16: #REF! |  | 80937.8533
|  | НДС | 20% | [5 empty] | 16: #REF! |  | 16187.5707
|  | Итого | [6 empty] | 16: #REF! |  | 97125.4239